| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN |
| --- |
| NIP 665-104-26-75 | Tel. 63/ 240-40-00, Dział Zamówień Publicznych 240-41-33 |
| REGON 000311591 | Fax. 63/ 240-65-44, Dział Zamówień Publicznych 240-41-34 |
| Adres strony internetowej: www.szpital-konin.pl | mail. szpital@szpital-konin.pl, Dział Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl |

Nr sprawy: WSZ-NZ-40/2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz  artykułów higienicznych dla potrzeb

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie w kwocie o wartości poniżej 207 000 euro,

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2014 r.

| Termin składania ofert | 04.09.2014r., godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert | 04.09.2014r., godz. 11:00 |

Zatwierdzam, dnia 26.08.2014r.

Dyrektor WSZ w Koninie

Łukasz Dolata

CPV: 33.14.00.00-3 materiały medyczne; 33.14.12.00-2 cewniki; 33.14.16.40-8 dreny;           33.14.13.20-9 igły medyczne; 33.14.13.10-6 strzykawki; 33.14.12.20-8 kaniule; 33.15.78.00-3 urządzenia do podawania tlenu; 31.71.11.40-6 elektrody; 33.77.00.00-8 – artykuły higieniczne z papieru

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro

§3 Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz  artykułów higienicznych dla potrzeb WSZ w Koninie w następującym asortymencie i ilościach:

Pakiet 1

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Cewnik do odsysania wykonany z mrożonego PCV (powierzchnia matowiona), posiadający dwa naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny |
| 1. | Cewnik do odsysania F6 | 700 |
| 2. | Cewnik do odsysania F8 | 1000 |
| 3. | Cewnik do odsysania F10 | 500 |
| 4. | Cewnik do odsysania F12 | 500 |
| 5. | Cewnik do odsysania F14 | 500 |
| 6. | Cewnik do odsysania F16 | 5000 |
| 7. | Cewnik do odsysania F18 | 5000 |
| 8. | Cewnik do odsysania F20 | 1000 |
| Cewnik do kontrolowanego odsysania, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny |
| 9. | Cewnik do przerywanego odsysania F6 | 500 |
| 10. | Cewnik do przerywanego odsysania F8 | 500 |
| 11. | Cewnik do przerywanego odsysania F10 | 300 |
| 12. | Cewnik do przerywanego odsysania F12 | 300 |
| 13. | Cewnik z PCV do podawania tlenu przez nos o dł. drenu nie mniejszej niż 200 cm | 12000 |
| Cewnik do karmienia przez nos posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona |
| 14. | Cewnik do karmienia przez nos F5 | 500 |
| 15. | Cewnik do karmienia przez nos F6 | 500 |
| 16. | Cewnik do karmienia przez nos F8 | 300 |
| Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV |
| 17. | zgłębnik żołądkowy 16 | 1200 |
| 18. | zgłębnik żołądkowy 18 | 1500 |
| 19. | zgłębnik żołądkowy 20 | 600 |
| 20. | zgłębnik żołądkowy 22 | 300 |
| Zgłębnik żołądkowy silikonowy wykonany w 100% z silikonu medycznego; znacznik głębokości; kontrastujący w RTG; dostępny w przedziale 800-1200 mm |
| 21. | zgłębnik żołądkowy 16 | 100 |
| 22. | zgłębnik żołądkowy 18 | 100 |
| 23. | zgłębnik żołądkowy 20 | 50 |
| 24. | zgłębnik żołądkowy 22 | 50 |

Pakiet 2

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Dren jamy otrzewnej lateksowy |
| 1. | dren jamy otrzewnej 16 | 50 |
| 2. | dren jamy otrzewnej 18 | 200 |
| 3. | dren jamy otrzewnej 20 | 250 |
| 4. | dren jamy otrzewnej 22 | 150 |
| 5. | dren jamy otrzewnej 24 | 200 |
| 6. | dren jamy otrzewnej 26 | 150 |
| 7. | dren jamy otrzewnej 28 | 150 |
| 8. | dren jamy otrzewnej 30 | 150 |
| Dren redona z paskiem kontrastującym w RTG, znaczniki głębokości , odporny na złamania, opakowanie papier – folia |
| 9. | dren redona 10 | 250 |
| 10. | dren redona 12 | 250 |
| 11 | dren redona 14 | 300 |
| 12. | dren redona 16 | 300 |
| 13. | dren redona 18 | 100 |
| 14. | dren redona 20 | 100 |
| 15. | Butla redona - sterylna o pojemności 200-250 ml z możliwością połączenia z oferowanymi drenami, skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu, opakowanie papier – folia | 1500 |

Pakiet 3

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Cewnik Couvelaira półprzezroczysty konektor, powierzchnia satynowa |
| 1. | Cewnik Couvelaira F14 | 50 |
| 2. | Cewnik Couvelaira F16 | 50 |
| 3. | Cewnik Couvelaira F18 | 50 |
| 4. | Cewnik Couvelaira F20 | 30 |
| 5. | Cewnik Couvelaira F22 | 30 |
| Cewnik Tiemanna wykonany z PCV posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona, opakowanie folia-papier, sterylny |
| 6. | Cewnik Tiemanna F8 | 50 |
| 7. | Cewnik Tiemanna F10 | 50 |
| 8. | Cewnik Tiemanna F12 | 150 |
| 9. | Cewnik Tiemanna F14 | 200 |
| 10. | Cewnik Tiemanna F16 | 200 |
| 11. | Cewnik Tiemanna F18 | 200 |
| 12. | Cewnik Tiemanna F20 | 50 |
| Cewnik Foley'a silikonowany o dł. min 40 cm, z lateksową zastawką w porcie, podwójnie pakowany, wewnętrznie folia i zewnętrznie folia-papier |
| 13. | Cewnik Foley'a 10 | 100 |
| 14. | Cewnik Foley'a 12 | 100 |
| 15. | Cewnik Foley'a 14 | 100 |
| 16. | Cewnik Foley'a 16 | 1500 |
| 17. | Cewnik Foley'a 18 | 3500 |
| 18. | Cewnik Foley'a 20 | 1000 |
| 19. | Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l, sterylne, z zaworem spustowym, podziałka co 100ml, skala co 500ml. Długość drenu co najmniej 90 cm | 30000 |

Pakiet 4

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończenie luer lock (rozmiary CH4 i CH5) | 100 |
| 2. | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7, CH 6, CH 7 / 28 cm, jednostronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; system sterujący o długości 43 cm z zamkiem TBA pełniącym funkcję zacisku; prowadnik powleczony teflonem o długości 125 cm z giętką 3 mm końcówką typu J, ze stałym rdzeniem dla rozmiaru FR 4,7 i ruchomym rdzeniem dla rozmiaru FR 6 i FR7. Drenaż maksymalnie 6 miesięcy. | 30 |
| 3. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8, dł. 24 cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; rozszerzadło atraumatyczne FR 9,widoczne w RTG; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | 50 |
| 4. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 11,CH 14, dł. 28cm, wykonany z poliuretanu, z lejkiem do podłączenia worka na mocz oraz zaciskiem do regulacji przepływu moczu; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; dwa rozszerzadła atraumatyczne w tym ostatnie z rozrywalną koszulką (dla cewnika CH 11 – rozszerzadła: 08 FR i 12FR, dla cewnika CH 14 – rozszerzadła: 10 FR i 16 FR); zatyczka. | 20 |

Pakiet 5

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka tuberkulinowa z dołączoną igłą (0,5x16), | 15.000 |
| 2. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 2 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 3 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 250.000 |
| 3. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 5 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 6 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 150.000 |
| 4. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 10 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 12 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 130.000 |
| 5. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 20 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 24 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 150.000 |
| 6. | Strzykawka 50 ml przeźroczysta trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 25000 |
| 7. | Strzykawka 50 ml bursztynowa trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 5000 |
| 8. | Strzykawka Janeta 100 ml trzyczęściowa z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw, z czytelną i obustronną skalą | 4000 |
| 9. | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówka do cewników trzyczęściowa, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i obustronną skalą,z końcówką luer lock | 3500 |
| 10. | Igła jednorazowego użytku 0,5 | 100.000 |
| 11. | Igła jednorazowego użytku 0,6 | 15.000 |
| 12. | Igła jednorazowego użytku 0,7 | 15.000 |
| 13. | Igła jednorazowego użytku 0,8 | 60.000 |
| 14. | Igła jednorazowego użytku 0,9 | 100.000 |
| 15. | Igła jednorazowego użytku 1,2 | 250.000 |
| 16. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otw. bocznym 18Gx30 | 100.000 |
| 17. | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7 o dwóch dostępnych długościach 38-40mm i 75-77mm | 50 |
| 18. | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9 o dwóch dostępnych długościach 38-40mm i 88-90mm | 800 |
| 19. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bezbarwne | 15000 |
| 20. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bursztyn. | 1000 |

Pakiet 6

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych-igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym. Długa elastyczna komora wykonana z tworzywa wolnego od PCV, Filtr płynu 15µm | 150000 sztuk |
| 2. | Przyrządy do przetaczania krwi, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym. Długa elastyczna komora wykonana z tworzywa wolnego od PCV, Filtr krwi 200µm. | 10000 sztuk |

Pakiet 7

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Kaniule poliuretanowe z minimum 3 paskami radiocieniującymi wtopionymi na całej długości. Kolorowe oznaczenia średnicy i długości kaniul. Oznaczenia na opakowaniu: materiału z jakiego wykonano kaniule, wielkość w skali Gauge i w milimetrach (długość) oraz wartości przepływów. Igła punkcyjna z tylnym szlifem. Membrana hydrofobowa na końcu igły. Port kaniuli umieszczony nad środkiem skrzydełek mocujących dla większej stabilności. Nazwa producenta na kaniuli |
| 1. | G 24, dł. 0,7 x 19mm | 5000 |
| 2. | G 22, dł. 0,9 x 25mm | 35000 |
| 3. | G 20, dł. 1,1 x 25mm i 33mm (dostępność w obu długościach) | 28000 |
| 4. | G 18, dł. 1,3 x 33mm i 45mm (dostępność w obu długościach) | 8000 |
| 5. | G 17, dł. 1,5 x 45mm | 300 |
| 6. | Kranik trójdrożny | 7000 |
| 7. | Koreczki do kaniul | 100000 |
| 8. | Koreczki combi w trzech kolorach z końcówką lock męska/lock żeńska | 9000 |
| 9. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z opakowań z filtrem przeciwbakteryjnym, automatyczną zastawką otwierającą drogę do płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. Miejsce przyłączenia strzykawki zawsze schowane w osłonie nawet przy otwartej zatyczce. Zatyczka samodomykająca | 4000 |
| 10. | Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości przepływu. Regulacja poprzez okrągłe pokrętło nie zgniatające światła drenu.Komora kroplowa dwuczęściowa rozdzielona pierścieniem. Zastawka bezzwrotna na końcu drenu. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowania zestawu. Bez zawartości ftalanów, z oznaczeniem na opakowaniu.Długość drenu nie mniej niż 180 cm. | 700 |
| 11. | Aparat do pomp objętościowych Infusomat Space do płynów i żywienia pozajelitowego. Bez zawartości ftalanów z zabezpieczeniem przed przypadkowym podaniem do pacjenta | 700 |

Pakiet 8

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dla dzieci i noworodków o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczne w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Średnica 0,6 mm | 500 |
| 2. | Kaniula dla dzieci i noworodków o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczne w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Średnica 0,7 mm | 3000 |

Pakiet 9

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe oraz akcesoria zużywalne do aparatu nCPAP Infant Flow i SIPAP firmy Dutchmed /jednorazowy układ oddechowy + komora nawilżacza/ | 40 sztuk |

Pakiet 10

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do strzykawki automatycznej Optivantage DH zawierający dwa wkłady jednorazowe o pojemności 200ml, złącze do napełniania środkiem cieniującym o dł. 150 cm oraz dren rozgałęziający typu Y z dwoma zabezpieczającymi zaworami | 1800 zestawów |
| 2. | Dren spiralny dł. min 150 cm | 1800 sztuk |

Pakiet 11

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na zużyte igły o poj. 1,5 l | 7500 sztuk |
| 2. | Pojemnik na zużyte igły o poj. 0,5-0,8 l | 1000 sztuk |
| 3. | kieliszki do leków 70-75 szt. w op. | 4000 opakowań |
| 4. | Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci | 1500 sztuk |
| 5. | Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych | 1000 sztuk |
| 6. | Elektrody żelowane do diagnostyki i monitorowania EKG, piankowe, śr.45-55mm dla dorosłych | 90000 sztuk |

Pakiet 12

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła do trepanobiopsji 11G/100 Typu CAGE posiadajaca mechanizm wewnętrzny wycinający szpik kostny nie powodując uszkodzeń jego powierzchni ,ergonomiczna rękojeść pokryta materiałem anty-pozlizgowym,kaniula posiadajaca 5 krawędzi tnących | 100 |
| 2. | Igła do punkcji mostka 18G/30 i 18G/50 z zdejmowalną rękojeścią, zaostrzone w 3 płaszczyznach ostrze z precyzyjnie regulowaną długością | 150 |

Pakiet 13

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G i wyposażony w prowadnik ,przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 5 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) i długości 15 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami z metalowym prowadnikiem | 20 |
| 2. | Cewnik pępkowy krótkoterminowy do 48h- dożylny i dotętniczy-kontrastujący w promieniach rtg. Cewnik jednokanałowy wykonany z medycznego PCV, znacznik długości cewnika co 1cm pomiędzy 5 a 25cm., w rozmiarach: 3,5; 4; 5; dł-40cm do wyboru przez Zamawiającego | 100 |
| 3. | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica)w rozmiarze 2,5F-dł-30cm | 10 |
| 4. | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 15cm. Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia 22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania,, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | 10 |
| 5. | Dwuświatłowy lekki dren przekształcający wejście centralne w cewnik kilkukanałowy. Dreny o długości 10 cm. Wszystkie dreny zakończone samozamykającym się zaworem | 100 |
| 6. | Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, przezroczysta, z kontrastującym rtg paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm-rozmiar od 2,0-do3,5 do wyboru przez Zamawiającego | 50 |
| 7. | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm –rozmiar od 2.0 do 3,5 do wyboru przez Zamawiającego | 50 |
| 8. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml/20ml, sterylna, z koncówką doustno-dojelitową, z możliwością podłączenia cewnika do karmienia Sonda Nutrisafe 2, kolor tłoka fioletowy lub napis "enteral", pakowana pojedynczo | 4000 |
| 9. | Bezpieczna sonda do dojelitowa PVC 5 Fr o długości 40 cm z dwoma bocznymi otworami | 25 |

Pakiet 14

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Wkłady workowe kompatybilne z systemem ssącym Serres będącym na wyposażeniu Zamawiającego. Bez zawartości PCV. Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister. Wymiana wkładu bez odłączania ssania. Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem ssącym obrotowym o konstrukcji schodkowej z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, zamykany tylko jeden wlot. Szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym. Mocny worek wykonany z poliolefiny , odporny na rozerwania. Wkłady o danej pojemności są kompatybilne wyłącznie z pojemnikami o identycznej pojemności co ma ułatwić precyzyjne odczytywanie odessanej ilości treści płynnej. Jeden port na pokrywie uniemożliwiający omyłkowe podłączenie |
| 1. | pojemność 2000 ml | 2500 |
| 2. | pojemność 3000 ml | 1000 |
| 3. | pojemność 1000 ml | 100 |

Pakiet 15

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materialu „oddychającego”, z rzepami umożliwiającymi wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, zabezpieczone przed wyciekami , wyposażone we wskaźnik chłonności/wilgotności w rozmiarze M obwód w pasie w granicach 70cm (+/-10%) do 110 cm (+/-10%) | 27000 |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materialu „oddychającego”, z rzepami umożliwiającymi wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, zabezpieczone przed wyciekami , wyposażone we wskaźnik chłonności/wilgotności w rozmiarze L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-10%) | 75000 |

Pakiet 16

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Myjka jednorazowego użytku do ciała. Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach. Nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar jedna krawędź nie mniej niż 12 cm, druga krawędź nie mniej niż 20 cm o grubości co najmniej 1 cm. | 192000 |
| 2. | Kaczka męska tradycyjna z pulpy celulozowej o poj. 800-850 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C | 3500 |
| 3. | Miska nerkowata z pulpy celulozowej o poj. 700-750 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C | 6500 |

- Wyżej podane ilości asortymentu są szacunkowe Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala.

§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

§5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.

§6 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§7 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§8 Warunki płatności

Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

§9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć katalogi lub foldery oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

- W sytuacji kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem składanej oferty oraz wyjaśnień 
i dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 4 oraz art. 87 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl;  63 / 240-41-33, faks 63 / 240-41-34

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

  - w sprawach formalnych –Katarzyna Lewandowska – tel. 63 / 240-41-33, faks 63 / 240-41-34

  - w sprawach merytorycznych – Michał Błaszczak – tel. 63 / 240-41-61

§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14 Wadium – nie zastosowano

§ 15 Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

# § 18 Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
i oświadczenia zgodnie z pkt 12 formularza oferty.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.

- Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści i  wszystkie strony oferty były ponumerowane.

- Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie 
z tym, że:

a) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz artykułów higienicznych  dla potrzeb WSZ w Koninie, nr sprawy: WSZ-NZ-40/2014. Nie otwierać przed 04.09.2014r., godz. 11:00”,

b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert: nie później niż do dnia 04.09.2014r. do godz. 10:00.

- Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.09.2014r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ

w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 7 pdpkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 7 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w formularzu cenowym. Wartość brutto należy wyliczyć w następujący sposób: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Tak ustaloną wartość oferty przenosi się 
do formularza oferty i wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: cena brutto - 100%

- Sposób oceniania ofert:

Przyjmuje się skalę ocen od 0-100 pkt. Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów za cenę, tj. 100 pkt. Każdej następnej ofercie przyznaje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą, stosując wzór:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 100%

gdzie:

C – cena brutto

CN – cena brutto najniższa

CB – cena brutto badanej oferty

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3a ustawy.

- Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik Projekt umowy nr 40/2014. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§ 25 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie zastosowano.

§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

§ 27 Jawność postępowania

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

§ 28 Inne informacje

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje też aukcji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§ 29 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

## Formularz oferty – załącznik nr 1

- Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

- Projekt umowy 40/2014.