Nr sprawy: WSZ-NZ-40/2014

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz artykułów higienicznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ……………………………………

za cenę…………………………………………………………………………………..…złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
na swój koszt i odpowiedzialność  w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie zamawiającego.

8. Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: …………………………………………….

9. Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

....................................................................................................................................................................

10. Oświadczam, że*:

( nie należę

(  należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

11. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania 
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

12. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do oferty.

- Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do oferty.   Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - załącznik nr 4 do oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp –( jeżeli dotyczy).

- Umocowanie do złożenia oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć katalogi lub foldery oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

13. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

14. Oferta została złożona na ............. ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

zał. nr 2

Nr sprawy: WSZ-NZ-40/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik do odsysania wykonany z mrożonego PCV (powierzchnia matowiona), posiadający dwa naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny |
| 1. | Cewnik do odsysania F6 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania F8 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania F10 | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania F12 | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania F14 | 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania F16 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania F18 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania F20 | 1000 |  |  |  |  |  |
| Cewnik do kontrolowanego odsysania, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny |
| 9. | Cewnik do przerywanego odsysania F6 | 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do przerywanego odsysania F8 | 500 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do przerywanego odsysania F10 | 300 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik do przerywanego odsysania F12 | 300 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik z PCV do podawania tlenu przez nos o dł. drenu nie mniejszej niż 200 cm | 12000 |  |  |  |  |  |
| Cewnik do karmienia przez nos posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona |
| 14. | Cewnik do karmienia przez nos F5 | 500 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik do karmienia przez nos F6 | 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik do karmienia przez nos F8 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV |  |  |  |  |  |  |
| 17. | zgłębnik żołądkowy 16 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 18. | zgłębnik żołądkowy 18 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 19. | zgłębnik żołądkowy 20 | 600 |  |  |  |  |  |
| 20. | zgłębnik żołądkowy 22 | 300 |  |  |  |  |  |
| Zgłębnik żołądkowy silikonowy wykonany w 100% z silikonu medycznego; znacznik głębokości; kontrastujący w RTG; dostępny w przedziale 800-1200 mm |
| 21. | zgłębnik żołądkowy 16 | 100 |  |  |  |  |  |
| 22. | zgłębnik żołądkowy 18 | 100 |  |  |  |  |  |
| 23. | zgłębnik żołądkowy 20 | 50 |  |  |  |  |  |
| 24. | zgłębnik żołądkowy 22 | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 2

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren jamy otrzewnej lateksowy |  |  |  |  |  |  |
| 1. | dren jamy otrzewnej 16 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | dren jamy otrzewnej 18 | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | dren jamy otrzewnej 20 | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | dren jamy otrzewnej 22 | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. | dren jamy otrzewnej 24 | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | dren jamy otrzewnej 26 | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | dren jamy otrzewnej 28 | 150 |  |  |  |  |  |
| 8. | dren jamy otrzewnej 30 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Dren redona z paskiem kontrastującym w RTG, znaczniki głębokości, odporny na złamania, opakowanie papier – folia |  |  |  |  |  |  |
| 9. | dren redona 10 | 250 |  |  |  |  |  |
| 10. | dren redona 12 | 250 |  |  |  |  |  |
| 11 | dren redona 14 | 300 |  |  |  |  |  |
| 12. | dren redona 16 | 300 |  |  |  |  |  |
| 13. | dren redona 18 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | dren redona 20 | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Butla redona - sterylna o pojemności 200-250 ml z możliwością połączenia z oferowanymi drenami, skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu, opakowanie papier – folia | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 3

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik Couvelaira półprzezroczysty konektor, powierzchnia satynowa |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik Couvelaira F14 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Couvelaira F16 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Couvelaira F18 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Couvelaira F20 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Couvelaira F22 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemanna wykonany z PCV posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona, opakowanie folia-papier, sterylny |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik Tiemanna F8 | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Tiemanna F10 | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik Tiemanna F12 | 150 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik Tiemanna F14 | 200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik Tiemanna F16 | 200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik Tiemanna F18 | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik Tiemanna F20 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley'a silikonowany o dł. min 40 cm, z lateksową zastawką w porcie, podwójnie pakowany, wewnętrznie folia i zewnętrznie folia-papier |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik Foley'a 10 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik Foley'a 12 | 100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik Foley'a 14 | 100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik Foley'a 16 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 17. | Cewnik Foley'a 18 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 18. | Cewnik Foley'a 20 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l, sterylne, z zaworem spustowym, podziałka co 100ml, skala co 500ml. Długość drenu co najmniej 90 cm | 30000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 4

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończenie luer lock (rozmiary CH4 i CH5) | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7, CH 6, CH 7 / 28 cm, jednostronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; system sterujący o długości 43 cm z zamkiem TBA pełniącym funkcję zacisku; prowadnik powleczony teflonem o długości 125 cm z giętką 3 mm końcówką typu J, ze stałym rdzeniem dla rozmiaru FR 4,7 i ruchomym rdzeniem dla rozmiaru FR 6 i FR7. Drenaż maksymalnie 6 miesięcy. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8, dł. 24 cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; rozszerzadło atraumatyczne FR 9,widoczne w RTG; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 11,CH 14, dł. 28cm, wykonany z poliuretanu, z lejkiem do podłączenia worka na mocz oraz zaciskiem do regulacji przepływu moczu; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; dwa rozszerzadła atraumatyczne w tym ostatnie z rozrywalną koszulką (dla cewnika CH 11 – rozszerzadła: 08 FR i 12FR, dla cewnika CH 14 – rozszerzadła: 10 FR i 16 FR); zatyczka. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 5

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka tuberkulinowa z dołączoną igłą (0,5x16), | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 2 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 3 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 250.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 5 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 6 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 10 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 12 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 130.000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, 20 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 24 ml, nazwa producenta na strzykawce, | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka 50 ml przeźroczysta trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 25000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka 50 ml bursztynowa trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 5000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka Janeta 100 ml trzyczęściowa z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw, z czytelną i obustronną skalą | 4000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówka do cewników trzyczęściowa, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i obustronną skalą,z końcówką luer lock | 3500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła jednorazowego użytku 0,5 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła jednorazowego użytku 0,6 | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła jednorazowego użytku 0,7 | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła jednorazowego użytku 0,8 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła jednorazowego użytku 0,9 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła jednorazowego użytku 1,2 | 250.000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otw. bocznym 18Gx30 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7 o dwóch dostępnych długościach 38-40mm i 75-77mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9 o dwóch dostępnych długościach 38-40mm i 88-90mm | 800 |  |  |  |  |  |
| 19. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bezbarwne | 15000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bursztyn. | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 6

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych-igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym. Długa elastyczna komora wykonana z tworzywa wolnego od PCV, Filtr płynu 15µm | 150000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrządy do przetaczania krwi, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym. Długa elastyczna komora wykonana z tworzywa wolnego od PCV, Filtr krwi 200µm. | 10000 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 7

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaniule poliuretanowe z minimum 3 paskami radiocieniującymi wtopionymi na całej długości. Kolorowe oznaczenia średnicy i długości kaniul. Oznaczenia na opakowaniu: materiału z jakiego wykonano kaniule, wielkość w skali Gauge i w milimetrach (długość) oraz wartości przepływów. Igła punkcyjna z tylnym szlifem. Membrana hydrofobowa na końcu igły. Port kaniuli umieszczony nad środkiem skrzydełek mocujących dla większej stabilności. Nazwa producenta na kaniuli |  |  |  |  |  |  |
| 1. | G 24, dł. 0,7 x 19mm | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2. | G 22, dł. 0,9 x 25mm | 35000 |  |  |  |  |  |
| 3. | G 20, dł. 1,1 x 25mm i 33mm (dostępność w obu długościach) | 28000 |  |  |  |  |  |
| 4. | G 18, dł. 1,3 x 33mm i 45mm (dostępność w obu długościach) | 8000 |  |  |  |  |  |
| 5. | G 17, dł. 1,5 x 45mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdrożny | 7000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Koreczki do kaniul | 100000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Koreczki combi w trzech kolorach z końcówką lock męska/lock żeńska | 9000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z opakowań z filtrem przeciwbakteryjnym, automatyczną zastawką otwierającą drogę do płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. Miejsce przyłączenia strzykawki zawsze schowane w osłonie nawet przy otwartej zatyczce. Zatyczka samodomykająca | 4000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości przepływu. Regulacja poprzez okrągłe pokrętło nie zgniatające światła drenu.Komora kroplowa dwuczęściowa rozdzielona pierścieniem. Zastawka bezzwrotna na końcu drenu. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowania zestawu. Bez zawartości ftalanów, z oznaczeniem na opakowaniu.Długość drenu nie mniej niż 180 cm. | 700 |  |  |  |  |  |
| 11. | Aparat do pomp objętościowych Infusomat Space do płynów i żywienia pozajelitowego. Bez zawartości ftalanów z zabezpieczeniem przed przypadkowym podaniem do pacjenta | 700 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 8

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dla dzieci i noworodków o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczne w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Średnica 0,6 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dla dzieci i noworodków o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczne w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Średnica 0,7 mm | 3000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 9

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układy oddechowe oraz akcesoria zużywalne do aparatu nCPAP Infant Flow i SIPAP firmy Dutchmed /jednorazowy układ oddechowy + komora nawilżacza/ | 40 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do strzykawki automatycznej Optivantage DH zawierający dwa wkłady jednorazowe o pojemności 200ml, złącze do napełniania środkiem cieniującym o dł. 150 cm oraz dren rozgałęziający typu Y z dwoma zabezpieczającymi zaworami | 1800 zestawów |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren spiralny dł. min 150 cm | 1800 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 11

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na zużyte igły o poj. 1,5 l | 7500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na zużyte igły o poj. 0,5-0,8 l | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | kieliszki do leków 70-75 szt. w op. | 4000 opakowań |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci | 1500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody żelowane do diagnostyki i monitorowania EKG, piankowe, śr.45-55mm dla dorosłych | 90000 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 12

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do trepanobiopsji 11G/100 Typu CAGE posiadajaca mechanizm wewnętrzny wycinający szpik kostny nie powodując uszkodzeń jego powierzchni ,ergonomiczna rękojeść pokryta materiałem anty-pozlizgowym,kaniula posiadajaca 5 krawędzi tnących | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do punkcji mostka 18G/30 i 18G/50 z zdejmowalną rękojeścią, zaostrzone w 3 płaszczyznach ostrze z precyzyjnie regulowaną długością | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 13

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G i wyposażony w prowadnik ,przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 5 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) i długości 15 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami z metalowym prowadnikiem | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pępkowy krótkoterminowy do 48h- dożylny i dotętniczy-kontrastujący w promieniach rtg. Cewnik jednokanałowy wykonany z medycznego PCV, znacznik długości cewnika co 1cm pomiędzy 5 a 25cm., w rozmiarach: 3,5; 4; 5; dł-40cm do wyboru przez Zamawiającego | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica)w rozmiarze 2,5F-dł-30cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 15cm. Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia 22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania,, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dwuświatłowy lekki dren przekształcający wejście centralne w cewnik kilkukanałowy. Dreny o długości 10 cm. Wszystkie dreny zakończone samozamykającym się zaworem | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, przezroczysta, z kontrastującym rtg paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm-rozmiar od 2,0-do3,5 do wyboru przez Zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm –rozmiar od 2.0 do 3,5 do wyboru przez Zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml/20ml, sterylna, z koncówką doustno-dojelitową, z możliwością podłączenia cewnika do karmienia Sonda Nutrisafe 2, kolor tłoka fioletowy lub napis "enteral", pakowana pojedynczo | 4000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Bezpieczna sonda do dojelitowa PVC 5 Fr o długości 40 cm z dwoma bocznymi otworami | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 14

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkłady workowe kompatybilne z systemem ssącym Serres będącym na wyposażeniu Zamawiającego. Bez zawartości PCV. Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister. Wymiana wkładu bez odłączania ssania. Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem ssącym obrotowym o konstrukcji schodkowej z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, zamykany tylko jeden wlot. Szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym. Mocny worek wykonany z poliolefiny , odporny na rozerwania. Wkłady o danej pojemności są kompatybilne wyłącznie z pojemnikami o identycznej pojemności co ma ułatwić precyzyjne odczytywanie odessanej ilości treści płynnej. Jeden port na pokrywie uniemożliwiający omyłkowe podłączenie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | pojemność 2000 ml | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2. | pojemność 3000 ml | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | pojemność 1000 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 15

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materialu „oddychającego”, z rzepami umożliwiającymi wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, zabezpieczone przed wyciekami , wyposażone we wskaźnik chłonności/wilgotności w rozmiarze M obwód w pasie w granicach 70cm (+/-10%) do 110 cm (+/-10%) | 27000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materialu „oddychającego”, z rzepami umożliwiającymi wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, zabezpieczone przed wyciekami , wyposażone we wskaźnik chłonności/wilgotności w rozmiarze L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-10%) | 75000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 16

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka jednorazowego użytku do ciała. Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach. Nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar jedna krawędź nie mniej niż 12 cm, druga krawędź nie mniej niż 20 cm o grubości co najmniej 1 cm. | 192000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaczka męska tradycyjna z pulpy celulozowej o poj. 800-850 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C | 3500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Miska nerkowata z pulpy celulozowej o poj. 700-750 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C | 6500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………………………..

data .........................................., miejscowość ………………………………

Zał. nr 3

Nr sprawy: WSZ-NZ-40/2014

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz artykułów higienicznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

(postępowanie nr WSZ-NZ-40/2014)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

……………………, dnia…………..2014 r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 4

Nr sprawy: WSZ-NZ-40/2014

.................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu i materiałów jednorazowego użytku oraz artykułów higienicznych  dla potrzeb  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego w Koninie  (postępowanie nr WSZ-NZ-40/2014) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

…………………….…, dnia……….…..2014 r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Projekt umowy nr 40/2014

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu sprzęt i materiały jednorazowego użytku oraz  artykuły higieniczne w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych 
z faktycznymi potrzebami Szpitala.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ……………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga  zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: …………………… zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

§5

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

- za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł,- za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości  umowy.

2. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar
     umownych na zasadach ogólnych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią – art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póź. zm.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |