# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, Anestezjologii i innych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy……………………………………………………………………..dni roboczych

3) termin reklamacji…………………………………………………………………...dni roboczych

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem, oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm. |  |
| 1.1 | roz.4,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.4,5 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | roz.5,0 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | roz.5,5 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | roz.6,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | roz.6,5 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | roz.7,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | roz.7,5 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | roz.8,0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | roz.8,5 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | roz.9,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | roz.9,5 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | roz.10,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. |  |
| 2.1 | roz.4,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | roz.4,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | roz.5,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | roz.5,5 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | roz.6,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | roz.7,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi ogranicza przenikanie wydzieliny, do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, mankiet niskociśnieniowy. Grubość mankietu ok. 50 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. |
| 3.1 | roz.6,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | roz.6,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | roz.7,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | roz.7,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | roz.8,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | roz.8,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | roz.9,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour, z oznaczeniami głębokości nad mankietem . |
| 4.1 | roz.7,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | roz.7,5 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | roz.8,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | roz.8,5 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | roz.9,0 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Rurka do intubacji przez nos z wstępnie uformowanymi dwoma wygięciami z mankietem wysoka objętość - niskie ciśnienie otworem Murphirego, |
| 5.1 | roz.6,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | roz.6,5 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z linią RTG ze stałym, szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, łącznik 15 mm, w komplecie tasiemka oraz prowadnica. |
| 1.1 | roz.7,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.8,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | roz.9,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | roz.10,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania o grubości min. 4 mm, połączony z szyldem rurki. |
| 2.1 | roz.6,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | roz.7,0 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | roz.8,0 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | roz.9,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | roz.10,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry oddechowe antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, zakres objętości oddechowych 150-1200 ml elektrostatyczne, sterylne, skuteczność filtracji min.99,99%, waga do 23g, przestrzeń martwa 32-36ml | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, sterylne, mechaniczne (Zamawiający dopuszcza bez warstwy elektrostatycznej) z wyodrębnioną warstwą celulozowego albo piankowego wymiennika ciepła i wilgoci. Zamawiający dopuszcza skuteczność filtracji 99,999999%. Zakres objętości oddechowych 200-1500ml, wydajność nawilżania przy VT500ml min.22mg/l, waga do 35-40g, przestrzeń martwa 54-66ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT 500. | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dzieci, sterylne, elektrostatyczne, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci albo z wyodrębnioną warstwą piankową, zakres objętości oddechowych 75 – 1200 ml; wydajność nawilżania przy VT250ml min.32mg/l, przestrzeń martwa 26-29ml, waga do 21g. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr oddechowy, mechaniczny z plisowaną membraną hydrofobową, waga do 47g, sterylny; Objętość wewnętrzna 92 ml | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania powyżej 28mg H2O/l, wymiany ciepła minimum 29 st.C, przestrzeń martwa max. 20 ml, waga do 8,5 g, zaopatrzony w port do podawania tlenu, komorę zbiorczą na wydzielinę oraz centralnie umiejscowiony port do odsysania. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu ,, sterylny, dla dorosłych, ramiona 160cm, Y z portami ciś i temp, z linią ciśnienia dł.min 130cm z filtrem monitorującym | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu dla dorosłych, sterylny, ramiona min. 150cm, odłączalny Y z portami ciś i temp, złącza respiratora elastyczne | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Anestetyczne obwody oddechowe dla dorosłych o gładkim świetle z trójnikiem obrotowym z PVC 200 cm, ramię dodatkowe 200 cm, z workiem oddech. 2 l, do stosowania u wielu pacjentów | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Obwód oddechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu o długości min. 150cm, złącza respiratora 22mm elastyczne, sterylny, Y ze złączami pacjenta 22M/15F | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik kątowy 120st podwójnie obrotowy, długość min. 15cm, zaopatrzony w port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, sterylny, łącze pacjenta 22M/15F, łącze respiratora 15M | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik kątowy nieruchomy, do odsysania z gumową zatyczką, sterylny, złącza 22M/15F. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 560-590mm. |  |
| 1.1 | roz.10Ch | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.12Ch | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | roz.14Ch | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | roz.16Ch | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 350-370 mm. |  |
| 2.1 | roz.12Ch | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | roz.14Ch | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml, przeźroczysty, skalowany co 1ml, możliwy do stosowania z bronchoskopem, z zakręcaną pokrywą i zdejmowanym pojemnikiem wewnętrznym, w zestawie naklejka identyfikacji pacjenta. UWAGA: Zamawiający dopuszcza sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym, w skład zestawu wchodzi pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami, które służą do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką „ lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka , etykieta samoprzylepna. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadający dwie komory,komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną, dwie zastawki antyzwrotne, dwuświatłowy dren minimalizujący zastój moczu w drenie,hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny, czytelna niezmywalna skala pomiarów na worku, dren odporny na załamywania przy wejściu do komory, sztywny łącznik do cewnika wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek, worek ma posiadać min. 3 sposoby mocowania do łóżka, worek poj. 2000 ml, komora 500 ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator , preparat nawilżający do ust na bazie wody. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki do zbiórki moczy – 14 dniowe o pojemności 2l. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, z portem bezigłowym do podobierania próbek bez odłączeniu drenu od cewnika. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Worki do zbiórki moczy – 7 dniowe o pojemności 2l. Skalowany od 25 ml co 25 ml i od 100 ml do 2000 ml co 100 ml. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, średnicy wew. 7mm i zew. 9mm z igłowym portem podobierania próbek. Worek posiadający kranik z zaworem typu t z wolnym wypływem. Możliwość podwieszania kranika. Posiadające białą, tylną ściankę, z możliwością użycia wieszaków o 2 różnych rozstawach oraz podwójny zgrzew. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta),8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/ 6-7 cm, prowadnik „J”; 1-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5 ml, rozszerzadło , skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 14Ga/16cm lub 14Ga/20cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/ 6-7 cm, prowadnik typu ‘J”, 2-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach : 7Fr/18,14Ga/16 cm ,7Fr/18,14 Ga/20 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J”, 3-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 7Fr/18,18,16Ga/16 cm,7Fr/18,18,16 Ga/20 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J”, 4-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. O rozmiarach: 8-8,5Fr/18,14 lub ,18,18, 16Ga/16 cm, 8-8,5 Fr/18,14 lub 18,18,16 Ga/20 cm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/ 6-7 cm, prowadnik „J”; 5-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5 ml, rozszerzadło , skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 9,5Fr/14,16,18,18,18Ga/16cm, 9,5Fr/14,16,18,18,18Ga/20cm. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła punkcyjna echogenczna 18Ga/6,35cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Martwa przestrzeń Smoothbore 22F - 22M/15F z podwójnie obrotowym łącznikiem z portem zatrzaskowym z uszczelnieniem 9.5mm (dł. 250mm) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 7

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do podaży grawitacyjnej żywienia enteralnego,jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack, wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii, z dodatkowym bezigłowym portem typu Y. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag lub butelek przez pompę żywieniową z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP) kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital | 4500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem. Strzykawka niskoporowa, filtr zop, zatrzaskowy łacznik filtra, igła Tuohy,18G. Cewnik długości 100cm z miekką końcówką 3mm. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia z opatrunkiem. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik zewnątrzoponowy 18G zamknięty koniec trzy otwory boczne. Cewnik miękki. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła Tuohy 18G x 80 mm ze znacznikami co 1 cm. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra. Fabrycznie założony koreczek . | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego. Uchwyt o eliptycznym przekroju i pryzmatem wewątrz uchwytu sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy. |  |
| 5.1 | G 27 x 88-90 mm | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | G 26 x 88-90mm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | G 26 x 115-120 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | G 25 x 88-90 mm | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | G 25x 115-120 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | G 22 x 88 -90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | G 20 x 88 -90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Prowadnica do igieł 20G i 22G | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil Point z prowadnicą. Uchwyt o eliptycznym przekroju i pryzmatem wewątrz uchwytu sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy. |  |
| 6.1 | G 25 x 88 -90 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | G 27 x 88 -90 mm | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem typu Atraucan 26 G x 88-90 mm, z prowadnicą 20G. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania , producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rampa z trzema kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. Kraniki z poliamidu odporne na przeciekanie z 3 portami bezigłowymi . | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rampa z pięcioma kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. Kraniki z poliamidu odporne na przeciekanie z pięcoma portami bezigłowymi. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Porty bezigłowe pojedyncze z drenem. Porty przejrzyste z płaską membraną. Ilość aktywacji 200. Bolus płynu 0,03ml po przepłukaniu przesuwany do przodu dla ochrony przed cofaniem się krwi do linii. Wersje o średnicach wewnętrznych drenu 1,3-1,5 i długości 15-20 cm. Objetośc wypełnienia maks. 0,5 ml.Bez lateksu i DEHP. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Port bezigłowy podwójny z drenem Porty przejrzyste z płaską membraną. Ilość aktywacji 200. Bolus płynu 0,03ml po przepłukaniu przesuwany do przodu dla ochrony przed cofaniem się krwi do linii. Wersje o średnicach wewnętrznych drenu 1,3-1,5 i długości 15-20 cm. Objętośc wypełnienia maks. 1,6 ml.Bez lateksu i DEHP. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Porty bezigłowe przejrzyste z płaską membraną . Ilość aktywacji 200. Bolus płynu 0,03ml przesuwany do przodu dla ochrony przed cofaniem się krwi do linii. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Koreczki dezynfekcyjne z 70% alkoholem IPA do zabezpieczania płaskich bezigłowych portów. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii i wirusów (BFE)(VFE) min 99,999%. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Z zastawką beziglową na drenie. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Eliminuje wyciek krwi przy wyminaie linii infuzyjnej. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar 18Gx32mm i 45mm,20Gx25 i 32 mm, 22Gx25mm. Wytrzymałość ciśnieniowa 21 bar. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przedłużacze do ramp z kranikami bez zawartości DEHP dł. 75 cm. Wewnętrzna średnica minmum 3,0mm | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestawy do podaży żywienia enteralnego za pomocą pompy jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack Komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii. Silikonowa wstawka na drenie przylegająca do mechanizmu pompy. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). Długość drenu min. 230 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Linia do pompy infusomat do żywienia dojelitowego. Z multikonektorem z uniwersalnym, bezigłowym portem do wstrzyknięć, złączem żeńskim typu Luer Lock i stopniowanym adapterem stożkowym. Długość linii 320 cm bez PCV. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |  |
| 1.1 | rozmiar 8.0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | rozmiar 9.0 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny |  |
| 2.1. | rozmiar 16 Ch/25-28cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | rozmiar 20 Ch/40cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | rozmiar 24 Ch/40cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | rozmiar 28 Ch/40cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | rozmiar 32 Ch/40cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z możliwością odpowietrzenia i zaworem spustowym, skalpela do nacięcia skóry. Dostępny w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 4,6-6,5mm | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę 7-8,5mm | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hipoalergiczną warstwa klejącą, posiadający sztywną część z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę9,0-10,0mm | 210 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość- szt | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna,2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna,5,0 mm / 69,3 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka guedela - jednoczęściowa,pełna rozmiarówka 00-5,poszczególne rozmiary kodowane kolorem z blokerem zgryzu | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka foniatrychna tracheostomijna bez mankietu,(z łącznikiem i otworem) rozmiar 5-10 Na uchwycie rurki oznaczony jest jej rozmiar.Niebieska linia widoczna w RTG pozwala na radiologiczne potwierdzenie prawidłowości położenia rurki.Sterylnie pakowana w opakowanie typu blister Dostarczana łącznie z tasiemką do mocowania.Jednorazowego użytku, co zabezpiecza przed krzyżowym zakażeniem.Anatomiczny kształt,Nietoksyczna mieszanina silikonu i PCW: | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość- szt | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koce grzewcze na całe ciało, wykonane z dwuwarstwowego materiału, powłoka wewnętrzna z polietylenu oraz nietkana powłoka zewnętrzna, odporne na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów, przezierne dla promieni RTG, zapewniające równomierną dystrybucję powietrza. UWAGA: Zamawiający dopuszcza kołderki dla dorosłych na całe ciało pacjenta o wymiarach 152,4 cm x 233,7cm, oraz dla dzieci o wymiarach 142,2 cm x 101,6cm, kołderki bezlazlatexowe. Kołderki kompatybilne z urządzeniem Warm Touch przy użyciu adaptera dostarczonego gratis. |  |
| 1.1 | Dla dorosłych - wymiary: 99-100cm x 198-200cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Dla dzieci - wymiary: 74-75cm x 140-142cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość -szt | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójne: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%,odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników ,system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik do pomiaru rzutu serca : długość linii min150 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, częstotliwość własna czujnika > 200 Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. ,metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej: zestaw do wkłucia do żył centralnych metodą Seldingera, potrójny, średnice wewnętrzne (15, 18, 18 Ga)rozmiar wkłucia 8,5 F, długość min 20 cm, wyposażone w końcówkę umożliwiającą podłączenie do modułu optycznego umożliwiający ciągły pomiar ScvO2/SvO2. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 14

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający: wyskalowaną komorę (co 10 ml do objetości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml), suchą zastawkę z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, płynną regulację siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni),możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu, gruszkę informującą o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,monitor przecieku powietrza od 1 do 7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, przystosowany do zawieszenia na łóżku. Zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnowej: igła 8CH z białym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, zbiornik o pojemności 2 litrów z podziałką, kranik 3-drożny z przedłużaczem, trójnik z zastawką automatyczną, strzykawka 50-60 ml Luer Lock, cewnik posiadający 10 otworów bocznych ułożonych naprzemiennie, sterylny | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik Y do drenażu klp z przedłużeniem drenów o średnicy zewnętrznej 12 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 15

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód tlenowy do zamkniętych systemów do inhalacji, odporny na zgniatanie o długości powyżej 210cm | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw drenów do drenażu klatki piersiowej dwubutelkowego o pojemności 2000ml z regulacją siły ssania, wykonane z medycznego PCV, przewody sterylne jednorazowego użytku przezroczyste (średnica 0,71 cm, długość 152 cm) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trzykomorowe urządzenie do treningu oddechowego zaopatrzone w ustnik z rura karbowaną, o przepływie 0,6-0,9 l/s, masa poniżej 150g | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30 kg, część klejąca w kształcie "8". Sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, posiadający wewnętrzną pamięć zdarzenia spadku saturacji. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Laryngoskop światłowodowy Macintosh, jednorazowy (rękojeść i łyżka trwale połączona ze sobą) |  |
| 6.1 | Rozmiar 4 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Rozmiar 3 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Rozmiar 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Akumulator wielokrotnego użytku, ze źródłem światła LED | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Linia próbkowania do monitorów kapnograficznych Microstream; Ustno-nosowe linie próbkujące dla pacjentów niezaintubowanych dla dorosłych i młodzieży; do stosowania krótkoterminowego. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Linia próbkowania do monitorów kapnograficznych Microstream; Ustno-nosowe linie próbkujące dla pacjentów zaintubowanych dla dorosłych i młodzieży; do stosowania długoterminowego. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, do przyklejenia na czoło, min. trzy warstwy przylepne, dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg, pakowany z dodatkową opaską typu Velcro do stabilizacji czujnika na czole pacjenta, część klejąca w kształcie owalnym sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax , dla niemowląt 3-20kg | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Taśma do mocowania rurek intubacyjnych | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 16

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania , producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rurka tracheotomijna foniatryczna z mankietem – dla pacjenta na własnym oddechu z dwoma rzędami otworów fonacyjnych, w zestawie z rurką 4 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka fonacyjna z O2 – adapter, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. |  |
| 2.1 | Rozmiar 7.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Rozmiar 8.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Rozmiar 9.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nebulizator do podawania leku,z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni , skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją , MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. |  |
| 3.1 | dren 210 cm, maska dla dorosłych | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | dren 210 cm, maska dla dzieci | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym ,z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni,ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml,skalowany z podziałką co 1 ml,z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora,MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. W zestawie dren 210cm. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych/dzieci do wysokiej koncentracji tlenu, przeźroczysta, z otworami wentylacyjnymi,z gumką do mocowania, zaciskiem na nos oraz drenem o długości 210cm z workiemoraz jednokierunkową zastawką zwrotną zapobiegającą wydychaniu do worka, czysta biologicznie. |  |
| 5.1 | dla dorosłych | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | dla dzieci | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, jednorazowy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią (krwawą) wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej ok. 150 cm, z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem o długości 30 cm + 120 cm, aparat kroplowy ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym, 2 możliwości przepłukiwania, aktywne skrzydełka, zawór spustowy gumkowy, długość linii pomiarowej 150cm w tym karnik trójdrożny z przedłużaczem i optycznym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty-zamkniety, zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą w celu zapowietrzania się systemu pomiarowego, zakres częstotliwości roboczej przetwornika >1200hz, połączenie z kablem interfejsowym poprzez łącze pinowe wodoszczelne. Kompatybilne z posiadanymi monitorami. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniula dotętnicza z PTEE ze zintegrowanym zaworem odcinającym przesuwnym typu Floswitch 20 G-45 mm | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 /. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Miller. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Miller: 000 / 00 / 0 / 1/ 2 / 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia – 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Wymiary łyżek ( +/- 2mm ) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (11,50 cm/9,70 cm/10,5mm), dla roz 3 (13,30 cm/11,70 cm/10,5mm), dla roz 4 (16,30 cm/14,70 cm/10,5mm). | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Miller. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowód akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji, symbol „ jednorazowego użytku”, instrukcja użycia w języku angielskim. Termin przydatności do użycia – 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Miller: 0/ 1 / 2 / 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Układ oddechowy dwururowy do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do dł. 1,8 m z polipropylenu, łącznik Y, kolanko z portem do próbkowania gazu, rura worka z polietylenu o długości 1m, worek 1L. Czas użycia do 7 dni, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Układ oddechowy dwururowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, łącznik Y, kolanko z portem do próbkowania gazu, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m z polipropylenu, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Czas użycia do 7 dni, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 17

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ciagłego znieczulenia splotow. Cewnik na igle . Rozmiar Igłu 25G długosci 188mm. Ruchomy uchwyt ułatwiajacy wprowadzenie . Fitr 0,2 um, Łacznik fitra , drenik infuzyjny | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do łączonego znieczulenia podpajeczynówkowego i zewnątrzoponowego. Igła Tuohy 18G z okienkiem do przejścia igły pp, Igla podpajeczynówkowa Pencil Point 27G, strzykawka niskoporowa, filtr zewnatrzoponowy , cewnik zop, mechanizm blokujacy igłę podajeczynowkową przed wysunięciem z mozliwością obrotu wokół osi. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do stymulatora Stimuplex . Igła ze znacznikami widocznymi w USG na całym obwodzie igły. Znaczniki uwidaczniają szlif igły , dwa krótsze odcinki za szlifem i jeden dłuższy w kierunku uchwytu igły. Kabel do przyłączenie do stymulatora. Dren 50cm do podania leku. Igły dostępne w długościach 35, 50, 80, 100, 150mm. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do stymulatora Stimuplex. igła ze szlifem 15°. Dlugości igieł 35, 40, 50, 55, 70, 80, 120, 150 mm. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do ciąglego znieczulenia popdajeczynówkowego. Skład zestawu: Igła zewnątrzoponowa, typ Crawforda, strzykawka niskooporowa do metody spadku oporu, łącznik do cewnika, cewnik podpajęczynówkowy na igle, filtr bakteryjny, naklejka SPINAL, dla oznaczenia zestawu. Cewnik długośću 720mm. Srednice cewnika 22G z igłą podpajeczą 27G i wersja Srednice cewnika 24G z igłą podpajeczą 29G. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 18

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | IIlość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska krtaniowa z kanałem gastrycznym, jednorazowego użytkudelikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet ,rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º),zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej,ciśnienie uszczelnienia powyżej 30 cm H2O, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu, znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce,znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski ,informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6,w maskach rozmiar 1 oraz 1,5 konstrukcja złącza oddechowego redukująca martwą przestrzeń,w maskach rozmiar 3,4, 5, 6 możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie, bezpieczna w środowisku MR, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów,opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku,delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet,rurka maski wygięta i usztywniona pod kątem około 70º,koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania,Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym,znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce,rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;,Bezpieczna w MRI, opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 19

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | IIlość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 10 mm i wadze 8 g, średnia podstawy 24mm, 4 otwory fiksacyjne, objętość własna 0,27 ml, średnica przegrody 10mm, powierzchnia nakłucia 0,8 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, roz³¹czalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia æy³y, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu z do³¹czonym paszportem w języku polskim | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 20

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | IIlość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do portów naczyniowych z zabezpieczeniem przed zakłuciem, jak również przed kontaktem z krwią pacjenta, wyposażone w miękką podkładkę zabezpieczająca skórę pacjenta oraz dren o długości 18cm z zaciskiem do przerw w infuzji, przystosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem, z oznaczeniem kolorystycznym 20 G x 19 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły do portów naczyniowych z zabezpieczeniem przed zakłuciem, jak również przed kontaktem z krwią pacjenta, wyposażone w miękką podkładkę zabezpieczająca skórę pacjenta oraz dren o długości 18cm z zaciskiem do przerw w infuzji, przystosowane do podawania kontrastu pod wysokim ciśnieniem, z oznaczeniem kolorystycznym 22 G x 25 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Pakiet 21

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Kwota podatku w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z linią RTG z ruchomym szyldem pzewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki w komplecie tasiemka oraz prowadnica |  |
| 1.1 | roz.6,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | roz.7,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | roz.8,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.9,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.10,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# …………………………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, Anestezjologii i innych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Zał. nr 4 do SIWZ

# Projekt umowy nr 13/2017

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu sprzęt jednorazowy i wyroby medyczne dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii, Anestezjologii i innych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w następującym asortymencie, cenach

i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 26.04.2017r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt  i ryzyko, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ………. dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

§ 5

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§6

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |