# Załącznik nr 5 Projekt symulacyjny WLAN

# Wstęp

Symulacja fal radiowych obejmuje szacowane pokrycie sygnałem. Symulacja została przeprowadzona przy użyciu algorytmów symulujących umieszczenie urządzenia AP (ang. Access Point) w budynku, bazujące na zaimportowanych planach pięter z przypisaną charakterystyką budynku. Skuteczność symulacji jest zależna od dobranych parametrów budynku oraz lokalizacji urządzenia AP. Dodatkowo fale radiowe mogą być nieprzewidywalne, ze względu na trudności charakteryzowania zachowania fal radiowych podczas interakcji z różnego typu materiałami.

Złożone środowiska powinny być zweryfikowane podczas badania w celu weryfikacji założeń wykorzystywanych w prognozowaniu.

# Założenia

Wytyczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na następujących warunkach i założeniach:

- Terminal klienta: Transmit (Tx) Power: >=15 dBm.

- Terminal klienta: Antenna Gain: >=0 dBi.

Rodzaj mapy środowiska (np. magazyn, biuro) odnosi się do średniej gęstości oraz wykładnika strat ścieżki. Szacuje się, jak szybko postępuje tłumienie fal radiowych wraz ze zwiększeniem dystansu.

Wskazana ilość tłumienia przelotowego ścian (na przykład 12 dB dla betonowej ściany) jest tłumieniem sygnału radiowego, gdy przechodzi przez ściany pod kątem prostym. Pod każdym innym kątem, strata będzie większa.

EIRP (efektywna izotropowa moc wypromieniowana) radia AP jest określana przez ustawienia mocy TX, zysku anteny i strat kablowych. Zysk anteny jest średnim zyskiem uzyskany poprzez pomiary dla różnych rodzajów AP.

Uwaga: Te założenia są typowe dla dostępnych terminali klienckich 802.11.

# Symulacja

## Szpitalna 45

Ilość urządzeń: 122

### Budynek A

#### 7 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 6 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 5 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 4 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 3 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

### Budynek B

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5

### Budynek C

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 7

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 7

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

### Budynek D

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5

### Budynek E

#### 7 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 1

#### 6 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 1

#### 5 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 1

#### 4 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 1

#### 3 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 3

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

### Budynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Ilość urządzeń: 8

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 8

## Wyszyńskiego 1

Ilość urządzeń: 93

### Budynek  A1, B1

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

### Budynek B1

#### 4 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### 3 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

### Budynek C1

#### 5 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### 4 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### 3 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

### Budynek D, E, F

#### 5 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 4 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 6

#### 3 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5

#### 2 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 7

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 7

### Budynek 2 -OLU

#### 1 Piętro

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 4

#### Parter

Ilość urządzeń przypisanych do piętra: 5