# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę staplerów i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy……………………………………………………………………..dni roboczych

3) termin reklamacji…………………………………………………………………...dni roboczych

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Staplery liniowe jednorazowe oraz ładunki do tych staplerów, gdzie nóż jest integralną częścią ładunku |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron | 55-60mm/3,8mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładuek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż | 55-60mm/3,8mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron | 75-80mm/3,8mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładuek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż | 75-80mm/3,8mm | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron | 75-80mm/4,8mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładuek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż | 75-80mm/4,8mm | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron | 55-60mm/4,8mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładuek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż | 55-60mm/4,8mm | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Staplery liniowe bez noża lub ładunki do stalowych rękojeści integralne z rękojeściami posiadanymi przez szpital.Nr rękojeści TA 90, MJ 6322, TA 55L, 6122M |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego | 55-60mm/3,5mm | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego | 55-60mm/4,8mm | 132 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego | 90mm/3,5mm | 144 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem lub w/w ładunek do wielorazowego staplera metalowego | 90mm/4,8mm | 72 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 3* umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Staplery jednorazowe okrężne proste lub ładunki do stalowych rękojeści integralne z rękojeściami posiadanymi przez szpital EEA 4, MIO 523 |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/ Wielkość opakowania |
| 1 | Stapler okrężny jednorazowego użytku lub w/w ładunek do wielorazowego staplera okrężnego metalowego | 31mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny jednorazowego użytku lub w/w ładunek do wielorazowego staplera okrężnego metalowego | 28mm-29mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler okrężny jednorazowego użytku lub w/w ładunek do wielorazowego staplera okrężnego metalowego | 25mm | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| * Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupowania pojedyńczych ilośći sztuk |

| Pakiet 4 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/ Wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości | 45mm/3,5mm | 24 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/Producent/ Wielkość opakowania |
| 1 | Stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami: szerokość otwartej zszywki min. 13 mm, szerokość zamkniętej zszywki min. 6,5 mm, średnica zszywki min. 0,55 mm | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd jednorazowy do usuwania zszywek | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/Producent/ Wielkość opakowania |
| 1 | Staplery jednorazowe okrężne, zakrzywione, z automatycznym dociskiem tkanki oraz z łamanym kowadełkiem, które składa się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z dwoma rzędami tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz z nożem. Możliwość zamówienia staplera w długości standardowej lub długiej | 25-26mm | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 28-29mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 31-32mm | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33-34mm | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| Warunek - możliwość zakupu po 1sztuce |

| Pakiet 7 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowe kapciuchownice do staplera okrężnego prostego | 45mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 65mm | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| Warunek - możliwość zakupu po 1sztuce |

| Pakiet 8 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Jednorazowy stapler okrężny z odłączaną główką |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 21 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 25 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm). Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główką w formie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 28 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy, prosty stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 28 mm. Stapler w wersji krótkiej o ramieniu długości max. 350 mm do niskich resekcji odbytnicy. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 32 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy, prosty stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek, średnica główki staplera 32 mm. Stapler w wersji krótkiej o ramieniu długości max. 350 mm do niskich resekcji odbytnicy. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Jednorazowy poprzecznie tnący stapler liniowy z nożem |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Poprzecznie tnący stapler liniowy 40mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Poprzecznie tnący stapler liniowy 40mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 2,0 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Poprzecznie tnący stapler liniowy 60mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Poprzecznie tnący stapler liniowy 60mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 2,0mm | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 10 umowa od 01.09.2017 do 01.09.2019 |
| --- |
| Endoskopia |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowa rękojeśc staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją,przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o dł.60mm,posiadająca dwie dźwignie zamykająca i spustową.Długość ramienia 34 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego,umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm,ładowane w szczęki staplera.Ładunki do tkanki standardowej(wysokość zszywki 1,5mm po zamknięciu) | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego,umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm,ładowane w szczęki staplera.Ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego,umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm,ładowane w szczęki staplera.Ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 11 umowa od dnia zawarcia do 28.05.2018 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Klipsy polimerowe duże kompatybilne z dostępną klipsownicą Klipsownica ClickaV XL Endo / 0301 – 04XLE | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 10mm oraz dopuszczalne do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 10mm. oraz dopuszczalne silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 10/11mm. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 5mm oraz dopuszczalna do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 5mm. oraz dopuszczalna silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarami + zaślepki/ zastawki 5/5,5mm | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 12 umowa od dnia zawarcia do 28.05.2018 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/ Wielkość opakowania |
| 1 | Grasper atraumatyczny, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 mm. Rękojeść wyposażona w system zatrzaskowy oraz dopuszczalne jednorazowe narzędzie typu "grasper", o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu 31cm, z możliwością rotacji o 360°, z systemem blokowania pozycji chwytaka (z możliwością wyłączenia systemu). | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek automatyczny z aplikatorem 10 mm, worek wykonany z materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml. System pozwalający na wyciągnięcie aplikatora i pozostawienie zamkniętego worka w polu operacyjnym. oraz dopuszczalne wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml. | 140 |  |  |  |  |  |
| 3 | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 13 umowa od dnia zawarcia do 12.01.2018 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość op. | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Dren pacjencki - jednorazowy sterylny pakowany po 50 szt , długość: 250 cm po całkowitym rozciągnięciu Dwa zawory antyzwrotne | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku do zastosowanie z wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania zawierający: 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml (12-godzinne),2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike’ami,1 złącze wielorazowego użytku (12-godzinne),Opakowanie zbiorcze 20 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# …………………………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę staplerów i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Zał. nr 4 do SIWZ

# Projekt umowy nr 31/2017

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu staplery

i wyroby medyczne w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 15% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Pakiety: od 1 do 10 – od dnia 01.09.2017r. lub od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie do dnia 01.09.2019r.

Pakiety od 11 do 12 – od dnia zawarcia umowy do dnia 28.05.2018r.

Pakiet 13 – od dnia zawarcia umowy do dnia 12.01.2018r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt  i ryzyko, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w ciągu ……dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ………. dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

§ 6

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieprzekazanie Zamawiającemu informacji, o której mowa w  §5 ust. 2– w wysokości

0,5 % wartości umowy brutto, za każde zdarzenie.

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§8

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 7.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |