# Zał. nr 1

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na  zakup  wyposażenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

1) za cenę:

PAKIET 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne dla dorosłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne dla dzieci zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko sterowane elektrycznie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko niemowlęce zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka przyłóżkowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko/fotel dla osób towarzyszących zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek reanimacyjny zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowo- kąpielowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek zabiegowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kozetka zabiegowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 12

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kozetka zabiegowa dla dzieci wysoka zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

PAKIET 13

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel do pobierania krwi zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

2) termin dostawy: ……… tygodni

3) termin gwarancji: ……… miesięcy

UWAGA:

1. Nie wskazanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) terminu gwarancji oznacza, że Wykonawca zaoferował minimalny termin wskazany w SIWZ, tj. 24 miesiące.

2. Nie wskazanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) terminu dostawy oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wskazany w SIWZ, tj. 4 tygodnie.

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Zał. nr 2

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Koninie,

Ul. Szpitalna 45

62-504 Konin

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zakup  wyposażenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt. 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1 – Łóżko szpitalne dla dorosłych – 15 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Łóżko szpitalne dla dorosłych - 15 szt. (fabrycznie nowe, rok prod. 2017) |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2000 - 2150 mm Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 900 - 970 mm Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami 1000 - 1060 mm |
|  | Wysokość leża od podłoża 500 - 550 mm |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |
|  | Segmenty leża wypełnione stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 100) - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 50° (±10°), z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni. |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. Dźwignia umieszczona po obu stronach ramy leża |
|  | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana min. 5 stopniowym mechanizmem zapadkowym umożliwiająca uzyskanie kąta min. 15 0 |
|  | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 3 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Szczyt od strony nóg z funkcją ustawienia w pozycji poziomowej celem wykorzystania jako półka do odkładania pościeli. |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. Krążki odbojowe na wysokości 45 cm od poziomu podłoża |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). |
|  | Łóżko wyposażone w otwory umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Komplet barierek lakierowanych proszkowo, wykonanch z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 15 kpl. Zamawiający dopuści również barierki składane wzdłuż ramy leża za pomocą dwóch przycisków montowanych do ramy leża za pomocą zacisków. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Barierka wypełniająca segment podudzia, powodująca jego zabezpieczenie na całej długości leża, wykonana w kształcie i z profili identycznych jak barierka główna – 15 kpl. Wieszak kroplówki lakierowany proszkowo – 15 szt. - Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot – 15 szt. |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 5 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory. |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych albo zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 2 – Łóżko szpitalne dla dzieci – 12 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Łóżko szpitalne dla dzieci - 12 szt. (fabrycznie nowy, rok prod. 2017) |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka:  Długość całkowita: 1750 - 1900 mm Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami 900 - 930 mm |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami na wysokości 25 cm od podłoża |
|  | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 3 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Wypełnienie szczytu z możliwością wypoziomowania i wykorzystania jako półka na pościel. |
|  | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). |
|  | Łóżko wyposażona w uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. |
|  | Wysokość leża od podłoża 300 - 350 mm |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 100) Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni. |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu |
|  | Obciążenie maksymalne min. 180 kg. |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 12 szt - Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi – 2 kpl (10 łóżek bez barierek) - Barierka wypełniająca segment podudzia, powodująca jego zabezpieczenie na całej długości leża, wykonana w kształcie i z profili identycznych jak barierka główna – 2 kpl (10 łóżek bez barierek) - Wieszak kroplówki lakierowany proszkowo – 12 szt. |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 5 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory. |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 3 – Łóżko sterowane elektrycznie – 4 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie - 4 szt. (fabrycznie nowy, rok prod. 2017) |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 130 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka Długość całkowita 2070 - 2180 mm, Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 990 mm Wymiar leża 870 do 900 x 2000 |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-20° (± 5°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-20° (± 5°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym albo elektryczna. |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż 350 do 840 mm |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 30 sekund. |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. Zamawiający dopuści również pilot bez sygnalizacji dźwiękowej. |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg. |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Zamawiający dopuści również panele z tworzywa ABS. |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 250 mm |
|  | Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości 10 mm (+/-3 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. |
|  | Łózko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża niezależnie aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów lóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. Każda barierka umożliwia wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie. Tworzywo umieszczone na barierkach pełniące funkcję listwy odbojowej. |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka na wysokości 45 cm od podłoża |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 5 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory. |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 4 szt. Wieszak kroplówki lakierowany proszkowo – 4 szt. |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 4 – Łóżko niemowlęce – 4 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Łóżko niemowlęce - 4 szt. (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika - możliwość lakierowania w dwóch kolorach. |
|  | Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami |
|  | Szerokość całkowita: 700 - 750 mm |
|  | Długość całkowita: 1400 - 1500 mm |
|  | Wysokość całkowita: 1270 - 1320 mm |
|  | Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. od 0 do 600 |
|  | Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80 |
|  | Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm |
|  | Łóżeczko wyposażone w barierki boczne opuszczane mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach |
|  | Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron |
|  | Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z metalowej siatki lakierowanej proszkowo, mocowanymi na stałe |
|  | Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60˚ |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm z czego min. 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe na wysokości 14-15 cm od podłoża |
|  | Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej |
|  | Podstawa łóżeczka wyposażona w tworzywową osłonę z możliwością wyboru koloru – min. 2. Osłona posiadająca miejsce na rzeczy pacjenta |
|  | Wyposażenie: 1. materac na łóżeczko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład – pianka o gęstości T25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-10% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. – Odporny na przenikani mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C - deklaracja zgodności CE 2. wieszak kroplówki |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (dla łóżka i materaca) |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 5 – Szafka przyłóżkowa – 35 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 35 szt.(fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z aluminium lub ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo. Blaty szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |
|  | Szuflada górna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na min. 2 części. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych. Wysokość szuflady min. 80 mm |
|  | Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na min. 2 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności 1,5 l. Wysokość szuflady min. 350 mm. |
|  | Szafka wyposażona w odejmowalny blat boczny (możliwość montażu z prawej lub lewej strony bez użycia narzędzi). Blat boczny - wykonany z płyty HPL. Możliwość odczepiania blatu bocznego od ściany szafki. Regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w aluminiowej kolumnie. |
|  | Blat boczny z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składany do boku szafki. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. Zamawiający dopuści również szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości jego pochylania na boki z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm. |
|  | Wymiary zewnętrzne: wysokość - 880 mm – 980mm szerokość – 460 mm - 600mm głębokość - 450 mm – 500 mm szerokość przy rozłożonym blacie bocznym. max. 1150-1200 mm |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej lub chromowane. Zamawiający dopuści również czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty tworzywowe w kolorze stalowym. Zamawiający dopuści również czoła szuflad z uchwytami metalowymi, lakierowanymi proszkowo. |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w reling aluminiowy lub ze stali nierdzewnej umożliwiający zawieszenie ręcznika na haczyku. |
|  | 4 podwójne kółka jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem |
|  | Czoła szuflad – możliwość wyboru koloru min. 5 kolorów |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2012 |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 6 – Łóżko/fotel dla osób towarzyszących – 16 sztuk

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Łóżko/fotel dla osób towarzyszących 16 szt. (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
| 1 | Produkt fabrycznie nowy rok produkcji 2017 |
| 2 | Rama wykonana ze stali węglowej, pokryta lakierem proszkowym |
|  | Wymiary |
| 3 | Długość (łóżko złożone – w pozycji siedzącej): 80 cm (+/-10%) |
| 4 | Długość (łóżko rozłożone): 185 cm(+/-10%) |
| 5 | Szerokość: 60 cm(+/-10%) |
| 6 | Wysokość: 90 cm(+/-10%) |
|  | Inne parametry |
| 7 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 120 kg |
| 8 | 2 koła blokowane indywidualnie |
| 9 | Leże wyłożone pianką poliuretanową |
| 10 | Pianka pokryta z zewnątrz zmywalnym materiałem skóropodobnym |
| 11 | Materiał odporny na dezynfekcję, ścieranie, przebarwienia i załamania |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 7 – Stół zabiegowy – 1 sztuka

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Stół zabiegowy – 1 szt. (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Stół zabiegowy przeznaczony jest do wykonywania zabiegów ogólnych |
|  | Konstrukcja stołu jest wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |
|  | Pantografowy układ podnoszenia blatu |
|  | Wysokość blatu regulowana siłownikiem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnych umieszczonych po obu stronach stołu |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min od 850 do 1050 mm |
|  | Stół posiadający czterosegmentowy blat umożliwiający ustawienie w pozycjach: leżącej, półsiedzącej, siedzącej i innych pozycjach do ułożeń operacyjnych. |
|  | Całkowita długość stołu min. 2000 mm |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm |
|  | Cztery segmenty blatu: głowy, oparcie pleców, siedzisko, segmenty nóg, |
|  | Materace antystatyczne wykonane są z pianki poliuretanowej i pokryte skajem. |
|  | Segment głowy regulowany przy pomocy sprężyny gazowej |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie min od -40 ° do 40° |
|  | Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji |
|  | Regulacja oparcia pleców w zakresie min od -40 ° do 70° |
|  | Segmenty nóg z regulacją kątową segmentów realizowaną przy pomocy sprężyn gazowych |
|  | Regulacja kąta odchylenia w zakresie min od 15 ° do -90° |
|  | Regulacja odchylenia każdego z segmentów od 0° do 90° |
|  | Przechył wzdłużny Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji |
|  | Regulacja Trendelenburga min 25° |
|  | Regulacja anty Trendelenburga min 10° |
|  | Stół posiadający bardzo dobre własności jezdne. Łatwość manewrowania i przejazdu stołem dzięki funkcji jazdy kierunkowej |
|  | Blokowanie stołu poprzez centralną blokadę 4 obrotowych, podwójnych kół jezdnych o średnicy 125 mm, uruchamianych dźwigniami przy kołach od strony głowy pacjenta |
|  | Stół wyposażony w listwy boczne do mocowania wyposażenia dodatkowego. Elementy montowane poprzez uchwyty- do mocowania kątowego lub wyłącznie pionowego. |
|  | Elementy wyposażenia dodatkowego: |
|  | -wieszak kroplówki z uchwytem wielopozycyjnym |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 8 – Wózek reanimacyjny – 1 sztuka

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Wózek reanimacyjny – 1 szt. (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 5 kolorów |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron o wysokości min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również podniesiona nie więcej niż 0,5cm |
|  | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa |
|  | Wózek posiadający min. 9 prowadnic |
|  | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1050mm |
|  | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 850mm |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 1 szt, na drugim boku x 1szt |
|  | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 10mm 3 x 600x400x140mm +/- 10mm 1 x 600x400x220mm +/- 10mm |
|  | Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilku elementów skręcanych lub klejonych. |
|  | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności |
|  | Zamek centralny wszystkich szuflad, zamek z kluczykiem. |
|  | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji |
|  | Dodatkowe akcesoria: - półka na defibrylator obrotowa o 360st. W zestawie rzepy do mocowania urządzenia. |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 9 – Wózek transportowy kąpielowy – 1 sztuka

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Wózek transportowo-kąpielowy – 1 szt.(fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Wózek przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, odporna na mycie, wilgoć i dezynfekcję szpitalną. |
|  | Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, pantografowego układu regulacji wysokość oraz leża z tworzywową wanną |
|  | Długość całkowita wózka 1900 mm (+/- 50 mm) |
|  | Szerokość całkowita wózka 800 mm (+/- 50 mm) |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 850 mm |
|  | Jednosegmentowe leże wózka wypełnione płytą HPL |
|  | Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakalnego materiału. Możliwość odjęcia wanienki od leża. |
|  | Wysokość ścianek wanny co najmniej 20 cm |
|  | Miękki podgłówek wykonany z materiału jak wanienka |
|  | Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pozycja z przechyłem do usuwania wody z wanny |
|  | Przechył wzdłużny wózka do usuwania wody min 5° |
|  | Odpływ w wanience i leżu wózka wraz z odłączanym wężem spustowym |
|  | Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi |
|  | Boczne poręcze wykonane ze stali nierdzewnej, podnoszone i opuszczamy w prosty sposób przy użyciu jednej ręki |
|  | Uchwyty do przetaczania wózka umieszczone z przodu i z tyłu wózka |
|  | Stabilna podstawa wyposażona w cztery koła jezdne o średnicy min. 125 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną. Wszystkie koła z hamulcem |
|  | Nośność maksymalna wózka nie mniej niż 180 kg |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 10 – Wózek zabiegowy – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Wózek zabiegowy - 2 Szt. (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej |
|  | Dwa blaty z wgłębieniem utrudniającym wypadnięcie przedmiotów ze stolika |
|  | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony wózka |
|  | Wymiar (szer/głęb/wys): 1000 x 600 x900 mm (+/-30 mm) |
|  | 4 koła o średnicy min 70 mm w tym min 2 z blokadą |
|  | Nerka zamontowana do wózka |
|  | Miska 3L zamontowana do wózka |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 11 – Kozetka zabiegowa – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Kozetka zabiegowa - 2 szt. (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Kozetka zabiegowa składająca się z ramy stołu, Leże dwusegmentowe z regulacją kąta pochylenia wezgłowia. Wykonana z konstrukcji metalowej pomalowana na biało. |
|  | Całkowita szerokość 550 mm (+/-10%) |
|  | Całkowita długość 1900 mm (+/-10%) |
|  | Całkowita wysokość 500 mm (+/-10%) |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° |
|  | Masa kozetki max. 30 kg |
|  | Min. dopuszczalne obciążenie, 180 kg |
|  | Wieszak na rolkę od strony wezgłowia |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 12 – Kozetka zabiegowa dla dzieci wysoka – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Kozetka zabiegowa dla dzieci wysoka - 2 szt. (fabrycznie nowy, rok prod. 2017) |
|  | Kozetka zabiegowa składająca się z ramy stołu, Leże dwusegmentowe z regulacją kąta pochylenia wezgłowia. Wykonana z konstrukcji metalowej pomalowana na biało. |
|  | Całkowita szerokość 550 mm (+/-10%) |
|  | Całkowita długość 1900 mm (+/-10%) |
|  | Całkowita wysokość 800 mm (+/-10%) |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° |
|  | Maksymalna masa kozetki 30 kg |
|  | Minimalne dopuszczalne obciążenie 100 kg |
|  | Wieszak na rolkę od strony wezgłowia |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Pakiet 13 – Fotel do pobierania krwi – 2 sztuki

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
| I. | Fotel do pobierania krwi - 2 szt. (fabrycznie nowy, rok produkcji 2017) |
|  | Fotel do pobrań z regulacją kąta pochylenia oparcia oraz zagłówkiem |
|  | Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z tworzywowymi stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem |
|  | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości oraz odchylenia |
|  | Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną zmywalną |
|  | Długość podstawy, 730mm (+/-10%) |
|  | Wysokość całkowita uwzględniając regulację zagłówka nie mniej niż 1100 do 1250mm |
|  | Minimalne dopuszczalne obciążenie, 120kg |
|  | Całkowita szerokość, 120mm (+/-10%) |
|  | Podłokietnik zintegrowany z oparciem |
|  | Wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówek |

Wymagane warunki gwarancji i inne

| L.P. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 24 miesiące, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 4. | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 5. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |
| 6. | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 7. | Szkolenie personelu (5 osób) w zakresie obsługi - na miejscu po instalacji |
| 8. | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 9 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |
| 10 | Wykonawca zapewnia: 1). bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniem producenta zakończone wpisem do paszportu technicznego ( paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu. Bezpłatny przegląd techniczny zawiera: - dojazdy/przejazdy pracowników serwisu - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.), 2) przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu technicznego i protokołem wykonania przeglądu, 3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.”

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............ |
| --- | --- |

Zał nr 4.

Projekt umowy nr 35/2017

W dniu ............................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu  wyposażenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w następującym asortymencie i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt o którym mowa w ust. 1  posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa t.j. certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca wraz ze sprzętem o którym mowa w ust. 1 dostarczy:

  - dla Pakietów nr 2-5, 7-13 Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

  - dla Pakietu nr 1 Wpis albo zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuję wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Płatność nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu odbioru po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony ustalają termin realizacji umowy: maksymalnie…………… tygodni od dnia zawarcia umowy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres wskazany przez Zamawiającego , na swój koszt  i odpowiedzialność, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca dostawy z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w terminie wskazanym 
w § 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie sprzęt fabrycznie nowy i wolny od wad.

- Strony z odbioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia sporządzą protokół odbioru wykonanych prac oraz poprawności działania.

- Protokół odbioru wymieniony w ust. 4 przygotowuje Wykonawca.

- Strony zgodnie ustalają, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia 
5 osób z personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§5

OKRES I WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi. Gwarancją 
i rękojmią objęte są wszystkie elementy składowe urządzeń. Warunki gwarancji określone są w ofercie  Wykonawcy  stanowiącej  integralną część niniejszej  umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego.

- Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający w ramach gwarancji nie ponosi kosztów obsługi serwisowej, napraw wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń.

4.  Wykonawca zapewnia:

1) „bezpłatne tzn. w ramach ceny umownej  przeglądy techniczne w okresie gwarancji – raz na 12 miesięcy lub części, jeśli tak stanowią zalecenia producenta - zakończone wpisem do paszportu technicznego (paszport techniczny na całe zamówienie, dostarczone przez Wykonawcę) i protokołem wykonania przeglądu.

Bezpłatny przegląd techniczny zawiera:

- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części   zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.),

2)  przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji producenta zakończony wpisem do paszportu

technicznego i protokołem wykonania przeglądu,

3) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, telefonicznie, drogą elektroniczną albo pisemnie
o ujawnionych wadach lub usterkach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji. Dla ww. celu Wykonawca wskazuje następujące numery kontaktowe: fax - ……….…, tel. ……..…..….., mail - ……………. O każdej zmianie w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

  - Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 10 lat od daty dostawy.

  - Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy

  - Wykonawca zobowiązuje się przy dostawie sprzętu dostarczyć Zamawiającemu wykaz    autoryzowanych serwisów w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:

      - opóźnienia w dostawie przekraczającej 7 dni,

      - opóźnienia w naprawieniu wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji przekraczającej 7 dni,

– w terminie 30 dni od upływu ww. 7-dniowego terminu.

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

– w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. c-e niniejszego ustępu.

- Odstąpienie wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |