# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego, wyrobów medycznych dla potrzeb chirurgii naczyniowej i neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy……………………………………………………………………..dni roboczych

3) termin reklamacji…………………………………………………………………...dni roboczych

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 od 21.11.2017 21.11.2018 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cenna netto za opakowanie | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej - shunt szyjny prosty ;długość 13 cm rozmiar 10F ,sterylne op. x 5 szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Połączenia pomostowe tętnicy szyjnej - shunt szyjny stożkowy ;długość 15,5 cm rozmiar 12F-9F ,Znaczniki odległości umieszczone co 1 cm, miękka elastyczna konstrukcja, sterylne op. x 5 szt | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 od 21.11.2017 do 21.11.2018 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt | Cenna netto za szt | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Proteza naczyniow zbrojona - impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy, jednowarstwowa, wykonana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE),dostępne średnice 6,7,8mm ,dostępne długości 40,50,60,70,80 cm, proteza wzmocniona oplotem z możliwością jego zdjęcia. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa zbrojona rozwidlona, pleciona z dzianiny politereftalanu(PET) etylenu, impregnowana kolagenem pochodzenia bydlęcego, przepuszczalność wody poniżej 5ml/cm2/min, dostępne rozmiary długości całkowite 20,40,50,70 cm ,średnica 6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 mm, średnica rozwidlenia 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Proteza naczyniowa zbrojona rozwidlona, pleciona z dzianiny politereftalanu(PET) etylenu, impregnowana kolagenem pochodzenia bydlęcego, przepuszczalność wody poniżej 10ml/cm2/min, dostępne rozmiary długości .20,40,60 cm ;średnica 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24; średnica rozwidlenia 1/2 średnicy całkowitej. Rozmiary protez do wyboru przez zamawiającego wg potrzeb | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 od 21.11.2017 do 21.11.2018 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cenna netto w zł za szt | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Igła biopsyjna pasywna: jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18mm do 2,19mm kompatybilna z prowadnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2mm. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny: jednorazowy zestaw pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty i wkrętak do mocowania na kości czaszki, reduktory średnicy (1.9 mm, 2.2 mm, 2.6 mm) do prowadnika igły | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 od 02.01.2018 do 31.12.2018 |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Stymulator jednokanałowy możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stało natężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla elektrody | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda domózgowa czteroogniwowa z odstępami pomiędzy złączami o długości 0,5 mm , o długości kabla łączącego elektrod 28 lub 40 cm | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy 14 mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczny łącznik do elektrody o długości 40, 60 lub 95 cm | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tunelizator | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniule do mikrorekordingu 5 szt w opakowaniu | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody do mikrorekordingu 5 szt w opakowaniu | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kable do mikrorekordingu | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pilot dla Pacjenta | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

UWAGA!

W ramach  umowy  Wykonawca zapewni dodatkowo:

1.Usługę mikrorecordingu  wraz z obecnością neurofizjologa polegającą na monitorowaniu funkcji neurologicznych podczas każdego zabiegu. O konieczności skorzystania z usługi mikrorecordingu Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 5 dni przed planowanym zabiegiem.

2. Specjalistyczne szkolenie oraz szkolenie z zakresu programowania systemów DBS dla 4 osób     zespołu neurochirurgicznego w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Termin szkolenia należy ustalić  z Kierownikiem Oddziału Neurochirurgicznego.

3. Usługę wypożyczenia ramy stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem i stacją roboczą do głębokiej stymulacji mózgu.

4. Użyczenie programatora lekarskiego do obsługi zaimplantowanych systemów.

5. Wszystkie elementy systemu powinny być dostarczone w sterylnych opakowaniach gotowych do pracy.

| Pakiet 5 umowa od dnia zawarcia do 05.10.2018 |
| --- |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa, producent nr katalogowy |
| 1 | Śruba kaniulowana do stabilizacji złamanego zęba obrotnika, śruba z gwintem całkowitym i częściowym do operacji zęba obrotnika, długość 36mm-50mm, skok długości co max. 3 mm, zestaw składa się z 1 śruby, 1 drutu do wprowadzania śruby, materiał: stop tytanu | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 umowa od dnia zawarcia do 05.10.2018 |
| --- |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cenna netto za zestaw | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo- lędźwiowo-krzyżowego Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe ( z ruchomą główką), monolityczne. Długość śrub w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0 mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-600mm z hexagonalnym zakończeniem ze skokiem co 10mm i średnicy 6mm. Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Jednoelementowy, wieloosiowy łącznik poprzeczny. W zestawie klucz dynamometryczny warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Śrubokręt ośmiopunktowy. Wszystkie implanty posiadające stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat, i nr serii. Komplet składa się z: 4 śrub, 4 blokerów, 2 prętów, 1 poprzeczki albo Zestaw zawiera piec róznych rodzajów śrub współpracujących z pojedynczym kompletem narzędzi: zwykle jedno- i wieloosiowe, redukcyjne, śruby do podawania cementu oraz śruby kaniulowane z możliwością wprowadzania ich po drucie Kirschnera Każda śruba do cementy zaopatrzona jest w uniwersalna złączkę wykonana z PEEKu z zakończeniem typu „Louer lock” do przyłączania dowolnego zestawu do podawania cementu Śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich wprowadzania, w dalszej przygłówowej cześci cylindryczne Śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy: 4,5, 5,5 , 6,5, 7,5mm i długości 20-55mm ze skokiem co 5mm Śruby o gwincie samonacinajacym i średnicach oznaczonych kolorami Śruby z tzw. podwójnym gwintem umożliwiającym szybsze wkręcenie śruby Śruby o niskim profilu głowy (wysokość głowa+ pręt+ blokada nie może przekraczać 13 i 14,5mm) Śruby przeznaczone do wertebroplastyki nie są kaniulowane na całej swej długości, lecz posiadają otwory umożliwiające rozchodzenie się cementu na boki Pręty podłużne o średnicy 5,5mm, osadzane w osi śruby, z heksagonalnymi zakończeniami na obu końcach, poprzycinane co 10mm Dostępność 60mm długości pręta Element blokujący: jeden uniwersalny, wewnętrzny, dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego ze słyszalnym kliknięciem sygnalizującym użycie optymalnej siły Poprzeczki wieloosiowe osadzone na pręcie od góry, z możliwością wstępnego ich montażu na pręcie przed wszczepieniem za pomocą precyzyjnego mechanizmu zatrzaskowego Możliwość zastosowania tego samego zestawu narzędzi do każdego rodzaju śrub umożliwiajaca srodoperacyjna decyzje o zastosowaniu cementu lub nie. Możliwość zastosowania tego samego zestawu narzędzi do każdego rodzaju śrub w operacjach stabilizacji transpedikulranej niezależnie od etiologii i morfologii choroby (kręgozmyk, niestabilność, nowotwory, złamania, osteoporoza) Trwale oznakowanie każdego implantu numerem serii, katalogowym, parametrem wielkości oraz znakiem przynależności do firmy Kompaktowy zestaw narzedzi mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym Komplet: 4 śruby transpedikularne, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty albo zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych z końcówką do śruby argumentacyjnej wykonaną ze stali z końcówką luer-lock, śruby z pojedynczyn, standardowym gwintem albo . zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z prętami z końcówką hexagonalną z jednej strony, pręty wygięte w zakresie długości 35-60mm ze skokiem co 5mm i 60 – 120mm ze skiokiem co 10mm, pręty proste w zakresie długości od 35 do 60mm ze skokiem co 5mm, 60-120mm ze skokiem co 10mm i od 150 do 500mm ze skokiem co 30 i 100mm, śruby przeznaczone do wertebroplastyki kaniulowane na całej swej długości, lecz posiadają otwory umożliwiające rozchodzenie się cementu na boki 2 zestawy w składzie konsygnacyjnym | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 umowa od dnia zawarcia do 05.10.2018 |
| --- |
| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość zestawów | Cenna netto za zestaw | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Zestaw do fiksacji złamań patologicznych trzonu kręgu oraz odcinka krzyżowego kręgosłupa w czasie zabiegów wertebroplastyki. wymagania: Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. Igły biopsyjne dostępne w 3 średnicach. Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. Cement PMMA o podwyższonej lepkości natychmiast po wymieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. Cement umożliwia koagulację. W skład kompletu wchodzi: Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym min. 20 g– 1 szt. igła kostna – 2 sztuki, | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# …………………………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę sprzętu medycznego, wyrobów medycznych dla potrzeb chirurgii naczyniowej i neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Zał. nr 4 do SIWZ

# Projekt umowy nr 56/2017

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu sprzęt medyczny, wyroby medyczne dla potrzeb chirurgii naczyniowej i neurochirurgii w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Dla pakietów nr 1-3 – od dnia 21.11.2017 roku do dnia 21.11.2018 roku;

Dla pakietu nr 4 – od dnia 02.01.2018 roku do dnia 31.12..2018 roku;

Dla pakietów nr 5-7 – od dnia zawarcia umowy do dnia 05.10.2018 roku;

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej  określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i okresu przydatności do użycia.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ………. dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Dotyczy pakietu nr 4:

W ramach  umowy  Wykonawca zapewni dodatkowo:

1.Usługę mikrorecordingu  wraz z obecnością neurofizjologa polegającą na monitorowaniu funkcji neurologicznych podczas każdego zabiegu. O konieczności skorzystania z usługi mikrorecordingu Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 5 dni przed planowanym zabiegiem.

2. Specjalistyczne szkolenie oraz szkolenie z zakresu programowania systemów DBS dla 4 osób     zespołu neurochirurgicznego w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. Termin szkolenia należy ustalić  z Kierownikiem Oddziału Neurochirurgicznego.

3. Usługę wypożyczenia ramy stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem i stacją roboczą do głębokiej stymulacji mózgu.

4. Użyczenie programatora lekarskiego do obsługi zaimplantowanych systemów.

5. Wszystkie elementy systemu powinny być dostarczone w sterylnych opakowaniach gotowych do pracy.

- Dotyczy pakietu nr 6:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Magazynu Depozytowego mieszczącego się  na Bloku Operacyjnym, 2 zestawy określone w zamówieniu, które będą do dyspozycji zamawiającego.

2. Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne instrumentarium.

W przypadku produktów oddanych w depozyt, własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

3. Płatność za zestawy stanowiące skład konsygnacyjny/depozyt następuje po ich zużyciu na podstawie protokołu zużycia.

- Rozliczenie Magazynu Depozytowego będzie następowało na podstawie raportu zużycia, którego kopia przesłana będzie do Wykonawcy.

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% wartości niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |