| Nazwa i opis wymaganych parametrów lub funkcji urządzenia |
| --- |
| 1 | Akumulatory zasadowe niklowo-kadmowe 10KPL100P – 20 szt. Dostawa, montaż i uruchomienie |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe rok prod.2017 |
| 3 | Napięcie 12V, Pojemność 100Ah |
| 4 | Nominalny prąd wyładowania 10A przy rozładowaniu 10 h |
| 5 | Duża trwałość - ponad dwa tysiące cykli ładowania / rozładowania lub około 20 lat i więcej; |
| 6 | Mała wrażliwość na niewłaściwą obsługę użytkownika |
| 7 | Temperatura pracy od -30(C do +40(C |
| 8 | Obudowa plastikowa polipropylen |
| 9 | Stojaki do akumulatorów (wymiary zgodne z wielkością akumulatorów) |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
| 1 | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min 36 miesięcy, licząc od daty podpisana przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie 2 dni robocze , czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia |
| 3 | Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy |
| 4 | Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi oraz zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej (przy dostawie sprzętu) |
| 5 | Certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |
| 6 | Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych udokumentowane protokołem |