Zał. nr 2 do SIWZ

WSZ-EP-55/2017

I. Wykaz rodzaju i ilości badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykonywanych metodą aglutynacji kolumnowej na okres 36 miesięcy

| l.p. | Badania cząstkowe | Liczba badań w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. | 20000 |
| 2 | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D, BTA. . | 2200 |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D). Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | 2300 |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 28000 |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 13800 |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | 30300 |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną antyglobulinową. | 28500 |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell. | 1000 |
| 9. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok | 12 |
| 10. | Końcówki jednorazowe do pipety | 12000 |
| 11. | Zestaw do codziennej kontroli jakości badań | * |
| 12. | Zestaw krwinek wzorcowych ( zawierające antygen Cw ) do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS | * |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi | * |
| 14. | Inne odczynniki i materiały zużywalne do analizatora i systemu back – up | * |

- * Wielkość należy dostosować do ilości badań podanych przez

zamawiającego

- Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami szpitala.

- Dostarczanie krwinek  wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw  na podstawie zamówienia zbiorczego.

II. Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników  do oznaczeń

metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na

kolumnach wypełnionych podłożem separującym  w serologii

transfuzjologicznej

|  | Odczynniki | Wymagania użytkownika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. Oznaczenie antygenu RhD z użyciem dwóch klonów odczynników monoklonalnych anty-D – przynajmniej jeden nie wykrywa kategorii DVI. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. | Tak podać nazwy klonów |
| 2. | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D, ,BTA metodą mikrokolumnową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Tak podać nazwy klonów |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D ). Inne klony ( dopuszczalna inna seria) odczynników anty-A i anty-B, inny klon anty-D niż w punkcie 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. | Tak podać nazwy klonów |
| 4. | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D VI+) z użyciem odczynników monoklonalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | Tak podać nazwy klonów |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. Inne klony ( dopuszczalna inna seria) odczynników anty-A i anty-B niż w punkcie 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak podać nazwy klonów |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na krwinkach wzorcowych (z antygenem Cw). Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | Tak |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | Tak |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell metodą mikrokolumnową. | Tak |
| 9. | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. | Tak |
| 10. | Odczynniki - gotowe do użycia. Mikrokarty do oznaczania antygenów i przeciwciał wypełnione odpowiednimi odczynnikami. | Tak |
| 11. | Do kalkulacji należy doliczyć niezbędne firmowe odczynniki i materiały zużywalne w ilości odpowiedniej do liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym (np. LISS, roztwory niezbędne do pracy automatu). | Tak |
| 12. | Krwinki firmowe wzorcowe ( A1, B) do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. | Tak |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych firmowych - krwinki zawierające antygen Cw do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. | Tak |
| 14. | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw ( w ilości pozwalającej na wykonanie badań wykonywanych średnio w ciągu miesiąca). | Tak |
| 15. | Termin ważności odczynników po dostawie z wyjątkiem krwinek - minimum 9 miesięcy. Przechowywanie kart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C). Ważność krwinek – min. 4 tygodnie od daty dostawy. | Tak |
| 16. | Zestaw do codziennej kontroli jakości dopuszczający automatyczny analizator i odczynniki do pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |
| 17. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok | Tak |
| 18. | Metoda oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym. | Tak |
| 19. | Do kalkulacji należy doliczyć etykiety do drukarki kodów kreskowych w ilości niezbędnej do ilości opracowywanych próbek krwi pacjentów i dawców podanych w formularzu asortymentowo cenowym. | Tak |
| 20. | Wszystkie oferowane odczynniki do obsługi analizatora i systemu back-up od jednego producenta zapewniające walidację metody | Tak |
| 21. | Opakowanie nie może przekraczać ilości 1000 sztuk zamawianego asortymentu. Opakowania odczynników z poz. 2,3 i 5 w Tabeli „Badania Cząstkowe” do 300 sztuk natomiast z poz. 8 do 50 sztuk. Opakowania opisane: nazwa, seria, termin ważności | Tak |
| 22. | Deklaracje zgodności i znaki CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności - na dostarczony asortyment | Tak |
| 23. | Metodyki badań w języku polskim do każdego rodzaju testów. | Tak |
| 24. | Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania odczynników poprzez dostarczenie lodówki ( pojemność ok. 250 l, szerokość 50 cm) na koszt Wykonawcy, która po wygaśnięciu umowy stanie się własnością Zamawiającego | Tak |

III. Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -  technicznych

dotyczących dzierżawionej   aparatury:

- automatycznego analizatora transfuzjologicznego

| L.p. | Parametry / cechy | Wymagania użytkownika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych wraz z niezbędnym wyposażeniem | Tak |
| 2. | Gwarancja na dzierżawione urządzenia obejmująca cały okres trwania umowy. | Tak |
| 3. | Stała gotowość analizatora do pracy. | Tak |
| 4. | Minimalna wydajność analizatora – 10 grup krwi z przeciwciałami w środowisku PTA-LISS w ciągu godziny. Możliwość jednorazowego załadowania minimum 40 kart, 30 próbek badanych, | Tak |
| 5. | W analizatorze automatycznym musi być dostępna funkcja wykonywania badań pilnych lub minimum dwa niezależne tory oznaczeń. | Tak |
| 6. | Oprogramowanie własne analizatora z menu w języku polskim. | Tak |
| 7. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | Tak |
| 8. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora ( wirówki - kontrola prędkości wirowania, inkubatora – temperatura inkubacji, systemu pipetującego – objętość pipetowania) oraz odczynników | Tak |
| 9. | Możliwość jednoczesnego załadowania na pokład analizatora probówek o zróżnicowanych średnicach od 10 mm do 16 mm. | Tak |
| 10. | Identyfikacja badanych próbek poprzez kody kreskowe i stosowanych odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | Tak |
| 11. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych. | Tak |
| 12. | Analizator oraz komputer serwerowy zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia -UPS | Tak |
| 13. | Kompletna rejestracja czynności - użytych próbek badanych i wykonanych testów. | Tak |
| 14. | Utrzymywanie odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora 24 godz. | Tak |
| 15. | Archiwizacja wyników badań ( protokół badania oraz obraz bezpośredni mikrokarty) | Tak |
| 16. | Komputer sterujący analizatorem z oprogramowaniem w języku polskim, wraz z niezbędnym wyposażeniem, drukarką laserową i drukarką kodów kreskowych | Tak |

| Lp. | Ocenie podlegać będą następujące parametry: | Potwierdzenie spełnienia parametrów ( należy wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora |  |
| 2. | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami z archiwum |  |

IV.  Zestawienie wymagań   dotyczących serwisowania :

- posiadanego przez Zamawiającego  sprzętu firmy DiaMed    stanowiącego  back – up do automatycznego analizatora (lub dostarczenie innego systemu zastępczego  w przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego  z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem back-up i systemem informatycznym)   oraz dostarczonego    w ramach dzierżawy  automatycznego analizatora

| L.p. | Parametry / cechy | Wymagania użytkownika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa i autoryzowany serwis posiadanego przez Zamawiającego systemu back – up firmy DiaMed: a) zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem – drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych, b) inkubator do mikrokart – 2 sztuki : pojemność max. 24 mikrokarty, c) Wirówka do mikrokart - 1 sztuka: pojemność 12 mikrokart, d) wirówkoczytnik Saxo ( wirowanie, odczyt i archiwizacja obrazu wyników badań wykonywanych manualnie) pojemność 24 mikrokarty e) pipeta automatyczna -2 sztuki wraz ze statywem, dozownik do odczynników - 1 sztuka | Tak |
| 2. | System back –up musi działać niezależnie od dzierżawionego analizatora | Tak |
| 3. | Serwisowanie komputera serwerowego wraz z całym wyposażeniem. | Tak |
| 4. | Komputery zaopatrzone w system operacyjny minimum Windows 7 pro – 10 pro. | Tak |
| 5. | Utrzymanie analizatora i systemu back – up wraz z oprogramowaniem ( do eksploatacji) w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej. | Tak |
| 6. | Aktualizacja szkoleń personelu poprzez udział personelu pracowni w szkoleniach organizowanych przez Dostawcę. Dostarczenie certyfikatów potwierdzających przeszkolenie personelu. | Tak |
| 7. | Wszystkie oferowane odczynniki do obsługi analizatora i systemu back-up od jednego producenta zapewniające walidację metody. | Tak |
| 8. | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu. | Tak |
| 9. | Przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. | Tak |
| 10. | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. | Tak |
| 11. | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny wszystkich urządzeń wg zaleceń producenta – nie rzadziej niż raz w roku – na koszt Wykonawcy. | Tak |
| 12. | Jeżeli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy. | Tak |

- posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego   do zlecania badań ( dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań ), zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi

| L.p. | Parametry / cechy | Wymagania użytkownika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa i autoryzowany serwis posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn” (dwie licencje) do zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi ( wraz z jego aktualizacją do najnowszej, dostępnej wersji na koszt Wykonawcy) oraz z niezbędnym wyposażeniem: stanowiska robocze z niezbędnym zestawem komputerowym i systemem operacyjnym minimum Windows 7 pro – 10 pro – 2 stanowiska programowalny czytnik kodów kreskowych – 2 drukarka laserowa – 2 drukarka kodów kreskowych | Tak |
| 2. | Dostęp do oprogramowania i możliwości wprowadzenia danych zabezpieczony hasłami odpowiednimi dla każdego użytkownika. | Tak |
| 3. | Włączenie posiadanego systemu „Delphyn” ( jego najnowszej, dostępnej wersji) do systemu informatycznego Szpitala „Eskulap” na koszt Wykonawcy. Dwa stanowiska „Eskulap” w obrębie Pracowni Serologii Transfuzjologicznej wraz z zestawem komputerowym i systemem operacyjnym minimum Windows 7 pro – 10 pro. | Tak |
| 4. | Umożliwienie dwukierunkowej komunikacji danych pomiędzy posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Delphyn a szpitalnym systemem informatycznym „Eskulap” na koszt Wykonawcy, w tym umożliwienie elektronicznych wersji zleceń badań z zakresu serologii transfuzjologicznej poprzez system „ Eskulap” bezpośrednio z oddziałów szpitalnych. | Tak |
| 5. | W przypadku oferowania systemu zastępczego –udostępnienie w pełni funkcjonalnej bazy danych z programu Delphyn ( historia transfuzjologiczna pacjenta, historia wyników, baza danych banku krwi) wraz z wyszczególniomymi przez Zamawiającego cechami oferowanego systemu podanymi w powyżej wyspecyfikowanych punktach. | Tak |
| 6. | Bezpłatny serwis wszystkich urządzeń przez okres trwania umowy. W przypadku braku możliwości naprawy wymiana sprzętu na nowy w ciągu 48 godzin. | Tak |