# Załącznik nr 2.2 do SIWZ

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej do celów pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do czasu wygaśnięcia  gwarancji/rękojmi Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi:

Zakres przebudowy

- Przebudowa sali chorych na 2 gabinety.

- Przebudowa sekretariatu Sali operacyjnej nr 8 na sekretariat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

- Przebudowa łazienki na gabinet zabiegowy.

- Wygrodzenie ciągów  komunikacyjnych z pomieszczeń Sali operacyjnej nr 8 na komunikację do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

- Szacunkowy zakres opracowania – 150 m², który może zostać zmieniony w zależności od potrzeb projektowych.

Wymagania w zakresie robót budowlanych

- Prace rozbiórkowe.

- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń.

- Tynkowanie, szpachlowanie, malowanie.

- Montaż drzwi.

- Licowanie ścian i podłogi płytkami.

- Uzupełnianie posadzek, i wyrównanie, (wszystkie posadzki powinny być na jednym poziomie).

- Montaż posadzek z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.

- Wykonanie sufitów podwieszonych jeśli będą wymagane.

- Sprawdzenie i udrożnienie przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Zabudowanie instalacji.

- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z pcv.

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych.

- Demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, przyborów, urządzeń i armatury.

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej - podejść  pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia.

- Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, podejść pod projektowane przybory sanitarne, urządzenia i armaturę.

- Montaż przyborów, urządzeń i armatury.

Wymagania w zakresie instalacji gazów medycznych

- Wykonanie instalacji gazów medycznych z punktami poboru jako wyrobu medycznego.

Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

- Demontaż istniejącego wyposażenia elektrycznego.

- Wykonanie:

- instalacji oświetleniowej

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtyczkowych  230V AC

- instalacje zasilania urządzeń specjalistycznych

- instalacje  zasilające lampy bakteriobójcze

- instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym

- instalację wyrównawczą

- ochronę przeciwprzepięciową.

- Montaż wyposażenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne należy wykonać z podziałem na  zasilanie podstawowe, rezerwowe
i gwarantowane.

Wymagania w zakresie instalacji teleinformatycznych

- W wymaganych pomieszczeniach gniazdo PELe (2 gniazda logiczne)

Wymagania w zakresie Ppoż

- zaprojektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dla pomieszczeń i dróg komunikacji,

- zaprojektowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przed drzwiami zewnętrznymi,

- zaprojektowanie rozmieszczenia dla przebudowywanych pomieszczeń znaków ewakuacyjnych podświetlanych oraz gaśnic,

- przebudowa instalacji sygnalizacji pożaru,

- przebudowa instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

- zaprojektować zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do klasy odporności ogniowej tych elementów średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego - do klasy odporności ścian i stropów tego pomieszczenia.

Projektowane elementy przydzieleń wewnętrznych należy przewidzieć w klasie B odporności ogniowej.

Przygotowany projekt wymaga zaopiniowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uwaga: Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

# 2. Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia i zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w szczególności:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz.U. 2012 nr 0 poz. 731

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami/ - t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),,

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz.1520, z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( DZ.U. 2010 r. Nr 109, poz. 719 ),

- PN-EN 7396-1

- Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych z póżniejszymi zmianami,

- PN-IEC 60364, PN-HD 60364,

- z polskimi normami, aprobatami technicznymi i warunkami technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej,

- innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi specyfiki projektowanego obiektu.

2.1.  Dokumentacja projektowa – zestawienie wymaganych opracowań

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja pomieszczeń do celów projektowych,

- opracowanie ekspertyz, opinii technicznych lub innych opracowań, jeśli będą wymagane,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Inwestora wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność, opinii i pozwoleń/zgłoszeń celem wydania pozwolenia na budowę wg. Ustawy Prawo Budowlane

- opracowanie projektu technologicznego z akceptacją rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych,

- opracowanie koncepcji architektoniczno - programowej i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego – Inwestora, która powinna zawierać:

- rzut,

- przekrój,

- podstawowe rozwiązania materiałowe,

- informacje czy będą wymagane odstępstwa

- opracowanie projektu budowlanego z akceptacją przez rzeczoznawców d.s. ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznych, na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego - Inwestora w/w koncepcji, z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wnioskowanie w imieniu Zamawiającego w sprawie uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- zbiorcze zestawienie kosztów (cena netto, VAT, brutto)

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- Projekt wykonawczy w każdej branży zawierający:

- projekt architektoniczny i technologiczny,

- projekt konstrukcyjny (jeśli będzie wymagany)

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją,

- projekt instalacji grzewczych, (jeśli będzie wymagany)

- projekt wentylacji, (jeśli będzie wymagany)

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt instalacji elektroenergetycznych,

- projekt instalacji słaboprądowych, w tym instalacji teletechnicznej, zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i innych, o ile zajdzie taka potrzeba,

- opracowanie projektu aranżacji wnętrz z wyposażeniem i kolorystyką.

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenie/zgłoszenie, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami, umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowlany i wykonawczy winien zawierać uzgodnienia rzeczoznawców d/s ochrony przeciwpożarowej, sanitarno- higienicznych, w sposób określony stosownymi przepisami. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, które należy do obowiązków Projektanta.

Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

W przypadku uwag Zamawiającego do przekazanej dokumentacji Projektant zobowiązany jest do jej uzupełnienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiającego.

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie     i stopniu umożliwiającym Zamawiającemu stwierdzenie zgodności z założeniami stanowiącymi podstawę ogłoszonego przetargu, a przyszłemu Wykonawcy robót na realizację.

2.2.  Dokumentacja projektowa – szczegóły opracowania

- specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) powinna być przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Specyfikację należy przygotować w powiązaniu z przedmiarem robót.

- kosztorys inwestorski powinien być wykonany w formie pisemnej i elektronicznej na CD/DVD.

- przedmiar robót powinien być wykonany w formie pisemnej oraz elektronicznej,
w  formacie ath na CD/DVD.

- wszelkie pozytywne uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym
i przepisami wykonawczymi.

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.

- komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień zestawiony w osobnej teczce.

- oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia

# 3. Dodatkowe informacje

- Projekt musi być wykonany przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w wymaganych branżach wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.

- Zakres dokumentacji technicznej powinien być zgodny z zakresem wymaganym przez właściwy organ.

- Zobowiązuje się Wykonawcę (Projektanta) do wykonania dokumentacji projektowej
i przygotowania wniosku pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w terminie umownym oraz uzyskanie w późniejszym terminie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia od właściwego organu że nie wnosi sprzeciwu do zgłoszenia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy m.in. zgodnie z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.)

- W dokumentacji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach  w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, biuro projektów w każdym takim przypadku zobowiązane jest na piśmie wykazać łącznie, iż:

- uzasadnić, że taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia,

- wskazać, iż nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny",

- określić parametry rozwiązań równoważnych.

- W przypadku powoływania się w Projekcie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić parametry tych rozwiązań.

- Projekt ma zostać przygotowany dla potrzeb Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, które będzie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z póżn.zm.).

- Forma elektroniczna opracowania oznacza pliki w formacie PDF i dwg.

# 4. Dostarczenie dokumentacji projektowej

Dokumentację projektową należy dostarczyć do kierownika Działu Technicznego WSZ w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 w następujących ilościach:

| Lp. | Dokumentacja | Ilość egz. w formie papierowej | Ilość egz. w formie elektronicznej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncepcja architektoniczno - programowa | 2 | 1 |
| 2 | Projekt budowlany | 5/2 | 1 |
| 3 | Kosztorys inwestorski | 1 | 1 |
| 4 | Przedmiar robót | 4 | 1 |
| 5 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 4 | 1 |
| 6 | Projekt wykonawczy w poszczególnych branżach | 4 | 1 |
| 7 | Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych zgłoszeń/decyzji, uzgodnień, odstępstw od obowiązujących przepisów jeśli będą wymagane | 1 | 1 |
| 8 | Zbiorcze zestawienie kosztów | 1 | 1 |
| 9 | Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z aktualną Izbą Inżynierów autorów dokumentacji projektowej | 1 | 1 |

# 5. Uwagi

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do  przygotowania i  złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.