FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..………………..…………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…...…………….

TEL……………………… FAX……………………….……..… E-MAIL……………..………..……..

NIP……………………………………………. REGON……………………………...…………………

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie Zapytania ofertowego na konserwację i naprawę urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:

……………………………….. zł brutto w tym:

w tym:

- konserwacja i utrzymanie gotowości stacji monitorowania jak niżej:

| Lp. | Nazwa usługi | Ilość szt. | Częstotliwość konserwacji w ciągu roku | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł Wg wzoru: (Kolumna nr 3 x kolumna nr 5 ) | Podatek VAT | Wartość brutto w zł (Kolumna nr 7 + kolumna nr 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Konserwacja klap dymowych | 291 | 2 x/rok |  |  |  |  |
| 2. | Konserwacja elementu sterującego klapy dymowej | 146 | 2 x/rok |  |  |  |  |
| 3. | Konserwacja siłownika klapy dymowej | 342 | 2 x/rok |  |  |  |  |
| 4. | Konserwacja klapy odcinającej ręcznej na wentylacji | 260 | 2 x/rok |  |  |  |  |
| 5. | Konserwacja centrali oddymiającej | 9 | 2 x/rok |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa usługi | Ilość szt. | Częstotliwość konserwacji w ciągu roku | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł Wg wzoru: (Kolumna nr 3 x kolumna nr 5 ) | Podatek VAT | Wartość brutto w zł (Kolumna nr 7 + kolumna nr 8) |
| 6. | Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru |
|  | - izotopowe czujki dymu | 1138 | 4x/rok |  |  |  |  |
|  | - badanie szczelności czujki | 1138 | 1x / rok |  |  |  |  |
|  | - czujki dymu | 1486 | 4x/ rok |  |  |  |  |
|  | - czujka liniowa | 1 | 4x/ rok |  |  |  |  |
|  | - czujka optyczno-termiczna | 422 | 4x/ rok |  |  |  |  |
|  | - czujka termiczna | 73 | 4x/ rok |  |  |  |  |
|  | - centralka sygnalizacji pożaru | 11 | 4x/ rok |  |  |  |  |
|  | - ROP | 315 | 4x/ rok |  |  |  |  |
|  | - moduł sterujący | 146 | 4x/ rok |  |  |  |  |
|  | - utylizacja czujek izotopowych dymu | do 10 | 1x/rok |  |  |  |  |
| 7. | Badanie szczelności czujek izotopowych DIO - 30 | 60 | 4x/ rok |  |  |  |  |
| 8. | Konserwacja zasilaczy buforowych | 42 | 2x/rok |  |  |  |  |
| 9. | Konserwacja drzwi ppoż. z elektro trzymaczem | 49 | 2x/rok |  |  |  |  |
| 10. | Konserwacja drzwi ppoż | 203 | 2x/rok |  |  |  |  |
| 11. | Konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego |
|  | Przegląd i konserwacja centrali sterującej i urządzeń wzmacniających dźwiękowego systemu ostrzegawczego | 3 | 2x/ rok |  |  |  |  |
|  | Przegląd i konserwacja linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego | 1076 | 4x/rok |  |  |  |  |
| 12 | Konserwacja gaśnic |
|  | - przegląd gaśnic (w tym badanie dozorowe UDT, czyszczenie malowanie) | 53 | 1x/ rok |  |  |  |  |
|  | - przegląd gaśnic ( w tym czyszczenie malowanie) | 234 | 1x/ rok |  |  |  |  |
|  | - wymiana lub napełnienie środka gaśniczego | do 10 | 1x/ rok |  |  |  |  |
| 13. | Konserwacja hydrantów |
|  | - konserwacja hydrantów wewnętrznych | 148 | 1x/ rok |  |  |  |  |
|  | - konserwacja hydrantów zewnętrznych | 24 | 1x/ rok |  |  |  |  |
|  | - badanie węży hydrantowych | 40 | 1x/ rok |  |  |  |  |
| 14. | Materiały eksploatacyjne – papier do drukarek central sygnalizacji pożaru | 50 | 1x/rok |  |  |  |  |
| 15. | Wymiana akumulatorów w centralach systemu sygnalizacji pożaru | 4 | 1x/ rok |  |  |  |  |
| 16. | Wymiana akumulatorów w centralach oddymiania | 4 | 1x/ rok |  |  |  |  |
| 17. | Utrzymanie gotowości stacji monitorowania (monitoring z PSP Konin) | 2 | 12x/rok |  |  |  |  |
| 18. | Przegląd systemu ASBIG | 2 | 4x/rok |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa usługi | Ilość szt. | Częstotliwość konserwacji w ciągu roku | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł Wg wzoru: (Kolumna nr 3 x kolumna nr 5 ) | Podatek VAT | Wartość brutto w zł (Kolumna nr 7 + kolumna nr 8) |
| 19. | Konserwacja stałego urządzenia gaśniczego gazowego KB-200 | 1 | 4x/rok |  |  |  |  |
| 20. | Kalibracja detektorów DEX | 8 | - |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- stawka roboczogodziny (Rbg) brutto …………………zł/ godz.

stawka roboczogodziny brutto w zł  ……………….x 400 roboczogodzin (liczba   roboczogodzin w ciągu  24 miesięcy)   =      ……………………………..zł wartość robocizny brutto w zł z narzutami przy naprawie urządzeń przeciwpożarowych

Podsumowanie (punkt a + punkt b)  wartość brutto = ……………………………… zł brutto*

* Wartość brutto w zł z  podsumowania punktów a i b  należy przenieść do punktu numer 1   niniejszego formularza.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem usługi przewidzianej do wykonania objętym Zapytaniem ofertowym WSZ-EP-7/ZO/2017  nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Uważam się za związanego z ofertą przez czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

6.   Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w wymaganiach ofertowych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z  zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia

8.Oświadczam , że spełniam warunki  udziału w postępowaniu i nie podlegam wykluczeniu.

9. Do  oferty załączam:

a) ........................................................................................................
b) ........................................................................................................
c) .......................................................................................................itd.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ……… stron

| Miejscowość……........., data................. | …………………………………………………………….. (podpis osoby uprawnionej) |
| --- | --- |