# Zał. nr 1 do SIWZ WSZ-EP-15/2018

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP…………………………REGON…………………………KRS………………………………….

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 221 000 euro

na dostawę podłoży do posiewu krwi i płynów z jam ciała wraz z dzierżawą aparatu do posiewu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1) za cenę ………………………………złotych brutto

2) funkcjonalność:

| Lp. | Ocenie podlegać będą następujące parametry: | Punktacja | Wpisać wielkości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimalna objętość próbki do badania dla wszystkich butelek | 0,1 - 0,4ml -10pkt. 0,5 - 1ml – 5pkt Powyżej 1ml – 0pkt |  |
| 2 | Możliwość opóźnionego wkładania posiadanych butelek do aparatu bez konieczności preinkubacji, bez wpływu na jakość badania | Powyżej 24h – 10pkt 24h – 5pkt Poniżej 24h – 0pkt |  |

3) termin dostawy……………….dni roboczych

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Zał. nr 2 do SIWZ WSZ-EP-15/2018

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DZIERŻAWIONEGO APARATU DO POSIEWU KRWI.

| Lp | Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, nieużywany, maksymalnie rok produkcji 2015 . |
| 2 | Możliwość przebadania do 10 000 prób rocznie w protokole 5-cio dniowym (minimum 200 miejsc do inkubacji). |
| 3 | Możliwość zmiany czasu inkubacji dla pojedynczych próbek. |
| 4 | Wprowadzanie butelek do systemu przy użyciu skanera kodów kreskowych. |
| 5 | Możliwość śledzenia losów próbki od włożenia do aparatu do zakończenia badania (możliwość podglądu krzywej wzrostu – wersja graficzna ). |
| 6 | Oprogramowanie obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego. |
| 7 | Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy. |
| 8 | Wewnętrzna baza danych wyników pacjentów – archiwizacja. |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie butelek. |
| 10 | Automatyczna kontrola jakości. |
| 11 | Alarm wizualny i dźwiękowy. |
| 12 | Aparat wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę przez minimum 20 min. w przypadku przerwy w dostawie prądu. |
| 13 | Aparat kompletny do pracy wraz z stacją roboczą i sterownikiem umożliwiającym komunikację pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Esculap |
| 14 | Aparat posiada wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski. |
| 15 | Dostarczenie pełnej instrukcji obsługi aparatu w języku polskim wraz z aparatem. |

# …………………………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

# ……………………, dnia………………….r.

# Zał. nr 3 do SIWZ WSZ-EP-15/2018

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Tabela nr 1

| l.p. | Badania | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za 1 opak. (kasetę) | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Numer kat. butelki z podłożem, | Nazwa butelki z podłożem, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka z podłożem wzbogaconym, z systemem neutralizacji antybiotyków, do hodowli mikroorganizmów tlenowych (bakterie i drożdże) z krwi i płynów z jałowych jam ciała. ( dla dorosłych ) | 8700 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka z podłożem wzbogaconym, z systemem neutralizacji antybiotyków, do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z krwi i płynów z jałowych jam ciała. ( dla dorosłych ) | 8700 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka z podłożem wzbogaconym do hodowli mikroorganizmów tlenowych (bakterie i grzyby) z krwi i płynów z jałowych jam ciała. ( dla dorosłych ) | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Butelka z podłożem wzbogaconym do hodowli drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych z krwi i płynów z jałowych jam ciała. ( dla dorosłych ) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Butelka z podłożem wzbogaconym, z systemem neutralizacji antybiotyków do hodowli mikroorganizmów tlenowych (bakterie i drożdże) . Butelka pediatryczna. | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

# Wymagania dotyczące butek:

# Minimalny termin ważności butelek z podłożem 6 miesięcy

# Wszystkie butelki muszą być kompatybilne z dzierżawionym aparatem;

# Wszystkie butelki muszą posiadać kody paskowe z możliwością oderwania części kodu lub zewnętrznie naklejane podwójne kody w ilości wyspecyfikowanych butelek + 5% oraz etykietę z polem do opisu badanej próbki;

# Możliwość przesyłania butelek pocztą pneumatyczną;

# Metodyka i instrukcja producenta potwierdzająca zwalidowanie oferowanych podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych z miejsc naturalnie jałowych;

# Do każdej serii podłoży należy dostarczyć certyfikat jakości.

# Tabela nr 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto za 1 m-ąc dzierżawy w zł | Wartość netto w zł / 36 miesiące | Podatek VAT | Wartość brutto w zł / 36 miesiące | Oferowany model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa aparatu do posiewu krwi, zgodnie z zał. nr. 2 do SIWZ WSZ-EP-15/2018. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

# Razem (tab. 1 + tab. 2) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# …………………………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 4 do SIWZ WSZ-EP-15/2018

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów z jam ciała wraz z dzierżawą aparatu do posiewu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Zał. nr 5 do SIWZ WSZ-EP-15/2018

# Projekt umowy nr 15/2018 – dostawa podłoży do posiewu

# krwi i płynów z jam ciała.

# zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Koninie, 62-504  Konin, ul. Szpitalna 45 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a ….............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa podłoży do posiewu krwi i płynów z jam ciała w  następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   zgodnie ze złożoną ofertą   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

2.   Wykonawca oświadcza, że towar wyszczególniony w załączniku nr 3 odpowiadać będzie wymogom technicznym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa 
w ust. 1  kwotę …………………………….. zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100), zgodnie 
z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

      - Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

      - Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

      - Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

      - Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie, na swój koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

- Termin dostawy  odczynników nastąpi w ciągu …. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 4 dni roboczych od odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

4. Dostawy podłoży odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

# 5. Minimalny termin ważności butelek z podłożem  wynosi 6 miesięcy.

# 6. Wszystkie butelki muszą być kompatybilne z dzierżawionym aparatem.

# 7. Wszystkie butelki muszą posiadać kody paskowe z możliwością oderwania części kodu lub zewnętrznie naklejane podwójne kody w ilości wyspecyfikowanych butelek + 5% oraz etykietę z polem do opisu badanej próbki;

# 8. Butelki z podłożem muszą być przystosowane do przesyłania  pocztą pneumatyczną;

# 9. Wykonawca dostarczy metodykę i instrukcję producenta potwierdzająca zwalidowanie oferowanych podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych z miejsc naturalnie jałowych;

10.  Wykonawca dostarczy do każdej serii podłoży należy dostarczyć certyfikat jakości

§ 5

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)   stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową w sytuacji gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta,

- sposobu konfekcjonowania,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i okresu przydatności do użycia.

§ 7

KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  1% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z dostawą  lub reklamacją więcej niż 72 godziny

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- rozwiązania lub likwidacji działalności Wykonawcy,

- 3-krotnego w dostawie lub reklamacji towaru,

- 3-krotnej reklamacji jakości towaru

- Innego rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień umowy przez Wykonawcę.

Rozwiązanie  wymaga uzasadnienia.

5. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w sytuacji rozwiązania (odstąpienia, wygaśnięcia) umowy dzierżawy ……………….. – bez żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

- Spory wynikłe w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 k.c.).

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

# Zał. nr 6 do SIWZ WSZ-EP-15/2018

# Projekt umowy nr 15/2018 – dzierżawa aparatu.

# zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Koninie, 62-504  Konin, ul. Szpitalna 45 zwanym w dalszej części umowy „Dzierżawcą”,  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a ….............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wydzierżawiającym”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przyjęcie przez Dzierżawcę w dzierżawę aparatu, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU DO POSIEWU KRWI.

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt o którym mowa w ust. 1  posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa t.j. certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

            - Wartość przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 wynosi …………………………….. zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100), zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

            - Czynsz dzierżawny jest stały w całym okresie trwania umowy i wynosi:

1)Kwota czynszu miesięcznego netto ......................................................................................... zł,

- Kwota podatku VAT za miesięczny czynsz .......................................................................... zł,

- Kwota czynszu miesięcznego brutto .......................................................................................zł.

- Czynsz za dzierżawę aparatu  płatny będzie w okresach miesięcznych 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawianej przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu. Faktury wystawione będą na ostatni dzień miesiąca.

- Koszty amortyzacji ponosi Wydzierżawiający.

- Cena wskazana w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

- Wydzierżawiający, bez zgody Dzierżawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym 
z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym 
z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 
665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1. Wydzierżawiający dostarczy, wyładuje i zainstaluje przedmiot dzierżawy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, na swój koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

      - Wydzierżawiający dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj.: instrukcją obsługi, wskazaniami co do warunków eksploatacji, warunkami gwarancji, kartą gwarancyjną oraz aktualny przegląd techniczny w czasie rozpoczęcia eksploatacji.

      - Czynności określone w ust. 1 i 2  wykonane zostaną nie później niż w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Wydzierżawiający, co najmniej na 24 godziny przed planowaną dostawą przedmiotu dzierżawy zobowiązuje się do poinformowania Dzierżawcy pisemnie lub mailem …………………. o tym terminie oraz o terminie planowanego przeszkolenia pracowników Dzierżawcy.

      - Warunkiem odbioru przedmiotu dzierżawy będzie potwierdzenie wykonania czynności określonych w ust. 1 i 2. Powyższe zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem oddania przedmiotu dzierżawy do eksploatacji przez przedstawicieli Wydzierżawiającego i Dzierżawcy. Protokół stanowi podstawę wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury.

      - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenia mają wady lub jest niezgodne z umową Dzierżawca ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dzierżawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.

      - O wadach możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Dzierżawca zawiadomi Wydzierżawiającego pisemnie lub faksem pod nr:.............................

      - Reklamacje Dzierżawcy będą załatwiane przez Wydzierżawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

      - Dostarczenie przedmiotu dzierżawy wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wydzierżawiającego.

      - Strony zgodnie ustalają, iż Wydzierżawiający przeprowadzi 2 szkolenia personelu Dzierżawcy 
w zakresie dzierżawionych urządzeń i interpretacji wyników, które zostanie zakończone protokołem. oraz dokona wizyty serwisu merytorycznego po miesiącu pracy od pierwszego szkolenia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Dzierżawcy.

      - Wydzierżawiający dokona dodatkowo przeszkolenia personelu szpitala z zakresu pobierania krwi na posiew.

      - Wydzierżawiający dostarczy wraz z dostawą aparatu instrukcję obsługi w języku polskim.

      - Wydzierżawiający zobowiązany jest do podłączenia aparatu do systemu informatycznego HIS Eskulap funkcjonującego w WSZ w Koninie (zakup sterowników) i zapewni dwukierunkową transmisję danych. Aparat wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek.

      - Demontaż i odbiór dzierżawionego aparatu nastąpi w przeciągu 4 tygodni po upływie terminu umowy, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

      - W związku z ochroną danych osobowych, strony zobowiązują się podpisać umowę powierzenia danych osobowych ( zał. nr 7 do SIWZ).

      - Wydzierżawiający trwale usunie wszystkie dane osobowe z pamięci aparatu w siedzibie 
WSZ w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionego aparatu.

      - Sekcja Informatyczna WSZ w Koninie odpowiedzialna jest za część merytoryczną dotyczącą systemu informatycznego oraz nadzór nad podłączeniem dzierżawionego aparatu do systemu HIS Eskulap funkcjonującego w WSZ w Koninie.

      - Za ochronę danych osobowych w WSZ w Koninie odpowiedzialny jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 5

GWARANCJA

- Gwarancja na czas dzierżawy urządzeń obejmuje bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe oraz walidację urządzenia - co najmniej raz w roku. Wydzierżawiający zapewni serwis urządzeń tylko przez autoryzowany serwis i wyłącznie o nowe, nie używane oryginalne materiały i części zamienne przez cały okres trwania umowy.

- Dzierżawca nie ma prawa dokonywania żadnych napraw urządzenia oraz zobowiązuje się do powiadamiania Wydzierżawiającego o każdej awarii bądź uszkodzeniu urządzeń.

- W przypadku awarii urządzeń Wydzierżawiający gwarantuje, że reakcja serwisu tj. przystąpienie do jego naprawy nastąpi w terminie 1 dnia od zgłoszenia awarii. Zgłoszenia przez Dzierżawcę awarii nastąpi w sposób określony w ust. 6. Czas usunięcia awarii u Dzierżawcy wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych od przybycia serwisu. Naprawy będzie dokonywał przeszkolony personel Wydzierżawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawą urządzeń ponosi Wydzierżawiający.

- Jeżeli czas trwania awarii będzie dłuższy niż 3 dni robocze, Wydzierżawiający udostępni sprzęt zastępczy o parametrach minimalnych nie gorszych jak sprzęt podlegający naprawie. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Dzierżawca powierzy wykonanie badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wydzierżawiającego. Koszty badań, o jakich mowa w zdaniu drugim, Dzierżawca potrąci z wynagrodzenia Wydzierżawiającemu. Koszt dostawy sprzętu zastępczego, w tym transportu, ponosi Wydzierżawiający.

- Wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku obciążają Wydzierżawiającego, za wyjątkiem naprawy uszkodzeń, które powstały z winy Dzierżawcy.

- Wydzierżawiający umożliwi Dzierżawcy bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie we wszystkie dni tygodnia.

- Wydzierżawiający gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wydzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się do wymiany urządzeń na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej awarii tego samego elementu, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 3. Wydzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii tego samego elementu lub upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym.

- Wydzierżawiający ponosi wszelkie koszty związane z wymianą podzespołu zgodnie z ust. 7 oraz urządzeń zgodnie z ust. 8 , w tym koszty transportu.

§6

ZMIANY UMOWY

  - Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)   stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

  - Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

5.   Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

KARY UMOWNE,

1.  Wykonawca zapłaci kary umowne:

1)  za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  0,2% wartości umowy brutto – za każdy dzień opóźnienia

  - za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w  § 5 ust. 3,4,7,8 w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

  - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w sytuacji wykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy dostawy nr ………….. lub jej rozwiązania (odstąpienia, wygaśnięcia) – bez żadnych roszczeń Wydzierżawiającego w stosunku do niezrealizowanej części wynagrodzenia za dzierżawę.

2.  Dzierżawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wydzierżawiającego,

- opóźnienia w zrealizowaniu czynności określonych w § 4 ust. 3 umowy lub reklamacji urządzenia wynoszącego 5 dni,

- opóźnienia w wymianie podzespołu zgodnie z § 5 ust.  7 lub urządzenia zgodnie z § 5 ust. 8 wynoszącego 3 dni,

- 3 - krotnego opóźnienia w realizacji czynności określonych w  § 5 ust. 3,4,7,8.

- Innego rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień umowy przez Wydzierżawiającego.

Rozwiązanie  wymaga uzasadnienia.

3.  Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez wyznaczenia okresu wypowiedzenia jeżeli:

- Dzierżawca zalega z zapłatą 2 kolejnych płatności określonych w § 2 umowy pomimo wyznaczenia dodatkowego 30 dniowego terminu od daty pisemnego wezwania do zapłaty, po jego bezskutecznym upływie,

- Dzierżawca będzie wykorzystywał urządzenie niezgodnie z instrukcją obsługi, pomimo zwrócenia na piśmie uwagi na nieprawidłowości przez Wydzierżawiającego.

4.  W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu, stawiając je do dyspozycji w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy, przy czym Wydzierżawiający zobowiązany jest odebrać urządzenie w ciągu 14 dni od tej daty

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

  - Spory wynikłe w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 k.c.).

| WYDZIERŻAWIAJĄCY | DZIERŻAWCA |
| --- | --- |

Zał. nr 7 do SIWZ WSZ-EP-15/2018

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ____________ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

_______________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowana przez:

_______________________________

oraz

_______________________________  (*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

reprezentowana przez:

______________________________

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach 
i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane w zakresie opcji ………………, które posiada dzierżawiony aparat. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia …… nr ……… w zakresie ………………………………. (Proszę o uzupełnienie)

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz składa oświadczenie o usunięciu wszelkich danych w formie papierowej oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.

§4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem Administrator informuje o kontroli jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 
z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający
w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, 
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającymtych danych osobowych, 
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas  obowiązywania umowy podstawowej, o której mowa w §2 pkt 2.

§8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

_______________________                                                           ____________________

Administrator danych 					Podmiot przetwarzający