Budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudową instalacji hydrantowej 
i wodociągowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Wymagania w zakresie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO ).

Budynek C, D, E, 2

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć między innymi :

- opracowanie scenariusza pożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ppoż.,

- charakterystykę rozwiązań projektowych poprzez opis i wyznaczenie:

  - założeń funkcjonalnych DSO

  - podziału na strefy nagłośnienia

  - propozycje formy komunikatów kodowanych, ewakuacyjnych, alarmowych,

- opis projektowanego systemu DSO ( urządzenia stanowiące wyposażenie projektowanego systemu ),

- wyznaczenie tras kablowych wraz z układaniem przewodów,

- montaż urządzeń systemu DSO ( w tym montaż głośników, montaż urządzeń sterujących, systemowych zestawienie podstawowych elementów projektowanego DSO ),

- wytyczne dla instalacji zaprojektowanego systemu (między innymi: warunki ogólne wykonania robót, zasilanie urządzeń systemu, pomiary, uruchomienie i próby zaprojektowanej instalacji )

- przystosowanie istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru ESSER wraz z integracją projektowanego systemu DSO

- wskazanie pomieszczenia, w którym będą znajdować się szafy DSO.