# Zał. nr 1 do SIWZ WSZ-EP-57/2018

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON…………………………………………

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 221 000 euro na dostawę systemu pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku.

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) funkcjonalność:

| Lp. | Ocenie podlegać będą następujące parametry: | Potwierdzenie spełnienia parametrów ( należy wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku, po przekręceniu w prawo probówki. |  |
| 2 | Słup krwi w probówkach pediatrycznych powinien osiągać poziom nie mniejszy niż 2 cm. |  |

Objaśnienie:

W kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametrów” wpisać „TAK” jeśli system posiada lub spełnia wymogi, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów.

Nie uzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametrów” potraktowane zostanie jako zadeklarowanie odpowiedzi - „NIE”.

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zaoferowany asortyment spełnia poniższe parametry graniczne:

| L.p. | Wymagane parametry graniczne ( niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty) |
| --- | --- |
| 1. | Pobieranie krwi metodą aspiracyjno - próżniową |
| 2. | Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta |
| 3. | Utylizacja przez spalanie |
| 4. | Igła na stałe połączona z holderem ( sterylna ) |
| 5. | Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem |
| 6. | Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego |

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

7a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

8. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ WSZ-EP-57/2018

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Potrzebna ilość szt. na 36 m-cy | Cena jedn. netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 5,0-5,5 ml, średnica do 15 mm, długość 75 mm | 280 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 4,5-5,0 ml, średnica do 13 mm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5-3,0 ml, średnica do 11 mm | 53 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj.1,0-2,0 ml, średnica do 9 mm | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,0-2,0 ml, średnica do 9 mm | 250 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 4,0-4,5 ml, średnica do 15 mm długość 75 mm | 42 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki z EDTA K2 z żelem separującym o poj. 4,5-5,0 ml, średnica do 13 mm | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówki do koagulologii o poj. 3,0-3,5 ml, średnica do 11 mm | 95 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki do koagulologii o poj. 1,0-2,0 ml, średnica do 9 mm | 900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki heparyną litową o poj. 2,5-3,0 ml, średnica do 11 mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówki do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna litowa o poj. 2,5-3,0 ml, średnica do 11 mm | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki d o oznaczania glukozy z cytrynianem i fluorkiem sodu o poj. 3,0-3,5 ml, średnica do 11 mm | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki do OB. o poj. 2,0-2,5 ml, średnica do 11 mm | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurki ze skalą do OB | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawki z litową heparyną do gazometrii tętniczej o poj. 1,0-2,0 ml, pakowane indywidualnie z zamontowanym filtrem odpowietrzającym, sterylne | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Mikrometoda do OB., 200 mikrolitrów | 300 |  |  |  |  |  |
| 17. | Mikrometoda do badań biochemicznych z żelem , 200 mikrolitrów | 16 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Mikrometoda do morfologii z EDTA o poj. 200 mikrolitrów | 17 000 |  |  |  |  |  |
| 19. | Probówki 50 ml PP stożkowe, zakręcane | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Adaptery do podawania leków ( sterylne ) | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną wenflonem ( sterylne ) | 140 000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Igły systemowe 20G | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igły systemowe 21G | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 24. | Nakłuwacze igłowe o głęb. 1,8 mm ( 21 G ) | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 25. | Nakłuwacze igłowe o głęb. 1,8 mm ( 18 G ) | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Pojemnik na mocz 125 ml | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 27. | Wieczko z wlewką do pojemnika na mocz | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 28. | Zestawy kapilar 175 ul ( śred. 2,3mm dł. 100 mm ) z tworzywa sztucznego z korkami i opiłkami do mieszania | 11 200 |  |  |  |  |  |
| 29. | Mikroprobówki 1,5 ml | 8 000 |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# …………………………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ WSZ-EP-57/2018

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa systemu pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Zał. nr 4 do SIWZ WSZ-EP-57/2018

# Projekt umowy nr 57/2018

# zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Romana Ostrzyckiego z siedzibą w Koninie, 62-504  Konin, ul. Szpitalna 45 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a ….............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku 
w  następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   zgodnie ze złożoną ofertą   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

2.   Wykonawca oświadcza, że towar wyszczególniony w załączniku nr 1i 2 odpowiadać będzie wymogom technicznym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa 
w ust. 1  kwotę …………………………….. zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100), zgodnie 
z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

      - Podane ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych 
z faktycznymi potrzebami Szpitala, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

      - Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

      - Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

      - Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 36 miesięcy od dnia 22.01.2019 roku, lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Magazyn, na swój koszt i odpowiedzialność. Termin dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 14.00.

- Termin dostawy systemu pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 4 dni roboczych od odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.”

4. Dostawy systemu pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia przedmiotu zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

§ 4

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% ilości w danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie. Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji  poinformuje Wykonawcę.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu sprzedawanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy.

§5

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)   stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

1) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

2) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

3) dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową w sytuacji gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta,

4) sposobu konfekcjonowania,

5) liczby opakowań,

6) wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą, wartości umowy 
i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

2. Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

3. Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |