Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

2.1. Cena - (C) - waga 60 %,

2.2. Bezpieczeństwo - (B) - waga 30 %,

2.3. Przerwa w działaniu  - (P) - waga 10 %.

3. Zasady oceny za kryterium „Cena" - (C).

Kryterium „Cena" (C )  będzie rozpatrywana na postawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x 60 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | C min | – cena brutto oferty najtańszej |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 60 punktów.

4. Zasady oceny kryterium „Bezpieczeństwo" - (B).

4. Zasady oceny kryterium  ''Bezpieczeństwo”

4.1. Wykonawca  niezależnie od minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego użytkowania systemu poczty pneumatycznej, zaoferuje skuteczną technologię eliminacji bakterii chorobotwórczych mogących występować w systemie poczty powietrznej, w tym wynikających z niekontrolowanych wycieków, niezgłoszonych przez użytkowników. Technologia zostanie dostarczona w ramach dostawy systemu wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi do jej przeprowadzenia w  okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni również nieodpłatnie wymagany udział pracowników swojego serwisu do obsługi zaoferowanego rozwiązania technologicznego.

4.2. Jako potwierdzenie skuteczności zmniejszenia ilości bakterii chorobotwórczych  dostarczonej technologii Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające jej  działanie ( raport z badań wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z numerem akredytacji jednostki)

Złożony wraz z ofertą raport powinien dotyczyć co najmniej szczepu Escherichia coli

4.3.Dodatkowo Wykonawca złoży  wraz z ofertą zdjęcia i dokumenty techniczne opisujące działanie  dostarczonej  technologii.

4.5. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji potwierdzających  dany efekt. Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego udzielenia na pisemny wniosek Zamawiającego.

W przypadku kryterium „Bezpieczeństwo” oferta otrzyma ilość punktów:

Zmniejszenie ilości bakterii Escherichia coli  o 90% i mniej - 0p

Zmniejszenie ilości bakterii Escherichia coli od 90,1% do  99% - 15p

Zmniejszenie ilości bakterii Escherichia coli  od 99,1 do 99,9% - 30p

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 30 punktów.

5. Zasady oceny kryterium „Przerwa w działaniu”

5.1. Wykonawcza niezależnie od wymaganego, maksymalnego czasu przerwy w pracy instalacji poczty pneumatycznej zaoferuje czas krótszy, co jest istotne dla  sprawności procesów transportu wewnętrznego Szpitala.

5.2. W przypadku kryterium „Przerwa w działaniu” oferta otrzyma ilość punktów:

Przerwa w działaniu instalacji 24 godziny i powyżej  – 0p

Przerwa w działaniu instalacji do 24 godzin – 10p

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 10 punktów

6. Ostateczna ocena punktowa.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty= (C) +  (B) + (P)

Zamawiający dokona oceny oferty tej, która uzyska najwyższą liczbę punktów.