Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

2.1. Cena - (C) - waga 60 %,

2.2. Bezpieczeństwo - (B) - waga 30 %,

2.3. Jakość  - (J) - waga 10 %.

3. Zasady oceny za kryterium „Cena" - (C).

Kryterium „Cena" (C )  będzie rozpatrywana na postawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.

Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:

|  | C = | C min | x 60 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | C o |  |
| gdzie: | C min | – cena brutto oferty najtańszej |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej |

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 60 punktów.

4. Zasady oceny kryterium  ''Bezpieczeństwo” (B)

4.1. Wykonawca  niezależnie od minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego użytkowania systemu poczty pneumatycznej, zaoferuje skuteczną technologię eliminacji bakterii chorobotwórczych mogących występować w systemie poczty powietrznej, w tym wynikających z niekontrolowanych wycieków, niezgłoszonych przez użytkowników. Technologia zostanie dostarczona w ramach dostawy systemu wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi do jej przeprowadzenia w  okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni również nieodpłatnie wymagany udział pracowników swojego serwisu do obsługi zaoferowanego rozwiązania technologicznego.

4.2. Jako potwierdzenie skuteczności zmniejszenia ilości bakterii chorobotwórczych  dostarczonej technologii Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające jej  działanie ( raport z badań wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z numerem akredytacji jednostki)

Złożony wraz z ofertą raport powinien dotyczyć co najmniej szczepu Escherichia coli

4.3.Dodatkowo Wykonawca złoży  wraz z ofertą zdjęcia i dokumenty techniczne opisujące działanie  dostarczonej  technologii.

4.5. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji potwierdzających  dany efekt. Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego udzielenia na pisemny wniosek Zamawiającego.

W przypadku kryterium „Bezpieczeństwo” oferta otrzyma ilość punktów:

Zmniejszenie ilości bakterii Escherichia coli  o 90% - 0p

Zmniejszenie ilości bakterii Escherichia coli o 99% - 15p

Zmniejszenie ilości bakterii Escherichia coli  o 99,9% - 30p

Maksymalna ilość punktów w zakresie powyższego kryterium 30p

5. Zasady oceny kryterium „Jakość” (J)

5.1. Wykonawca  niezależnie od minimalnych wymogów  w zakresie jakości  postawionych dla systemu poczty powietrznej zaoferuje stację o podwyższonych parametrach materiałowych tj z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej  o parametrach nie gorszych  niż dla stali nierdzewnej o oznaczeniu 1.4301.

5.2. Jako potwierdzenie możliwości dostawy  stacji z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej Wykonawca złoży wraz z ofertą  dokumenty potwierdzające rodzaj zastosowanej stali tj zdjęcia i dokumenty techniczne.

5.3.W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji potwierdzających  daną cechę,  Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego udzielenia na pisemny wniosek Zamawiającego.

W przypadku  kryterium „Jakość” oferta otrzyma ilość punktów

Stacja z obudową  z blachy stalowej lakierowanej lub tworzywa sztucznego – 0p

Stacja z obudową ze stali nierdzewnej 10 p

Maksymalna ilość punktów w zakresie powyższego kryterium 10p

6. Ostateczna ocena punktowa.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

Ocena oferty= (C) +  (B) + (J)

Zamawiający dokona oceny oferty tej, która uzyska najwyższą liczbę punktów.