**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Wykonanie montażu w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**
2. **przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru wg opracowanej dokumentacji projektowej** – montaż przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową stanowiącą załącznik do niniejszego opisu.
3. **opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" wg opracowanej dokumentacji projektowej -** montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych zgodnie
z opracowaną dokumentacja projektową stanowiącą załącznik do niniejszego opisu.

Zakup urządzeń do realizacji wymienionego zadania oraz podłączenie zamontowanych urządzeń powinno być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

**Uwaga :**

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń/ obiektu i jego otoczenia. Koszty wykonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.