# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na zapytanie ofertowe WSZ-EP-25/ZO/2020 poniżej 30 000 euro na dostawę sprzętu do pracowni badań molekularnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:

1) za cenę ……………….zł netto +………………. podatek VAT =………………..złotych brutto

2. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i zgodny z zapytaniem ofertowym WSZ-EP-25/ZO/2020 oraz jego załącznikami.

3. Oświadczamy , że gwarancja producenta na oferowany sprzęt wynosi minimum 24 miesiące  od dnia dostawy a dla pipet automatycznych minimum 36 miesięcy od dnia dostawy

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy , że oferta jest ważna do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie Zamawiającego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

Miejscowość………….........., data...................... Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………...........

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| lp. | asortyment | Ilość szt. | Cena brutto zł za 1 szt. | Wartość brutto zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka z chłodzeniem z wymiennym rotorem na conajmniej 30 probówek o poj.1,5/2 ml | 2 |  |  |  |
| 2. | Rotor z aerozoszczelną pokrywą i 2 koszami na płytki do PCR kompatybilny z wirówką pkt.1 | 2 |  |  |  |
| 3. | Wirówka bez chłodzenia z aerozoszczelnym rotorem na 24 probówki o poj.1,5/2 ml | 2 |  |  |  |
| 4. | Wirówka typu mini, bez chłodzenia z rotorem na 12 × 1,5/2,0 mL probówek | 1 |  |  |  |
| 5. | Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych dostosowanych do probówek i płytek w zakresie od 5 µl do 50 ml | 2 |  |  |  |
| 6. | Blok grzejny na probówki stożkowodenne 1,5 ml kompatybilny z urządzeniem pkt.5 | 2 |  |  |  |
| 7. | Blok grzejny na probówki 2 ml kompatybilny z urządzeniem pkt.5 | 2 |  |  |  |
| 8. | Zestaw 3 pipet 1 kanałowych, zmiennych o zakresach objętości 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl wraz z końcówkami w pudłku o objętościach 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl , autoklawowalne | 2 |  |  |  |
| 9. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 0,1-2,5 µl w całości autoklawowalna, wraz z pudełkiem końcówek 0,1-2,5 µl | 2 |  |  |  |
| 10. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 20-200 µl w całości autoklawowalna wraz z pudełkiem końcówek 20-200 µl | 2 |  |  |  |
| 11. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 0,5-5 ml w całości autoklawowalna wraz z pudełkiem końcówek 0,5-5 ml | 2 |  |  |  |
| 12. | Pipeta jednokanałowa, zmienna 1-10 ml w całości autoklawowalna wraz z pudełkiem końcówek 1-10 ml | 2 |  |  |  |
| 13. | Statyw karuzelowy na 6 pipet kompatybilny z pipetami 8-12 | 2 |  |  |  |
| 14. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa, zmienna 5-100 µl | 1 |  |  |  |
| 15. | Pipeta elektroniczna jednokanałowa, zmienna 50-1000 µl | 1 |  |  |  |
| 16. | Dozownik elektroniczny z adapterem o zmiennym zakresie objętości od 1µl – 50 ml, ze statywem ładującym, kablem i pakietem końcówek dla każdego rozmiaru 1 µl – 50 ml | 1 |  |  |  |
| 17. | Kalibracja pipet | 18 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# …………………………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )