# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę wyrobów medycznych – jałowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

# za cenę .......................  złotych /brutto/

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 3 dni robocze

- Wariant 2-	 2 dni robocze

- Wariant 3-	 1 dzień roboczy

od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

8. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

8.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu trzeciego | Zakres zasobów podmiotu trzeciego na które powołuje się w ofercie Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 2

- Oświadczenie - Załącznik nr 3

- Oświadczenie - Załącznik nr 4.

- Dokumenty zgodnie z §10 pkt.2b SIWZ

- Dokumenty zgodnie z § 9 ust 2 SIWZ - (jeżeli dotyczy).

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy).

- Opisy produktów zgodnie z §10 pkt.3a  SIWZ.

11. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

12. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

|  | Pakiet 1 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| Cewnik do odsysania wykonany z mrożonego PCV (powierzchnia matowiona), posiadający dwa naprzeciwległe otwory boczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny |
| 1 | Cewnik do odsysania F6 | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do odsysania F8 | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania F10 | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania F12 | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania F14 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania F16 | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do odsysania F18 | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do odsysania F20 | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, rolkowy regulator przepływu, miękka końcówka z drenu PVC, sterylny | 500 |  |  |  |  |  |
| Cewnik do karmienia przez nos posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona |
| 10 | Cewnik do karmienia przez nos F5 | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik do karmienia przez nos F6 | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik do karmienia przez nos F8 | 300 |  |  |  |  |  |
| Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV |
| 13 | zgłębnik żołądkowy 16 | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | zgłębnik żołądkowy 18 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | zgłębnik żołądkowy 20 | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | zgłębnik żołądkowy 22 | 300 |  |  |  |  |  |
| Zgłębnik żołądkowy silikonowy wykonany w 100% z silikonu medycznego; znacznik głębokości; kontrastujący w RTG; dostępny w przedziale 800-1200 mm |
| 17 | zgłębnik żołądkowy 16 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | zgłębnik żołądkowy 18 | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | zgłębnik żołądkowy 20 | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | zgłębnik żołądkowy 22 | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 2 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| Dren jamy otrzewnej lateksowy |
| 1 | dren jamy otrzewnej 16 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | dren jamy otrzewnej 18 | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | dren jamy otrzewnej 20 | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | dren jamy otrzewnej 22 | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | dren jamy otrzewnej 24 | 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | dren jamy otrzewnej 26 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | dren jamy otrzewnej 28 | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | dren jamy otrzewnej 30 | 100 |  |  |  |  |  |
| Dren redona z paskiem kontrastującym w RTG, znaczniki głębokości, odporny na złamania, opakowanie papier – folia |
| 9 | dren redona 10 | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | dren redona 12 | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | dren redona 14 | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | dren redona 16 | 400 |  |  |  |  |  |
| 13 | dren redona 18 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | dren redona 20 | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Butelka do długotrwałego odsysania ran stosowana w chirurgii w leczeniu ran operacyjnych poj. 250 ml. Z możliwością połączenia (bez udziału łączników) z oferowanymi drenami. Szczelne połączenie butelki z drenem. Butelka z wyraźną i trwałą podziałką, zaczep do powieszenia butelki. Sterylna, wykonana z polietylenu; opakowanie typu folia-papier | 2 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 3 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| Cewnik Couvelaira półprzezroczysty konektor, powierzchnia satynowa |
| 1 | Cewnik Couvelaira F14 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Couvelaira F16 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Couvelaira F18 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Couvelaira F20 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Couvelaira F22 | 30 |  |  |  |  |  |
| Cewnik Tiemanna wykonany z PCV posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona, opakowanie folia-papier, sterylny |
| 6 | Cewnik Tiemanna F8 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Tiemanna F10 | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik Tiemanna F12 | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Tiemanna F14 | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik Tiemanna F16 | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik Tiemanna F18 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik Tiemanna F20 | 100 |  |  |  |  |  |
| Cewnik Foley'a silikonowany o dł. min 40 cm, z lateksową zastawką w porcie, podwójnie pakowany, wewnętrznie folia i zewnętrznie folia-papier |
| 13 | Cewnik Foley'a 10 | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik Foley'a 12 | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik Foley'a 14 | 200 |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik Foley'a 16 | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Cewnik Foley'a 18 | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Cewnik Foley'a 20 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 19 | Worki do dobowej zbiórki moczu o poj. 2l, sterylne, z zaworem spustowym, podziałka co 100ml, skala co 500ml. Długość drenu co najmniej 90 cm | 35 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 4 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Cewnik moczowodowy z końcówką typu Nelaton z metalowym mandrynem oraz dwoma otworami drenującymi, znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia, widoczny w promieniach RTG, wyposażony w łącznik moczowodowy z zakończenie luer lock (rozmiary CH4 i CH5) | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szynowania moczowodów typu „Double-J” w składzie: cewnik CH 4,7, CH 6, CH 7 / 28 cm, jednostronnie otwarty, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na całej długości cewnika oraz znakowaniem co 5 cm; system sterujący o długości 43 cm z zamkiem TBA pełniącym funkcję zacisku; prowadnik powleczony teflonem o długości 125 cm z giętką 3 mm końcówką typu J, ze stałym rdzeniem dla rozmiaru FR 4,7 i ruchomym rdzeniem dla rozmiaru FR 6 i FR7. Drenaż maksymalnie 6 miesięcy. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8, dł. 24 cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; rozszerzadło atraumatyczne FR 9,widoczne w RTG; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ekstraktor kamieni wykonany z nitinolu z 4-a helikalnymi drutami, ergonomicznym uchwytem automatycznym (samozamykającym) pokrytym powierzchnią antypoślizgową. Uchwyt odłączany od koszyka. Rozmiar: 3,0 CH, dł. części pracującej 90 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 11,CH 14, dł. 28cm, wykonany z poliuretanu, z lejkiem do podłączenia worka na mocz oraz zaciskiem do regulacji przepływu moczu; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; dwa rozszerzadła atraumatyczne w tym ostatnie z rozrywalną koszulką (dla cewnika CH 11 – rozszerzadła: 08 FR i 12FR, dla cewnika CH 14 – rozszerzadła: 10 FR i 16 FR); zatyczka. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 5 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Strzykawka tuberkulinowa z dołączoną igłą (0,5x16) | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 2 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 3 ml, nazwa producenta na strzykawce | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem,podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 5 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 6 ml, nazwa producenta na strzykawce | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 10 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 12 ml, nazwa producenta na strzykawce | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, z kolorowym, kontrastującym tłokiem, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, 20 ml, ze skalą pomiarową poszerzoną do 24 ml, nazwa producenta na strzykawce | 180 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 50 ml przeźroczysta trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka 50 ml bursztynowa trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka Janeta 100 ml trzyczęściowa z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem z dołączoną nasadką Luer, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesuw, z czytelną i obustronną skalą | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówka do cewników trzyczęściowa, z gumową podwójnie uszczelnioną obejmą tłoka, z nieścieralną, kontrastującą, czytelną i obustronną skalą,z końcówką luer lock | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,5 | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,6 | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,7 | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,8 | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,9 | 70 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 1,2 | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otw. bocznym 18Gx30 | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9; długość 88-90mm | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 18 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bezbarwne | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych o dł. co najmniej 150cm, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowane, bursztyn. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 6 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV o długości minimum 65mm z filtrem płynu nie więcej niż 15µm, całość wolna od ftalanów; igła biorcza; zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrządy do przetaczania krwi, elastyczna komora wykonana z tworzywa wolnego od PCV z filtrem krwi o wielkości oczek nie więcej niż 200 µm, całość wolna od ftalanów, igła biorcza, zacisk rolkowy, opakowanie papier-folia; sterylny. Nazwa producenta na przyrządzie | 15 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| Kaniule poliuretanowe z minimum 3 paskami radiocieniującymi wtopionymi na całej długości. Kolorowe oznaczenia średnicy i długości kaniul. Oznaczenia na opakowaniu: materiału z jakiego wykonano kaniule, wielkość w skali Gauge i w milimetrach (długość) oraz wartości przepływów. Igła punkcyjna z tylnym szlifem. Membrana hydrofobowa na końcu igły. Port kaniuli umieszczony nad środkiem skrzydełek mocujących dla większej stabilności. Nazwa producenta na kaniuli |
| 1 | G 24, dł. 0,7 x 19mm | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | G 22, dł. 0,9 x 25mm | 34 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | G 20, dł. 1,1 x 25mm i 33mm (dostępność w obu długościach) | 32 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | G 18, dł. 1,3 x 33mm i 45mm (dostępność w obu długościach) | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | G 17, dł. 1,5 x 45mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kranik trójdrożny | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Koreczki do kaniul | 120 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Koreczki combi w trzech kolorach z końcówką lock męska/lock żeńska | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z opakowań z filtrem przeciwbakteryjnym, automatyczną zastawką otwierającą drogę do płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. Miejsce przyłączenia strzykawki zawsze schowane w osłonie nawet przy otwartej zatyczce. Zatyczka samodomykająca | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości przepływu. Regulacja poprzez okrągłe pokrętło nie zgniatające światła drenu.Komora kroplowa dwuczęściowa rozdzielona pierścieniem. Zastawka bezzwrotna na końcu drenu. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowania zestawu. Bez zawartości ftalanów, z oznaczeniem na opakowaniu.Długość drenu nie mniej niż 180 cm. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Aparat do pomp objętościowych Infusomat Space do płynów i żywienia pozajelitowego. Bez zawartości ftalanów z zabezpieczeniem przed przypadkowym podaniem do pacjenta | 1 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
|  | Pakiet 8 |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Kaniula dla dzieci i noworodków o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczne w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Średnica 0,6 mm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula dla dzieci i noworodków o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE) ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczne w USG. Pakowana w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Średnica 0,7 mm | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 9 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Cewnik z PCV do podawania tlenu przez nos o dł. drenu nie mniejszej niż 200 cm | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 10 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Jednorazowy, sterylny zestaw w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Stellant CT D, składający się z dwóch wkładów o poj. 200 ml; łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm, z trójnikiem Y z zastawką antyzwrotną, ostrze typu „Spike”, złącze szybkiego napełniania typu „J”. Produkt wolny od ftalanów | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód połączeniowy niskociśnienieowy o dł. min 250 cm | 2 000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 11 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Zestaw do strzykawki automatycznej Optivantage DH zawierający dwa wkłady jednorazowe o pojemności 200ml, złącze do napełniania środkiem cieniującym o dł. min. 150 cm oraz dren rozgałęziający typu Y z dwoma zabezpieczającymi zaworami | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren spiralny dł. min 150 cm | 1 300 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 12 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką typ Yankauer. Wykonany z przezroczystego tworzywa medycznej jakości. Uchwyt jednolity z końcówką w postaci balonowego wygodnego szerokiego rozszerzenia. Całkowita długość końcówki 250 mm, długość części roboczej około 5 cm. Końcówka zgięta z otworem umożliwiającym kontrolę siły odsysania, na końcu ssącym cztery rozłożone równomiernie otwory odbarczające. Średnice wewnętrzne końcówek: 4,5 mm, 6 mm do wyboru przez Zamawiającego | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do końcówki, z lejkowatym rozszerzeniem z tego samego materiału co dren, nie załamujący się; o średnicach zewn. 9 wew. 6,6 mm do 6,8 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 13 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Igła do trepanobiopsji 11G/100 Typu CAGE posiadajaca mechanizm wewnętrzny wycinający szpik kostny nie powodując uszkodzeń jego powierzchni ,ergonomiczna rękojeść pokryta materiałem anty-pozlizgowym,kaniula posiadajaca 5 krawędzi tnących | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do punkcji mostka 18G/30 i 18G/50 z zdejmowalną rękojeścią, zaostrzone w 3 płaszczyznach ostrze z precyzyjnie regulowaną długością | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

|  | Pakiet 14 |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent/ Kod katalogowy |
| 1 | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą kaniuli 24G i wyposażony w prowadnik ,przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 5 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) i długości 15 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami z metalowym prowadnikiem | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik pępkowy krótkoterminowy do 48h- dożylny i dotętniczy-kontrastujący w promieniach rtg. Cewnik jednokanałowy wykonany z medycznego PCV, znacznik długości cewnika co 1cm pomiędzy 5 a 25cm., w rozmiarach: 3,5; 4; 5; dł-40cm do wyboru przez Zamawiającego | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica)w rozmiarze 2,5F-dł-30cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr(śr.zew.1,05mm) i długości 15cm. Kanały 2x 22G . W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia 22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania,, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwuświatłowy lekki dren przekształcający wejście centralne w cewnik kilkukanałowy. Dreny o długości 10 cm. Wszystkie dreny zakończone samozamykającym się zaworem | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, przezroczysta, z kontrastującym rtg paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm-rozmiar od 2,0-do3,5 do wyboru przez Zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, co 0,5cm –rozmiar od 2.0 do 3,5 do wyboru przez Zamawiającego | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka do żywienia enteralnego pojemność 5ml/20ml, sterylna, z koncówką doustno-dojelitową, z możliwością podłączenia cewnika do karmienia Sonda Nutrisafe 2, kolor tłoka fioletowy lub napis "enteral", pakowana pojedynczo | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezpieczna sonda do dojelitowa PVC 5FR/6FR o długości 40 cm z dwoma bocznymi otworami | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – jałowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-42/2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 4 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – jałowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-42/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 5 do SIWZ

# Projekt umowy nr 42/2015

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyroby medyczne – jałowe 
w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił minimum 12 miesięcy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość dostawy w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji umowy: 12 miesięcy, tj.: od dnia …………. do dnia …………. .

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu … dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Umowa realizowana będzie w okresie, o którym mowa w ust.1 lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Magazyn, na swój koszt  i ryzyko, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- Dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

- W zakresie terminu obowiązywania umowy - w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w §2 ust. 1 Umowy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §3 ust. 1.

§5

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy lub wymianę wadliwego towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w treści §2 ust. 1.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§6

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |