|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 1A**  **Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny**  **PAKIET 1** | |  |
| **POZ** | **Opis wyrobu** | **Szacunkowa ilość** |  |
| 1 | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci,owalne,jednorazowe,żelowe,dzielone symetrycznie na dwie równe części,,pow.ogólna 165-170cm²,pow.aktywna 108cm²,grubość 1,6-1,7mm,pakowane pojedyńczo,z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta | 5000 | **próbka** |
| 3 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych,wtyk typu Jack,długość 5-5,5m | 30 |
| 4 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych,wtyk do diatermii Valleylab dł. 5-5,5m | 20 |
| 5 | Uchwyt monopolarny jednorazowy,z dwoma przyciskami,jałowy,pakowany pojedynczo,z nożykiem i kablem,długość całkowita uchwytu z kablem 330-336cm,wtyk do diatermii 3-pin | 3000 |
| 6 | Uchwyt monopolarny wielorazowy,szeroki,z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 3-pin,wtyk elektrod 4mm,przeznaczony do min.400 cykli sterylizacji w autoklawie udokumentowane oryginalną kartą katalogowa producenta | 25 |
| 7 | Uchwyt monopolarny wielorazowy szeroki, z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 5mm,wtyk do elektrod 4mm,przeznaczony do min. 400 cykli sterylizacji w autoklawie udokumentowane oryginalną kartą katalogową producenta | 25 |
| 17 | Czyściki do narzędzi monopolarnych,jednorazowe,jałowe,z drutem barowym dla identyfikacji w rtg,wymiary 50x50x6mm,pakowany pojedyńczo,przyklejany,waga do 3g | 500 |

**PAKIET2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZ** | **Opis wyrobu** | **Szacunkowa ilość** |
| 2 | Elektrody bierne dla dzielone,pow. ogólna 125-130cm²,pow.aktywna 73cm²,grubość 1,6-1,7mm,żelowe,pakowane pojedyńczo | 50 | **próbka** |
| 8 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk,wtyk 4mm,długość całkowita 50-55mm,część robocza 25x3mm | 50 |
| 9 | Pinceta bipolarna bagnetowa dł. 19,5cm,końce proste 1mm z kołkiem oporowym w części odgiętej,blisko końcówek roboczych | 15 |
| 10 | Kabel bipolarny dł. 3-3,5m wtyk 2-pinowy,wtyk od strony pincet okrągły na zewnątrz,w środku typ europejski | 25 |
| 11 | Kabel bipolarny dł. 5-5,5m wtyk typ Erbe,wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły,w środku typ europejski | 10 |
| 12 | Kabel bipolarny dł. 5-5,5m wtyk 2-pinowy, wtyk na zewnątrz okrągły,w środku typ europejski | 10 |
| 13 | Pinceta bipolarna bagnetowa typ non-stick ,uchwyt ażurowany,końce 0,5x6mm,dł. 21-22cm,końce proste,z kołkiem oporowym w części odgiętej,blisko końcówek roboczych | 5 |
| 14 | Kabel do podłączenia klesczyków do zamykania naczyń do 7mm,dł. 3-3,5m,wtyk do diatermii 2-pinowy z dwoma wtykami od strony narzędzia,kmpatybilny do narzędzi posiadanych przez zamawiającego ( wymagan deklaracja kompatybilności producenta kabla) | 10 |
| 18 | Elektroda bipolarna do artroskopii do waporyzacji odgięta 70 stopni,długość 170mm | 10 |
| 19 | Kabel do elektrody bipolarnej artroskopowej z poz.,wtyk do diatermii 2-pinowy | 10 |

**PAKIET 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZ** | **Opis wyrobu** | **Szacunkowa ilość** |
| 15 | Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych,uniwersalne,sterylne,średnica uchwytu 20-40mm,średnica dysku 11,8cm,wymiary folii 9,5x21cm, | 1000 | **próbka** |

**PAKIET 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZ** | **Opis wyrobu** | **Szacunkowa ilość** |
| 16 | Marker skórny z linjką,jednorazowy,jałowy,nietoksyczny,bezzapachowy,niealergiczny, | 100 |  |