# N  Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę  środków do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrza do strzyżarek chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę : ..........................................złotych /brutto/ w ciągu ……..…… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: min. 12 miesięcy od daty dostawy.

8. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty. – załącznik nr 1

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2 do oferty.   Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,  
Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164) - załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164) - załącznik nr 4 do oferty.

- Oświadczenie dotyczące opakowań/kanistrów – załącznik nr 5

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt

5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy).

- Dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego (SIWZ § 10 ust. 3)

11. Ponadto do  oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

12. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 - Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, do odkażania skóry przed iniekcjami |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). opakowanie 500 ml | 430 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 2min.). opakowanie 5000 ml | 430 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk; niewysuszający i niealergizujący o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Pozytywna kliniczna opinia IMiDz. Produkt leczniczy. opakowanie 500 ml | 330 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat alkoholowy do higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk; niewysuszający i niealergizujący o pH 5,0; działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV i HIV); zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; o przedłużonym (min 3h) działaniu, przebadany klinicznie i dermatologicznie. Pozytywna kliniczna opinia IMiDz. Produkt leczniczy.Opakowanie 5000 ml | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu (min. 85%) i siedmiu substancji nawilżających oraz natłuszczających skórę takich, jak m.in. gliceryna, aloes, pantenol, bez grup fenolowych. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s. , Tbc – 15s., V (HBV, HCV, HIV – 30s. Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 2min.). Preparat pasujący do dozowników typu Dermados. Opakowanie: a 500ml. | 430 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego, glicerolu i tlenków alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Bez zawartości eteru i izopropanolu.. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i HBV. Opakowanie 500 ml | 370 |  |  |  |  |  |
| 7 | Niealkaiczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500 ml | 350 |  |  |  |  |  |
| 8 | Niealkaiczny preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników. Zawierający APG, oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. Niepowodujący wysuszania skóry rąk o lekko kwaśnym pH 5,0; usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany klinicznie i dermatologicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 6 litrów | 430 |  |  |  |  |  |
| 9 | Emulsja o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierająca witaminę E, przeznaczona do pielęgnacji rąk i całego ciała; o działaniu regeneracyjnym i efekcie leczniczym. Produkt winien posiadać potwierdzoną skuteczność swoich właściwości pielęgnujących w testach. Przebadana, przetestowana dermatologicznie oraz przetestowana klinicznie. Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500 ml | 450 |  |  |  |  |  |
| 10 | Emulsja nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego (bez dodatków np. rumianku, ananasa, awokado itp.). Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500 ml | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | Bezzapachowa emulsja oleju w wodzie nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała z dodatkiem wosku pszczelego i olejków pielęgnujących (bez dodatków np. rumianku, ananasa, awokado itp.) Preparat kompatybilny (tego samego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk.Opakowanie 500ml | 75 |  |  |  |  |  |
| 12 | Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 2min). Wartość pH 5,5 – 6,9 Przebadany klinicznie i dermatologicznie.Opakowanie 1000 ml | 450 |  |  |  |  |  |
| 13 | Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 2min). Wartość pH 5,5 – 6,9 Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 350 ml | 250 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na mikroorganizmy występujące na skórze, na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV – 2min, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 1 min). Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie.Opakowanie 350 ml | 900 |  |  |  |  |  |
| 15 | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na mikroorganizmy występujące na skórze, na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV – 2min, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 1 min). Wartość pH 5,5 – 6,9. Przebadany klinicznie i dermatologicznie.Opakowanie 1000 ml | 900 |  |  |  |  |  |
| 16 | Gotowy do użytku preparat do dekontaminacji i płukania jamy ustnej zawierający diglukonian chlorheksydyny. Zapobiega powstawaniu płytki nazębnej, próchnicy, zapalenia przyzębia i dziąseł. Odpowiedni do stosowania na uszkodzonych błonach śluzowych. Długotrwały efekt bariery przeciwdrobnoustrojowej.Opakowanie 300ml | 350 |  |  |  |  |  |
| 17 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, oparty o etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenoli i ich pochodnych, pH 5,0. Zawierający kwas mlekowy. Opakowanie a 500ml. | 270 |  |  |  |  |  |
| 18 | Uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni. Plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, koloru białego o następujących wymiarach: wysokość łącznie z ramieniem 28,5 cm; szerokość 8,9 cm; długość ramienia 19,7 cm. W celu łatwego przecierania i utrzymania czystości bez wystających elementów mocujących. Dostosowany do pojemników o poj. 500 ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5ml lub 1ml lub 1,5ml.), Element pompki łatwo demontowany. Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i _w. przeciekania). Możliwość instalacji (bez konieczności przykręcania do ściany) tacki zabezpieczającej przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami alkoholowymi. Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcia dozownika ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Preparat bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów. Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Pozytywna opinia IMiDz w zakresie dezynfekcji inkubatorów. Czas działania: B, F, V, Tbc* - 30 min; B, F ,V , Tbc*, S - 6 h (z aktywatorem) * M.Tuberculosis.Opakowanie 10 kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów. Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Pozytywna opinia IMiDz w zakresie dezynfekcji inkubatorów. Czas działania: B, F, V, Tbc* - 30 min; B, F ,V , Tbc*, S - 6 h (z aktywatorem) * M.Tuberculosis.Opakowanie 20 kg | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktywator (substancja nieżrąca) do w/w preparatu, poszerzający spektrum działania o Tbc (M.tuberculosis) i S; czasowo zabarwiający roztwór; wymagana deklaracja zgodności CE.Opakowanie 2000ml | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów; działający na B, F, V (Poliovirus, Adenovirus), Tbc (Mycobacterium tuberculosis) i S (tlenowe i beztlenowe). Przygotowanie roztworu bez konieczności stosowania wody ciepłej. Wymagane oryginalne paski testowe do każdej ilości preparatu, sprawdzające aktywność roztworu roboczego Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana deklaracja zgodności CE. Czas działania B, F (C. Albicans), V, Tbc (m. terrae i avium), S (Cl. Difficille rybotyp 027, Cl. Perfringens) – 10 min, Tbc (m. tuberculosis), S ( B. Subtilis), F (A. Niger) -15 min. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dokumenty z wykonanych badań dotyczących skuteczności mikrobiologicznej, które muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wytwórcę lub zaakceptowanego przez wytwórcę dystrybutora oferowanego produktu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego kopii tych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, przeklejanie etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane.Opakowanie 6 kg | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat bezaldehydowy w płynie, na bazie chlorku benzalkoniowego i chlorowodorku poliheksametylenu biguanidyny, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów i ich osprzętu. Bez zawartości enzymów, na bazie tenzydów o właściwościach hemolitycznych, skutecznie usuwający osady i pozostałości organiczne. Działający na bakterie, wirusy (HBV, HCV, HIV), drożdże, prątki, w stężeniu 0,5% - 1% do 15 minut. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych. Opakowanie: a 6l. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Środek do wielokrotnej dezynfekcji endoskopów. Związki aktywne: 2,0-2,5% - aldehyd glutarowy. pH roztworu ok.6,0. Roztwór gotowy do użycia bez koniecznosci aktywacji, możliwość stosowania do 30 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F, V - 10 min. oraz S - 1 h Opakowanie – kanister 5L UWAGA! Zamawiający dopuszcza również: * preparat wykazujący skuteczność grzybobójczą wobec szczepów C. albicans, A. niger oraz skuteczność bakteriobójczą wobec szczepów P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, niepieniący środek myjący zawierający w składzie 5 różnych enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) o pH neutralnym. Do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo. Potwierdzona stabilność enzymów oraz skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu. Posiadający właściwości bakterio- i grzybostatyczne. Opakowanie 5l. UWAGA! Zamawiający dopuszcza również: * preparat o ph koncentratu 8 i neutralnym ph roztworu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. | 75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów giętkich i wyposażenia endoskopowego w obróbce manualnej i maszynowej. W procesie maszynowej dekontaminacji w połączeniu z odpowiednim, kompatybilnym preparatem dezynfekcyjnym spełnia wymagania normy DIN EN ISO 15833-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 w skali logarytmicznej oraz działa aktywnie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny z preparatem z pozycji 4. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek do dezynfekcji endoskopów miękkich w myjniach automatycznych; bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy. Potwierdzona skuteczność dezynfekcyjna według norm EN 14885. W połączeniu z kompatybilnym preparatem myjącym w procesie automatycznej dekontaminacji spełnia wymagania normy DIN EN ISO 15883-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 w skali logarytmicznej i działa aktywnie na spory Clostridium difficile. Wykazuje wysoką kompatabilność materiałową. Nie zawiera formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych.. Kompatybilny z preparatem z pozycji 3. | 75 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 1 l | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 5 l | 230 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium difficile rybotyp 027 wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%)) - do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi. Atest PZH HŻ (lub równoważny) do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagane oznakowane miarki do sporządzania roztworu . Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Masa tabletki 2,72g.Opakowanie 300 tabl. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Włóknina chusteczki nasączona preparatem posiadającym pozytywna opinię kliniczną IMiDz. Czas i spektrum działania: V (HBV, HCV, HIV) - do 30sekund B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) – do 1 minuty, B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova, SV40, Noro (przetestowanego na Mysim Norowirusie) – do 10 minut. Opakowanie: 130x245mm op. 90chust. - tuba | 90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Włóknina chusteczki nasączona preparatem posiadającym pozytywna opinię kliniczną IMiDz. Czas i spektrum działania: V (HBV, HCV, HIV) - do 30sekund B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) – do 1 minuty, B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova, SV40, Noro (przetestowanego na Mysim Norowirusie) – do 10 minut. Opakowanie: 130x245mm op. 90chust. - wkład | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min. B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 125 szt. Chusteczki o wymiarach 13 cm x 22 cm.Tuba | 470 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno-myjacych, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a.niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do 15 min. B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 125 szt. Chusteczki o wymiarach 13 cm x 22 cm.Wkład | 450 |  |  |  |  |  |
| 8 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Opakowanie: 250ml z atomizerem | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny alkoholowy preparat dezynfekcyjny na bazie roztworu alkoholu izopropylowego w WFI przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B . - sprej (SYSTEM SDS) - skuteczny wobec B i F - środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona) - pakowany w potrójne worki foliowe - poddany promieniowaniu radiacyjnemu - dokumentacja potwierdzająca jałowość środka dezynfekcyjnego dla każdej partii Opakowanie: a 1l | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylny preparat myjący na bazie niejonowego roztworu wody zdejonizowanej i etoksylowanego alkoholu tłuszczowego o pH w zakresie 6,7 – 7,3 przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B - sprej (SYSTEM SDS) - środek przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona) - pakowany w podwójne worki foliowe - poddany promieniowaniu radiacyjnemu - dokumentacja potwierdzająca jałowość środka dla każdej partii Opakowanie: a 1l | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 - Preparaty do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializ |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializ na bazie uwodnionego kwasu cytrynowego, kwasu jabłkowego i kwasu mlekowego . 3 % roztwór w temperaturze większej niż 60º C działa: B (Tbc) , F, V (HBV, HVC, HIV) Opakowanie 5l | 450 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat o działaniu czyszczącym i dezynfekcyjnym na bazie kwasu nadoctowego. Preparat o działaniu: B (Tbc) , F, V ( HBV, HCV) opakowanie 10 kg (8,8l) | 23 |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek dezynfekcyjny, przeznaczony do odtłuszczania, odbiałczania i likwidacji biofilmu w aparatach do hemodializ Opakowanie 5 l UWAGA! Zamawiający dopuszcza również: * preparat do dezynfekcji w opakowaniach 5 kilogramowych – pozostałe parametry bez zmian | 23 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 - Narzędzia do przygotowania skóry do zabiegu operacyjnego |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Ostrza jednorazowe o szerokości cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia nie większa niż 0,25mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, posiadające widoczny nr seryjny (LOT) bezpośrednio na każdym ostrzu, kompatybilne ze strzyżarka chirurgiczna Care Fusion ( Cardinal Heath) będąca na wyposażeniu szpitala | 3800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrze o dużych nożykach tnących- do włosów grubych wysokość cięcia 0,45mm, szerokość cięcia 39,4mm, kompatybilne ze strzyżarka chirurgiczna Care Fusion ( Cardinal Heath) będąca na wyposażeniu szpitala | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrze do włosów w miejscach trudnodostępnych/intymnych wysokość cięcia 0,23mm, szerokość cięcia 25mm, kompatybilne ze strzyżarka chirurgiczna Care Fusion ( Cardinal Heath) będąca na wyposażeniu szpitala | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 – Preparat do dezynfekcji błon śluzowych i ran |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Preparat do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową. Gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bezbarwny, nie zawierający jodu i chlorhexydyny, posiadający przedłużone działanie do 1 godziny. Spektrum działania: B, F, V ( HIV, Herpes simplex) pierwotniaki. Produkt leczniczy.Opakowanie 250ml | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową. Gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bezbarwny, nie zawierający jodu i chlorhexydyny, posiadający przedłużone działanie do 1 godziny. Spektrum działania: B, F, V ( HIV, Herpes simplex) pierwotniaki. Produkt leczniczy.Opakowanie 1l | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 – Preparat do dezynfekcji przez zmgławianie |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Środek dezynfekujący, dwuskładnikowy, oparty na 6% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Środek dezynfekcyjny o zapachu miętowym. Gotowy do użycia roztwór wodny Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra. CE Kompatybilny z urządzeniem Nocospray | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Środek dezynfekujący dwuskładnikowy oparty na 12% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra CE Kompatybilny z urządzeniem Nocospray | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 – Preparat do mycia idezynfekcji głowic USG i powierzchni (wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę) |
| --- |
| LP | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cenna netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa,producent nr katalogowy |
| 1 | Preparat w formie nasaczonych chusteczek gotowych do uzycia.Spektrum działania B,F,Tbc( M.avium,M.terrae,M.tuberculosis),V (HVB,HCV,HIV.Polio,Adeno,Noro),S (Clostridium difficile,Clostridium perfringenes,Bacillus subtilis,Bacilus cereus) w czasie do 5 minut.Posiadabadania fazy 2 etapu2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008.Na bazie wielu składników aktywnych w tym:poliaminy,tenzydów,aminoetanolu.Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen,kwasu nadoctowego,chloru,etanolu,propanolu,bez aktywatora.Możliwość zaastosowania do głowic USG,końcówek stomatologicznych,inkubatorów,powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych,małych powierzzchni occiążonychkrwią,plwociną,ropą ,białkami.Kompatybilność z metalamii tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami.Opakowanie 225 chysteczek (250x300mmm) UWAGA! Zamawiający dopuszcza również: * preparat w postaci szybkodziałajacych gotowych do uzycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG); preparat na bazie H2O2 bez zawartosci alkoholu, chloru, aktywnego tlenu; chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2; spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. w opakowaniu 100szt po odpowiednim przeliczeniu. UWAGA!!! Proszę podać pełną ilość opakowań zaokrągloną w górę (najbliższa pełna ilość górna do ilości podanej w sztukach; * aby dopuszczony preparat posiadał badania z obszaru medycznego; * aby zaoferowane chusteczki były przebadane zgodnie z najnowsza norma EN16615. * aby preparat wykazywał skuteczność wobec Clostridium Difficile szczep epidemiczny PCR-Ribotyp 027, który powoduje szpitalne ogniska epidemiczne, jak i regionalny wzrost zachorowan. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………………………. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  środków do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrza do strzyżarek chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

(postępowanie nr WSZ-EP-34/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164).

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 4 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  środków do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrza do strzyżarek chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

(postępowanie nr WSZ-EP-34/2016) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

□ Oświadczam, iż opakowania/kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania /odzysku.*

□  Zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru opakowań/kanistrów po środkach dezynfekcyjnych w przypadku, gdy stanowią one odpad niebezpieczny, dotyczy: pakiet nr ..., pozycja nr…. (w zależności od złożonej oferty)*

* Odpowiednio zaznaczyć

…………………….…, dnia……….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 6 do SIWZ

# Projekt umowy nr 34/2016

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu środki do dezynfekcji rąk, skóry, narzędzi, powierzchni, endoskopów, aparatów do hemodializ oraz ostrza do strzyżarek chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają termin realizacji umowy: 18 miesięcy od dnia 21.07.2016 roku lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie.

- Umowa będzie realizowana do upływu terminu określonego w ust. 1 lub do wyczerpania przedmiotu umowy – jeżeli nastąpi to wcześniej.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy dla wszystkich pakietów w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą;

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach:

- Wykonawca opóźnia się z dostawą lub reklamacją więcej niż 3 dni

- Co najmniej 3-krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie lub reklamacji

- Innego rażącego naruszenia przepisów lub umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga aby spektrum działania przez cały okres ważności preparatu było niezmienne.

- Wykonawca zobowiązany jest do  dostawy dodatkowych naklejek z nazwą i sposobem użycia preparatu na  butelki wymienne przy każdej partii produktu w ilościach wskazywanych na bieżąco w zamówieniach towaru przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz produktu leczniczego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o w/w fakcie  Zamawiającego i dostarczyć nową aktualna kartę pocztą elektroniczną na adres epidemiologia@szpital-konin.pl lub przy dostawie.

- )Dla pakietu numer 2 pozycja numer 4  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał dokumenty z wykonanych badań dotyczących skuteczności mikrobiologicznej, które muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wytwórcę lub zaakceptowanego przez wytwórcę dystrybutora oferowanego produktu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego kopii tych dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

- Deklaracje zgodności CE dla produktów zaproponowanych w ofercie, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego  na każde wezwanie w ciągu 48 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

- Oświadczenie potwierdzające, że opakowania/ kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią  odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania /odzysku a w przypadku braku takiej dokumentacji oświadczenia, że Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego odbioru.

§5

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.

Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity,  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |