# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

PAKIET 1

Klipsownice oraz magazynki jednorazowe do klipsownicy wielorazowej.

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica wielorazowa 10 mm automatyczna do magazynków z 10-19 klipsami średnio dużymi. Magazynki ładowane w całości do ramienia klipsownicy. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa. 2 ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. Ramię obrotowe 360 stopni | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Magazynek z 10 klipsami tytanowymi w rozmiarze średnio-dużym. 2 ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. Magazynki kompatybilne z ww. klipsownicą | 450 szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Klispownica jednorazowego użytku o średnicy 5 mm z 20 klipsami średnio-dużymi, samodociskającymi się. Długość 32 cm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

PAKIET 2

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsownica wielorazowa do klipsów dużych polimerowych. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy polimerowe duże | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

PAKIET 3

Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki zakrzywione 19 mm ze złączem do koagulacji monopolarnej, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 mm. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Grasper atraumatyczny, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 mm. Rękojeść wyposażona w system zatrzaskowy. | 18 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Półautomatyczny worek laparoskopowy wykonany z niedrącego materiału Nylon ripstop, pojemność 200ml, wyposażony w szew monofilamentowy do zaciśnięcia worka. | 140 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek automatyczny z aplikatorem 10 mm, worek wykonany z materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml. System pozwalający na wyciągnięcie aplikatora i pozostawienie zamkniętego worka w polu operacyjnym. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw trokarów bez noża 5 mm ze zintegrowanym filtrem gazów oraz systemem fiksacji w powłokach złożonym z automatycznego stabilizatora krzyżowego oraz piankowego dociskacza. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi. Rozmiar 10 mm, wbudowana redukcja do 5 mm. Trokary ze zintegrowanym filtrem gazów. System fiksacji w powłokach złożonym z automatycznego stabilizatora krzyżowego oraz piankowego dociskacza | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Trokar optyczny z obustronnymi separatorami tkankowymi. Rozmiar 12 mm, wbudowana redukcja do 5 mm. Trokary ze zintegrowanym filtrem gazów. System fiksacji w powłokach złożonym z automatycznego stabilizatora krzyżowego oraz piankowego dociskacza | 170 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła Veresa 120 oraz 150 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

PAKIET 4

Trokary wielorazowe, kaniule oraz uszczelki

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar wielorazowy 10 mm: kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza (osłona uruchamiana osobnym przyciskiem) | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar wielorazowy 5 mm: kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula 5 mm wykonana z polimeru | 16 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka + zastawka 10 mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka + zastawka 5 mm | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

PAKIET 5

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU ,OPIS , ROZMIAR | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 do 45 g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, , fartuch powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem . Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 do 45 g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem rozmiar L, Fartuch i rękawy Niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 200 kPa , nieprzemakalność 130 mm H2O Wzmocnienie frontu Niebieska nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa Wzmocnienie rękawa Nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru rozmiar XL | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem , rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny pełnoochronny fartuch endoskopowy szeroki długi , wykonany z włókniny typu sontara 68 g/m2, przód fartucha oraz rękawy z laminatu nieprzemakalnego, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem . rozmiar XL, przód fartucha ( dł min 160 cm ) oraz rękawy ( dł min 88 cm ) nieprzemakalność wstawki w rekawach i z przodu fartucha - min 1100 mmH20 rozmiar XXL | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

PAKIET 6

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład: a) 1 serweta w rozmiarze 75x90 cm b) pean metalowy jednorazowego użytku, min 19 cm - 1 szt. c) 1 serweta z otworem owalnym o średnicy 6x8 cm w rozmiarze ok..70 x 90 cm d) 15 szt. kompresów włókninowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm | 2 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

PAKIET 7

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 200-300g, paroprzepuszczalność min. 3600 g/m2/24godz (potwierdzona dokumentem od producenta), rozm. min. 25x40cm+/- 2cm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do operacji tarczycy -serweta okrywająca pacjenta o wymiarach min. 196x269x309 wykonana z miękkiego, chłonnego i mocnego, dobrze układającego się laminatu trójwarstwowego (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze min. 66 g/m2 pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych, odporność na penetrację wody bez dodatkowych wzmocnień min.200 cmH2O , wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min. 200 kPa, współczynnik chłonności min. 400%., z osłoną ramion stołu.Otwór w serwecie głównej min. 13x13cm- przylepny, wzmocnienie chłonne min. 60x76cm, którego wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho wynosi ponad 550 kPa, 3 podwójne uchwyty na przewody, wzmocnienie antypoślizgowe na narzędzia. serwetę na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm. Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25x41cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, jednorazowy uchwyt na noże chirurgiczne wykonany z polistyrenu, utrzymuje ostrza chirurgiczne ostrą krawędzią w dół, możliwość odłożenia 3 ostrzy, pod spodem taśma przylepna 2,5x2cm umożliwiająca mocowanie, kolor żółty, rozmiar 10x5x1,5cm, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność minimum 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednoczęściowy rzep typu velcro, którego konstrukcja pozwala na łatwe otwarcie w rękawiczkach, wyposażony w min. dwie zapadki zapobiegające przypadkowemu wypięciu się drenów i kabli, pakowane po 2 sztuki, rozmiar 2,5x11 cm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

PAKIET 7A

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 1800-2300g, paroprzepuszczalność min. 3600 g/m2/24godz (potwierdzona dokumentem od producenta) rozm. min. 61x91cm+/-2cm | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy, pięciowarstwowy, przeciwodleżynowy podkład ochronny na stół operacyjny, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu, powierzchnia pikowana, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. chłonność min. 35 ml/100cm2, w rozmiarze min. 102 x 229 cm +/- 2cm rdzeń chłonny nie większy niż 51x206 cm +/- 2cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej Tolerancja wymiarów +/- 1cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw składający się z: -jednorazowego, pięciowarstwowego, przeciwodleżynowego podkładu ochronnego na stół operacyjny, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu, powierzchnia pikowana, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/ 100cm2, w rozmiarze min. 102 x 229 cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. - serweta do repozycjonowania pacjenta 100x150cm +/- 2cm - 1szt. Całość zapakowana w foliową torbę. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )