zał. nr 2

Nr sprawy: WSZ-EP-55/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa, jednoczęściowa w całości, hydrofobowa, sferyczna lub asferyczna średnia całkowita 12,0- 13,0 mm, średnica części optycznej 5,5- 6,5 mm, zakres dostępnych mocy +6,0 do +30,0 dioptrii, stopień uwodnienia <1,0 %, współczynnik refrakcji ≥1,50 angulacja haptenów 0° soczewka dwuhaptenowa cięcie ≤2,6 System implantacyjnym ( injector jednorazowy lub wielorazowy+ cartridż), *Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge. | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna lub asferyczna śr. całkowita 12,5 - 13,0 mm Śr części optycznej 5,5 - 6,0 mm zakres dioptrażu od -5,0 do +35,0 angulacja haptenów 0° współczynnik refrakcji min.1,46 zawartości wody 25- 26% Filtry promieniowania UV cięcie ≤2,6 Dwuhaptenowa z otworami w haptykach System implantacyjny (injector + kartridż) *Zamawiający dopuszcza aby soczewka posiadała po 2 otwory w każdym haptenie. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna lub asferyczna śr. całkowita 11,0- 12,0 mm Śr części optycznej 5,0- 6,0 mm zakres dostępnych mocy od -5,0 do +35,0 Angulacja haptyków 0° współczynnik refrakcji min. 1,46 zawartości wody 25- 26% cięcie ≤2,2 czterohaptenowa system implantacyjny( injector+ kartridż) | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa akrylowa zwijalna , w całości hydrofobowa z asferyczną optyką z jednorazowym kardridżem z filtrami UV i światła niebieskiego. - średnica całkowita 12,0 - 13,0 mm - Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm - zakres dostępnych mocy soczewki od +6 D do +30 D - Angulacja części haptycznej 0° - Stopień uwodnienia poniżej 1,0% - Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej - Cięcie ≤2,2 - System implantacyjny (injector jednorazowy lub wielorazowy + cartridż) *Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewki wewnątrzgałkowe trzyczęściowe zwijalne, hydrofobowe z jednorazowym kartridżem i filtrem UV oraz jednorazowy lub wielorazowy injector - Materiał akrylowy + hapteny PMMA - Średnica całkowita 13,0 -13,5 mm - Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm - Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej - stopień uwodnienia optyki <1,0% - Zakres dostępnych mocy soczewki od -5 D do 30 D | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA tylnokomorowa śr. części optycznej 5,5 - 6,5 mm śr. całkowita 12,5 - 13,5 mm zakres dostępnych mocy min. od 0D do +30D | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA przedniokomorowa - wielkość części optycznej 5,5 - 6,0 mm - długość całkowita 13,0 mm - zakres dostępnych mocy od +5,0 D do +30,0 D | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Okulistyczne preparaty wiskoelastyczne do śródoperacyjnego stosowania wewnątrzgałkowego |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| 1. | Wiskoelastyk zawierający 1,4 % roztwór hialuronianu sodu o właściwościach kohezyjnych. Zapakowany w sterylnym blistrze zawierającym ampułkostrzykawkę o objętości 0,8- 1,0 ml w zestawie z kaniulą | 1100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Okulistyczne preparaty wiskoelastyczne do śródoperacyjnego stosowania wewnątrzgałkowego |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| 1. | Wiskoelastyk zawierający 1,0- 1,4% hialuronianu sodu oraz 0,5-0,7% wysoko oczyszczonej hydropropylometylocelulozy pochodzenia z biofermentacji o objętości 0,8 - 1,0 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Roztwór do wewnątrzgałkowego stosowania śródoperacyjnego |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk (fiolek) | Cena jedn.netto za sztukę. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| 1. | Carbacholi chloridum 0,1mg/ml w fiolkach jednorazowego użytku 1,5ml | 180 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błękit trypanu do wybarwiania torebki podczas operacji zaćmy o pjemności 0,5 ml w jednorazowych strzykawkach | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Barwnik tkankowy do barwienia błon podczas witrektomii |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| 1. | Roztwór błękitu trypanu oraz błękitu brylantowego w jednorazowych strzykawkach o pojemności 0,5 ml.. | 10 |  |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy wstępnie przygotowanych ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji o poniższym składzie 1. Kaniula do hydrodysekcji 25G szt. 2 2. Kaniula do wiskoelastyków 27G szt. 4 3. Cystotom 27G szt. 1 4. Nóż typu SIDEPORT DB 1,2 mm zagięty szt. 1 5. Nóż typu SIDEPORT DB 1,0 mm zagięty szt. 1 6. Nóż typu SLIT DB 2,6 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1 7. Nóż typu SLIT DB 2,2 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1 8. Obłożenie na stolik ( nieprzemakalna serweta pod narzędzia chirurgiczne 140x 140) szt. 1 9. Serweta nieprzemakalna z folią chirurgiczną doi zabiegów okulistycznych wyposażona w torbę do przechwytywania płynów 140x 160 szt. 1 10. Mikro Tip KELMAN ABS 0,9 mm 30° 11. Zestaw osłonek na Tip szt. 2, komora testowa, kluczyk do mocowania Tipu 12. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny ( rozmiar L) szt. 1 z ręcznikiem 13. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny ( rozmiar L) z ręcznikiem ( pakiet wierzchni) szt. 1 14. Kaseta płynowa do aparatu INFINITI szt. 1 15. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 10x 10 szt. 10 16. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 5x 5 szt. 10 17. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 8x 8 szt. 10 18. Strzykawka 2 ml, LL ( trzyczęściowe) szt. 3 19. Strzykawka 2 ml, LL ( trzyczęściowa) szt. 2 20. Strzykawka 5 ml, LL szt. 1 21. Pojemnik 60 ml szt. 1 22. Mikrogąbki | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 14

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe jednorazowe zbiorczo zapakowane zestawy wstępnie przygotowanych materiałów do operacji witrektomii 23G lub 25G zależnie od zapotrzebowania o poniższym składzie zestaw do podawania oleju 1 szt. kaniula 27G1 szt. obłożenie na stolik 140x140cm 1 szt. obłożenie pacjenta 140x160 cm z workiem odpływowym 1 szt. nóż do paracentezy 19G 1 szt. igła z silikonową końcówką 23G 1 szt. Pęseta do usuwania ILM 23G 1 szt. Trokary z zastawkami 23G 3 szt. Oświetlenie proste 23 G 1 szt. Endodiatermia 25G 1 szt. oświetlacz żyrandolowy1 szt. kaseta do witrektomii- do aparatu Accurus 1 szt. zestaw do infuzji 1 szt. plastikowa osłonka na oko patyczki spongostanowe '6s 1 szt. podłokietniki 2 szt. kubek 60 ml 1 szt. miska 120 ml 1 szt. sączki 20 cm '2s 1 szt. fartuch L 1 szt. fartuch L z ręcznikiem 1 szt. fartuch XL 1 szt. igła 30G13 2 szt. opatrunek na oko 1 szt. gaziki 5x5 cm 10 szt. plaster 2,5 x 13 cm 1 szt. strzykawka 10ml z gwintem 1 szt. strzykawka 2ml z gwintem 2-cz. 2 szt. strzykawka 5 ml z gwintem 2 szt. ręczniki papierowe 2 szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………………………..

data .........................................., miejscowość ……………………………