WSZ-EP-55/2015

Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę

soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów stosowanych w chirurgii okulistycznej

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/symbol/nr kat. | Producent (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet nr 1

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa, jednoczęściowa w całości, hydrofobowa, sferyczna lub asferyczna średnia całkowita 12,0- 13,0 mm, średnica części optycznej 5,5- 6,5 mm, zakres dostępnych mocy +6,0 do +30,0 dioptrii, stopień uwodnienia <1,0 %, współczynnik refrakcji ≥1,50 angulacja haptenów 0° soczewka dwuhaptenowa cięcie ≤2,6 System implantacyjnym ( injector jednorazowy lub wielorazowy+ cartridż), *Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge. | Wielkość dioptrii: 1 szt. + 21.0; 1 szt. + 21.5; 1 szt. + 22.0; 1 szt. + 22.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 2

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna lub asferyczna śr. całkowita 12,5 - 13,0 mm Śr części optycznej 5,5 - 6,0 mm zakres dioptrażu od -5,0 do +35,0 angulacja haptenów 0° współczynnik refrakcji min.1,46 zawartości wody 25- 26% Filtry promieniowania UV cięcie ≤2,6 Dwuhaptenowa z otworami w haptykach System implantacyjny (injector + kartridż) *Zamawiający dopuszcza aby soczewka posiadała po 2 otwory w każdym haptenie. | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.0; 1 szt. + 21.5; 1 szt. + 22.0; 1 szt. + 22.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 3

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna lub asferyczna śr. całkowita 11,0- 12,0 mm Śr części optycznej 5,0- 6,0 mm zakres dostępnych mocy od -5,0 do +35,0 Angulacja haptyków 0° współczynnik refrakcji min. 1,46 zawartości wody 25- 26% cięcie ≤2,2 czterohaptenowa system implantacyjny( injector+ kartridż) | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.5; 1 szt. + 22.0 1 szt. + 22.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 4

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa akrylowa zwijalna , w całości hydrofobowa z asferyczną optyką z jednorazowym kardridżem z filtrami UV i światła niebieskiego. - średnica całkowita 12,0 - 13,0 mm - Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm - zakres dostępnych mocy soczewki od +6 D do +30 D - Angulacja części haptycznej 0° - Stopień uwodnienia poniżej 1,0% - Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej - Cięcie ≤2,2 - System implantacyjny (injector jednorazowy lub wielorazowy + cartridż) *Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge. | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.0 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 5

| 1. | Soczewki wewnątrzgałkowe trzyczęściowe zwijalne, hydrofobowe z jednorazowym kartridżem i filtrem UV oraz jednorazowy lub wielorazowy injector - Materiał akrylowy + hapteny PMMA - Średnica całkowita 13,0 -13,5 mm - Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm - Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej - stopień uwodnienia optyki <1,0% - Zakres dostępnych mocy soczewki od -5 D do 30 D | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.0; 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 6

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA tylnokomorowa śr. części optycznej 5,5 - 6,5 mm śr. całkowita 12,5 - 13,5 mm zakres dostępnych mocy min. od 0D do +30D | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.0 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 7

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA przedniokomorowa - wielkość części optycznej 5,5 - 6,0 mm - długość całkowita 13,0 mm - zakres dostępnych mocy od +5,0 D do +30,0 D | Wielkość dioptrii 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................................

pieczątka imienna i podpis wykonawcy

............................... , dnia................