# Zał. nr 1 do SIWZ 52/2016

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 209 000 euro na dostawę kardiowerterów – defibrylatorów, rozruszników, zestawów stymulatorów CRT-P oraz kardiowerterów – defibrylatorów resychronizujących CRT-D dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ……..

za cenę  ............................................... złotych /brutto/

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.4 i 8.8 SIWZ, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 SIWZ.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ 52/2016

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1 – 20 zestawów  stymulatorów z funkcją resynchronizującej serce (CRT-P) z oprogramowaniem umożliwiającym optymalizację stymulacji BiV

| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw stymulatorów z funkcją terapii Resynchronizującej serce (CRT-P) z oprogramowaniem umożliwiającym optymalizację stymulacji BiV |
| 1. | Stymulatory trójjamowe resynchronizujące CRT-P | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody RA, | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody RV, | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody do stymulacji lewej komory Over-The-Wire uni-, bipolarne – do wyboru | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do wprowadzania | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Prowadnik angioplastyczny 0,14 cala | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 2 – 100 zestawów stymulatorów SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulatory SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

Pozycja 1 -  35 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i 1 introducerem

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i 1 introducerem | 35 |  |  |  |  |  |

Pozycja 2 - 10 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów dwujamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami | 10 |  |  |  |  |  |

# Razem (poz. 1 + poz. 2) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

Pakiet 4 – 160 zestawów stymulatorów dwujamowych podstawowych – DDDR w zestawie

z  2 elektrodami i 2 introducerami

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator dwujamowy podstawowy – DDDR w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami | 160 |  |  |  |  |  |

Pakiet 5 – 36 zestawów kardiowerterów – defibrylatorów resynchronizujących dwujamowych (CRT-D) – redukujących nieadekwatne wyładowania

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący dwujamowy (CRT-D) – redukujących nieadekwatne wyładowania | 36 |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

Pozycja 1 -  10 zestawów kardiowerterów – defibrylatorów dwujamowych - redukujących nieadekwatne wyładowania

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator dwujamowy – redukujący nieadekwatne wyładowania | 10 |  |  |  |  |  |

Pozycja 2 - 35 zestawów kardiowerterów – defibrylatorów jednojamowych - redukujących nieadekwatne wyładowania

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator jednojamowy – redukujący nieadekwatne wyładowania | 35 |  |  |  |  |  |

# Razem (poz. 1 + poz. 2) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

..…..……………………….

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Data ..............................,  miejscowość ……………………

Zał. nr 3a do SIWZ 52/2016

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1 – 20 zestawów

Zestaw stymulatorów z funkcją resynchronizującej serce (CRT-P) z oprogramowaniem umożliwiającym optymalizację stymulacji BiV

| Lp | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 30 gramów |
| 3 | układ z elektrodą lewokomorową dwybiegunową oraz czterobiegunową w tej samej cenie - do wyboru przez zamawiającego (40-140) |
| 4 | żywotność min 5 lat w warunkach standardowych |
| 5 | amplituda impulsu (0,5-7,5) |
| 6 | pamięć IEGM ≥ 14 min |
| 7 | automatyczny pomiar progu stymulacji, potencjałów komorowych, oporności wykonywany przynajmniej raz na dobę |
| 8 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |
| 9 | programowalne opóźnienie VV w zakresie 15-70 ms |
| 10 | system do wprowadzania elektrod do CS - przynajmniej 4 różne krzywizny koszulek |
| 11 | introducer do subselekcji dopływów żył |
| 12 | zestaw do kontrastowania CS z balonem |
| 13 | elektrody przedsionkowe i prawokomorowe: pasyne, aktywne - do wyboru |
| 14 | algorytm prewencyjny zapobiegający migotaniu przedsionków |

Pakiet 2 – 100 zestawów

Stymulator SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego

| Lp | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1. | Tryby stymulacji (AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R)) |
| 2. | Min. czas pracy stymulatora (8 lat) |
| 3. | Waga stymulatora - poniżej (g) (18) |
| 4. | Częstość stymulacji (40-140) |
| 5. | Czułość (0,5-6,0) |
| 6. | Amplituda impulsu (0,5-7,5) |
| 7. | Szerokość impulsu (0,05-1,5) |
| 8. | Możliwośc wykonania badania rezonansem magnetycznym po wszczepieniu |
| 9. | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału komorowego / przedsionkowego |
| 10 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 11 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację |
| 12 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |
| 13 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora 2 min |
|  | Elektrody |
| 1 | Klinowanie elektrody pasywne, aktywne - do wyboru |
| 2 | Średnica elektrody nie większa niż 7 F |
| 3 | Elektrody proste i o kształcie "J" - do wyboru |

# Pakiet 3

Pozycja 1 -  35 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i 1 introducerem

| Lp | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 80 gramów |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |
| 4 | programowalna terapia ATP |
| 5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |
| 8 | automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |
| 9 | elektrody kompatybilne z MRI |
| 10 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |
| 11 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokosc obu faz impulsu HV - niezależnie, programowalny spadek napiecia |
| 12 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |
| 13 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 14 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 15 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilnosc rytmu; nagly poczatek; morfologia QRS |

Pozycja 2 - 10 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów dwujamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami

| Lp | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 80 gramów |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |
| 4 | programowalna terapia ATP |
| 5 | rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |
| 8 | rodzaje stym. DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R |
| 9 | automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |
| 10 | elektrody kompatybilne z MRI |
| 11 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |
| 12 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokosc obu faz impulsu HV, programowalny spadek napiecia |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |
| 14 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 15 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV |
| 16 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilnosc rytmu; nagly poczatek; morfologia QRS |

Pakiet 4 – 160 zestawów

Stymulator dwujamowych podstawowy – DDDR w zestawie z  2 elektrodami i 2 introducerami

| L.P. | Parametry wymagane/oceniany |
| --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) |
| 2 | Waga max. 30 [g] |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2011 |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) |
| 9 | Automatyczny PVARP |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe |
| 12 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze Program nocny |
| 13 | Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 20 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |
| 21 | Elektrody A i V sterydowe |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji powoduje odrzucenie oferty

Pakiet 5 – 36 zestawów

Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący dwujamowy (CRT-D) – redukujący nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Funkcja / Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2016 r |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |
| 12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |
| 13 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |
| 14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |

Pakiet 6

Pozycja 1 -  10 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów dwujamowych – redukujących nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Funkcja / Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2016 r |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy |

Pozycja 2 -  35 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych – redukujących nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Funkcja / Parametr |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2016 r |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy |

Zał. nr 3b do SIWZ 52/2016

Parametry oceniane

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1 – 20 zestawów

Zestaw stymulatorów z funkcją resynchronizującej serce (CRT-P) z oprogramowaniem umożliwiającym optymalizację stymulacji BiV

Parametry oceniane

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- podać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | automatyczny algorytm sterujący adoptujący czułość do każdego załamka R - cztery lub więcej programowane parametry sterowania (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |  | Nie -0 punktów Tak -1 punkt, |
| 2 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Nie -0 punktów Tak -1 punkt, |
| 3 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu stymulującego, ERI |  | Nie -0 punktów Tak -1 punkt, |
| 4 | elektrody do CS/LV OTW dwubiegunowe o średnicy ≥ 4,3 F oraz czterobiegunowe o średnicy ≥ 5,0 F |  | Nie -0 punktów Tak -1 punkt, |
| 5 | komunikacja bezprzewodowa stymulatora z programatorem |  | Nie -0 punktów Tak -1 punkt, |
| 6 | możliwość zaoferowania stymulatora z elektroda lewokomorową czterobiegunową, 10 wektorami stymulacji lewokomorowej oraz dwupunktową stymulacją lewej komory w trakcie jednej ewolucji |  | Nie -0 punktów Tak -1 punkt, |

Pakiet 2 – 100 zestawów

Stymulator SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego

Parametry oceniane

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- opisać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program spoczynkowy fizjologiczny, bez zegara(tak / nie - opisać) |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2 | Elektroda przedsionkowa, aktywna o odstępie "tip to ring" równym lub krótszym od 1,1 mm |  | Nie - 0 pkt Tak – 10 pkt. |
| 3 | Automatyczny pomiar potencjału w przedsionku lub komorze wykonywany przynajmniej raz na dobę, zapis trendu (tak / nie - opisać) |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację komory w trybie "beat by beat", stymulacja amplitudą o 0,25 V powyżej aktualnego progu stymulacji, impuls ratunkowy 5,0 V (tak / nie - opisać) |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

# Pakiet 3

Pozycja 1 -  35 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i 1 introducerem

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- opisać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2 | możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą prądu stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s. |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 3 | możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylującego: szerokość pierwszej i drugiej fazy w zależności od oporności HV, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pozycja 2 - 10 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów dwujamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami

Parametry oceniane

| L.p. | Opis parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- opisać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 2 | możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą prądu stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 3 | możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylującego: szerokość pierwszej i drugiej fazy w zależności od oporności HV, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | automatyczy algorytm umożliwiający optymalizację opóźnienia AV/PV |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |

Pakiet 4 – 160 zestawów

Stymulator dwujamowych podstawowy – DDDR w zestawie z  2 elektrodami i 2 introducerami

Parametry oceniane

| L.P. | Parametry wymagane/oceniany | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt za każdą funkcję |

Pakiet 5 – 36 zestawów

Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący dwujamowy (CRT-D) – redukujący nieadekwatne wyładowania

Parametry oceniane

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 2 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 3 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 4 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 5 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 6 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 7 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 8 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 9 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

Pakiet 6

Pozycja 1 -  10 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów dwujamowych – redukujących nieadekwatne wyładowania

Parametry  oceniane

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 2 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 3 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 4 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 5 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 6 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 7 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 8 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 9 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 10 | Zapis trendów fali P i R | Podać |  | 0 – do 18 miesięcy, 5 – powyżej 18 miesięcy |
| 11 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 12 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

Pozycja 2 -  35 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych – redukujących nieadekwatne wyładowania

Parametry  oceniane

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 2 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 3 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 4 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 5 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 6 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 7 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 8 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 9 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 10 | Zapis trendów fali R | Podać |  | 0 – do 18 miesięcy, 5 – powyżej 18 miesięcy |
| 11 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 12 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

# Zał. nr 4 do SIWZ 52/2016

### Projekt umowy nr 52/2016

### zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Koninie, 62-504  Konin, ul. Szpitalna 45 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

a …................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kardiowertery – defibrylatory, rozruszniki, zestawy stymulatorów CRT-P oraz kardiowerterów – defibrylatorów resychronizujących CRT-D w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   w zależności od wybranej oferty   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z Formularzem asortymentowo – cenowym (Zał. nr 2 do SIWZ).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupna wybranych elementów zestawu, bez konieczności zakupu zestawu w całości.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć:

- programator (1szt.) oraz papier termoczuły do programatora – 1 opakowanie na 5 rozruszników

- programator (1szt.) oraz papier termoczuły do programatora – 1 opakowanie na  1 kardiowerter-

defibrylator

- kable do badań śródoperacyjnych – 2 szt. do każdego pakietu

- Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenie umownego legitymacje kardiowerterów – defibrylatorów/ rozruszników/ stymulatorów wraz z pierwszą dostawą sprzętu.

- Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenie umownego niezbędne szkolenie 4 osób w terminie ustalonym przez Ordynatora Oddziału w zakresie umożliwiającym posługiwanie się oferowanymi środkami medycznymi w pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów, o których mowa w ust. 1 - dostarczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy, o którym mowa 
w ust. 1  kwotę …………………………….. zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 28.10.2016r. lub od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie

- W przypadku niewyczerpania zamawianego asortymentu, termin określony w ust. 1 może zostać za zgodą Stron przedłużony do czasu, gdy wykonanie umowy osiągnie wartość nominalną określoną w  § 2 ust. 1.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Do każdego zamówienia przez Zamawiającego. Do każdego zamówienia dołączony będzie raport zużycia określający rodzaj wykorzystanych urządzeń, ich ilość oraz datę zużycia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – na Salę nr 8 – Pracownia elektrofizjologii (Chirurgia Jednego Dnia) na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razi dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Wykonawca na czas trwania umowy zapewni skład konsygnacyjny w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, przy Sali Operacyjnej nr 8 – Pracownia Elektrofizjologii (Chirurgia Jednego Dnia), w celu przechowania przedmiotu zamówienia.

- Płatność następowała będzie po wykorzystaniu  urządzenia na podstawie raportu zużycia.

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak modyfikacja kardiowerterów – defibrylatorów, rozruszników, stymulatorów i osprzętu, strony dopuszczają dostarczenie odpowiedników tego asortymentu, po uprzedniej akceptacji w formie pisemnej Ordynatora Oddziału Kardiologicznego. Cena nie może jednak przekroczyć ceny jednostkowej asortymentu, którego dotyczy odpowiednik. Odpowiednik musi spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ, złożonej ofercie oraz Załączniku nr 3a do SIWZ.

§5

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia

- za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości niezrealizowanej części umowy

2.  Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |