# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 209 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej, akcesoriów sterylnych i wyrobów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy……………………………………………………………………..dni roboczych

3) termin reklamacji…………………………………………………………………...dni roboczych

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLNY ZESTAW DO CYSTOSKOPII serweta chirurgiczna do cystoskopii o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór na prącie o wymiarach 5x7 cm, bezlateksową osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3,5 cm), otwory otacza warstwa chłonna o wymiarach 35x45cm -- 1 SZT osłony na kończynę wyposażone w taśmy samoprzylpne 53X118 CM- 2 SZT serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 100x 150 cm - 1 SZT Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do przezcewkowych zabiegów urologicznych TUR w składzie : a)serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadające otwór na prącie min. 5cmx7cm,dookoła otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . b)przewód drenażowy 8mm/140cm - 1 szt c)nieprzemakalny fartuch da zabiegów endoskopowych - 1 szt, d) 2 szt pokrowców na kamerę d)całość owinięta w serwetę o wym.140-150 x 180-200cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: a) Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach 180 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w otwór o wymiarach 20 x 30 x 20cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór otoczony workiem z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. b) serweta -owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 80 x 90cm - 1 szt. c) czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145cm - 1 szt. d) dwuwarstwowa taśma samoprzylepna 9x49cm - 1 szt. e) ściereczki chłonne celulozowe, 30x40cm- 4 szt. f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulacje ze sztywnikiem g) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa XL-2 szt. h) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa L - 1 szt. Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która może służyć jako przykrycie stolika. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 1 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta okulistyczna sterylna Sterylna serweta o wymiarach 130x150 cm (+/-10 cm) wykonana z laminatu nieprzemakalnego, trójwarstwowego lub dwuwarstwowego o gramaturze minimum 60g/m2, posiadająca otwór o wymiarach 9x12 cm (+/-1cm) wypełniony folią chirurgiczną oraz warstwą chłonną wokół otworu. Dodatkowo kieszeń przylepna o wymiarach 20x20 cm do przechwytywania płynów. Opakowanie jednostkowe zapewniające łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności. Na opakowaniu nazwa, producent, nr katalogowy, data ważności, nr serii. Serwety w kolorze zielonym lub niebieskim. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 1 080 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna serweta przeznaczona do artroskopii stawu kolanowego, wykonana z chłonnego wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu. wymagany skład minimalny: a) serweta podstawowa o wym min .200x320 cm. wyposażona w warstwe chłonna oraz samouszczelniajacy sie płat z neoprenu z otworem o średnicy 7 cm z dodatkowymi uchwytami na kable b) osłona na konczyne o wym.min 37x75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu c) dwie tasmy lepne min 9 x 49cm do mocowania osłony konczyny. d) ręczniki chłonne o wym.min 30x40cm- min 2 szt e) serweta o wym. min. 150x180cm (owiniecie obłożenia), która mo e słu yc jako przykrycie stolika. f) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L g) fartuch chirurgiczny poszerzony i wydłużony, chroniący operatora przad przemoczeniem także w pozycji siedzącej rozmiar XXL Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 90 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do kraniotomii. Skład : 1) serweta o wymiarze min 230 x 290 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczna o wymiarze min 30 x 20 cm 2)serwety samoprzylepne trójwarstwowe o wym mim 50x 50 cm - 4 szt 3) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym min 65x 85 cm wym całk.min 78cm x 144cm - 1 szt. 4) taśma samoprzylepna max 9x49 cm - 1 szt 5) dwie serwetki do rąk o rozm max 20 x 25 cm 6)Całość owinięta w serwetę 150 x 190 cm, która może służyć jako przykrcie stolika z warstwą chłonna o wym min 75 x 190 cm Wymagania poz 1) wstrefie krytycznej laminat zewnetrzny o gramaturze wyściólki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta własciwa nacałej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 poz 2) laminat trójwarstwowy : wartwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 poz 6) wartwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw sterylny do operacji kończyny górnej wymagany skład minimalny: a)serweta górna o wymiarze 150 x370x 280 cm wyposażona jest w warstwę chłonną min 50 x 50cm i płat z neoprenu z otworem 6cm, który szczelnie przylega na kończynie, b)całość owinięta w serwetę o wym.150x190cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi | 75 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny zestaw do artroskopii barku. Skład zestawu: a) serweta 150 x 200cm z wycięciem U o wym.10 x 50 cm wykończonym taśmą samoprzylepną- 1 szt b) serweta 180 x 220 cm z taśmą lepną- 1 szt c) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm - 1 szt d) taśmy lepne o wym. min.9 x 49 cm.- 2 szt e) ściereczki chłonne -2szt f)całość owinięta w serwetę o wym. 150 x 180 cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 75 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylna zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych . skład zesatwu : a)serweta o wymiarach min.150 x 200 cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada otwór o wym.min 9 x 12 cm b)pokrowiec na stolik Mayo min. 79 x 140-150cm. - 1 szt c)kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wym całkowitym min. 30 x 40-45cm. - 1 szt d)taśma lepna o wym min 9 x 49 cm - 1 szt e)ręczniki chłonne o wym min 30 x 40 cm - 2 szt f)trójkatna , foliowa samoprzylepna torba na płyny o wym min 55x 55 cm z moźliwościa podłaczenia drenu - 1 szt g)całość owinięta w serwetę 140-150 x 190-200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 540 |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylna serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych a)Sterylna serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach min.150 x 200 cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada otwór o wym. min 9 x 12 cm. b) Całość owinięta w serwetę 140-150 x 180-200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych. Wymagany sklad minimalny : 1) Serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. min 250/175/270x260 cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym i nogawicami w części górnej wkomponowana folia operacyjna o wym. 25x 30 cm, otoczony warstwą chłonną, w części dolnej posiadająca eliptyczny otwór min 13x24 cm, wyposażone dodatkowo w organizatory przewodów oraz cztery zintegrowane kieszenie. 2) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli polietylenowej o grubosci min 0,05 mm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 63 g/m2 , o wym całk.min 79cm x 145cm -1 szt. 3) taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt 4) serwetki do rąk o rozm min 18x25 cm - min 2 szt 5) serweta z taśmą lepną 75x75 cm 6)Całość owinięta w serwetę 150 x 190 cm, która może służyć jako przykrcie stolika.- 1 szt Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 90 |  |  |  |  |  |
| 12 | STERYLNY ZESTAW DO LAPAROSKOPII BRZUSZNEJ wymagany skład minimalny: 1) obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 180 x 310cm. W części centralnej serwety znajduje się otwór w kształcie trapezu min 30 x 20cm x 20 cm otoczony taśmą lepną. – 1szt 2) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym min 65x 85 cm - rozmiar całkowity - min 78cm x 144cm -1 szt. 3) Taśma samoprzylepna min 9 x 49cm - 1 szt. 4) Ściereczki chłonne min 30 x 40 cm - 2 szt. 5)Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna, na ssak i koagulację, wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o wym.min 28 x 38 cm. ( taśma lepna o szer. min 5,0 cm) -1 szt 6) osłona na tor wizyjny ( kamerę)o wym min 16 x 200 cm - 1 szt 7) serweta owinięcie z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni min 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika. – 1 szt Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 525 |  |  |  |  |  |
| 13 | Sterylny zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej. wymagany skład minimalny: a)serweta wymiarach 180 x 270cm, zintegrowana z nogawicami. W części centralnej serwety znajduje się otwór min 20 x 30 x cm otoczony taśma lepną, w częsci kroczowej otwór min. 9 x 12cm wraz z przykrywającą go klapką 20 x 20cm. b)pokrowiec na stolik Mayo 79 x 140-150cm. - 1 szt c)kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wym całkowitym min. 2x15x40cm. - 1 szt d)taśma lepna o wym min 9 x 49 cm - 1 szt e)całośc owinięta w serwetę 150 x 200cm, która może służyc jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 270 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw serwet sterylnych do operacji biodra wymagany skład minimalny: a)serweta o wymiarach min.200x290cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. min. 9 x 90cm otoczonym taśmą samoprzylepną , b)ekran anestezjologiczny o wym. min. 150x 240cm , c) taśmy samoprzylepne o wym. min. 9 x 49cm - 3 szt d) pokrowiec na kończynę wym. min. 37 x 105cm , e)kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wym. min. 2x15x40cm - 1szt. f)ręczniki chłonne o wym min 30 x 40 cm - 2 szt g) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa XL-2 szt. oraz L - 1 szt. h) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli polietylenowej o grubosci min 0,05 mm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 63 g/m2 , o wym całk.min 79cm x 140cm -1 szt. i)całość owinięta w serwetę 150 x 200cm , która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 120 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw serwet operacyjnych z tasmą lepną typu FLEX. Minimalny skład i wymiary zestawu: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny rozm 175x300 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma typu Flex roz min 3x40cm po bokach standartowa taśma lepna.Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramtura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozm min 20x45cm - 1szt. b) serwety boczne rozm 75x90 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma typu Flex roz min 3x40cm po bokach standartowa taśma lepna.Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozm min 20x45cm - 2szt. c) serweta dolna rom 175x175cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma typu Flex roz min 3x40cm po bokach standartowa taśma lepna.Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozm min 20x45cm - 1 szt d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) ręczniki chłonne celulozowe rozm. 18x25cm - 2szt. f) dwuwarstwowa tasma lepna rozm. 9x49cm - 1szt. g) serweta owinięcie zestawu 150x190cm przykrycie na stolik instrumentalny -1 szt Wymagania: -wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 75g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 280/160 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów 900 cm H2O w strefie krytycznej | 25 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw uniwersalny, wzmocniony Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefach krytycznych 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm- 2 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: -gramatura min 63g/m2 -wykonany z dwuwarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta. -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 100/50 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: 800cm H2O | 324 |  |  |  |  |  |
| 17 | Obłożenie pacjeta samoogrzewające, wykonane z włókniny typu SMS, osiągające w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm ( tolerancja rozmiarów+/- 2%), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm ( tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników ( węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit ). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji ( zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. | 75 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 1

- Zespolenie serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych  w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni  obłożenia w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego.

- Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów  sterylnych obłożeń i serwet powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.

Pakiet 2

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d)pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli ( grubośc min 60 mikronów,) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym min 65x 85 cm, wiskozowa wyściólka min. 27 g/m2, wym całk.min 78cm x 144cm -1 szt. e) ściereczki chłonne 18 x 25 cm -min 4 szt. f) taśmy włókninowe 9 x49cm - 1szt. g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściołki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) | 7 500 |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 2

- Zespolenie serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych  w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni  obłożenia w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego.

- Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów  sterylnych obłożeń i serwet powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.

Pakiet 3

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw serwet uniwersalnych podstawowych do zabiegów krótkich: wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d) ściereczki chłonne 18 x 25 cm -min 4 szt. e) taśmy włókninowe 9 x49cm - 1szt. f) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściołki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) | 1 500 |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 3

- Zespolenie serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych  w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni  obłożenia w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego.

- Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów  sterylnych obłożeń i serwet powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.

Pakiet 4

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU ,OPIS , ROZMIAR | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L | 15000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL | 19500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem rozmiar L, Fartuch i rękawy Niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 200 kPa , nieprzemakalność 130 mm H2O Wzmocnienie frontu Niebieska nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa Wzmocnienie rękawa Nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru , rozmiar XL | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 4

- Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych fatuchów powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.

Pakiet 5

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch endoskopowy szeroki długi , wykonany z włókniny typu sontara 68 g/m2, przód fartucha oraz rękawy z laminatu nieprzemakalnego, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem , przód fartucha ( dł min 160 cm )oraz rękawy ( dł min 88 cm ) nieprzemakalność wstawki w rekawach i z przodu fartucha - min 1100 mmH20 rozmiar XXL | 525 |  |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 5

- Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych fatuchów powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.

Pakiet 6

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU – OPIS | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełnobarierowa na gumki, wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, pakowana w kartoniki max 50 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony. | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa wysokobarierowa z trokami/gumkami oraz nierosiejącą antyodblaskową osłoną na oczy.Wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry.Pakowane w kartoniki ,co gwarantuje higieniczne przwchowywanie i łatwe wyjmowanie.Kolor zielony lub niebieski | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełnobarierowa zawiązywana na troki o dł min 41-45 cm, wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, pakowana w kartoniki max, 50 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie; kolor niebieski, lub zielony. | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska chirurgiczna, ukształtowana, posiadająca szew w poprzek maski, biegnacy na wysokości górnej wargi, zapewniająca komfort dzieki nieprzyleganiu do ust i nozdrzy, trójwarstwowa, z usztywnieniem na nos,obniżajaca zaparowywanie okularów. typu Kaczy dziób, Wiązana na troki o wymiarach 41-44 cm górne i 36 cm dolne | 22 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 6

- poz. 1,2,3,4: Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków ,  niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie II.

Pakiet 7

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU – OPIS | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło higieniczne, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, foliowo – celulozowe, w kolorze białym, wzmocnione niebieskimi, podłużnymi nitkami co 15mm do, gramatura min. 60 g/m2, o wymiarach 80x210cm. | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrycie higieniczne, jednorazowe, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, w rolce z perforacją umożliwiającą podział na sekcję, o rozmiarze min 1 sekcji 49 x 36cm (rolki) Gramatura min 29 g/m2 | 750 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład nieprzemakalny wzmocniony, dwuwarstwowy, foliowo-celulozowy o wymiarze 80x100cm. Gramatura min. 60 g/m2 | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrowce na obuwie z mocnej folii sciągniete gumką | 9 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU – OPIS | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski, rozmiar XL. | 13 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Okrągły czepek pielęgniarski w kształcie beretu, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania: kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski lub zielony | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek chirurgiczny męski z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor zielony | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Czepek chirurgiczny z wydlużoną częścią tylną ze ściągaczem, na czole oraz dookoła głowy pas włókniny białej o szer. min 4 cm pochłaniającej pot.,wykonany z włókniny celulozowej Sposób pakowania-kartoniki max.100szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie.Kolor niebieski lub zielony. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany na troki.Wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Sposób pakowania - kartoniki max.100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie.rozmiar XL | 13 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej. Sposób pakowania w kartoniki max 100szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski lub zielony, rozmiar X L. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 7 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, nie uciskająca gumką bezlateksową. Pakowany w formie podajnika. Kolor nieieski lub zielony. XL | 3 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wymagania dla pakietu nr 8

- poz. 1, 2, 5, 6, : W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna

- poz.3,: włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2

Pakiet 9

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny nieprzemakalny z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min.200 x 130. | 225 |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pokrowiec na ołowianą osłonę tarczycy 66x10cm - długość rozcięcia 15cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | pokrowiec na ołowianą osłonę tarczycy 66x10cm - długość rozcięcia 13cm | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU ,OPIS | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200cm. serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, z taśmą lepną, j. serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 100x150, serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta o wymiarach 150 x 100 cm, wykonana z włókniny barierowej, z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 9x12 cm serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 1 125 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna serweta o wymiarach 150 x 200 cm, wykonana z włókniny barierowej, z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 12x 15 cm serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 2 250 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta zabiegowa wykonana z włókniny barierowej o wymiarach 75 x 90 cm Serwety z włóknin laminowanych dwuwarstwowych nieprzemakalnych, sterylne 1.Odporność na penetrację płynów => 1000 mm słupa wody 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 45 kPa 3.Gramatura warstwy chłonnej: max 25 g/m2 grubość folii PE –max 40 mikronów | 5 670 |  |  |  |  |  |
| 7 | serweta z regulowanym otworem 75x90 cm serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 450 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylna serweta o wymiarach 75x90z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm Serwety z włóknin laminowanych dwuwarstwowych nieprzemakalnych, sterylne 1.Odporność na penetrację płynów => 1000 mm słupa wody 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 45 kPa 3.Gramatura warstwy chłonnej: max 25 g/m2 grubość folii PE –max 40 mikronów | 5 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU ,OPIS | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona sterylna na aparaturę, z przezroczystej, dobrze układającej się folii, ściągana gumką, o średnicy 80 cm. | 2 025 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna osłona foliowa z taśmami do mocowania na ramię C aparatu RTG, o wymiarach min 100 x 220 cm | 1 275 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna do irygacji wykonana z półprzeźroczystej mocnej folii o wymiarze 50x50cm z możliwością podłączenia drenu oraz z sitem | 450 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zarękawek sterylny chirurgiczny, wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, wyposażony w elastyczny bawełniany mankiet wykonane z laminatu dwuwarstwowego Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/ folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 w strefie krytycznej wyrobu absoprpcja min 650%. Obłożenie powinno spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej | 3 750 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o gramaturze max 27 g/m2o wym min 65x 85 cm - rozmiar całkowity - min 78cm x 144cm sterylne 1 Odporność na penetrację płynów => 1400 mm słupa wody 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho => 120 kP | 5 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | osłona na kamerę 18x246 cm, z samouszczelniającą się końcówka, wyposażona w tasmy lepne do umocowania osłony, z mocjnej folii Folia polietylenowa 50 mikronów (przezroczysta) | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 7 | Taśma włókninowa samoprzylepna, o wymiarach min. 9 x 49 cm sterylna | 2 250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylna osłona foliowa na przewody z mocnej przeźroczystej folii PE złożona teleskopowo z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach o wymiarach15-17cm x 200-250cm | 3750 |  |  |  |  |  |
| 9 | Osłona sterylna na aparaturę o średnicy 50cm z przezroczystej, dobrze układającej się folii,ściagana gumką. | 900 |  |  |  |  |  |
| 10 | Osłona na kończynę Wymiary min 35x 60cm sterylna z dwoma taśmami lepnymi Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/ folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 w strefie krytycznej wyrobu absoprpcja min 650%. Obłożenie powinno spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nogawice chirurgiczne ginekologiczne w zestawie po 2szt. o wymiarach min. 50x110 cm. wyposażone w taśmy lepne do zamocowania nogawic, sterylne Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 w strefie krytycznej wyrobu absoprpcja min 650%. Obłożenie powinno spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna o wymiarach min 30x40cm. Sterylna | 1200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Torba do artroskopii stawu barkowego o wymiarach min. 83x88cm sterylna z przylepnym wycięciem U o rozm min 15 x 52 cm z dwoma zaworami do podłączenia drenu | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | sterylna ściereczka celulozowa o wym min 30x40 cm gramatura min 52 g/m2 | 900 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU, OPIS | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład: a) 1 serweta w rozmiarze 75x90 cm b) pean metalowy jednorazowego użytku, min 19 cm - 1 szt. c) 1 serweta z otworem owalnym o średnicy 6x8 cm w rozmiarze ok..70 x 90 cm d) 15 szt. kompresów włókninowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm | 3600 |  |  |  |  |  |

Wymagania dot. pakietu nr 13
Skład zestawu: Serweta główna zabiegowa 75x90 z włókniny trójwarstwowej paroprzepuszczalnej o gramaturze min 51 g/m2 z otworem w części centralnej 6x8, dookoła otworu warstwa chłonna 40x40 z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze powyżej 106g/m i nieprzemakalności min 250 H2O i strukturze chropowatej powierzchni zwiększającej absorbcję płynów podczas zabiegu .Otwór podklejony dookoła  warstwą samoprzylepną od strony pacjenta. Pean metalowy jednorazowy o długości min 19 cm. Kompresy gazowe 7,5x7,5 (kompresy w zestawie mają być ułożone w formie "tali kart", kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu po rozłożeniu - nie wycięty z kawałka gazy. Osłona stolika zabiegowego 75x100 z wzmocnioną warstwą chłonną absorbującą płyny o gramaturze powyżej 60 g/m2, służąca zarówno jako zawinięcie zestawu.

Pakiet 14

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw do operacji laparoskopowych. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako owinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 3 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar XL – 2 szt. L- 1 szt. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 - 1 szt. Silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do bardzo dużego, działający pod opatrunkiem uciskowym, może pozostawać na ranie do 7 dni. Pięciowarstwowy: warstwa kontaktowa opatrunku zbudowana w technologii Safetac® lub równoważny; warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności; warstwa rozpraszająca wysięk na całość wkładki chłonnej; warstwa poliakrylowa, utrzymująca wysięk ; warstwa zewnętrzna – przeźroczysta, wodoodporna folia poliuretanowa umożliwiająca odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 7,5 x 7,5 cm – 4 szt. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt. Skalpel Nr 15 z zabezpieczonym ostrzem w postaci plastikowej koszulki – obwoluty z wygrawerowanym numerem ostrza – 1 szt. Zestaw przeciwko parowaniu optyk laparoskopowych - płyn przeciwko parowaniu optyki z gąbeczka (możliwość przyklejenia gąbeczki na obłożenie chirurgiczne) – zapakowane w bezpieczne opakowanie typu blister pack i Tyvec – 1 szt. Osłona na kamerę 14x254cm z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z nocnej przeźroczystej folii 50 mikronów – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym. Serweta o wymiarach 180x220cm oraz otwór o wymiarach: wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/ folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na sucho w obu strefach ≥40kPa. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej ≥100 cmH20. – 1 szt. | 225 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zestaw do operacji laparotomii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie.: Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 - 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Pojemnik do liczenia igieł 11,5x6x3,8 cm, magnetyczny, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, żółty – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Czyścik do elektrody z możliwością naklejenia na obłożenie operacyjne 5x5 cm – 1 szt. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 4 szt. Kieszeń na ssak i koagulację 40x35 cm – 1 szt. serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Gramatura 20 g/m2. Składająca się z włókniny wiskozowej 23 g/m2 i folii PE 50 mikronów.Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H20 w strefie krytycznej. – 1 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny zestaw do operacji artroskopii kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Serweta do zabiegów artroskopii kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. Osłona na kamerę 18x250cm, z mocnej przeźroczystej folii 50 mikronów – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch endoskopowy- wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. rozmiar XL, – 2 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. Igła 18G, 40 mm - 1 szt. Dren redona 12 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. podkład pod gips – wata rolowana 15 cm x3 m – 1 szt. Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3 m – 1 szt. Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125 cm - 1 szt. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar. L- 1 szt. Serweta operacyjna o wymiarach 150x200 cm, w kolorze niebieskim – 1 szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylny zestaw do DHS. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 2 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm – 2 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 2 szt. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego jałowa z papierem zabezpieczającym cienka (0,025 do 0,035 mm), wykonana z polietylenu lub poliestru samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany doskonale przylegająca do wszystkich części ciała rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia antystatyczna przepuszczalność: >600g/m2/24h rozmiar: 60 x 35 cm rozmiar warstwy lepnej: 35 x 35 cm Dren Redona 14 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125 cm - 1 szt. Miseczka 250 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentno różowa – 1 szt. Osłona na ramię C 100x220 cm wykonana z mocnej folii – 1 szt. Serweta chirurgiczna o wymiarach 150x200 cm – 2 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaRozmiar. L- 1 szt. oraz XL - 2 szt. Strzykawka 20ml – 1szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny zestaw do operacji endoprotezy biodra . Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Serweta 200x260cm z wcięciem U (7x102cm) z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 30g/m2, PE-film 15 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2, Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. Serweta z taśma lepną 175x300 cm, z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 23g/m2, PE-film 40 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 130,6 g/m2, Odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 220/180 kPa – 1 szt. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Kieszonka na materiały opatrunkowe, z taśmą lepną, 30x50 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. Osłona na kończynę 32x120 cm, laminat dwuwarstwowy – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 3 szt. Strzykawka 3-częściowa 100ml z adapterem LS i końcówką do cewnika – 1 szt. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego, jałowa, z papierem zabezpieczającym cienka (0,025 do 0,035 mm) wykonana z polietylenu lub poliestru samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany doskonale przylegająca do wszystkich części ciała rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia antystatyczna przepuszczalność: >600g/m2/24h rozmiar: 90x45 cm /60x45cm Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okragła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 1 szt. Serweta chirurgiczna, o wymiarach 150x240cm – 2 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kParozmiar XL – 3szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar L – 1 szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny zestaw do operacji endoprotezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Serweta do zabiegów endoprotezy kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, - wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm - zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego - jałowa - z papierem zabezpieczającym - cienka (0,025 do 0,035 mm) - wykonana z polietylenu lub poliestru - samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany - doskonale przylegająca do wszystkich części ciała - rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia - antystatyczna - przepuszczalność: >600g/m2/24h - rozmiar: 60 x 35 cm - rozmiar warstwy lepnej: 35 x 35 cm Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaRozmiar. XL – 3 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt Serweta chirurgiczna, o wymiarach 150x240cm – 2 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Strzykawka 100 ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny zestaw do pilnego cięcia cesarskiego. Skład: 2 szt. Fartuchów chirurgicznych rozm. L Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa 2 szt. Fartuchów chirurgicznych wzmocnionych rozm. XL Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa 1 osłona na stolik Mayo 79x145cm - folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 2 szt. Owinięcia noworodka 2 szt. Skalpel SS nr 24 1 Dren do ssaka z końcówką do odsysania 2 szt. Ręczniki chłonne 18x25cm 1 Taśma lepna 9x49cm 1 Obłożenie 175x250cm - folia chirurgiczna 38x32cm 1 Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny zestaw do operacji kraniotomii zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie serweta chirurgiczna o wymiarze min 230 x 300 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczna o wymiarze min 30 x 20 cm pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt. Serwetki do rąk o rozm. max 18 x 25 cm -2 szt. Całość owinięta w serwetę 150 x 240 cm, która może służyć jako przykrycie stolika z warstwą chłonna o wymiarach min 75 x 240 cm - 1szt Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 50 x 50cm – 4szt Kieszeń foliowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 40 x 35cm -1szt Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm – 1szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar L. – 1szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar XLL. – 2szt Miska z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, bezbarwna, przezroczysta – 1szt Wosk kostny biały o wielkości 2.5g – 1szt Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt Ostrze chirurgiczne nr 23 – 1szt Dren łączący do ssaka PVC 30ch/21Ch 3m– 1szt Strzykawka 20ml 2-częściowa – 2szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt Czyścik do elektrody o wymiarach 5 x 5cm Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : wartwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 wartwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 150 |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie Serweta chirurgiczna o wymiarze 150x240 cm warstwa chłonna 75x240cm – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 2 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Opatrunek chłonny 11x15 cm – 1 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy – 2 szt. Ręcznik chłonny 18x25 cm – 2 szt. Dren łączący do ssaka PVC 24ch/17 ch 3,5 metra F/F – 1 szt. Organizator przewodów 2,5x15 cm typu velcro – 1 szt. Ostrze 11 – 1 szt. Ostrze 23 – 1 szt. Strzykawka 20 ml 2 częściowa – 1 szt. Wosk kostny – 1szt Kieszeń foliowa 40x35cm -1 szt. pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm z warstwą chłonną 75x240 służaca jako owinięcie zestawu – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 225 |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm służąca jako owinięcie zestawu z warstwą chłonną 75x240 cm – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 3 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 88/61 kPa – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Serweta chirurgiczna o wymiarach, 150 x 200cm – 1szt Ręcznik chłonny 18x25 cm – 2 szt. Taśma lepna 9x49 - 2 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt Foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem – 2szt. Dren łączący do ssaka PVC 24 CH/17CH 3,5 metra żeński/żeński – 1 szt. Opatrunek chłonny 9x10 z wyspą 5x5 cm – 1 szt. Wosk kostny biały 2,5 grama -1szt Ostrze 11 - 1 szt. Ostrze 23 – 1 szt. Strzykawka 20 ml 2 częściowa 1 szt. Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. Kieszeń foliowa z taśmą lepną 40x35cm – 1szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 90 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sterylny zestaw laryngologiczny uniwersalny zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie Obłożenie chirurgiczne 150x200 cm z samoprzylepnym wycięciem U o rozmiarach 7x65 cm wzmocnione dodatkową warstwą chłonną – 1 szt. Serweta z taśmą lepną 100x150 cm – 1 szt. Osłona foliowa na kamerę 18 x 250 cm 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar L. – 1szt. XL – 1 szt. Serweta operacyjna 75x90 cm dwuwarstwowa - 2 szt. Taśma lepna 9x49 - 1 szt. Dren łączący do ssaka PVC 25ch/16ch 2 m – 1 szt. Cewnik do odsysania PVC 12 ch 50 cm – 1 szt Tupfer 20x20 cm gaza 20 nitkowa, znacznik rtg - 15 szt. Ostrze nr 10 – 1 szt. Strzykawka 5 ml 2-częściowa – 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu -1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 300 |  |  |  |  |  |
| 12. | Sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1szt Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. Organizator przewodów na rzep typu velcro – 2,5 cm x30 cm – 1 szt. Serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie min. 5cm x 7cm,dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS ogramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu Rozmiar – XL – 1 szt. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. Zestaw do irygacji do cystoskopii (podwójny, silikonowa końcówka) 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 525 |  |  |  |  |  |
| 13. | Sterylny zestaw do operacji cystoskopii urologicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. Organizator przewodów na rzec typu velcro – 2,5 cm x30 cm – 1 szt. serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadające otwór na prącie min. 5 x 7cm, dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu – Rozmiar XL1 szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1 szt. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. Zestaw do irygacji urologiczny silikonowy z zaciskiem blokującym przepływ – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 150 |  |  |  |  |  |
| 14. | Sterylny zestaw do operacji przepukliny zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie : Pętla silikonowa chirurgiczna MAXI - 1 mm, 40,6 mm, żółta – 1 szt. serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+/-2%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL – 2 szt L- 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. Ostrze 18 - 1 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem – 2 szt. Taśma Lepna 9x49cm – 1 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 750 |  |  |  |  |  |
| 15. | Sterylny zestaw do operacji pęcherzyka zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie : serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa , Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 18 - 1 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem – 2 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm służące jako owinięcie zestawu – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 750 |  |  |  |  |  |
| 16. | Sterylny zestaw do operacji gwóźdź śródszpikowy zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie serweta górna dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 240 x 150 cm z warstwą chłoną 75x240 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt., XL – 2 szt. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49 cm - 1 szt. Miska z polipropylenu 250 ml, niebieska ze skalą - 1 szt. Strzykawka 20 ml – 1 szt. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. Ostrze nr 18 – 1szt Ostrze nr 10 – 1szt Serweta operacyjna 150x200cm – 2szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 | 150 |  |  |  |  |  |
| 17. | Sterylny zestaw do operacji ramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie Butelka redona 200 ml , wstępna próżnia – 1 szt. Dren redona 12 ch 50 cm rtg PVC – 1 szt. Obłożenie chirurgiczne 150x200 cm trójwarstwowe, wycięcie U o wymiarach 7x65 cm – 1 szt. Serweta operacyjna 175x240 cm z taśmą samoprzylepną 4- warwową (dodatkowa warstwa 50 g/m2) – 2 szt. Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm obszar chłonny 75x240 cm – 1 szt. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49 – 2 szt. Osłona na kończynę trójwarstwowa 22 x 75 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa . Rozmiar L- 1 szt, XL – 2 szt. Miska niebieska 500 ml z podziałką - 1 szt. Ostrze nr 10 – 1 szt. Ostrze nr 18 – 1 szt. Strzykawka 20 ml – 1 szt. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm | 75 |  |  |  |  |  |
| 18. | Sterylny zestaw do operacji przedramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie Podkład syntetyczny pod gips 15cm – 3 metry – 1 szt. Serweta 150 x 200 cm min dwuwarstwowa – 1 szt. Serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm – 2 szt. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. Taśma Lepna 9x49 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. XL – 2 szt. Ostrze nr 10 – 1 szt. Ostrze nr 18 – 1 szt. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. . Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 252 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 15

| Lp. | NAZWA ARTYKUŁU ,OPIS ,WYMIARY MINIMALNE | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folie kompatybilne z mikroskopem operacyjnym OPMI Pentero wyposażonym w tubus uchylny, most "face to face, podgląd asystencki, kamera 3. Niebieska powłoka zapobiegająca refleksom. Elastyczny materiał redukujący szelest i zapobiegający uszkodzeniu folii. Folie kompatybilne z automatycznym systemem zasysania folii przez statyw mikroskopu operacyjnego. Folie kompatybilne z soczewką ochronną obiektywu głównego.Folie o wymiarach 117x305cm, pakowane po 5 szt. | 450 |  |  |  |  |  |

Pakiet 16

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SKŁAD ZESTAWÓW ORAZ WYMIARY SERWET I INNYCH ELEMENTÓW | ILOŚĆ [szt.] | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy, kod produktu, wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fartuch dla pacjenta, wykonany z włókniny sms 35g/m2 wiązany z tyłu na troki, nieprześwitujący | 20000 |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………………………..

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

# Zał. nr 3 do SIWZ

# Projekt umowy nr 77/2016

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Leszka Sobieskiego – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu jednorazową bieliznę operacyjną, akcesoria sterylne i wyroby higieniczne w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Pakiety: od 1 do 3, od 6 do 16 – od dnia 20.03.2017r. lub od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie do dnia 29.06.2018r.

Pakiety 4 i 5  – od dnia 17.04.2017r. lub od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie do dnia 29.06.2018r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ………. dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

§ 5

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |