**Pakiet nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa towaru -asortyment** | **Ilość w szt.** |
| 1 | Zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi z wycinanymi laserowo okienkami bocznymi, konfiguracja podwójne D, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach |  |
| 1.1 |  11,5 Fr i dł:19,5 cm  | 120 szt |
| 2. | Zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi z wycinanymi laserowo okienkami bocznymi, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Obracane skrzydełka do mocowania szwów. Przepływ 450 ml/min. |  |
| 2.1 | 13,5 Fr i dł: 19,5 cm  | 50 szt |
| 3. | Cewnik permanentny w zestawie do implantacji, o średnicy 14,5 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min, wykonany z carbothane TM, o przekroju podwójne D: cewniki dostępne w opcji z otworami bocznymi lub bez. |  |
| 3.1 | 14,5 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 19/36 cm | 25 szt |
| 3.2 |  14,5 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 23/40 cm | 25 szt |
| 4. | Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji, o średnicy 14,5 Fr, z symetryczną końcówką spiral Z; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników |  |
| 4.1 | 14,5 Fr dł. 19 cm | 10 szt |
| 4.2 | 14,5 Fr dł. 23 cm | 10 szt |
| 4.3 | 14,5 Fr dł. 55 cm | 5 szt |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa towaru -asortyment** | **Ilość w szt.** |
| 1 | Cewniki permanentne do hemodializ 2-światłowe, zakładane metodą tunelizacji wstecznej. Zestaw zawiera: cewnik permanentny, rozrywalną koszulkę z zastawką hemostatyczną oraz rozszerzadłem, prowadnik, igłę punkcyjną, tunelizator z gwintowaną nasadką i mankietem uszczelniającym, zespól rozgałęziacza, pojemnik na igły. |  |
| 1.1 | 15 Fr/10,10Ga i dł.28 cm |  10 szt |