FORMULARZ Asortymentowo-cenowy

Do zapytania ofertowego nr WSZ-EP-20/ZO/2015

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę  mebli medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy w/w meble …………………………………..……………………..……………………..

za łączną cenę………………………………………………………………………………...… ..złotych /netto/

+ ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie objęte przedmiotem umowy spełnia wymagania

techniczne określone w treści zapytania ofertowego lub równoważne, jest sprawne i kompletne, nadaje się do użytku bez konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

3.  Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest wyrobem medycznym w myśl Ustawy z dnia 20 maja

o wyrobach medycznych

4. Wykonawca oświadcza, że urządzenie objęte przedmiotem umowy posiada aktualne

dokumenty  dopuszczające do obrotu na rynku polskim.

5.   Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i nie było używane przed dniem

dostawy.

6.  Wykonawca udziela na oferowany przedmiot ………………………… miesięcy gwarancji.

7.  Warunki realizacji zamówienia zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr WSZ-EP-20/ZO/2015

wraz z  załącznikami 1,3, z którymi wykonawca zapoznał się i zaakceptował je w całości.

8. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

2/……………………………………………………………….

9. Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

..........................................

Formularz asortymentowo-cenowy

………………………………….

Pieczęć adresowa wykonawcy

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Meble medyczne

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa / Producent/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik (szafka) przyłóżkowy. Szkielet wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne - wyrób medyczny | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Materac łóżkowy o wymiarach 200 (+/-2cm)x90(+/-2cm)x10cm, pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, grubość 10 cm, odporny na dezynfekcję - wyrób medyczny | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

II. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia

| Miejscowość........................., data......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ………………………… |
| --- | --- |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent ………………………………………………………………………………………………

|  | Meble medyczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa / Opis | Ilość szt | Wymiary wymagane | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) |
| 1 | Stolik (szafka) przyłóżkowy. Szkielet wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne - wyrób medyczny | 60 |  |  |
| a | Szerokość szafki: 400 mm (± 30 mm) |  | tak |  |
| b | Wysokość szafki: 800 mm (± 30 mm) |  | tak |  |
| c | Głębokość szafki: 400 mm (± 30 mm) |  | tak |  |
| d | Blat szafki wykonany z płyty meblowej z możliwością wyboru kolorów, zakończony tworzywową oblamówką, odporny na wilgoć, dezynfekcję |  | tak |  |
| e | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne |  | tak |  |
| f | Drzwi szafki oraz front szuflady z możliwością wyboru koloru |  | tak |  |
| g | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych |  | tak |  |
| h | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka o wysokości min. 120 mm |  | tak |  |
| i | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników |  | tak |  |
| j | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, niebrudzące podłóg |  | tak |  |
| k | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji |  | tak |  |
| l | Gwarancja min. 12 miesiące |  | tak |  |
| 2 | Materac łóżkowy o wymiarach 200 (+/-2cm)x90(+/-2cm)x10cm, pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, grubość 10 cm, odporny na dezynfekcję - wyrób medyczny | 70 |  |  |

Uwaga! W kolumnie „Parametry wymagane” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi powoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość…………..........,data......................      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………......