# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie aukcji elektronicznej

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę  materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę : ..........................................złotych /brutto/

w ciągu ……..…… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

Nie wskazanie w Formularzu Oferty (Zał. nr 1) terminu dostawy oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wskazany w SIWZ, tj. 3 dni.

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: min. 12 miesięcy od daty dostawy.

8. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

8.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe,12-warstwowe, białe,17nitkowe,niejałowe (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 TeX) Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 10 cm x 20 cm | 100szt | 1100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy gazowe,białe,16-warstwowe,17-nitkowe z nitką radiacyjną (kompresy z podwijanymi brzegami, przędza min.15 TeX)Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kompresy włókninowe,białe,4-warstwowe ,niejałowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 5 cm x 5 cm | 100szt | 5100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 1600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serwety operacyjne z gazy niejałowe standard,4-warstwowe, 17- nitkowe,bez tasiemki z nitką rtg przędza min 15 tex,białe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 30 cm x 30 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45 cm x 45 cm | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50 cm x 50 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 75 cm x 90 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serwety gazowe z tasiemką 4-warstwowe, 17-nitkowe z nitką radiacyjną ,przędza min 15 tex,białe niejałowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 30cm x 30cm | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45cm x 45cm | szt | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50cm x 50cm | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Serweta włókninowo-polipropylenowa, gramatura 35g/m2,odporność na przenikanie cieczy min.30cm H2O,wytrzymałość na wypychanie min.115kPa,chłonność 200%,paraprzepuszczalność 3500g/m2/24h Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 45 cm x 45 cm (+/- 10cm) | szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75 cm x 75 cm (+/-10cm) | szt | 12000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej,wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku,nie przywierający do rany,mogący pozostawać na skórze do 7 dni,stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylna. | 10 cm x 11 cm | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 14,3 cm x 15,6 cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 19 cm x 22,2 cm | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej w atomizerze, bez zawartości alkoholu,,dodatek plastycyzera, zapewniający ochronę do 72 godzin; może być stosowany u niemowlat powyżej 1 miesiaca zycia, badania kliniczne potwierdzone na grupie min.900 osób | Atomizer 28ml | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Skoncentrownny trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed dziełaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h,skuteczność ochrony skóry na grupie min.200 pacjentów. | Tuba 28g | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Włokninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej,z warstwą chłonną, rozciągliwy, oddychajacy, wodoodporny klej akrylowy | 5 cm x 7,2 cm | szt. | 1750 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6 cm x 10 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10 cm x 10 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10 cm x 15 cm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 cm x 20 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 10 cm x 25 cm |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 10 cm x 35 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Spray zawierający srebro koloidalne i kaolin o działaniu hemostatycznym stosowany w urazach skóry | 125 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wodny roztwór oksydantów (super-oxidized solution) o działaniu antybakteryjnym do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej,wspomagająćy oczyszczanie autolityczne rany z martwicy,stwarzający odpowiednie środowisko gojenia. | 990 ml | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | hydrożel 120 g | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lignocainą, zapewniający optymalne smarowanie,skład chemiczny żelu podany na sterylnej strzykawce pakowanej pojedyńczo w blister z nadrukowanym składem zabezpieczający przed uszkodzeniem. Wyrób med.kl.III | żel 6 ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 9 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przylepiec Na włókninie o dużej przepuszczalnośći powietrza, na kleju akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni. | 2,5 cm x 9,1 cm | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 laminowane paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 3,4x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 8 cm x 7 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci,wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol,klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej | 5 cm x 5,7 cm | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny,przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych,wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz w części obejmującej cewnik,okno wypełnione folią min.5,5 x 6,3 cm, owalny, ramka ułatwiająca aplikację,proste wycięcie na port pionowy,1 laminowany pasek mocujący,odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, okres stosowania 7 dni. | 8,5 x 11,5 cm | szt. | 1250 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny,przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych z portem pionowym. | 6 cm x 7 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | System zamykania ran, pasek z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przylepcem z folii poliuretanowej z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne.pak.po 5 szt.w opakowaniu op.zbiorcze-25 szt.plastikowy dyspenser | 60 mm x 47 mm | 1 op | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycieciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III | 8,5 cm x 11,5 cm | szt | 125 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z zabkowanymi brzegami ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek,o dużej wytrzymałości mechanicznej,przepuszczający dla pary i powietrza | 1,25 cm x 9,1m | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec na tkaninie bawełnianej z ząbkowanymi brzegami na szpulce | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 528 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 cm x 9,14 m | szt. | 362 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przylepiec na włókninie poliestrowej,hypoalergiczny,perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający,z klejem akrylowym, wodoodporny o dużej przylepności dlugoterminowej i pierwotnej | 1,25 cm x 9,14 m | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 5 cm x 9,14 m |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 12 | Przylepiec na włokninie z opatrunkiem,klej akrylowy bez tlenku cynku i kauczuku | 6 cm x 1m | szt. | 420 |  |  |  |  |  |
| 13 | Przylepiec na bialej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny,z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce | 10 cm x 9,10 m | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 15,2 cm x 9,10 m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 15 | Przylepiec włókninowy,sterylny opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi, opakowanie papierowo-foliowe,wyrób medyczny klasy IIa | 7,6 cm x 5,1 cm | szt. | 111500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 10 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, nie przywierający do ran, przepuszczalny dla powietrza. Sterlna,luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. | 15 cm x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek foliowy z nieprzywierającym wkładem chłonnym do ran pooperacyjnych i urazowych, nie przywiera do rany,sterylny, antybakteryjny, wodoodporny | 9,5 cm x 8,5 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6,5 cm x 5 cm |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Parafinowy opatrunek z gazy z czystej bawełny dla ran powierzchniowch, powleczonych białą parafiną, sterylny. Pakowany pojedynczo | 5 cm x 5 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 cm x 10 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 cm x 40 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

| Pakiet 11 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa,biała,arkusze | 40cm x 60 cm | kg | 11000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw plastrów wodoodpornych z opatrunkiem | 4 - 8 różne rozmiary | op.x 16 - 24 szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 5 cm x 4 m | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 17000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna tkana z zapinką (1 lub 2) | 10 cm x 5 m | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gipsowa max 6min. | 5-6cm x 2 m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 cm x 3 m | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 14 cm x 3 m | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompresy z waty celulozowej w rolce,brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, niepylące, niejałowe | 40 x 50mm | op. 500szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Hypoalergiczny rozciągliwy przylepiec włokninowy | 20 cm x 10 m | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 30 cm x 10 m | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wata opatrunkowa, bawełniano (50%) - wiskozowa (50%) nadająca się do sterylizacji parą wodną Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 500g | Op. | 90 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 200g | Op. | 70 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gaza (metry bieżące) | 120cm x 100m | Op.x 100m | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Gaza opatrunkowa, jałowa,17-nitkowa | 100 cm x 100 cm | Op. | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 m2 | Op. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 12 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana |  | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z włókniny laminowanej folią do wkłuć obwodowych,z okragłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia,klej akrylowy | 9 x 6 cm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrokoloidiowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny | 10 cm x 10 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14 cm x 14 cm |  | 175 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x 15 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14 cm x 16 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, wykona z niestrząpiącej się białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej:71% poliamidu,29% włókno elastyczne,nie zawierająca optycznych wybielaczy, może być prana i sterylizowana. Długość rolek w stanie rozciągniętym 25 m | palce | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | dłoń,stopa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ramię, kończyna dolna | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | glowa,niewielkie tułowia | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | biodro,duże tułowia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wysoce giętka,poliuretanowa folia chirurgiczna ,samoprzylepna o grubości 0,058mm z poliakrylowym klejem przykrytym silikonowym papierem,(0,031mm bez kleju),wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej. Paro przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24 h,nieprzepuszczalna dla bakterii,wytrzymała na rozciąganie,przezroczysta, nielśniąca. Opakowanie zewnętrzne zawierające opis rozmiaru, nr serii, datę ważnośći oraz nr katalogowy | Rozmiar całkowity 15cm x 27cm,część lepna 15cm x 20cm (+/-5cm) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rozmiar całkowity 30cm x 27cm,część lepna 30cm x 20cm (+/-5cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rozmiar całkowity 40cm x 42cm,część lepna 40cm x 35cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rozmiar całkowity 45cm x 57cm,część lepna 45cm x 50cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Rozmiar całkowity 55cm x 87cm,część lepna 55cm x 80cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek z pochłaniających duże ilościwysięku nietkanych włokien 100% kokarboksymetylocelulozy (dwie warstwy) hydrofiber wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 5cm x 5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wielowarstwowy opatrunek regulujący wilgotność rany zbudowany z warstwy kontaktowej włókna karboksymetylocelulozy sodowej oraz pianki poliuretanowej z dodatkową silikonowa warstwa klejącą | 12,5 cm x 12,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 21 cm x 21 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 14,3 cm x 19,8 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 16,9 cm x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra,zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien 100% kokarboksymetylocelulozy (dwie warstwy) hydrofiber, wysokie właściwości absorbcyjne i sekwestracja bakterii z jonami srebra 1,2%wagi opatrunku wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 20 cm x 30 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Opatrunek Hydrofiber zawierający jony srebra, kwas wersenowy i chlorek benzoteniowy, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | 10cm x 10cm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 15cm x 15cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 20cm x 30cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna | 10 cm x 10 m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 15 cm x 10 m |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek hydrokoloidiowy zbudowany z 3 hydrokoloidów, żelatyny ,pektyny i karboxymetylocelulozy sodowej, pakowany pojedynczo, sterylny, cienki | 10 cm x 10 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 5 cm x 20 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z duża ilością wysięku,pakowany pojedynczo,sterylny. | 10 cm x 10 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 15 cm x 15 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 15 cm x 20 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 18 cm x 20,5 cm sacrum | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Przezroczysty opatrunek żelowy z glikolu polipropylenowego karboksymetylocelulozy i wody w formie strzykawki, sterylny | 6 g | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 20 g |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | Opatrunek w 100% naturalny kolagen ulegający biodegradacji z rinderkorium o kształcie prostokątnym, do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania, pakowany pojedynczo, sterylny. | 8cm x 12cm x 0,8cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 6cm x 8cm x 0,8cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 43 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96% wody z poliheksanidyną,sterylny. | 14 cm x 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 44 | Sterylny, bakteriobójczy, miękki opatrunek hydrowłóknisty ze srebrem,o dużej chłonności z dodatkiem srebra jonowego i wzmacniających włókien nylonowych włókien nylonowych w postaci rekawiczek | ręka dziecka 1-3 lat | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ręka dziecka 4-7 lat | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 46 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się 3 rodzajów róznych hydrokoloidów, wykonany w 45% z masy hydrokoloidowej , karboksymetylocelulozy sodowej,pektyny,żelatyny,masa hydrokoloidowa opatrunku ma postać plastra miodu | 10 cm x 10cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 15 cm x 15 cm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 20 cm x 30 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Opatrunek w postaci pasty hydrokolidowej przeznaczony do leczenia ran głębokich bez martwicy z małą lub umiarkowanąilościa wysięku | pasta | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 50 | Sterylny,przezroczysty żel jednorazowego uzytku,przeznaczony do leczenia ran głębokich suchych,mało/umiarkowanie sączących z martwicą sucha lub rozpływową | żel | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 51 | Hydrowłóknisty opatrunek ze srebrem jonowym z dodatkiem włókien nylonowych | 23cm x 100cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 45cm x 54cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze min 42g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 14 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Przyrząd z luer-lockiem do transferu leków cytostaycznych do worka infuzyjnego, jednorazowy, jałowy z klipsem zabezpieczającym gwarantującym nierozerwalne połączenia z workiem, posiadający zastawkę aktywowaną połączeniem Luer-Lock. | 5000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 15 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielokość opakowania zbiorczego |
| 1 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 100 - 250ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 1100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 500 -1000ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 5500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 16 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Strzykawka 3-częsciowa,3ml,lock,bez PCV | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 3-częsciowa,5ml,lock,bez PCV | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 3-częsciowa,10ml,lock,bez PCV | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 3-częsciowa,20ml,lock,bez PCV | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 3-częsciowa,30ml,lock,bez PCV | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 3-częsciowa,50/60ml,lock,bez PCV | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Koreczek 2-funkcyjny combiwkręc.końcówka żeńska/końcówka męska CZERWONY | 1500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Chemo Mini Spike z automatyczną zastawką otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawek,filtr 0,2μm cząsteczkowy 5μm.Stała nieruchoma osłona portu do przyłączenia strzykawki.Samodomykająca się zatyczka portu.posiadający końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem Luer-Lock | 2300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 17 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadające atest, o gramaturze 81g/cm², wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, , pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm ,3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych.Rozmiar damski | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie (łącznik) w systemie Injector,umozliwiające pobieranie roztworu leku cytostatycznego(cytotoksycznego) z fiolki,bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dozylnego,tworząc zamknięty szczelny system.Wymagania :kompatybilne z łącznikiem w systemie Connector oraz adapterem infuzyjnym.Połączenie luer lock ze strzykawką,jałowe,pakowane pojedynczo(oddzielnie),kompatybilne z lekami cytotoksycznymi,bez PCV | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 50 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | 550 |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter infuzyjny, łącznik pomiędzy workiem infuzyjnym a niewentylowanym zestawem infuzyjnym, z wbudowanym BD Phaseal Connector. Do przenoszenia leków cytostatycznych do worka infuzyjnego . Bez zawartości PCV. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku w strzykawce | 1500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj.20 ml | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj. 30 | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku zespolony ze strzykawką o poj.50/60ml | 700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Osłonka zabezpieczająca bezigłowy zawór zamykający z męską końcówką luer do transferu leku w strzykawce | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Uniwersalny wentylowany dostęp do fiolki do przygotowywania leków cytotoksycznych z zaworem bezigłowym (do użycia do 100 podań przy zachowaniu prawidłowej dezynfekcji) , objętość wypełnienia max 0,1 ml. z kolcem o specjalnej konstrukcji (rynienka) zestaw o długości całkowitej 6.4 cm; z filtrem wyrównującym ciśnienie 0,2 mikrona . Pakowany pojedynczo, Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny | 1000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wentylowany dostęp do fiolki do przygotowywania leków cytotoksycznych z zaworem bezigłowym (do użycia do 100 podań przy zachowaniu prawidłowej dezynfekcji) , objętość wypełnienia max 0,1 ml. z kolcem o specjalnej konstrukcji (rynienka) z nasadką dostępową 20mm zespalającą zestaw z fiolką, zestaw o długości całkowitej 6 cm; z filtrem z osłoną, wyrównującym ciśnienie 0,2 mikrona . Pakowany pojedynczo, Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Produkt jałowy. Apirogenny | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 18 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Medyczna półmaska typu II R filtrująca klasy FFP2 (Cząstki 0,5-1 mikrometra ) o podwyższonym komforcie użytkowania, trójpanelowa, o skuteczności filtrowania minimum 98% dla wirusów i bakterii, wyposażona w dwie gumki mocujące; odporna na przesiąkanie; umożliwiająca pracę przez min. 8h; spełniająca wymagania normy EN 14683:2005 oraz EN 149:2001 + A1: 2009. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo | 2300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 19 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł za op. | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Kompresy gazowe,białe 8-warstwowe,17- nitkowe, niejałowe, przędza min.15tex,z podwijanymi brzegami Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min | 5 cm x 5 cm | 100szt | 14500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 6500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 20 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1. | Podkład podgipsowy naturalny. Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 10 cm x 3 m | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 3 m | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 21 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Wata celulozowa,biała,arkusze | 15cm x 20cm | kg | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska tkana Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 10 cm x 4 m | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny | 9 cm x 34 cm | Op.x 10szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tampony (tupfery) gazowe,niejałowe z nitka radiacyjną Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 9,5 cm x 9,5 cm (groszki) | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x15 cm (groszki) | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 18 cm x 18 cm (rożki) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 cm x 15 cm (stożki) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20 x 20 cm (kule) | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 30 x 30 cm (kule) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Setony gazowe Wymóg konieczny sterylizacja para wodna w temp.121 stopni - min.15 max.20 minut oraz 134 stopni - min.3 max.7 min. | 1 cm x 2 m | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2 cm x 2 m | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5 cm x 2 m | szt. | 680 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 22 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy |
| 1. | Profilaktyczny opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karbiksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego. Zwarta struktura z poliuretanu z odklejalna cześcia centralną. | średnica 7 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | średnica 10 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. | 10 x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 15 x 15 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poluuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 15 x 15 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na piętę z pianki poluuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, pólprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 19 x 20 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych | 3 x 44 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj. 15g |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 23 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej o stopniu filtracji nie więcej niż 40 mikronów | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 24 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Zestaw opatrunkowy V.A.C.- podkładka typu T.R.A.C. Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 cm x 12,5 cm x 3,3 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 25,6 cm x 15 cm x 3,3 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C.. Drape Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10 cm x 7,5 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zbiornik z żelem - jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. ATS/NFO o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad | 500 ml | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik z żelem Freedom/Acti jednorazowy zbiornik do urządzenia V.A.C. o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem ,hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad | 300 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Folia samoprzylepna okluzyjna* | 30,5 cm x 26 cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka z drenem odprowadzającym, zaciskiem do drenu, oraz złączem do podłączania zbiornika |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw opatrunkowy typu V.A.C. (ATS) wstępnie przycięte opatrunki V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki GranuFoam w perforowanej osłonie z folii, podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape Jałowy opatrunek, koloru czarnego lub niebieskiego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE )- o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. | brzuszny | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw opatrunkowy V.A.C. GranuFoam, Silver - podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C Drape Jałowy opatrunek, koloru siwego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ) z jonami srebra aktywowanego, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych | 10x7,5x3,2cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 18x12x3,2cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 16x15x3,2cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni | 10x7,5x1cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 10 cm x 15 cm x 1 cm | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik Y |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Uwaga!

* Zamawiający wymaga opatrunków i akcesoriów kompatybilnych z urządzeniem terapeutycznym V.A.C. ATS posiadanych przez WSZ w Koninie

Na okres obowiązywania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia po 1 sztuce aparatu terapeutycznego INFO VAC oraz ACTI VAC

| Pakiet 25 |
| --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | Kieszonki do zabezpieczania cewników dializacyjnych wykonane z włókniny o rozmiarach 240x180x70mm | 1000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 26 |
| --- |
| Klej tkankowy do klejenia ran powierzchniowych, skleroterapii i fiksacji siatek przepuklinowych |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalogowy/ wielkość opakowania zbiorczego |
| 1 | 0,5 ml x 5 amp | 80 |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość pakietu : |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………………………. Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

WYKAZ PRÓBEK

do oceny wymogów określonych w SIWZ w przetargu nieograniczonym

na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

| Nr pozycji | Nazwa | Ilość wymaganychpróbek | Ilość dostarczonych próbek | Oferowany produkt typ/symbol/nr kat. | Producent (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet 1

| 2 | Kompresy gazowe,12-warstwowe, białe,17nitkowe,niejałowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 2

| 1. | Kompresy gazowe,białe,16-warstwowe,17-nitkowe z nitką radiacyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 7,5 cm x 7,5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 3

| 1. | Kompresy włókninowe,białe, 4-warstwowe, niejałowe . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 5 cm x 5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet 19

| 1. | Kompresy gazowe,białe 8-warstwowe,17- nitkowe, niejałowe, przędza min.15tex,z podwijanymi. brzegami Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Rozmiar: 5 cm x 5 cm | 1 op. x 100 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |

# Zał. nr 4 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  (postępowanie

nr WSZ-EP-37/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164).

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych

i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

(postępowanie nr WSZ-EP-37/2016) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 6 do SIWZ

# Projekt umowy nr 37/2016

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# ……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu materiały opatrunkowe i wyroby medyczne, w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 01.09.2016 roku lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie.

- Umowa będzie realizowana do upływu terminu określonego w ust. 1 lub do wyczerpania przedmiotu umowy – jeżeli nastąpi to wcześniej.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Na okres obowiązywania umowy w zakresie pakietu numer 24  Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i dostarczenia po 1 sztuce aparatu terapeutycznego INFO VAC oraz ACTI VAC.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

§ 5

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 
wartości niezrealizowanej części umowy wskazanej w treści §2 ust. 1.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§6

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 5.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015, poz. 2164)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |