|  | Meble medyczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa / Opis | Ilość szt | Wymiary wymagane |
| 1 | Stolik (szafka) przyłóżkowy. Szkielet wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne - wyrób medyczny | 60 |  |
| a | Szerokość szafki: 400 mm (± 30 mm) |  | tak |
| b | Wysokość szafki: 800 mm (± 30 mm) |  | tak |
| c | Głębokość szafki: 400 mm (± 30 mm) |  | tak |
| d | Blat szafki wykonany z płyty meblowej z możliwością wyboru kolorów, zakończony tworzywową oblamówką, odporny na wilgoć, dezynfekcję |  | tak |
| e | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne |  | tak |
| f | Drzwi szafki oraz front szuflady z możliwością wyboru koloru |  | tak |
| g | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych |  | tak |
| h | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka o wysokości min. 120 mm |  | tak |
| i | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników |  | tak |
| j | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, niebrudzące podłóg |  | tak |
| k | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji |  | tak |
| l | Gwarancja min. 12 miesiące |  | tak |
| 2 | Materac łóżkowy o wymiarach 200 (+/-2cm)x90(+/-2cm)x10cm, pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym, grubość 10 cm, odporny na dezynfekcję - wyrób medyczny | 70 |  |