| ALKOMAT |
| --- |
|  | Alkomat z wbudowaną drukarką posiadający świadectwo wzorcowania wydane przez Okręgowy Urząd Miar o parametrach minimalnych | 2 szt | Parametry Wymagane |
| 1 | Zakres pomiarowy od 0,000 do nie mniej niż 6,000 ‰ (0,000 - 3,000 mg/L) |  | TAK |
| 2 | Ekran kolorowy, dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 2,8" |  | TAK |
| 3 | Komunikaty w języku polskim |  | TAK |
| 4 | Rozdzielczość wskazań (dokładność wyświetlania): 0,001 |  | TAK |
| 5 | Dokładność pomiaru nie więcej niż ±5% |  | TAK |
| 6 | Waga nie więcej niż 500g |  | TAK |
| 7 | Licznik pomiarów |  | TAK |
| 8 | Pamięć pomiarów z możliwością zgrania na komputer PC |  | TAK |
| 9 | Funkcja automatycznego sprawdzania zawartości alkoholu w czujniku po ostatnim teście |  | TAK |
| 10 | Zasilanie: bateria-akumulator wielokrotnego ładowania Li-on (litowo-jonowa) |  | TAK |
| 11 | Układ kontroli oraz sygnalizacja rozładowania baterii |  | TAK |
| 12 | Czas przygotowania do przeprowadzenia testu maksymalnie 5 sekund |  | TAK |
| 13 | Tryb pomiaru: automatyczny i manualny |  | TAK |
| 14 | Funkcja automatycznego wyłączania po określonym czasie bezczynności |  | TAK |
| 15 | Ustniki: higieniczne, każdy pakowany osobno |  | TAK |
| 16 | Możliwość przeprowadzania pomiarów za pomocą lejka |  | TAK |
| 17 | Zintegrowana drukarka termiczna |  | TAK |
| 18 | Czas drukowania protokołu maksymalnie 15 sekund |  | TAK |
| 19 | Instrukcja obsługi |  | TAK |
| 20 | Dokument potwierdzający kalibrację urządzenia |  | TAK |
| 21 | Świadectwo Wzorcowania wydane przez OUM |  | TAK |
| 22 | Certyfikat CE - dopuszczający do sprzedaży urządzeń na rynku UE |  | TAK |
| 23 | Gwarancja na alkomat minimum 24 miesiące |  | TAK |