Projekt umowy nr 15/ZO//2015

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie zapytania ofertowego. Umowa została zawarta zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj DzU z 2013 r poz.907 z późn. zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na:

Czyszczeniu, dezynfekcji central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, instalacji oraz montaż klap rewizyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie w obiektach przy ul.  Szpitalnej 45.

Zakres prac:

- Inwentaryzacja instalacji wentylacji dla celów realizacji zadania.

- Inspekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji przed i po czyszczeniu.

- Ustalenie harmonogramu prac i uzgodnienie z Zamawiającym.

- Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń /w tym położenia przepustnic/, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych,

- Wszystkie prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją będą wykonywane na czynnym obiekcie.

- Demontaż i montaż części sufitów podwieszanych w celu zamontowania klap rewizyjnych i czyszczenia kanałów.

- Ustalenie ilości i lokalizacji montażu klap rewizyjnych.

- Montaż klap rewizyjnych, ich oznakowanie.

- Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji i klimatyzacji szczotki obrotowej.

- Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

- Czyszczenie i dezynfekcja: anemostatów, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych elementów regulacyjnych, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem z atestem.

- Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

- Usunięcie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń po przeprowadzonym  czyszczeniu,

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, która będzie zawierała długość instalacji wentylacji, zgodnie z Załącznikiem nr 1

- dokumentacji filmowej lub fotograficznej przed i po czyszczeniu każdego systemu

- prawidłowy wynik badań mikrobiologicznych. Badania mikrobiologiczne powinny być przeprowadzone w systemach nawiewnych metodą zderzeniową lub odciskową. W przypadku negatywnego wyniku badań na danym systemie wykonawca zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia dezynfekcji i badań nieodpłatnie. Wykaz wyznaczonych systemów nawiewnych do badań stanowi załącznik nr 1

- prawidłowy wynik badania mikrobiologicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru;

- atest środka do dezynfekcji wraz z kartą charakterystyki,

- Wykaz central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i instalacji do czyszczenia, dezynfekcji i montażu klap rewizyjnych zawiera załącznik nr 1

§ 2

WYNAGRODZENIE

1. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi

…………………..zł netto (słownie ……………………………………………………………………………..)

…………………..zł VAT (słownie…………………………………………………………………………………)

…………………..zł brutto (słownie…………………………………………………………………………....)

zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie  do 60 dni od od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru usługi, podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ................., oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury .

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w Urzędzie Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury .

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 15.12.2015 r..

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszystkie prace należy wykonać z uwzględnieniem wymagań określonych we właściwych normach, przepisach i instrukcjach producentów odczynników chemicznych.

- Prace będą wykonywane przez wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dbałości o mienie Szpitala,

- odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez jego pracowników, które powstały w trakcie i w zakresie realizacji niniejszej umowy,

- przestrzegać przepisy dotyczące utylizacji odpadów,

- przestrzegania przepisów BHP i Ppoż,

- wydzielenia i zabezpieczenia stanowisk pracy w taki sposób, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo osób i mienia Zamawiającego,

§5

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji  na zamontowane klapy rewizyjne. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu Protokołu Odbioru końcowego.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych poniesie Wykonawca.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia max do 14 dni od momentu zgłoszenia usterki i awarii.

§6

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej w § 2 ust 1 za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w treści §2 ust 1.

  - za rozwiązanie przez Wykonawcę od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w treści §2 ust 1.

2. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar
     umownych na zasadach ogólnych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią - art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |