ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI NEUROCHIRURGICZNYCH

| l.p. | Opis | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hak operacyjny typ langenbeck 40x10 mm przekrój owalny długość 210 mm | 2 |  |
| 2 | Przeciwrozszerzacz - kontrretraktor do rozszerzania mięśni, mocowanie łopatek na zatrzask kulkowy | 2 |  |
| 3 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 45mm | 1 |  |
| 4 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 55mm | 1 |  |
| 5 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 65mm | 1 |  |
| 6 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 45mm | 1 |  |
| 7 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 55mm | 1 |  |
| 8 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 65mm | 1 |  |
| 9 | Raspator typ partsch , modyfikacja lange , szer. 4,0mm , dł. 145mm | 1 |  |
| 10 | Hak operacyjny typ caspar 67x17 długość 210 mm | 2 |  |
| 11 | Bipolarna pinceta izolowana bagnetowa.220mm szerokość pyszczka 0,6mm | 1 |  |
| 12 | Bipolarna pinceta izolowana bagnetowa.240mm szerokość pyszczka 0,6mm | 1 |  |
| 13 | Bipolarna pinceta izolowana bagnetowa.240mm szerokość pyszczka 0,9mm | 1 |  |
| 14 | Mikro imadło chirurgiczne bagnetowe z zapadką skok nacięć pyszczka 0,5mm długość robocza 120mm, długość całkowita 250mm, powłoka czerniona antyodblaskowa | 1 |  |
| 15 | Mikro nożyczki bagnetowe proste, długość robocza 120mm,długośc całkowita 250mm, końce tępe, uchwyt ergonomiczny z nagłębieniami poprawiającymi stabilny uchwyt | 1 |  |
| 16 | wanna do kontenera o wymiarach 590x275x135mm (+/-5mm) wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 |  |
| 17 | Pokrywa kontenera wykonana z termostabilnego tworzywa dostosowana do wanny kontenera. Całość z wanną stanowi kontener w systemie otwartym, bezobsługowy. Nie dopuszcza się kontenerów wyposażonych w systemy zaworowe. | 1 |  |
| 18 | Kosz stalowy z perforacją 8mm (+/-2mm), z nóżkami, wymiary 540x255x105mm (+/- 5mm) | 1 |  |
| 19 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera | 1 |  |
| 20 | Pinceta chirurgiczna prosta typ stille-barraya końcówka robocza 3/4 ząbki długość 200 mm | 1 |  |
| 21 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 185 mm skok ząbków 0,9 mm | 1 |  |
| 22 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 1 |  |
| 23 | Szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar S | 1 |  |
| 24 | Szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar M | 1 |  |
| 25 | Szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar L | 1 |  |
| 26 | Szpatułka mózgowa powlekana noir rozmiar XL | 1 |  |
| 27 | Kaniula ssąca noir z otworami 6FR 120mm | 1 |  |
| 28 | Aplikator plastikowy do klipsów mocujących czepiec | 1 |  |
| 29 | Przyrząd do zdejmowania klipsów mocujących czepiec | 1 |  |
| 30 | Przeciwrozszerzacz - kontrretraktor do rozszerzania mięśni, mocowanie łopatek na zatrzask kulkowy | 2 |  |
| 31 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 45mm | 1 |  |
| 32 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 55mm | 1 |  |
| 33 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 65mm | 1 |  |
| 34 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 45mm | 1 |  |
| 35 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 55mm | 1 |  |
| 36 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 65mm | 1 |  |
| 37 | Sterylne zaciski czepca 20x10 szt | 1 |  |
| 38 | Kosz do narzędzi mikro wyposażony w ergonomiczne uchwyty umożliwiające swobodną prezentację sterylnego zestawu. Kosz wyposażony: - taca o wymiarach 540 x 255 x 55mm (+/-5mm), wyposażona zabezpieczenia chroniące instrumenty mikro przed wstrząsami, możliwość ustawiania zabezpieczeń w otworach kosza. -przykrywka mocowana na zatrzaski. | 1 |  |

- Wszystkie narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej numerem katalogowym, nazwą producenta

- Okres gwarancji min 24 miesiące

- Narzędzia o potwierdzonej odporności na korozję

- Twarde wkładki wlutowane w całość  części roboczej narzędzia.

- Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności: odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek).

- Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia przez Oferenta, na każdym etapie postępowania oryginalnego, ogólnie dostępnego katalogu producenta lub próbek w postaci narzędzi w celu weryfikacji parametrów zaoferowanych produktów.

- Jeśli w poszczególnej pozycji nie wskazano inaczej dopuszcza się tolerancje długości całkowitej narzędzi +/- 3mm.

- Jeśli w poszczególnej pozycji nie wskazano inaczej dopuszcza się tolerancje w rozmiarach/wymiarach ostrzy (szczęk), skoku ząbków etc. +/- 1mm.