# Załącznik  nr 8 do SIWZ 55/2015

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa, jednoczęściowa w całości, hydrofobowa, sferyczna lub asferyczna średnia całkowita 12,0- 13,0 mm, średnica części optycznej 5,5- 6,5 mm, zakres dostępnych mocy +6,0 do +30,0 dioptrii, stopień uwodnienia <1,0 %, współczynnik refrakcji ≥1,50 angulacja haptenów 0° soczewka dwuhaptenowa cięcie ≤2,6 System implantacyjnym ( injector jednorazowy lub wielorazowy+ cartridż), *Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge. | 500 |

Pakiet 2

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna lub asferyczna śr. całkowita 12,5 - 13,0 mm Śr części optycznej 5,5 - 6,0 mm zakres dioptrażu od -5,0 do +35,0 angulacja haptenów 0° współczynnik refrakcji min.1,46 zawartości wody 25- 26% Filtry promieniowania UV cięcie ≤2,6 Dwuhaptenowa z otworami w haptykach System implantacyjny (injector + kartridż) *Zamawiający dopuszcza aby soczewka posiadała po 2 otwory w każdym haptenie. | 400 |

Pakiet 3

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofilna sferyczna lub asferyczna śr. całkowita 11,0- 12,0 mm Śr części optycznej 5,0- 6,0 mm zakres dostępnych mocy od -5,0 do +35,0 Angulacja haptyków 0° współczynnik refrakcji min. 1,46 zawartości wody 25- 26% cięcie ≤2,2 czterohaptenowa system implantacyjny( injector+ kartridż) | 100 |

Pakiet 4

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa akrylowa zwijalna , w całości hydrofobowa z asferyczną optyką z jednorazowym kardridżem z filtrami UV i światła niebieskiego. - średnica całkowita 12,0 - 13,0 mm - Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm - zakres dostępnych mocy soczewki od +6 D do +30 D - Angulacja części haptycznej 0° - Stopień uwodnienia poniżej 1,0% - Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej - Cięcie ≤2,2 - System implantacyjny (injector jednorazowy lub wielorazowy + cartridż) *Zamawiający dopuszcza system implantacyjny składający się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do ładowania soczewki plus jednorazowy cartridge. | 100 |

Pakiet 5

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soczewki wewnątrzgałkowe trzyczęściowe zwijalne, hydrofobowe z jednorazowym kartridżem i filtrem UV oraz jednorazowy lub wielorazowy injector - Materiał akrylowy + hapteny PMMA - Średnica całkowita 13,0 -13,5 mm - Średnica części optycznej 6,0 mm - 6,5 mm - Współczynnik refrakcji 1,50 lub więcej - stopień uwodnienia optyki <1,0% - Zakres dostępnych mocy soczewki od -5 D do 30 D | 30 |

Pakiet 6

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA tylnokomorowa śr. części optycznej 5,5 - 6,5 mm śr. całkowita 12,5 - 13,5 mm zakres dostępnych mocy min. od 0D do +30D | 150 |

Pakiet 7

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA przedniokomorowa - wielkość części optycznej 5,5 - 6,0 mm - długość całkowita 13,0 mm - zakres dostępnych mocy od +5,0 D do +30,0 D | 25 |

Pakiet 8

| Okulistyczne preparaty wiskoelastyczne do śródoperacyjnego stosowania wewnątrzgałkowego |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| 1. | Wiskoelastyk zawierający 1,4 % roztwór hialuronianu sodu o właściwościach kohezyjnych. Zapakowany w sterylnym blistrze zawierającym ampułkostrzykawkę o objętości 0,8- 1,0 ml w zestawie z kaniulą. | 1100 |

Pakiet 9

| Okulistyczne preparaty wiskoelastyczne do śródoperacyjnego stosowania wewnątrzgałkowego |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| 1. | Wiskoelastyk zawierający 1,0- 1,4% hialuronianu sodu oraz 0,5-0,7% wysoko oczyszczonej hydropropylometylocelulozy pochodzenia z biofermentacji o objętości 0,8 - 1,0 ml | 100 |

Pakiet 10

| Roztwór do wewnątrzgałkowego stosowania śródoperacyjnego |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość opakowań |
| 1. | Carbacholi chloridum 0,1mg/ml w fiolkach jednorazowego użytku 1,5ml | 180 |

Pakiet 11

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Błękit trypanu do wybarwiania torebki podczas operacji zaćmy o pjemności 0,5 ml w jednorazowych strzykawkach | 200 |

Pakiet 12

| Barwnik tkankowy do barwienia błon podczas witrektomii |
| --- |
| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| 1. | Roztwór błękitu trypanu oraz błękitu brylantowego w jednorazowych strzykawkach o pojemności 0,5 ml | 10 |

Pakiet 13

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy wstępnie przygotowanych ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji o poniższym składzie 1. Kaniula do hydrodysekcji 25G szt. 2 2. Kaniula do wiskoelastyków 27G szt. 4 3. Cystotom 27G szt. 1 4. Nóż typu SIDEPORT DB 1,2 mm zagięty szt. 1 5. Nóż typu SIDEPORT DB 1,0 mm zagięty szt. 1 6. Nóż typu SLIT DB 2,6 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1 7. Nóż typu SLIT DB 2,2 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1 8. Obłożenie na stolik ( nieprzemakalna serweta pod narzędzia chirurgiczne 140x 140) szt. 1 9. Serweta nieprzemakalna z folią chirurgiczną doi zabiegów okulistycznych wyposażona w torbę do przechwytywania płynów 140x 160 szt. 1 10. Mikro Tip KELMAN ABS 0,9 mm 30° 11. Zestaw osłonek na Tip szt. 2, komora testowa, kluczyk do mocowania Tipu 12. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny ( rozmiar L) szt. 1 z ręcznikiem 13. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny ( rozmiar L) z ręcznikiem ( pakiet wierzchni) szt. 1 14. Kaseta płynowa do aparatu INFINITI szt. 1 15. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 10x 10 szt. 10 16. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 5x 5 szt. 10 17. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 8x 8 szt. 10 18. Strzykawka 2 ml, LL ( trzyczęściowe) szt. 3 19. Strzykawka 2 ml, LL ( trzyczęściowa) szt. 2 *Zamawiający dopuszcza 5 szt. strzykawek 3 ml trzyczęściowych. 20. Strzykawka 5 ml, LL szt. 1 21. Pojemnik 60 ml szt. 1 22. Mikrogąbki | 900 |

Pakiet 14

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe jednorazowe zbiorczo zapakowane zestawy wstępnie przygotowanych materiałów do operacji witrektomii 23G lub 25G zależnie od zapotrzebowania o poniższym składzie zestaw do podawania oleju 1 szt. kaniula 27G1 szt. obłożenie na stolik 140x140cm 1 szt. obłożenie pacjenta 140x160 cm z workiem odpływowym 1 szt. nóż do paracentezy 19G 1 szt. igła z silikonową końcówką 23G 1 szt. Pęseta do usuwania ILM 23G 1 szt. Trokary z zastawkami 23G 3 szt. Oświetlenie proste 23 G 1 szt. Endodiatermia 25G 1 szt. oświetlacz żyrandolowy1 szt. kaseta do witrektomii- do aparatu Accurus 1 szt. zestaw do infuzji 1 szt. plastikowa osłonka na oko patyczki spongostanowe '6s 1 szt. podłokietniki 2 szt. kubek 60 ml 1 szt. miska 120 ml 1 szt. sączki 20 cm '2s 1 szt. fartuch L 1 szt. fartuch L z ręcznikiem 1 szt. fartuch XL 1 szt. igła 30G13 2 szt. opatrunek na oko 1 szt. gaziki 5x5 cm 10 szt. plaster 2,5 x 13 cm 1 szt. strzykawka 10ml z gwintem 1 szt. strzykawka 2ml z gwintem 2-cz. 2 szt. strzykawka 5 ml z gwintem 2 szt. ręczniki papierowe 2 szt. | 15 |

- Bank soczewek w Oddziale dla pakietów nr 1-7.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do Magazynu Depozytowego mieszczącego się na Bloku Operacyjnym soczewki wraz z injectorami określone w zamówieniu, po zawarciu umowy które będą do dyspozycji zamawiającego. Rozliczenie magazynu depozytowego będzie następowało na podstawie raportu zużycia, którego kopia przesyłana będzie do wykonawcy. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi zamawiającemu fakturę VAT obejmującą elementy wyszczególnione w raporcie.

Uzupełnienie depozytu będzie odbywało się na podstawie raportu zużycia wystawionego przez zamawiającego, o elementy określone w tym raporcie, w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania raportu, dostarczone do Apteki Szpitalnej WSZ w Koninie przy

ul. Szpitalnej 45

Zamawiający zwróci materiały z depozytu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

    - dla wszystkich pakietów – opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego i mają potwierdzać  spełnienie wymagań  określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dokument ten dotyczy.

    - próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

| Nr pakietu | Ilość szt. | Wielkość dioptrii |
| --- | --- | --- |
| pakiet nr 1 | 1 szt. | + 21.0; |
|  | 1 szt. | + 21.5; |
|  | 1 szt. | + 22.0; |
|  | 1 szt. | + 22.5; |
| pakiet nr 2 | 1 szt. | + 21.0; |
|  | 1 szt. | + 21.5 |
|  | 1 szt. | + 22.0 |
|  | 1 szt. | + 22.5 |
| pakiet nr 3 | 1 szt. | + 21.5 |
|  | 1 szt. | + 22.0 |
|  | 1 szt. | +22,5 |
| pakiet nr 4 | 1 szt. | + 21,0 |
|  | 1 szt. | +22,0 |
| pakiet nr 5 | 1 szt. | + 21.0; |
|  | 1 szt. | + 22.0; |
| pakiet nr 6 | 1 szt. | + 21.0 |
|  | 1 szt. | +22,0 |
| pakiet nr 7 | 1 szt. | +22,0 |

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dostarczenia celem przetestowania próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach określonych w formularzu „Wykaz próbek” /załącznik nr 3 do SIWZ/, Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i wielkość dioptrii).

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.