# Załącznik nr 25 do SIWZ

# Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji

1.   Preparat chlorowy do dezynfekcji przez zanurzenie, przez przetarcie

Preparat chlorowy w tabletkach na bazie NaDCC, bez zawartości kwasów organicznych o obojętnym pH roztworu (pH 7.0). Czas i spektrum działania: działający na bakterie, Tbc (M.tuberculosis), wirusy (Adeno, Polio), grzyby, i spory (Clostridium dificile rybotyp 027 wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%))  -  do 15min. przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym jak i służący do zalewania plam krwi.  Wymagane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji  Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karta charakterystyki oraz dokumentacja z wykonanych badań potwierdzająca spektrum i czas działania preparatu. Wymagane oznakowane miarki do sporządzania roztworu do inaktywacji mat. biologicznego. Czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny (poparty badaniami). Opakowanie a 300tab. o masie 2,72g/szt.

2.   Preparat do dezynfekcji mających kontakt z żywnością

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych oraz biguanidu poliheksametylenowego. Spektrum działania: B, F, Tbc, (Mycobacterium Terrae), V (Rota, HIV, HBV, HCV) czas działania bójczego: do 15 minut przy stężeniu nie wyższym niż 0,5%. Właściwości: bez zawartości aldehydów i fenoli oraz chloru, posiada dobre właściwości myjące, wysoką kompatybilność materiałową, może być stosowany do mycia i dezynfekcji na powierzchni mających kontakt z żywnością.

- Preparat do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych

- Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej), nie zanieczyszczonych substancją organiczną, na bazie alkoholi i amfotenzdów (z wyjątkiem etanolu), nie zawierający aldehydów, QAC, chloru, pochodnych fenolowych i biguanidyny. Czas i spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV)- do 1 minuty, B (włącznie z MRSA i Tbc – M. Tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno)- do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc – M. Tuberculosis), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vakzinia, BVDV, Adeno, Papova, SV40)- do 10 minut. Wymagana deklaracja zgodności CE

- Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni (podłogi)

- Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenyloetanolu, alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. Możliwość dozowania w dozownikach DG1, DG3, Penguin i Microspray. Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Możliwość zalewania suchych chusteczek. Pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Max spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Noro mysi, Rota, Polyoma SV40, Adeno. Czas i spektrum działania dla stężenia 1%: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min. Opakowanie: a 2l i 6l. Wymagana deklaracja zgodności CE

.

- Preparat do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej

Preparat myjąco-dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, również

Mających kontakt z żywnością, oparty na działaniu nadwęglanu sodu, w którym w

Trakcie przygotowywania roztworu roboczego środkiem aktywnym jest kwasu

nadoctowego;  pH roztworu roboczego – neutralne. Czas i spektrum działania:

do 15 minut: w warunkach

czystych i brudnych: B (włącznie z Tbc – M. Tuberculosis) F, V (Polio); w warunkach

czystych: B (włącznie z MRSA  i Tbc- M. Tuberculosis), F, V (Polio), S.

Wymagana deklaracja zgodności CE

- Preparat do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej – sala porodowa i sala cięciowa

Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, bez dodatku: aldehydów, chloru, fenoli, bez dodatku alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych, zwierający substancję nielotną glukoprotaminę. Wymagana potwierdzenie, że substancja aktywna nie jest substancją lotną i nie wykazuje toksyczności wziewnej. Możliwość stosowania w posiadanym systemie elektronicznego dozowania DG-1, wymagana opinia producenta urządzeń. Spektrum: B, Tbc, F, V. Czas działania: B, F, wirusy HBV, HCV, HIV – do 15 min.. B, Tbc, F – do 30 min. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz. do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. Opakowanie a 2l, a 6l.

- Preparat do dezynfekcji inkubatorów

Preparat bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej;  posiadający pozytywną opinię IMiDz w zakresie dezynfekcji inkubatorów; czas działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Papova, Adeno) do 30min. Opakowanie 2kg, 10kg, 20kg. Wymagana deklaracja zgodności CE

Zamawiający wymaga, aby preparaty posiadały dokumenty dostępne dla Zamawiającego na każde żądanie (należy złożyć stosowne oświadczenie), które są dopuszczone do obrotu na terenie RP wraz z dokumentami potwierdzającymi skuteczność mikrobiologiczną danego preparatu potwierdzone przez Instytuty z Unii Europejskiej, takich jak: PZH, DGHM, DVV itp.

Wprowadza się następujące oznaczenia i organizmy testowe stosowane w badaniu preparatów dezynfekcyjnych:

# B – działanie bakteriobójcze

Tbc – działanie prątkobójcze (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium Terrae i Mycobacterium avium)

F – działanie grzybobójcze

V – działanie wirusobójcze zgodnie z opisem preparatu

Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie pierwszych trzech miesięcy od podpisania umowy programu monitorującego poziom higieny szpitalnej bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention.

W skład programu mają wchodzić następujące wymagania:

- żel fluorescencyjny w ilości min. 15 szt. miesięcznie

- elektroniczne urządzenie do rejestracji danych

- comiesięczne porównawcze raporty monitorujące poziom higieny szpitalnej (podział na odziały, wybrane powierzchnie)

Operatorem programu będzie pracownik szpitala wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania monitoringu poziomu higieny szpitalnej zgodny z okresem trwania wykonywanej usługi.