| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN |
| --- |
| NIP 665-104-26-75 | Tel. 63 240-40-00, Dział Zamówień Publicznych 240-41-33 |
| REGON 000311591 | Fax. 63 240-65-44, Dział Zamówień Publicznych 240-41-34 |
| Adres strony internetowej: www.szpital-konin.pl | e-mail. szpital@szpital-konin.pl, Dział Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl |

Nr sprawy: WSZ-EP-28/2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej,  akcesoriów sterylnych i wyrobów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2015 r.

| Termin składania ofert: | 09.07.2015 r., godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert: | 09.07.2015 r., godz. 11:00 |

Zatwierdzam, dnia 30.06.2015 r.

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych

Tomasz Ciesielski

CPV: 33.14.10.00-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33.14.00.00-3 – Materiały medyczne

33.19.90.00-1 – Odzież medyczna

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro

§3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowej bielizny operacyjnej, akcesoriów sterylnych i wyrobów higienicznych  w następującym asortymencie i ilościach:

Pakiet 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do cystoskopii serweta chirurgiczna do cystoskopii o wymiarach 75x175 cm, posiadająca otwór na prącie o wymiarach 5x7 cm, bezlateksową osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3,5 cm), otwory otacza warstwa chłonna o wymiarach 35x45cm -- 1 SZT osłony na kończynę wyposażone w taśmy samoprzylpne 53X118 CM- 2 SZT serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 100x 150 cm - 1 SZT Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 20 |
| 2 | Sterylny zestaw do przezcewkowych zabiegów urologicznych TUR w składzie : a)serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadające otwór na prącie min. 5cmx7cm,dookoła otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . b)przewód drenażowy 8mm/140cm - 1 szt c)nieprzemakalny fartuch da zabiegów endoskopowych - 1 szt, d) 2 szt pokrowców na kamerę d)całość owinięta w serwetę o wym.140-150 x 180-200cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 20 |
| 3 | Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: a) Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach 180 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w otwór o wymiarach 20 x 30 x 20cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór otoczony workiem z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. b) serweta -owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 80 x 90cm - 1 szt. c) czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145cm - 1 szt. d) dwuwarstwowa taśma samoprzylepna 9x49cm - 1 szt. e) ściereczki chłonne celulozowe, 30x40cm- 4 szt. f) dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulacje ze sztywnikiem g) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa XL-2 szt. h) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa L - 1 szt. Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która może służyć jako przykrycie stolika. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 600 |
| 4 | Serweta okulistyczna sterylna Sterylna serweta o wymiarach 130x150 cm (+/-10 cm) wykonana z laminatu nieprzemakalnego, trójwarstwowego lub dwuwarstwowego o gramaturze minimum 60g/m2, posiadająca otwór o wymiarach 9x12 cm (+/-1cm) wypełniony folią chirurgiczną oraz warstwą chłonną wokół otworu. Dodatkowo kieszeń przylepna o wymiarach 20x20 cm do przechwytywania płynów. Opakowanie jednostkowe zapewniające łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności. Na opakowaniu nazwa, producent, nr katalogowy, data ważności, nr serii. Serwety w kolorze zielonym lub niebieskim. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 650 |
| 5 | Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d)pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli ( grubośc min 60 mikronów,) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym min 65x 85 cm, wiskozowa wyściólka min. 27 g/m2, wym całk.min 78cm x 144cm -1 szt. e) ściereczki chłonne min 18 x 25 cm -min 4 szt. f) taśmy włókninowe max9 x49cm - 1szt. g) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściołki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) | 500 |
| 6 | Sterylna serweta przeznaczona do artroskopii stawu kolanowego, wykonana z chłonnego wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu. Wymagany skład minimalny: a) serweta podstawowa o wym min .200x320 cm. wyposażona w warstwe chłonna oraz samouszczelniajacy się płat z neoprenu z otworem o średnicy 7 cm z dodatkowymi uchwytami na kable b) osłona na konczyne o wym.min 37x75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu c) dwie tasmy lepne min 9 x 49cm do mocowania osłony konczyny. d) ręczniki chłonne o wym.min 30x40cm- min 2 szt e) serweta o wym. min. 150x180cm (owiniecie obłożenia), która mo e słu yc jako przykrycie stolika. f) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L g) fartuch chirurgiczny poszerzony i wydłużony, chroniący operatora przad przemoczeniem także w pozycji siedzącej rozmiar XXL Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 10 |
| 7 | Zestaw serwet uniwersalnych podstawowych do zabiegów krótkich. Wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d) ściereczki chłonne min 18 x 25 cm -min 4 szt. e) taśmy włókninowe max9 x49cm - 1szt. f) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściołki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) | 600 |
| 8 | Zestaw do kraniotomii. Skład : 1) serweta o wymiarze min 230 x 290 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczna o wymiarze min 30 x 20 cm 2)serwety samoprzylepne trójwarstwowe o wym mim 50x 50 cm - 4 szt 3) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym min 65x 85 cm wym całk.min 78cm x 144cm - 1 szt. 4) taśma samoprzylepna max 9x49 cm - 1 szt 5) dwie serwetki do rąk o rozm max 20 x 25 cm 6)Całość owinięta w serwetę 150 x 190 cm, która może służyć jako przykrcie stolika z warstwą chłonna o wym min 75 x 190 cm Wymagania poz 1) wstrefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściólki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa nacałej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 poz 2) laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 poz 6) warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 20 |
| 9 | Zestaw sterylny do operacji kończyny górnej. Wymagany skład minimalny: a)serweta górna o wymiarze 150 x370x 280 cm wyposażona jest w warstwę chłonną min 50 x 50cm i płat z neoprenu z otworem 6cm, który szczelnie przylega na kończynie, b)całość owinięta w serwetę o wym.150x190cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi | 50 |
| 10 | Sterylny zestaw do artroskopii barku. Skład zestawu: a) serweta 150 x 200cm z wycięciem U o wym.10 x 50 cm wykończonym taśmą samoprzylepną- 1 szt b) serweta 180 x 220 cm z taśmą lepną- 1 szt c) osłona na kończynę o wym. 37 x 75cm - 1 szt d) taśmy lepne o wym. min.9 x 49 cm.- 2 szt e) ściereczki chłonne -2szt f)całość owinięta w serwetę o wym. 150 x 180 cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 20 |
| 11 | Sterylna zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych . Skład zestawu : a)serweta o wymiarach min.150 x 200 cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada otwór o wym.min 9 x 12 cm b)pokrowiec na stolik Mayo min. 79 x 140-150cm. - 1 szt c)kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wym całkowitym min. 30 x 40-45cm. - 1 szt d)taśma lepna o wym min 9 x 49 cm - 1 szt e)ręczniki chłonne o wym min 30 x 40 cm - 2 szt f)trójkatna , foliowa samoprzylepna torba na płyny o wym min 55x 55 cm z moźliwościa podłaczenia drenu - 1 szt g)całość owinięta w serwetę 140-150 x 190-200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 250 |
| 12 | Sterylna serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych: a)sterylna serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach min.150 x 200 cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada otwór o wym. min 9 x 12 cm. b) Całość owinięta w serwetę 140-150 x 180-200 cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 50 |
| 13 | Sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych. Wymagany skład minimalny : 1) Serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. min 250/175/270x260 cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym i nogawicami w części górnej wkomponowana folia operacyjna o wym. 25x 30 cm, otoczony warstwą chłonną, w części dolnej posiadająca eliptyczny otwór min 13x24 cm, wyposażone dodatkowo w organizatory przewodów oraz cztery zintegrowane kieszenie. 2) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli polietylenowej o grubosci min 0,05 mm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 63 g/m2 , o wym całk.min 79cm x 145cm -1 szt. 3) taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt 4) serwetki do rąk o rozm min 18x25 cm - min 2 szt 5) serweta z taśmą lepną 75x75 cm 6)Całość owinięta w serwetę 150 x 190 cm, która może służyć jako przykrcie stolika.- 1 szt Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 70 |
| 14 | Sterylny zestaw do laparoskopii brzusznej. Wymagany skład minimalny: 1) obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 180 x 310cm. W części centralnej serwety znajduje się otwór w kształcie trapezu min 30 x 20cm x 20 cm otoczony taśmą lepną. – 1szt 2) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym min 65x 85 cm - rozmiar całkowity - min 78cm x 144cm -1 szt. 3) Taśma samoprzylepna min 9 x 49cm - 1 szt. 4) Ściereczki chłonne min 30 x 40 cm - 2 szt. 5)Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna, na ssak i koagulację, wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o wym.min 28 x 38 cm. ( taśma lepna o szer. min 5,0 cm) -1 szt 6) osłona na tor wizyjny ( kamerę)o wym min 16 x 200 cm - 1 szt 7) serweta owinięcie z dwu lub trójwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni min 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika. – 1 szt Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 50 |
| 15 | Sterylny zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej. Wymagany skład minimalny: a)serweta wymiarach 180 x 270cm, zintegrowana z nogawicami. W części centralnej serwety znajduje się otwór min 20 x 30 x cm otoczony taśma lepną, w częsci kroczowej otwór min. 9 x 12cm wraz z przykrywającą go klapką 20 x 20cm. b)pokrowiec na stolik Mayo 79 x 140-150cm. - 1 szt c)kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wym całkowitym min. 2x15x40cm. - 1 szt d)taśma lepna o wym min 9 x 49 cm - 1 szt e)całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która może służyc jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 60 |
| 16 | Zestaw serwet sterylnych do operacji biodra. Wymagany skład minimalny: a)serweta o wymiarach min.200x290cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. min. 9 x 90cm otoczonym taśmą samoprzylepną , b)ekran anestezjologiczny o wym. min. 150x 240cm , c) taśmy samoprzylepne o wym. min. 9 x 49cm - 3 szt d) pokrowiec na kończynę wym. min. 37 x 105cm , e)kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wym. min. 2x15x40cm - 1szt. f)ręczniki chłonne o wym min 30 x 40 cm - 2 szt g) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa XL-2 szt. oraz L - 1 szt. h) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli polietylenowej o grubosci min 0,05 mm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 63 g/m2 , o wym całk.min 79cm x 140cm -1 szt. i)całość owinięta w serwetę 150 x 200cm , która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 50 mikronów oraz papieru o gramaturze min. 20g/m2 i spełniać wymagania wysokie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3 Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 114/163 kPa | 20 |
| 17 | Zestaw serwet operacyjnych z tasmą lepną typu FLEX. Minimalny skład i wymiary zestawu: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny rozm 175x300 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma typu Flex roz min 3x40cm po bokach standartowa taśma lepna. Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramtura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozm min 20x45cm - 1szt. b) serwety boczne rozm 75x90 cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma typu Flex roz min 3x40cm po bokach standartowa taśma lepna.Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozm min 20x45cm - 2szt. c) serweta dolna rom 175x175cm wykończona w centralnej części przeźroczystą taśma typu Flex roz min 3x40cm po bokach standartowa taśma lepna.Serweta posiada dodatkową stawkę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej rozm min 20x45cm - 1 szt d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) ręczniki chłonne celulozowe rozm. 18x25cm - 2szt. f) dwuwarstwowa tasma lepna rozm. 9x49cm - 1szt. g) serweta owinięcie zestawu 150x190cm przykrycie na stolik instrumentalny -1 szt Wymagania: -wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 75g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 280/160 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów 900 cm H2O w strefie krytycznej | 50 |
| 18 | Zestaw uniwersalny, wzmocniony. Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefach krytycznych 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm- 2 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: -gramatura min 63g/m2 -wykonany z dwuwarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta. -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 100/50 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: 800cm H2O | 50 |
| 19 | Obłożenie pacjenta samoogrzewające, wykonane z włókniny typu SMS, osiągające w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm ( tolerancja rozmiarów+/- 2%), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm ( tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników ( węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit ). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji ( zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu. | 50 |

Wymagania ogólne dla pakietu nr 1

- Dowodem spełnienia/potwierdzenia  w/w parametrów krytycznych  oraz pozostałych , będących wymogiem normy PN -EN 13795; 3 będzie dołączenie  karty danych technicznych  wystawionej przez producenta gotowych wyrobów  po procesie sterylizacji zgodnie z obowiązujacą dyrektywą Unii Europejskiej z podaniem informacji w którym z  laboratoriów  dokonano badań parametrów w/w normy. Zamawiający dopuszcza mozliwoć zweryfikowania w/w informacji poprzez możliwość potwierdzenia stanu faktycznego dokonanych badań oferowanych wyrobów

- Zespolenie serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych  w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni  obłożenia w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego.

- W przypadku wyrobów sterylnych powinny być jałowe   z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy z możliwością przetestowania w warunkach bloku operacyjnego

- Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów  sterylnych obłożeń i serwet powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.

- Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu ( skład wymiary itp.)  certyfikat CE

Pakiet 2

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L | 4 000 |
| 2 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL | 4 000 |
| 3 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem rozmiar L, Fartuch i rękawy Niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 230 kPa , nieprzemakalność 250 mm H2O Wzmocnienie frontu Niebieska nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa Wzmocnienie rękawa Nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m2, wymiary najwyższy punkt na ramieniu 121 cm, Środkowy front: 110 cm, Szerokość fartucha (od pachy do pachy): 65 cm, Szerokość fartucha: 73 cm, Rękaw (od szwu ramienia do mankietu): 56 cm, Szerokość Otworu rękawa: 29 cm,Długość wzmocnienia rękawa: 35 cm Długość wzmocnienia frontu: 90 cm, Górna szerokość wzmocnienia frontu: 42 cm, Dolna szerokość wzmocnienia frontu 73 cm rozmiar XL | 50 |
| 4 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa | 2 000 |
| 5 | Sterylny pełnoochronny fartuch endoskopowy szeroki długi , wykonany z włókniny typu sontara 68 g/m2, przód fartucha oraz rękawy z laminatu nieprzemakalnego, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem rozmiar XL, przód fartucha ( dł min 160 cm )oraz rękawy ( dł min 88 cm ) nieprzemakalność wstawki w rękawach i z przodu fartucha - min 1100 mmH20 rozmiar XXL | 50 |

Wymagania ogólne dla pakietu nr 2

- Dowodem spełnienia/potwierdzenia  w/w parametrów krytycznych  oraz pozostałych , będących wymogiem normy PN -EN 13795; 3 będzie dołączenie  karty danych technicznych  wystawionej przez producenta gotowych wyrobów  po procesie sterylizacji zgodnie z obowiązujacą dyrektywą Unii Europejskiej z podaniem informacji w którym z  laboratoriów  dokonano badań parametrów w/w normy. Zamawiający dopuszcza możliwość zweryfikowania w/w informacji poprzez możliwość potwierdzenia stanu faktycznego dokonanych badań oferowanych wyrobów

- W przypadku wyrobów sterylnych powinny być jałowe   z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy z możliwością przetestowania w warunkach bloku operacyjnego

- Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych fatuchów powinny znajdować się min 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacja danego wyrobu.

- Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu ( skład wymiary itp.)  certyfikat CE

Pakiet 3

| Lp. | Nazwa artykułu – opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełnobarierowa na gumki, wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, pakowana w kartoniki max 50 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony. | 27 000 |
| 2 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa wysokobarierowa z trokami/gumkami oraz nierosiejącą antyodblaskową osłoną na oczy. Wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry.Pakowane w kartoniki ,co gwarantuje higieniczne przwchowywanie i łatwe wyjmowanie.Kolor zielony lub niebieski | 200 |
| 3 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, pełnobarierowa zawiązywana na troki o dł min 41-45 cm, wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, pakowana w kartoniki max, 50 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie; kolor niebieski, lub zielony. | 25 000 |
| 4 | Maska chirurgiczna, ukształtowana, posiadająca szew w poprzek maski, biegnacy na wysokości górnej wargi, zapewniająca komfort dzieki nieprzyleganiu do ust i nozdrzy, trójwarstwowa, z usztywnieniem na nos,obniżajaca zaparowywanie okularów. typu Kaczy dziób, Wiązana na troki o wymiarach 41-44 cm górne i 36 cm dolne | 14 000 |

Wymagania ogólne dla pakietu nr 3

- poz. 1,2,3,4: Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków ,  niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie II.

- Dowodem spełnienia/potwierdzenia  w/w parametrów krytycznych  masek chirurgicznych, będących wymogiem normy PN -EN 14683 będzie dołączenie  karty danych technicznych  wystawionej przez producenta gotowych wyrobów, zgodnie z obowiązujacą dyrektywą Unii Europejskiej.

Pakiet 4

| Lp. | Nazwa artykułu – opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło higieniczne, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, foliowo – celulozowe, w kolorze białym, wzmocnione niebieskimi, podłużnymi nitkami co 15mm do, gramatura min. 60 g/m2, o wymiarach 80x210cm. | 20 000 |
| 2 | Podkład higieniczny nieprzemakalny z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min.200 x 150. | 150 |
| 3 | Pokrycie higieniczne, jednorazowe, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, w rolce z perforacją umożliwiającą podział na sekcję, o rozmiarze min 1 sekcji 49 x 36cm (rolki) Gramatura min 29 g/m2 | 200 |
| 4 | Podkład nieprzemakalny wzmocniony, dwuwarstwowy, foliowo-celulozowy o wymiarze 80x100cm. Gramatura min. 60 g/m2 | 4 000 |
| 5 | pokrowiec na ołowianą osłonę tarczycy 66x10cm - długość rozcięcia 15cm | 100 |
| 6 | pokrowiec na ołowianą osłonę tarczycy 66x10cm - długość rozcięcia 13cm | 100 |
| 7 | Pokrowce na obuwie z mocnej folii sciągniete gumką | 3 000 |

Pakiet 5

| Lp. | Nazwa artykułu – opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej, z tyłu ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski, rozmiar XL. | 5 000 |
| 2 | Okrągły czepek pielęgniarski w kształcie beretu, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania: kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski lub zielony | 8 000 |
| 3 | Czepek chirurgiczny męski z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor zielony | 2 500 |
| 4 | Czepek chirurgiczny z wydlużoną częścią tylną ze ściągaczem, na czole oraz dookoła głowy pas włókniny białej o szer. min 4 cm pochłaniającej pot.,wykonany z włókniny celulozowej Sposób pakowania-kartoniki max.100szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie.Kolor niebieski lub zielony. | 2 000 |
| 5 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany na troki.Wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Sposób pakowania - kartoniki max.100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie.rozmiar XL | 4 000 |
| 6 | Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej. Sposób pakowania w kartoniki max 100szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski lub zielony, rozmiar X L. | 6 000 |

Wymagania ogólne dla pakietu nr 5

- poz. 1, 2, 5, 6, : W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna

- poz.3,: włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2

Pakiet 6

| Lp. | Nazwa artykułu – opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200cm. Serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 500 |
| 2 | Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, z taśmą lepną, j. serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 1 300 |
| 3 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 100x150, serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 1 000 |
| 4 | Sterylna serweta o wymiarach 150 x 100 cm, wykonana z włókniny barierowej, z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 9x12 cm. Serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 750 |
| 5 | Sterylna serweta o wymiarach 150 x 200 cm, wykonana z włókniny barierowej, z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 12x 15 cm. Serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 1 000 |
| 6 | Sterylna serweta zabiegowa wykonana z włókniny barierowej o wymiarach 75 x 90 cm Serwety z włóknin laminowanych dwuwarstwowych nieprzemakalnych, sterylne 1.Odporność na penetrację płynów => 1000 mm słupa wody 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 45 kPa 3.Gramatura warstwy chłonnej: max 25 g/m2 grubość folii PE –max 40 mikronów | 1 300 |
| 7 | Serweta z regulowanym otworem 75x90 cm serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włokniny - min 650 % Współczynnik układalności min 75% | 200 |
| 8 | Sterylna serweta o wymiarach 75x90z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm Serwety z włóknin laminowanych dwuwarstwowych nieprzemakalnych, sterylne 1.Odporność na penetrację płynów => 1000 mm słupa wody 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho oraz na mokro => 45 kPa 3.Gramatura warstwy chłonnej: max 25 g/m2 grubość folii PE –max 40 mikronów | 500 |

Opakowania zbiorcze w pakiecie 6 nie mogą zawierać więcej niż 25-50 serwet. Konstrukcja kartonu musi zapewnić możliwość wyjęcia pojedynczej serwety bez konieczności otwierania całego kartonu.

Pakiet 7

| Lp. | Nazwa artykułu – opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłona sterylna na aparaturę, z przezroczystej, dobrze układającej się folii, ściągana gumką, o średnicy 80 cm. | 990 |
| 2 | Sterylna osłona foliowa z taśmami do mocowania na ramię C aparatu RTG, o wymiarach min 100 x 220 cm | 500 |
| 3 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna do irygacji wykonana z półprzeźroczystej mocnej folii o wymiarze 50x50cm z możliwością podłączenia drenu oraz z sitem | 200 |
| 4 | Zarękawek sterylny chirurgiczny, wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, wyposażony w elastyczny bawełniany mankiet wykonane z laminatu dwuwarstwowego Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/ folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 | 1 000 |
| 5 | Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o gramaturze max 27 g/m2o wym min 65x 85 cm - rozmiar całkowity - min 78cm x 144cm sterylne 1 Odporność na penetrację płynów => 1400 mm słupa wody 2. wytrzymałość na rozdarcie/ rozerwanie na sucho => 120 kP | 3 000 |
| 6 | osłona na kamerę 18x246 cm, z samouszczelniającą się końcówka, wyposażona w tasmy lepne do umocowania osłony, z mocjnej folii Folia polietylenowa 50 mikronów (przezroczysta) | 50 |
| 7 | Taśma włókninowa samoprzylepna, o wymiarach min. 9 x 49 cm sterylna | 500 |
| 8 | Sterylna osłona foliowa na przewody z mocnej przeźroczystej folii PE złożona teleskopowo z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach o wymiarach15-17cm x 200-250cm | 1 000 |
| 9 | Osłona sterylna na aparaturę o średnicy 50cm z przezroczystej, dobrze układającej się folii,ściagana gumką. | 400 |
| 10 | Osłona na kończynę Wymiary min 35x 60cm sterylna z dwoma taśmami lepnymi Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/ folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 | 200 |
| 11 | Nogawice chirurgiczne ginekologiczne w zestawie po 2szt. o wymiarach min. 50x110 cm. wyposażone w taśmy lepne do zamocowania nogawic, sterylne Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego (włókninowa hydrofilowa PP typu spunbond/ folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2 | 10 |
| 12 | Kieszeń samoprzylepna dwusekcyjna o wymiarach min 30x40cm. Sterylna | 500 |
| 13 | Torba do artroskopii stawu barkowego o wymiarach min. 83x88cm sterylna z przylepnym wycięciem U o rozm min 15 x 52 cm z dwoma zaworami do podłączenia drenu | 20 |
| 14 | fartuch dla pacjenta, wykonany z włókniny sms 35g/m2 wiązany z tyłu na troki, nieprześwitujący | 6 000 |
| 15 | sterylna ściereczka celulozowa o wym min 30x40 cm gramatura min 52 g/m2 | 500 |

Pakiet 8

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład: a) 1 serweta w rozmiarze 75x90 cm b) pean metalowy jednorazowego użytku, min 19 cm - 1 szt. c) 1 serweta z otworem owalnym o średnicy 6x8 cm w rozmiarze ok..70 x 90 cm d) 15 szt. kompresów włókninowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm | 2 500 |

Wymagania ogólne dla pakietu nr 8

Skład zestawu: Serweta główna zabiegowa 75x90 z włókniny trójwarstwowej paroprzepuszczalnej o gramaturze min 51 g/m2 z otworem w części centralnej 6x8, dookoła otworu warstwa chłonna 40x40 z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze powyżej 106g/m i nieprzemakalności min 250 H2O i strukturze chropowatej powierzchni zwiększającej absorbcję płynów podczas zabiegu .Otwór podklejony dookoła  warstwą samoprzylepną od strony pacjenta. Pean metalowy jednorazowy o długości min 19 cm. Kompresy gazowe 7,5x7,5 (kompresy w zestawie mają być ułożone w formie "tali kart", kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu po rozłożeniu - nie wycięty z kawałka gazy. Osłona stolika zabiegowego 75x100 z wzmocnioną warstwą chłonną absorbującą płyny o gramaturze powyżej 60 g/m2, służąca zarówno jako zawinięcie zestawu.

Pakiet 9

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji laparoskopowych. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 3 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar XL – 2 szt. L- 1 szt. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 50 mikronów, włóknina wiskozowa 40 g/m2 laminat, folia PE 80 mikronów - 1 szt. Silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do bardzo dużego, działający pod opatrunkiem uciskowym, może pozostawać na ranie do 7 dni. Pięcio warstwowy: warstwa wewnętrzna opatrunku zbudowana w technologii Safetac® lub równoważny; warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności; warstwa rozpraszająca wysięk na całość wkładki chłonnej; warstwa poliakrylowa, utrzymująca wysięk ; warstwa zewnętrzna – przeźroczysta, wodoodporna folia poliuretanowa umożliwiająca odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 7,5 x 7,5 cm – 4 szt. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt. Skalpel Nr 15 z zabezpieczonym ostrzem w postaci plastikowej koszulki – obwoluty z wygrawerowanym numerem ostrza – 1 szt. Zestaw przeciwko parowaniu optyk laparoskopowych - płyn przeciwko parowaniu optyki z gąbeczka (możliwość przyklejenia gąbeczki na obłożenie chirurgiczne) – zapakowane w bezpieczne opakowanie typu blister pack i Tyvec – 1 szt. Rękawice chirurgiczne 8.0 PF, AQL poniżej 0,65 - 1 para. Osłona na kamerę 14x254cm z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z nocnej przeźroczystej folii 50 mikronów – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym. Serweta o wymiarach 180x320cm oraz otwór o wymiarach: wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm - 1 szt | 200 |
| 2 | Sterylny zestaw do operacji laparotomii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Rękawice chirurgiczne 8.0 PF, AQL poniżej 0,65 - 1 para. Rękawice chirurgiczne 7.0 PF, AQL poniżej 0,65 - 1 para. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 50 mikronów, włóknina wiskozowa 40 g/m2 laminat, folia PE 80 mikronów - 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 19, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Pojemnik do liczenia igieł 11,5x6x3,8 cm, magnetyczny, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, żółty – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Czyścik do elektrody z możliwością naklejenia na obłożenie operacyjne 5x5 cm – 1 szt. Gaza 7,5 x 7,5 cm 13 nitkowy, 8 warstwowy, z nitką RTG biały – 20 szt. Tupfer gazowy 8x8cm 20 nitkowy z nitką RTG biały – 5 szt. Gazik 10x10cm 17 nitkowy 8 warstwowy z nitką XRD White – 40 szt. Serweta gazowa 45x45cm 20 nitkowa 4 warstwowa, z tasiemką i chipem RTG, - 5 szt. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Folia operacyjna 15x26 cm – 1 szt. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 4 szt. Kieszeń na ssak i koagulację 40x35 cm – 1 szt. Serweta do zabiegów laparotomii 200x315cm, z otworem 11x22cm, 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 23 g/m, PE-film 40 mikronów, warstwa celulozowa – komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 131,8 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 900 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 290/170 kPa – 1 szt. | 100 |
| 3 | Sterylny zestaw do operacji artroskopii kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Serweta do zabiegów artroskopii kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. Osłona na kamerę 18x250cm, z mocnej przeźroczystej folii 50 mikronów – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch endoskopowy szeroki długi , wykonany z włókniny typu Sontara 68 g/m2, przód fartucha oraz rękawy z laminatu nieprzemakalnego, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar XL, przód fartucha ( dł. min 160 cm )oraz rękawy ( dł. min 88 cm ) nieprzemakalność wstawki w rękawach i z przodu fartucha - min 1100 mmH20 – 2 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. Igła 18G, 40 mm - 1 szt. Dren redona 10 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. podkład pod gips – wata rolowana 15 cm x3 m – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125 cm - 1 szt. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar. L- 1 szt. Serweta operacyjna o wymiarach 150x200 cm typu SMS, w kolorze niebieskim – 1 szt. | 62 |
| 4 | Sterylny zestaw do DHS. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 2 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 2 szt. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, - wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm - zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego - jałowa - z papierem zabezpieczającym - cienka (0,025 do 0,035 mm) - wykonana z polietylenu lub poliestru - samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany - doskonale przylegająca do wszystkich części ciała - rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia - antystatyczna - przepuszczalność: >600g/m2/24h - rozmiar: 44 x 35 cm - rozmiar warstwy lepnej: 34 x 35 cm Dren Redona 14 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Butelka Redona 200 ml PVC, przedwód 125 cm - 1 szt. Miseczka 250 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentno różowa – 1 szt. Osłona na ramię C 100x220 cm wykonana z mocnej folii – 1 szt. Serweta chirurgiczna typu SMS, o wymiarach 150x200 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar. L- 1 szt. oraz XL - 2 szt. | 200 |
| 5 | Sterylny zestaw do operacji endoprotezy biodra . Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Serweta 200x260cm z wcięciem U (7x102cm) z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 30g/m2, PE-film 15 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2, Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. Serweta z taśma lepną 175x300 cm, z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 23g/m2, PE-film 40 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 130,6 g/m2, Odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 220/180 kPa – 1 szt. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Kieszonka na materiały opatrunkowe, z taśmą lepną, 30x50 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. Osłona na kończynę 32x120 cm, laminat dwuwarstwowy – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 3 szt. Strzykawka 3-częściowa 100ml z adapterem LS i końcówką do cewnika – 1 szt. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, - wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm - zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego - jałowa - z papierem zabezpieczającym - cienka (0,025 do 0,035 mm) - wykonana z polietylenu lub poliestru - samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany - doskonale przylegająca do wszystkich części ciała - rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia - antystatyczna - przepuszczalność: >600g/m2/24h - rozmiar: 66x45 cm Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okragła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 1 szt. Serweta chirurgiczna typu SMS, o wymiarach 150x200cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL – 3szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar L – 1 szt. | 120 |
| 6 | Sterylny zestaw do operacji endoprotezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie.: Serweta do zabiegów endoprotezy kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 1 szt. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. Ostrze chirurgiczne nr 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, - wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm - zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego - jałowa - z papierem zabezpieczającym - cienka (0,025 do 0,035 mm) - wykonana z polietylenu lub poliestru - samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany - doskonale przylegająca do wszystkich części ciała - rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia - antystatyczna - przepuszczalność: >600g/m2/24h - rozmiar: 44 x 35 cm - rozmiar warstwy lepnej: 34 x 35 cm Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar. XL – 3 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt Serweta chirurgiczna typu SMS, o wymiarach 150x200cm – 1 szt. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. | 50 |
| 7 | Sterylny zestaw do pilnego cięcia cesarskiego. Skład: 3 szt. Rekawic chirurgicznych bezpudrowych rozm. AQL poniżej 0,65 7 2 szt. Rękawic chirurgicznych bezpudrowych rozm. AQL poniżej 0,65 8 2 szt. Fartuchów chirurgicznych rozm. L Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa 2 szt. Fartuchów chirurgicznych wzmocnionych rozm. XL Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa 1 osłona na stolik Mayo 79x145cm 2 szt. Owinięcia noworodka 2 szt. Skalpel SS nr 24 1 Dren do ssaka z końcówką do odsysania 2 szt. Ręczniki chłonne 19x25cm 1 Taśma lepna 9x49cm 1 Obłożenie 175x250cm - folia chirurgiczna 38x32cm 1 Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC. | 50 |
| 8 | Sterylny zestaw do operacji guza mózgu zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: serweta chirurgiczna o wymiarze min 230 x 300 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarze min 30 x 20 cm -1szt serwety samoprzylepne z taśmą samoprzylepną, trójwarstwowe, o wymiarach mim 50 x 50 cm - 4 szt. pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm, wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt. Serwetki do rąk o rozm. max 20 x 25 cm - 2 szt. Kieszeń foliowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 40 x 35cm -1szt Osłona foliowa na mikroskop Zeiss o wymiarach 117 x 305cm, śr optyki 65mm – 1szt Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 15cm – 2szt Kompres gazowy o wymiarach 7.5 x 7.5cm składający się z 12 warstw z gazy 17-nitkowej, ze znacznikiem RTG – 30szt Kompres gazowy o wymiarach 10 x 10 składający się z 12 warstw z gazy 17-nitkowej, ze znacznikiem RTG – 10szt Miska z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, bezbarwna, przezroczysta – 1szt Wosk kostny biały o wielkości 2.5g – 1szt Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt Ostrze chirurgiczne nr 23 – 1szt Dren łączący do ssaka PVC 30ch/21ch o długości 3m F/F – 1szt Strzykawka 20 ml 2-częściowa – 2szt Uchwyt z igłą prostą do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt Czyścik do elektrody o wymiarach 5 x 5cm – 1szt Całość owinięta w serwetę 150 x 240 cm, która może służyć jako przykrycie stolika z warstwą chłonna o wymiarach min 75 x 240 cm – 1szt Osłona foliowa na uchwyt do lampy, zielono-biała – 2szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar L. – 1szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar XLL. – 2szt Wymagania: - serwety w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 60 |
| 9 | Sterylny zestaw do operacji kraniotomi zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: serweta chirurgiczna o wymiarze min 230 x 300 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczna o wymiarze min 30 x 20 cm pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt. Serwetki do rąk o rozm. max 20 x 25 cm -2 szt. Całość owinięta w serwetę 150 x 240 cm, która może służyć jako przykrycie stolika z warstwą chłonna o wymiarach min 75 x 240 cm - 1szt Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 50 x 50cm – 4szt Kieszeń foliowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 40 x 35cm -1szt Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm – 1szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar L. – 1szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar XLL. – 2szt Kompres gazowy o wymiarach 7.5 x 7.5cm składający się z 12 warstw z gazy 17-nitkowej, ze znacznikiem RTG – 30szt Kompres gazowy o wymiarach 10 x 10 składający się z 12 warstw z gazy 17-nitkowej, ze znacznikiem RTG – 10szt Miska z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, bezbarwna, przezroczysta – 1szt Wosk kostny biały o wielkości 2.5g – 1szt Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt Ostrze chirurgiczne nr 23 – 1szt Dren łączący do ssaka PVC 25ch/16ch o długości 3.5m z aspiracją typu Yankauer 18ch/12ch z okrągłą końcówką – 1szt Strzykawka 20ml 2-częściowa – 2szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt Czyścik do elektrody o wymiarach 5 x 5cm Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : wartwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 wartwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 100 |
| 10 | Sterylny zestaw do operacji mikrodisektomii zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 2 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Opatrunek chłonny 11x15 cm – 1 szt. Tupfery gazowy 8x8 cm 24 nitki, rtg – 10 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy – 1 szt. Ręcznik chłonny 18x25 cm – 2 szt. Dren łączący do ssaka PVC 24ch/17 ch 3,5 metra F/F – 1 szt. Organizator przewodów 2,5x15 cm typu velcro – 2 szt. Ostrze 11 – 1 szt. Ostrze 23 – 1 szt. Strzykawka 20 ml 2 częściowa – 1 szt. Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek, 12 warstw rtg – 20 szt. Kompres gazowy 10x10 cm 17 nitek, 12 warstw rtg – 10 szt. Osłona foliowa na mikroskop Zeiss 117 x305 cm, z samouszczelniającą się końcówką z optyką 65 mm – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm z warstwą chłonną 75x240 cm – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 100 |
| 11 | Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm z warstwą chłonną 75x240 cm – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 2 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. Serweta chirurgiczna o wymiarach typu SMS, 150 x 200cm – 1szt Osłona foliowa na mikroskop z samouszczelniającą się końcówką kompatybilną z mikroskopem Zeiss środek optyki 65 mm 117x305 cm – 1 szt. Ręcznik chłonny 18x25 cm – 2 szt. Taśma Lepna 9x49 2 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt Foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem – 2szt. Dren łączący do ssaka PVC 24 CH/17CH 3,5 metra żeński/żeński – 1 szt. Kompres gazowy 10x10 17 nitek, 12 warstw rtg – 10 szt. Kompres gazowy7,5x7,5 17 nitek, 12 warstw rtg – 20 szt. Tupfer 8x8 cm gaza 24 nitki rtg 10 szt. Opatrunek chłonny 9x10 z wyspą 5x5 cm – 1 szt. Wosk kostny biały 2,5 grama Ostrze 11 - 1 szt. Ostrze 23 – 1 szt. Strzykawka 20 ml 2 częściowa 1 szt. Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 60 |
| 12 | Sterylny zestaw laryngologiczny uniwersalny zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Obłożenie chirurgiczne 150x200 cm z samoprzylepnym wycięciem U o rozmiarach 7x65 cm wzmocnione dodatkową warstwą chłonną – 1 szt. Serweta z taśmą lepną 100x150 cm – 1 szt. Osłona foliowa na kamerę 18 x 250 cm 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar L. – 1szt. XL – 1 szt. Serweta operacyjna 75x90 cm dwuwarstwowa - 2 szt. Taśma lepna 4x49 - 1 szt. Rękawice chirurgiczne latexowe 7.0/ AQL <0,65 – 2 pary Kompres gazowy7,5x7,5 17 nitek, 12 warstw rtg – 20 szt. Dren łączący do ssaka PVC 25ch/16 ch 2 metry – 1 szt. Cewnik do odsysania PVC 12 ch 50 cm – 1 szt Tupfer 20x20 cm gaza 20 nitkowa, znacznik rtg - 15 szt. Ostrze nr 10 – 1 szt. Strzykawka 5 ml 2 częściowa – 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm -1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 200 |
| 13 | Sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm – 1szt Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. Organizator przewodów na rzep typu velcro – 2,5 cm x30 cm – 1 szt. Serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie min. 5cm x 7cm,dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nieprzemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL – 1 szt. L- 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nieprzemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar – XL – 1 szt. Kompres gazowy 10x10 cm, 17 nitkowy, 12 warstwowy – 10 szt. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. Zestaw do irygacji Uromatic typu Y z zintegrowanym filtrem i dwoma zaciskami blokującymi przepływ – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 350 |
| 14 | Sterylny zestaw do operacji cystoskopii urologicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. Organizator przewodów na rzec typu velcro – 2,5 cm x30 cm – 1 szt. serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadające otwór na prącie min. 5 x 7cm, dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nieprzemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL – wzmocniona - 1 szt Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1 szt. Kompres gazowy o wymiarach 10x10 cm, 17 nitkowy, 12 warstwowy – 10 szt. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. Zestaw do irygacji urologiczny U91 silikonowy z zaciskiem blokującym przepływ – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 100 |
| 15 | Sterylny zestaw do operacji przepukliny zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Pętla silikonowa chirurgiczna MAXI - 1 mm, 40,6 mm, żółta – 1 szt. serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL – 2 szt L- 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. Kompres gazowy 10x10cm, 17 nitek, 12 warstw rtg – 5 szt. Kompres gazowy7,5x7,5cm, 17 nitek, 12 warstw rtg – 20 szt. Tupfer 10x10 cm gaza 24 nitki rtg 10 szt. Ostrze 18 - 1 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem – 2 szt. Taśma Lepna 7x49cm – 1 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 500 |
| 16 | Sterylny zestaw do operacji pęcherzyka zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm – 1 szt. Ostrze 18 - 1 szt. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem – 2 szt. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 500 |
| 17 | Sterylny zestaw do operacji gwóźdź śródszpikowy zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: serweta górna dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 240 x 150 cm z warstwą chłoną 75x240 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar L- 1 szt., XL – 2 szt. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49 cm - 1 szt. Miska z polipropylenu 250 ml, niebieska ze skalą - 1 szt. Strzykawka 20 ml – 1 szt. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 | 100 |
| 18 | Sterylny zestaw do operacji ramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Butelka redona 200 ml , wstępna próżnia – 1 szt. Dren redona 12 ch 50 cm rtg PVC – 1 szt. Obłożenie chirurgiczne 150x200 cm trójwarstowe, wycięcie U o wymiarach 7x65 cm – 1 szt. Serweta operacyjna 175x240 cm z taśmą samoprzylepną 4- warwową (dodatkowa warstwa 50 g/m2) – 2 szt. Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm obszar chłonny 75x240 cm – 1 szt. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. Taśma lepna 9x49 – 1 szt. Osłona na kończynę trójwarstwowa 22 x 75 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar L- 1 szt, XL – 2 szt. Miska niebieska 500 ml z podziałką - 1 szt. Ostrze nr 10 – 1 szt. Ostrze nr 18 – 1 szt. Strzykawka 20 ml – 1 szt. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 50 |
| 19 | Sterylny zestaw do operacji przedramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC. Poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Podkład syntetyczny pod gips 15cm – 3 metry – 1 szt. Serweta 150 x 200 cm min dwuwarstwowa – 1 szt. Serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm – 2 szt. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. Taśma Lepna 9x49 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. XL – 2 szt. Ostrze nr 10 – 1 szt. Ostrze nr 18 – 1 szt. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. . Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 100 |
| 20 | Sterylny zestaw do operacji neuroendosopii zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: Organizator przewodów velcro 2,5 x 15 cm – 1 szt. Serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180 x 300cm z otworem w kształcie trapezu z folią chirurgiczna o wymiarach wysokość 23 cm, dolna podstawa 33cm, górna podstawa 23cm, otoczony okalającym workiem na płyny z usztywnieniem i zaworem drenażowym– 1 szt. Opatrunek chłonny 7 x 8 cm z wyspą chłonną 4 x 5 cm – 1 szt. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. XLL – 2 szt. Osłona foliowa na ramię C 116 x 183 cm – 1 szt. Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm z elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. Kompres gazowy 7,5x7,5 cm 17 nitek, 12 warstwowy rtg- 5 szt. Dren łączący do ssaka PVC 24ch/17 ch 3,5 metra F/F – 1 szt. Ostrze 11 – 1 szt. Osłona na stół narzędziowy 240 x 150 cm z warstwą chłoną 75 x 240 cm – 1 szt. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 50 mikronów, włóknina wiskozowa 40 g/m2 laminat, folia PE 80 mikronów - 1 szt. Ręcznik chłonny 30 x 40 – 2 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 30 |

Pakiet 10

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Folie kompatybilne z mikroskopem operacyjnym OPMI Pentero wyposażonym w tubus uchylny, most "face to face, podgląd asystencki, kamera 3. Niebieska powłoka zapobiegająca refleksom. Elastyczny materiał redukujący szelest i zapobiegający uszkodzeniu folii. Folie kompatybilne z automatycznym systemem zasysania folii przez statyw mikroskopu operacyjnego. Folie kompatybilne z soczewką ochronną obiektywu głównego. Folie o wymiarach 117x305cm. | 100 |

Pakiet 11

| Lp. | Nazwa artykułu, opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 1800-2300g, paroprzepuszczalność min. 3600 g/m2/24godz (potwierdzona dokumentem od producenta) rozm. min. 61x91cm+/-2cm | 1 000 |
| 2 | Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny pod pacjenta z raną odleżynową, z wkładem żelowym, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, pochłaniający zapach, wykonany z min 4 warstw, chłonność 200-300g, paroprzepuszczalność min. 3600 g/m2/24godz (potwierdzona dokumentem od producenta), rozm. min. 25x40cm+/- 2cm | 1 000 |
| 3 | Jednorazowy, pięciowarstwowy, przeciwodleżynowy podkład ochronny na stół operacyjny, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu, powierzchnia pikowana, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. chłonność min. 35 ml/100cm2, w rozmiarze min. 102 x 229 cm +/- 2cm rdzeń chłonny nie większy niż 51x206 cm +/- 2cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej Tolerancja wymiarów +/- 1cm | 100 |
| 4 | Zestaw składający się z: -jednorazowego, pięciowarstwowego, przeciwodleżynowego podkładu ochronnego na stół operacyjny, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu, powierzchnia pikowana, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/ 10cm2, w rozmiarze min. 102 x 229 cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. - serweta do repozycjonowania pacjenta 100x150cm- 1szt. Całość zapakowana w foliową torbę. | 50 |
| 5 | Zestaw do operacji tarczycy -serweta okrywająca pacjenta o wymiarach min. 196x269x309 wykonana z miękkiego, chłonnego i mocnego, dobrze układającego się laminatu trójwarstwowego (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze min. 66 g/m2 pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub jej pochodnych, odporność na penetrację wody bez dodatkowych wzmocnień min.200 cmH2O , wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min. 200 kPa, współczynnik chłonności min. 400%., z osłoną ramion stołu.Otwór w serwecie głównej min. 13x13cm- przylepny, wzmocnienie chłonne min. 60x76cm, którego wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho wynosi ponad 550 kPa, 3 podwójne uchwyty na przewody, wzmocnienie antypoślizgowe na narzędzia. serwetę na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm. Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji | 50 |
| 6 | Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25x41cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. | 50 |
| 7 | Sterylny, jednorazowy uchwyt na noże chirurgiczne wykonany z polistyrenu, utrzymuje ostrza chirurgiczne ostrą krawędzią w dół, możliwość odłożenia 3 ostrzy, pod spodem taśma przylepna 2,5x2cm umożliwiająca mocowanie, kolor żółty, rozmiar 10x5x1,5cm, pakowany pojedynczo w opakowanie typu folia-papier | 50 |
| 8 | Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z boków, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność minimum 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. | 1 000 |
| 9 | Jednoczęściowy rzep typu velcro, którego konstrukcja pozwala na łatwe otwarcie w rękawiczkach, wyposażony w min. dwie zapadki zapobiegające przypadkowemu wypięciu się drenów i kabli, pakowane po 2 sztuki, rozmiar 2,5x11 cm | 1 000 |

2. Wymagania ogólne dla pakietów nr  3, 4, 5

- W przypadku bielizny operacyjnej i wyrobów higienicznych termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy z możliwością przetestowania w warunkach bloku operacyjnego

- Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu ( skład wymiary itp.)  certyfikat CE

3. Wymagania ogólne dla pakietów nr  6, 7, 8, 9, 10, 11

- Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach zewnętrznych sterylnego asortymentu (obłożeń, zestawów, serwet itd.) znajdowały się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.

- W przypadku wyrobów sterylnych powinny być jałowe   z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy z możliwością przetestowania w warunkach bloku operacyjnego

- Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment, katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu ( skład wymiary itp.)  certyfikat CE

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na części i  dopuszcza składanie ofert częściowych.

§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.

§ 6 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji i zakończenia przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy, najwcześniej  od dnia 23.07.2015r.

§ 7 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8 Warunki płatności

Płatność każdorazowo następowała będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury

§9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych lub  finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj. w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- W celu potwierdzenia, że asortyment, na który została złożona oferta jest zgodna z normami dopuszczającymi do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że zaoferowany produkt spełnia wszystkie wymagania zawarte  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów:

    - dokument będący wymogiem normy PN-EN 13795;3 czyli karty danych technicznych wystawionej przez   producenta gotowych wyrobów  po procesie sterylizacji zgodnie z obowiązującą dyrektywą Unii Europejskiej z podaniem informacji w którym z  laboratoriów  dokonano badań parametrów w/w normy. Zamawiający dopuszcza możliwość zweryfikowania w/w informacji poprzez możliwość potwierdzenia stanu faktycznego dokonanych badań oferowanych wyrobów

    - dla  masek chirurgicznych, dokument będący wymogiem normy PN -EN 14683, czyli karty danych technicznych  wystawionej przez producenta gotowych wyrobów, zgodnie z obowiązującą dyrektywą Unii Europejskiej

    - deklaracja zgodności na w/w asortyment, katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu ( skład wymiary itp.)  certyfikat CE

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego do oferty należy dołączyć:

- próbki dla każdej pozycji  w pakiecie (oznakowane wg pakietu i pozycji) w ilości 1 sztuki asortymentu, a w przypadku czepków – 1 kartonik, w ilości najmniejszego opakowania zbiorczego przeznaczonego do sprzedaży.

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dostarczenia celem przetestowania próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach wskazanych

w formularzu „Wykaz próbek” /załącznik nr 3 do SIWZ/.

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu, nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

- opisy produktów, które mają zostać dostarczone, a także których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. W opisach produktu należy podać: numer katalogowy i  sposób pakowania w opakowaniach zbiorczych (ilość).

Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument ten dotyczy.

- W sytuacji kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji  zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem składanej oferty oraz wyjaśnień 
i dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 4 oraz art. 87 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl; ( 63 / 240-41-33, faks 63 / 240 – 41 - 34

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  - w sprawach formalnych – Renata Janik – tel. 63 240-41-33 w godz. 7:25 -15:00, faks 240-41-34

  - w sprawach merytorycznych – Anna Kubsik – Kierownik Zespołów Bloków Operacyjnych –

tel. 63 240-41-33 w godz. 8.00 -15.00.

§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14 Wadium – nie zastosowano

§ 15 Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

§ 18 Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
i oświadczenia zgodnie z pkt 13 formularza oferty.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.

- Zamawiający wymaga trwałego zespolenia oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45  i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207  000 euro na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej, akcesoriów sterylnych i wyrobów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-28/2015. Nie otwierać przed  09.07.2015 r., godz. 11:00”,

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert: nie później niż do dnia 09.07.2015 r. do godz. 10:00.

  - Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.07.2015 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ 
w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 6 SIWZ, przy czym koperta powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 6 SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

- W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2):

- wpisać wartości jednostkowe netto,

- przemnożyć cenę jednostkową netto przez ilość a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto” w danym wierszu,

- pozycję „wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „wartość brutto”.

- zsumować wszystkie wartości netto i wynik wpisać w pozycji „razem wartość netto”,

- pozycję „razem wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „razem wartość brutto”.

- otrzymane wartości „razem wartość netto” i „ razem wartość brutto” należy przenieść odpowiednio do Formularza oferty (załącznik nr 1).

- w pozycji „Wartość netto/brutto ogółem” Formularza oferty Wykonawca winien wpisać sumę z pozycji „razem wartość netto/brutto” Formularza asortymentowo- cenowego.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert i ich wagi

A.  Cena   - waga kryterium 90%

B.  Termin dostaw –  waga kryterium 10%

2. Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 90%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 90 punktów

Ad. B

Ocena ofert w kryterium termin dostawy:

Maksymalny termin dostawy może wynosić 3 dni robocze

Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w nw. wariantach, przy wskazaniu których oferta otrzyma następującą ilość punktów w tym kryterium:

Wariant 1

brak skrócenia terminu dostawy, tj. termin dostawy wynosi 3 dni = 0pkt

Wariant 2

skrócenie terminu dostawy o 1 dzień = 5 pkt

Wariant 3

skrócenie terminu dostawy o 2 dni = 10 pkt

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 10 punktów

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska

w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

- Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przesłane 
do Biuletynu Zamówień Publicznych.

§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik „Projekt umowy nr 28/2015”. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§ 25 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie zastosowano.

§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami działu VI ustawy.

§ 27 Jawność postępowania

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

UWAGA:

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów.

Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

§ 28 Podwykonawcy

1.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ.

2.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  § 9  SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu zamówienia, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

§ 29 Inne informacje

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje aukcji elektronicznej

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 30 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1.

- Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.

- Wykaz próbek – Załącznik nr 3.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5.

- Projekt umowy 28/2015 – Załącznik nr 6.