| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN |
| --- |
| NIP 665-104-26-75 | Tel. 63 240-40-00, Dział Zamówień Publicznych 240-41-33 |
| REGON 000311591 | Fax. 63 240-65-44, Dział Zamówień Publicznych 240-41-34 |
| Adres strony internetowej: www.szpital-konin.pl | e-mail. szpital@szpital-konin.pl, Dział Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl |

Nr sprawy: WSZ-NZ-7/2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę leków,  wyrobów medycznych, szwów chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2015r.

| Termin składania ofert: | 26.02.2015 r., godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert: | 26.02.2015 r., godz. 11:00 |

Zatwierdzam, dnia 17.02.2015 r.

Dyrektor WSZ w Koninie

Łukasz Dolata

CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne

33.68.00.00-0 – wyroby farmaceutyczne

33.14.11.21-4 – szwy chirurgiczne

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro

§3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, wyrobów medycznych, szwów chirurgicznych

w następującym asortymencie i ilościach:

PAKIET 1

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość op |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe,8-warstwowe, 17- nitkowe,niejałowe,białe* | 5 cm x 5 cm | 100szt | 6250 |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 2500 |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 3200 |

* nadający się do sterylizacji parą wodną w zakresie temp.121-134,przędza TEX min.15

PAKIET 2

| Lp. | Nazwa, zawartość zestawu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do hemodializy o składzie: podłączanie 1para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M ,serweta włókninowa nieprzylepna 38cm x 45 cm - 1 szt, kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm 4 szt, opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6cm x 7cm (zapakowany) - 2 szt, przylepiec włókninowy 1,25cm x 15cm - 4 szt (2 x 2szt) rozłączanie 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M ,1 rękawiczka dla pacjenta rozmiar L,kompresy z włókniny 7,5cm x 7,5cm, 4 szt,. samoprzylepny opatrunek chłonny 5cm x 7,2cm -2 szt. | 16000 |

PAKIET 3

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chlorhexidine + Lidocaine | żel jałowy ampułkostrzykawka 5ml | 5000 |

PAKIET 4

| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny żel nawilżający do dróg oddechowych rozpuszczalny w wodzie | 8,5 g | 2500 |

PAKIET 5

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary. | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza,z nielepnymi brzegami, z systemem bezpiecznej aplikacji,ze znacznikiem uwolnienia linera, pakowane podwónie. Zewnętrzne opakowanie: nieprzezroczysta folia z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy.; wewnętrzne: papier. Wykonana z poliestru o grubości max 0,025mm.Warstwa klejąca pokryta jodoformem o dzialaniu bakteriobójczym. Paroprzepuszczalność min.600g/m2/24h. | Rozmiar calkowity:15x20cm (+/-2cm).Rozmiar części lepnej:10x20 cm(+/-2cm) | szt. | 70 |
| 2 |  | Rozmiar calkowity:44x35cm (+/-2cm) Rozmiar części lepnej:34x35 cm (+/-2cm) | szt. | 250 |
| 3 |  | Rozmiar calkowity:66x45cm (+/-2cm) Rozmiar części lepnej:56x45 cm (+/-2cm) | szt. | 250 |

PAKIET 6

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład podgipsowy naturalny * | 10 cm x 3 m | szt. | 600 |
| 2 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 1500 |
| 3 |  | 15 cm x 3 m | szt. | 1000 |

* nadający się do sterylizacji parą wodną w zakresie temp.121-134

PAKIET 7

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, plecione, powlekane wchłaniające się do 42 dni |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 11 mm | odwrotnie tnąca dwuwklęsła | 45 cm | 5/0 | 36 |
| 2 | ½ koła | 16- 17 mm | okrągła | 75 cm | 5/0 | 120 |
| 3 | 3/8 koła | 16 mm | konwencjonalnie tnąca dwuwklęsła | 75 cm | 4/0 | 240 |
| 4 | ½ koła | 17 mm | okrągła rozwarstwiająca | 75cm | 4/0 | 60 |
| 5 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca dwuwklęsła | 75 cm | 4/0 | 96 |
| 6 | 3/8 koła | 16 mm | tnąca | 45 - 75 cm | 4/0 | 24 |
| 7 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła | 45 - 75 cm bezbarwna | 4/0 | 360 |
| 8 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca dwuwklęsła | 75 cm | 3/0 | 120 |
| 9 | 3/8 koła | 26 mm | tnąca | 75 cm | 3/0 | 1800 |
| 10 | 3/8 koła | 26 mm | odwrotnie tnąca dwuwklęsła | 75 cm | 2/0 | 60 |
| 11 | 3/8 koła | 26 mm | odwrotnie tnąca | 75 cm | 2/0 | 1200 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 8

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, plecione powlekane wchłaniające się w ciągu 56-70 dni dla Okulistyki |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 igły ½ koła | 7 mm | szpatuła | 30 cm | 8/0 | 60 |
| 2 | 2 igły 3/8koła | 6,5 mm | szpatuła | 30 cm | 7/0 | 60 |
| 3 | 2 igły ¼ koła | 8 mm | szpatuła | 20 cm | 6/0 | 24 |
| 4 | 2 igły ¼ koła | 8 mm | szpatuła | 45 cm | 6/0 | 60 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 9

| Szwy syntetyczne, jednowłóknowe, niewchłanialne z poliamidu dla Okulistyki |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 razy 3/8 C | 6,5 mm | szpatuła | 30 cm | 10/0 | 360 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 10

| Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe o okresie absorbcji 180-210 dni |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 13 mm | konwencjonalnie tnąca dwuwklęsła | 45 cm | 5/0 | 24 |
| 2 | 3/8 koła | 16 mm | tnąca | 45 cm | 5/0 | 24 |
| 3 | ½ koła | 13 mm | okrągła | 45 cm | 5/0 | 24 |
| 4 | ½ koła | 16 - 17 mm | okrągła | 70 cm | 4/0 | 36 |
| 5 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 4/0 | 24 |
| 6 | 3/8 koła | 16 mm | tnąca | 45 cm | 4/0 | 36 |
| 7 | ½ koła | 20 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 4/0 | 24 |
| 8 | 2 igły½ koła | 26 mm | okrągła | 90 cm | 3/0 | 48 |
| 9 | ½ koła | 20 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 3/0 | 120 |
| 10 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła wzmocniona | 70 cm | 2/0 | 120 |
| 11 | ½ koła | 35 - 36 mm | okrągła tnąca | 70 - 90 cm | 1/0 | 48 |
| 12 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 150 cm | 1 - pętla | 360 |
| 13 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 90 cm | 1 | 60 |
| 14 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 90 cm | 2 | 120 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 11

| Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane, poliestrowe |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | ½ koła | 25 mm | okrągła | 75 cm | 4/0 | 60 |
| 2 | ½ koła | 25 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 120 |
| 3 | ½ koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 60 |
| 4 | ½ koła | 25 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 120 |
| 5 | ½ koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 1/0 | 240 |
| 6 | ½ koła | 35 mm | okrągła | 75 cm | 1/0 | 60 |
| 7 | ½ koła | 35 mm | okrągła | 75 cm | 1 | 96 |
| 8 | ½ koła | 40 mm | okrągła | 75 cm | 2 | 120 |

WYMAGANE WARUNKI DO PAKIETÓW NA NICI CHIRURGICZNE

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 12

| Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane silikonem, bez igły |
| --- |
| Lp. | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 150 cm | 4/0 | 60 |
| 2 | 150 cm | 3/0 | 60 |
| 3 | 150 cm | 2/0 | 60 |
| 4 | 150 cm | 1/0 | 60 |
| 5 | 150 cm | 1 | 60 |
| 6 | 150 cm | 2 | 120 |
| 7 | 150 cm | 3 | 360 |
| 8 | 150 cm | 4 | 180 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 13

| Szwy syntetyczne, jednowłóknowe , niewchłanialne z polipropylenu |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 igły 3/8koła | 8 mm | okrągła | 60 cm | 8/0 | 36 |
| 2 | 2 igły 3/8koła | 9,3 mm | okrągła | 60 cm | 7/0 | 60 |
| 3 | 2 igły 3/8koła | 8 mm | okrągła | 45 cm | 6/0 | 48 |
| 4 | 2 igły 3/8koła | 13 mm | okrągła | 60 cm | 6/0 | 48 |
| 5 | 2 igły ½ koła | 13 mm | okrągła | 75 cm | 5/0 | 60 |
| 6 | 2 igły ½ koła | 8-9 mm | okrągła | 75 cm | 5/0 | 48 |
| 7 | 2 igły ½ koła | 17 mm | okrągła | 90 cm | 4/0 | 48 |
| 8 | 2 igły ½ koła | 20 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 48 |
| 9 | 2 igły ½ koła | 16 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 48 |
| 10 | ½ koła | 22 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 96 |
| 11 | ½ koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 480 |
| 12 | ½ koła | 22 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 120 |
| 13 | ½ koła | 30 mm | okrągła | 75 cm | 1/0 | 96 |
| 14 | ½ koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 1 | 96 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 14

| Szwy syntetyczne plecione, wchłanialne antybakteryjne o okresie wchłaniania 56-70 dni |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 2/0 | 72 |
| 2 | 1/2 koła | 22 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 2/0 | 360 |
| 3 | 1/2 koła | 36 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 1/0 | 12 |
| 4 | 1/2 koła | 36 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 cm | 1 | 12 |

WYMAGANE WARUNKI DO PAKIETÓW NA NICI CHIRURGICZNE

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 15

| Szwy niewchłanialne zabezpieczające przed ewentracją z podkładkami |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 2 x 100 mm | tnąca | 75 cm | 1-1,3 mm | 12 |
| 2 | 1/2 koła | 2 x 100 mm | tnąca | 90 cm | 1,3-2 mm | 16 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 16

| Syntetyczne wszczepy przepuklinowe częściowo wchłanialne. |
| --- |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 6 x 11 cm | 10 |

PAKIET 17

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego powlekane wchłaniające się w ciągu 56-70 dni |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | ½ koła | 13 mm | okrągła | 40 - 45 cm bezbarwna | 6/0 | 48 |
| 2 | ½ koła | 16 - 17 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 5/0 | 48 |
| 3 | ½ koła | 13 mm | okrągła | 40 - 45 cm bezbarwna | 5/0 | 96 |
| 4 | ½ koła | 25-26 | okrągła | 70 - 75 cm | 4/0 | 360 |
| 5 | ½ koła | 20 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 4/0 | 180 |
| 6 | ½ koła | 17 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 4/0 | 48 |
| 7 | ½ koła | 30 - 31 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 3/0 | 1320 |
| 8 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 3/0 | 600 |
| 9 | ½ koła | 20 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 3/0 | 480 |
| 10 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 3/0 | 90 |
| 11 | ½ koła | 37 mm | okrągła-ostra | 85 - 90 cm bezbarwna | 3/0 | 1080 |
| 12 | ½ koła | 30 - 31 mm | okrągła tępa antyzakłuciowa | 70 - 75 cm | 3/0 | 24 |
| 13 | ½ koła | 22 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 2/0 | 360 |
| 14 | ½ koła | 35 -36 mm | okrągła tnąca | 70 - 75 cm | 2/0 | 60 |
| 15 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła - tnąca wzmocniona | 70 - 75 cm | 2/0 | 480 |
| 16 | ½ koła | 25 - 26 mm | okrągła rozwarstwia jąca | 70 - 75 cm | 2/0 | 480 |
| 17 | ½ koła | 31 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 2/0 | 600 |
| 18 | ½ koła | 36 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 2/0 | 1800 |
| 19 | ½ koła | 40 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 2/0 | 36 |
| 20 | ½ koła | 65 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 2/0 | 1680 |
| 21 | ½ koła | 30 -31 mm | okrągła tępa antyzakłuciowa | 70 - 75 cm | 2/0 | 24 |
| 22 | ½ koła | 26 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 1/0 | 360 |
| 23 | ½ koła | 31 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 1/0 | 960 |
| 24 | ½ koła | 35 mm | okrągła rozwarstwiająca | 70 - 75 cm | 1/0 | 2400 |
| 25 | ½ koła | 40 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 60 |
| 26 | ½ koła | 65 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 240 |
| 27 | 5/8 koła | 40 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 48 |
| 28 | igła J | 36 mm | okrągła | 70 - 75 cm | 1/0 | 24 |
| 29 | ½ koła | 40 mm | okrągła tępa antyzakłuciowa | 70 - 75 cm | 1/0 | 24 |
| 30 | ½ koła | 31 mm | okrągła rozwarstwia jąca | 70 - 75 cm | 1 | 60 |
| 31 | ½ koła | 35 mm | okrągła ostra mocna | 70 - 75 cm | 1 | 48 |
| 32 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 1 | 480 |
| 33 | ½ koła | 45-48 mm | okrągła mocna | 70 - 75 cm | 1 | 360 |
| 34 | igła J | 31 mm | okrągła tnąca | 70 - 75 cm | 1 | 360 |
| 35 | ½ koła | 40 mm | okrągła tępa antyzakłuciowa | 70 - 75 cm | 1 | 24 |
| 36 | ½ koła | 48-50 mm | okrągła wzmocniona | 85 - 90 cm | 1 | 1200 |
| 37 | ½ koła | 36 mm | okrągła wzmocniona | 85 - 90 cm | 2 | 60 |
| 38 | ½ koła | 40 mm | okrągła wzmocniona rozwarstwiająca | 85 - 90 cm | 2 | 60 |
| 39 | ½ koła | 45 mm | okrągła mocna | 70 - 75 cm | 2 | 420 |
| 40 | ½ koła | 48-50 mm | okrągła wzmocniona | 70 - 75 cm | 2 | 840 |
| 41 | ½ koła | 48-50 mm | okrągła wzmocniona | 85 - 90 cm | 2 | 240 |
| 42 | ½ koła | 48 mm | okrągła rozwarstwiająca | 85 - 90 cm | 2 | 3600 |
| 43 | ½ koła | 45 mm | okrągła tępa antyzakłuciowa wzmocniona | 70 - 75 cm | 2 | 24 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 18

| Siatki przepuklinowe z polipropylenu o standardowej powierzchni porów |
| --- |
| L.p. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 6 x 11 cm | 270 |
| 2 | 8 x 15 cm | 20 |
| 3 | 15 x 15 cm | 20 |
| 4 | 30 x 30 cm | 10 |
| 5 | 8 x 12 cm | 50 |

PAKIET 19

| Siatki przepuklinowe z polipropylenu o dużych porach powyżej 1000 mikrometrów |
| --- |
| L.p. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 6 x 11 cm | 20 |

PAKIET 20

| Szwy syntetyczne jednowłóknowe,niewchłanialne z poliamidu do chirurgii plastycznej i kosmetycznej |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 8 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 6/0 | 180 |
| 2 | 3/8 koła | 13 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 6/0 | 60 |
| 3 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 6/0 | 72 |
| 4 | 3/8 koła | 8 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 5/0 | 72 |
| 5 | 3/8 koła | 13 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 5/0 | 192 |
| 6 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 5/0 | 72 |
| 7 | 3/8 koła | 16 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 4/0 | 168 |
| 8 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 45 cm | 4/0 | 48 |
| 9 | 3/8 koła | 19 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 75 cm | 3/0 | 60 |
| 10 | 3/8 koła | 26 mm | odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 75 cm | 3/0 | 60 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 21

| Środki tamujące krwawienie |
| --- |
| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | Gąbka żelatynowa | 7-8 x 5 x 0,1 cm | 200 |
| 2 | Gąbka żelatynowa | 7-8 x 5 x 1cm | 200 |

PAKIET 22

| Klej tkankowy do klejenia ran powierzchniowych, skleroterapii i fiksacji siatek przepuklinowych |
| --- |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 0,5 ml x 5 amp | 60 |

PAKIET 23

| L.p. | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wosk kostny | 2,5 g | 480 |

PAKIET 24

| Jałowa gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozyo jednolitym utkaniu i dzialaniu bakteriobójczym na MRSA,VRE,czas wchłaniania 7-14 dni,pH 2-3,5. Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operqacyjnego w całości, jednorodność materiału po nasączeniu krwią. |
| --- |
| Lp. | Rozmiar | Ilość sztuk |
| 1 | 5 x 35cm | 36 |
| 2 | 10 x 20cm | 36 |
| 3 | 5 x 7,5cm | 60 |
| 4 | 1,5 x 5cm | 36 |

PAKIET 25

| Szwy syntetyczne z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego plecione, powlekane wchłaniające się w ciągu 56-70 dni bez igły |
| --- |
| Lp. | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | bez igły | 3 x 45 cm | 5/0 | 24 |
| 2 | bez igły | 3 x 45 cm | 4/0 | 360 |
| 3 | bez igły | 150 cm | 3/0 | 90 |
| 4 | bez igły | 3 x 45 cm | 3/0 | 720 |
| 5 | bez igły | 6 x 45 cm | 3/0 | 120 |
| 6 | bez igły | 150 cm | 2/0 | 600 |
| 7 | bez igły | 3 x 45 cm | 2/0 | 1200 |
| 8 | bez igły | 6 x 45 cm | 2/0 | 120 |
| 9 | bez igły | 150 cm | 1/0 | 240 |
| 10 | bez igły | 3 x 45 cm | 1/0 | 360 |
| 11 | bez igły | 6 x 45 cm | 1/0 | 60 |
| 12 | bez igły | 150 cm | 1 | 72 |
| 13 | bez igły | 150 cm | 2 | 120 |
| 14 | bez igły | 3 x 45 cm | 2 | 60 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 26

| Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłanialne z poliamidu |
| --- |
| Lp. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca | 45 cm | 5/0 | 480 |
| 2 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca | 75 cm | 4/0 | 1800 |
| 3 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca | 45 cm | 4/0 | 960 |
| 4 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca | 75 cm | 3/0 | 1200 |
| 5 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca | 45 cm | 3/0 | 360 |
| 6 | 3/8 koła | 26 mm | tnąca | 45 cm | 3/0 | 480 |
| 7 | 3/8 koła | 26 mm | tnąca | 75 cm | 3/0 | 3600 |
| 8 | 3/8 koła | 19 mm | tnąca | 75 cm | 2/0 | 120 |
| 9 | 3/8 koła | 25 mm | tnąca | 75 cm | 2/0 | 600 |
| 10 | 3/8 koła | 30 mm | tnąca | 75 cm | 2/0 | 600 |
| 11 | 3/8 koła | 40 mm | tnąca | 75 cm | 2/0 | 720 |
| 12 | 3/8 koła | 37 mm | tnąca | 75 cm | 2/0 | 120 |
| 13 | 3/8 koła | 30 mm | tnąca | 75 cm | 1/0 | 50 |
| 14 | 3/8 koła | 37 mm | tnąca | 75 cm | 1/0 | 120 |
| 15 | 1/2 koła | 40 mm | okrągła | 75-100 cm | 1 | 36 |
| 16 | 3/8 koła | 39 mm | tnąca | 75 cm | 1 | 30 |
| 17 | 1/2 koła | 40 mm | okrągła | 75-100 cm | 2 | 30 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 27

| Szwy syntetyczne jednowłóknowe, niewchłanialne z poliamidu bez igły |
| --- |
| Lp. | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 100 cm | 2 | 48 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 28

| Lp. | Opis | Rozmiar | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do zamykania (zbliżania) ran | 6mm x 75mm (+/- 5mm) | 3600 |

PAKIET 29

| Znaczniki chirurgiczne - taśmy silikonowe |
| --- |
| L.p. | Rozmiar | Długość | Ilość sztuk |
| 1 | 1,5 mm | 2 x 45 cm | 12 |
| 2 | 1,5 mm | 2 x 70 cm | 12 |
| 3 | 2,5 mm | 2 x 45 cm | 24 |
| 4 | 2,5 mm | 2 x 70 cm | 72 |

PAKIET 30

| Szwy syntetyczne monofilamentowe o okresie wchłaniania do 56 dni |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 3/8 koła | 13 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm | 5/0 | 36 |
| 2 | 1/2 koła | 22 mm | okrągła | 75 cm | 4/0 | 36 |
| 3 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 75 cm | 4/0 | 36 |
| 4 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 36 |
| 5 | 1/2 koła | 20 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 36 |
| 6 | 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 75 cm | 3/0 | 72 |
| 7 | 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 2/0 | 72 |
| 8 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 75 cm | 1/0 | 72 |
| 9 | 5/8 koła | 27 mm | okrągła | 90 cm | 1/0 | 36 |
| 10 | 1/2 koła | 37 mm | okrągła | 90 cm | 1 | 72 |
| 11 | 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 90 cm | 1 | 72 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 31

| Szwy stalowe do szycia rzepki |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 120 mm | tnąca | 60 cm | 7 | 24 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 32

| Szwy wchłanialne do szycia narządów miąższowych |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Szerokość taśmy | Ilość saszetek |
| 1 | 1/2 koła | 45 mm | okrągła | 60 cm | 3 mm | 6 |
| 2 | 1/2 koła | 65 mm | okrągła | 60 cm | 3 mm | 6 |
| 3 | 1/2 koła | 85 mm | okrągła | 60 cm | 3 mm | 6 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 33

| Szwy syntetyczne ,plecione, niewchłanialne powlekane ,poliestrowe do zakładania szwu okrężnego przy niewydolności cieśniowo - szyjkowej. |
| --- |
| L.p. | Kształt | Wielkość igły w mm | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek |
| 1 | 2 x ½ koła | 48 mm | okrągła | 75 cm | 6 | 36 |

WYMAGANE WARUNKI

-  wymagane strony katalogowe produktów z zaznaczeniem oferowanych,

-  wymagane nazwy handlowe i  kody katalogowe produktu,

- wymagany termin ważności produktu 2 lata od daty sprzedaży,

- wymagana nitka ułatwiająca otwieranie zbiorcze zafoliowanego produktu,

- podane długości nici są minimalne,

- odwzorowanie wielkości i kształtu igły na opakowaniu

- dopuszczalne odchylenia w wielkości igły (+/- 1mm)

- dopuszczalne wykorzystanie zamawianych nici do ogólnej wartości pakietu

PAKIET 34

| L.p. | Opis | Wielkość opakowania | Rodzaj | Ilość op. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny kolagenowy środek hemostatyczny,miękki,biały. Wykonany z kolagenu pozyskiwanego ze ścięgna zginacza głębokiego wołu. W pełni wchłanialny w przypadku pozostawienia go w ranie po zatrzymaniu krwawienia. Opakowania jednorazowego uzytku,sterylne a pirogenne. | op.x 5 szt | forma włókienkowa 1g | 5 |
| 2 |  | op.x 5 szt | forma tamponu 35 mm x 70 mm | 5 |

2. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych 
z faktycznymi potrzebami Szpitala. Zakupy dokonywane w trakcie  obowiązywania umowy mogą  dla poszczególnych pozycji w ramach pakietu różnić się  ilościowo od wartości podanych w § 3 ust.1 SIWZ ,jednak łączna wartość zakupów nie  przekroczy całkowitej wartości zawartej z wykonawcą umowy.

§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na części i  dopuszcza składanie ofert częściowych.

§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.

§ 6 Termin wykonania zamówienia

Pakiety: 1, 6 – dostawy najwcześniej od dnia 07.04.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.

Pakiety od nr  2 do nr 5, od nr 7 do nr 16, od nr 18 do nr 34 – dostawy najwcześniej od dnia 07.04.2015 r. do dnia 07.04.2016 r.

Pakiet 17 – dostawy najwcześniej od dnia 20.04.2015 r. do dnia 07.04.2016 r.

§ 7 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8 Warunki płatności

Płatność każdorazowo następowała będzie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury

§9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych lub  finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj. w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

a)oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do siwz,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

    - karty danych technicznych wydanych przez producenta – dla pakietów nr 1, 6, 21, 22, 23, 24, 29, 34

    - opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego – dla pakietów nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dokument ten dotyczy.

    - próbki w celu oceny funkcjonalności do pakietów nr: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 27, 30, 33: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

| Nr pakietu | Nr pozycji | Ilość |
| --- | --- | --- |
| pakiet nr 1 | 1 | 1 opakowanie |
|  | 2 | 1 opakowanie |
|  | 3 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 6 | 1 | 3 sztuki |
|  | 2 | 3 sztuki |
|  | 3 | 3 sztuki |
| pakiet nr 7 | 7 | 1 opakowanie |
|  | 9 | 1 opakowanie |
|  | 11 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 8 | 2 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 9 | 1 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 10 | 8 | 1 opakowanie |
|  | 9 | 1 opakowanie |
|  | 11 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 11 | 2 | 1 opakowanie |
|  | 5 | 1 opakowanie |
|  | 8 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 12 | 2 | 1 opakowanie |
|  | 7 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 13 | 2 | 1 opakowanie |
|  | 11 | 1 opakowanie |
|  | 14 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 14 | 2 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 17 | 4 | 1 opakowanie |
|  | 7 | 1 opakowanie |
|  | 11 | 1 opakowanie |
|  | 18 | 1 opakowanie |
|  | 20 | 1 opakowanie |
|  | 24 | 1 opakowanie |
|  | 36 | 1 opakowanie |
|  | 42 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 20 | 1 | 1 opakowanie |
|  | 5 | 1 opakowanie |
|  | 7 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 25 | 2 | 1 opakowanie |
|  | 4 | 1 opakowanie |
|  | 7 | 1 opakowanie |
|  | 10 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 26 | 2 | 1 opakowanie |
|  | 4 | 1 opakowanie |
|  | 7 | 1 opakowanie |
|  | 9 | 1 opakowanie |
|  | 11 | 1 opakowanie |
|  | 14 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 27 | 1 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 30 | 6 | 1 opakowanie |
|  | 7 | 1 opakowanie |
| pakiet nr 33 | 1 | 1 opakowanie |

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dostarczenia celem przetestowania próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach określonych w formularzu „Wykaz próbek” /załącznik nr 3 do SIWZ/, Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu, nr pozycji).

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbki o których mowa w § 10 pkt 3 ppkt c.

Nie dostosowanie się  do wykazu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Nie dostarczenie wymaganych próbek  lub wymaganej ilości próbek choćby w 1 pozycji oferowanego pakietu zostanie uznane za brak próbek i spowoduje odrzucenie oferty w ramach tego pakietu .

Uwaga: Próbki nie podlegają uzupełnianiu, bo służą do oceny funkcjonalności oferowanych produktów.

    - próbki do oceny wymogów określonych w SIWZ do pakietów nr 2, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

| Nr pakietu | Nr pozycji | Ilość |
| --- | --- | --- |
| pakiet nr 2 | 1 | 2 szt. |
| pakiet nr 16 | 1 | 1 szt. |
| pakiet nr 18 | 1 | 2 szt. |
|  | 5 | 2 szt. |
| pakiet nr 19 | 1 | 2 szt. |
| pakiet nr 21 | 1 | 2 szt. |
|  | 2 | 2 szt. |
| pakiet nr 22 | 1 | 2 szt. |
| pakiet nr 23 | 1 | 2 szt. |
| pakiet nr 24 | 3 | 2 szt. |
| pakiet nr 28 | 1 | 3 szt. |
| pakiet nr 29 | 4 | 1 opakowanie |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbki o których mowa w § 10 pkt 3 ppkt d.

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dostarczenia celem przetestowania próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach określonych w formularzu „Wykaz próbek” /załącznik nr 4 do SIWZ/, Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu, nr pozycji).

- W sytuacji kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji  zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem składanej oferty oraz wyjaśnień 
i dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 4 oraz art. 87 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl; ( 63 / 240-41-33, faks 63 / 240 – 41 - 34

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  - w sprawach formalnych – Renata Janik– tel. 63 240-41-33, faks 240-41-34

  - w sprawach merytorycznych – Kierownik Apteki Szpitalnej –Pani Izabela Czop –

tel. 63 / 240- 40-55, Kierownik Bloku Operacyjnego – Anna Kubsik – (szwy chirurgiczne)

tel. (0-63) 240-40-50

§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14 Wadium – nie zastosowano

§ 15 Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

§ 18 Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
i oświadczenia zgodnie z pkt 12 formularza oferty.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

- Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie 
z tym, że:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207  000 euro na  dostawę leków, wyrobów medycznych, szwów chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy 7/2015. Nie otwierać przed  26.02.2015 r., godz. 11:00”,

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert: nie później niż do dnia 26.02.2015 r. do godz. 10:00.

  - Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2015 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ 
w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 7 ppkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 7 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

- W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2):

- wpisać wartości jednostkowe netto,

- przemnożyć cenę jednostkową netto przez liczbę saszetek/sztuk/opakowań w danym wierszu a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto” w danym wierszu,

- pozycję „wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „wartość brutto”.

- zsumować wszystkie wartości netto i wynik wpisać w pozycji „razem wartość netto”,

- pozycję „razem wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „razem wartość brutto”.

- otrzymane wartości „razem wartość netto” i „ razem wartość brutto” należy przenieść odpowiednio do Formularza oferty (załącznik nr 1).

- w pozycji „Wartość netto/brutto ogółem” Formularza oferty Wykonawca winien wpisać sumę z pozycji „razem wartość netto/brutto” Formularza asortymentowo- cenowego.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.  Kryteria oceny ofert i ich wagi dla pakietu nr 1

A.  Cena   - waga kryterium 60%

B.  Funkcjonalność – waga kryterium 40%

1.1. Kryteria oceny funkcjonalności

| Lp. | Ocenie podlegać będą: | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Masa kompresu | bardzo dobra – 50 dobra – 30 dostateczna – 20 niedostateczna - 0 |
| 2. | Wielkość wykroju gazy | bardzo dobra – 50 dobra – 30 dostateczna – 20 niedostateczna - 0 |

1.2. Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 60%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 60 punktów

Ad. B.

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium funkcjonalności maksymalną ilość 40 punktów.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska

w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

2.  Kryteria oceny ofert i ich wagi dla pakietu nr 6

A.  Cena   - waga kryterium 60%

B.  Funkcjonalność – waga kryterium 40%

2.1. Kryteria oceny funkcjonalności

| Lp. | Ocenie podlegać będą: | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Struktura materiału | bardzo dobra – 50 dobra – 30 dostateczna – 20 niedostateczna - 0 |
| 2. | Struktura materiału po sterylizacji | bardzo dobra – 50 dobra – 30 dostateczna – 20 niedostateczna - 0 |

2.2 Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 60%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 60 punktów

Ad. B.

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium funkcjonalności maksymalną ilość 40 punktów.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska

w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

3.  Kryteria oceny ofert i ich wagi dla pakietów nr 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 26, 30, 33

A.  Cena   - waga kryterium 60%

B.  Funkcjonalność – waga kryterium 40%

3.1. Kryteria oceny funkcjonalności

| Lp. | Ocenie podlegać będą: | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły | bardzo dobra – 20, dobra -15, dostateczna – 5, brak - 0 |
| 2. | Stabilność igły | bardzo dobra – 20, dobra -15, dostateczna – 5, brak - 0 |
| 3. | Dociągnięcie węzła | bardzo dobra – 20, dobra -15, dostateczna – 5, brak - 0 |
| 4. | Trzymanie węzła | bardzo dobra – 20, dobra -15, dostateczna – 5, brak - 0 |
| 5. | Traumatyzacja tkanki przez igłę | bardzo dobra – 20, dobra -15, dostateczna – 5, brak - 0 |

3.2. Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 60%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 60 punktów

Ad. B.

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium funkcjonalności maksymalną ilość 40 punktów.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska

w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

4.  Kryteria oceny ofert i ich wagi dla pakietów nr  12, 25, 27

A.  Cena   - waga kryterium 60%

B.  Funkcjonalność – waga kryterium 40%

4.1. Kryteria oceny funkcjonalności

| Lp. | Ocenie podlegać będą: | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dociągnięcie węzła | bardzo dobra – 50, dobra -30, dostateczna – 20, brak - 0 |
| 2. | Trzymanie węzła | bardzo dobra – 50, dobra -30, dostateczna – 20, brak - 0 |

4.2. Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 60%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 60 punktów

Ad. B.

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium funkcjonalności maksymalną ilość 40 punktów.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska

w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

5. Kryteria oceny ofert i ich wagi dla pakietów nr: 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24,

28, 29, 31, 32, 34:

A.  Cena   - waga kryterium 70%

B.  Termin dostawy –  waga kryterium 30%

5.1. Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 70%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 70 punktów

Ad. B

Ocena ofert w kryterium termin dostawy:

Maksymalny termin dostawy może wynosić 3 dni robocze

Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w nw. wariantach, przy wskazaniu których oferta otrzyma następującą ilość punktów w tym kryterium:

Wariant 1

brak skrócenia terminu dostawy, tj. termin dostawy wynosi 3 dni = 0pkt

Wariant 2

skrócenie terminu dostawy o 1 dzień = 15 pkt

Wariant 3

skrócenie terminu dostawy o 2 dni = 30 pkt

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 30 punktów

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska

w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

- Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 23 Aukcja elektroniczna

1. Aukcja elektroniczna:

Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.

W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie  zmienne kryterium cena . Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert cenowych na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji, w tym punktacji otrzymanej za ocenę oferty w drugim kryterium (niezmienny już „bagaż” punktów) przy zastosowaniu tego samego algorytmu obliczania punktacji i wag co w fazie oceny ofert przed aukcją. W toku aukcji punktacja będzie przeliczana do 8 miejsca po przecinku.

Oferta w toku aukcji jest składana w wartości brutto podobnie jak oferta przed aukcją.

2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców

a) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im  zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP (www.soldea.pl).

b) Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji.

c) Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

d) Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.  Brak podpisu elektronicznego uniemożliwia złożenie oferty.

e) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu oferty, oświadczeniu rejestracyjnym).

f) Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu  niezwłocznie faxem na numer: 63 / 240 – 41 - 34 lub na adres e-mail: szp@szpital-konin.pl, niezależnie od zamiaru udziału w aukcji.

3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą EPP:

a) komputer klasy PC, system operacyjny: Windows 2000/XP/VISTA/7,
b) stabilny dostęp do internetu bez pośrednictwa serwera Proxy,

c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy, FireFox, Google Chrome,
d) zainstalowany aktualny program Java (bezpłatny), 
e) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

f) wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie www.soldea.pl w dziale „Platforma Przetargowa” oraz w instrukcjach postępowania udostępnianych wraz z zaproszeniem do elektronicznego składania ofert.

UWAGA dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego:

POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WAŻNEGO BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO JEST WARUNKIEM KONIECZNYM UDZIAŁU W AUKCJI.

Czas potrzebny do nabycia bezpiecznego podpisu elektronicznego może wahać się  w granicach 3-5 dni.

Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu może udzielić Operator, który będzie administrował aukcją.

Adres strony na której są informacje o podpisie elektronicznym i na której będzie prowadzona aukcja: http://www.soldea.pl.

§ 24 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przesłane 
do Biuletynu Zamówień Publicznych.

§ 25 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik „Projekt umowy nr 7/2015”. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§ 26 Podwykonawcy

1.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ.

2.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  § 9  SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu zamówienia, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

§ 27 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami działu VI ustawy.

§ 28 Jawność postępowania

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

UWAGA:

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów.

Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

§ 29 Inne informacje

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje też aukcji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 30 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1.

- Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.

- Wykaz próbek – załącznik nr 3.

- Wykaz próbek – załącznik nr 4.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6.

- Projekt umowy 7/2015.