| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN |
| --- |
| NIP 665-104-26-75 | Tel. 63 240-40-00, Dział Zamówień Publicznych 240-41-33 |
| REGON 000311591 | Fax. 63 240-65-44, Dział Zamówień Publicznych 240-41-34 |
| Adres strony internetowej: www.szpital-konin.pl | e-mail. szpital@szpital-konin.pl, Dział Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl |

Nr sprawy: WSZ-NZ-10/2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na  dostawę  sprzętu  jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2014r.

| Termin składania ofert: | 13.03.2015r., godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert: | 13.03.2015r., godz. 11:00 |

Zatwierdzam, dnia 04.03.2015r.

Dyrektor Szpitala

Łukasz Dolata

CPV: 33.17.10.00-9, 33.14.12.00-2, 33.14.00.00-3

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro

§3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSZ w Koninie w asortymencie i ilościach jak niżej:

|  | Pakiet nr 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem, oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm. |
| 1.1 | roz.5,0 | 300 |
| 1.2 | roz.5,5 | 300 |
| 1.3 | roz.6,0 | 400 |
| 1.4 | roz.6,5 | 300 |
| 1.5 | roz.7,0 | 400 |
| 1.6 | roz.7,5 | 1000 |
| 1.7 | roz.8,0 | 2000 |
| 1.8 | roz.8,5 | 250 |
| 1.9 | roz.9,0 | 500 |
| 1.10 | roz.9,5 | 50 |
| 1.11 | roz.10 | 30 |
| 2. Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. |
| 2.1 | roz.4,0 | 100 |
| 2.2 | roz.4,5 | 100 |
| 2.3 | roz.5,0 | 100 |
| 2.4 | roz.5,5 | 100 |
| 2.5 | roz.6,0 | 100 |
| 2.6 | roz.7,0 | 50 |
| 3. Rurka intubacyjna specjalna z mankietem , do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, mankiet niskociśnieniowy,. Grubość mankietu ok. 50 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. |
| 3.1 | roz.6,0 | 10 |
| 3.2 | roz.6,5 | 10 |
| 3.3 | roz.7,0 | 50 |
| 3.4 | roz.7,5 | 20 |
| 3.5 | roz.8,0 | 50 |
| 3.6 | roz.8,5 | 20 |
| 3.7 | roz.9,0 | 50 |
| 4. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour z oznaczeniami głębokości nad mankietem . |
| 4.1 | roz. 7,0 | 50 |
| 4.2 | roz. 7,5 | 100 |
| 4.3 | roz.8,0 | 200 |
| 4.4 | roz. 8,5 | 50 |
| 4.5 | roz. 9,0 | 150 |
| 5. Rurka do intubacji przez nos z wstępnie uformowanymi dwoma wygięciami z mankietem wysoka objętość - niskie ciśnienie otworem Murphirego, |
| 5.1 | roz.6,0 | 50 |
| 5.2 | roz.6,5 | 100 |
|  | Pakiet nr 2 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z linią RTG ze stałym, szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką. |
| 1.1 | roz.7,0 | 20 |
| 1.2 | roz.8,0 | 20 |
| 1.3 | roz.9,0 | 20 |
| 1.4 | roz.10,0 | 10 |
| 2. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania połączony z szyldem rurki. |
| 2.1 | roz.6,0 | 10 |
| 2.2 | roz.7,0 | 20 |
| 2.3 | roz.8,0 | 20 |
| 2.4 | roz.9,0 | 20 |
| 2.5 | roz.10,0 | 10 |
| 3. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania połączony z szyldem rurki. |
| 3.1 | roz.6,0 | 10 |
| 3.2 | roz.7,0 | 10 |
| 3.4 | roz.8,0 | 10 |
| 3.5 | roz.9,0 | 10 |
| 3.6 | roz.10,0 | 10 |
| 4. Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z linią RTG z ruchomym szyldem. |
| 4.1 | roz.6,0 | 10 |
| 4.2 | roz.7,0 | 10 |
| 4.3 | roz.8,0 | 10 |
| 4.4 | roz.9,0 | 10 |
| 4.5 | roz.10,0 | 10 |
|  | Pakiet nr 3 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Filtry oddechowe antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, elektrostatyczne, sterylne, skuteczność filtracji min.99,99%, waga do 25 g, przestrzeń martwa 35-42ml | 3500 |
| 2. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, sterylne, mechaniczne z wyodrębnioną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 200-1500ml, wydajność nawilżania przy VT500ml min.22mg/l, waga do 35-36g, przestrzeń martwa 60-66ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT 500 | 3000 |
| 3. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dzieci, sterylne, elektrostatyczne, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wydajność nawilżania przy VT250ml min.32mg/l, przestrzeń martwa 28ml, waga 25g. | 500 |
| 4. | Filtr oddechowy, mechaniczny z plisowaną membraną hydrofobową, waga do 45, sterylny. | 900 |
| 5. | Wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania powyżej 25mg H2O/l, wymiany ciepła minimum 29 st. C, przestrzeń martwa max. 20 ml, waga do 10g, zaopatrzony w port do podowania tlenu, komorę zbiorczą na wydzielinę oraz centralnie umiejscowiony port do odsysania. | 600 |
| 6. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu ,, sterylny, dla dorosłych, ramiona 160cm, Y z portami ciś i temp, z linią ciśnienia dł.min 130cm z filtrem monitorującym | 500 |
| 7. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu dla dorosłych, sterylny, ramiona min. 150cm, odłączalny Y z portami ciś i temp, złacza respiratora elastyczne | 200 |
| 8. | Obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z polietylenu min. 190 cm, ramię dodatkowe również 190 cm, trójnik odłączalny, bezlateksowy worek oddechowy 2 l, złącza 22 F, niejałowy / sterylny, do stosowania u wielu pacjentów ( 7 dniowe ) | 400 |
| 9. | Obwód oddechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu, sterylny, ramiona 150cm, Y, dodatkowe ramię min. 150cm, worek 1l, złacza elastyczne | 50 |
| 10. | Obwód oddechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu o długości min. 150cm, złacza respiratora 22mm elastyczne, sterylny, Y ze złączami pacjenta 22M/15F | 50 |
| 11. | Łącznik kątowy 120st podwójnie obrotowy, długość min. 15cm, zaopatrzony w port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, sterylny, łącze pacjenta 22M/15F, łącze respiratora 15M | 500 |
| 12. | Łącznik kątowy nieruchomy, do odsysania z gumową zatyczką, sterylny, złącza 22M/15F. | 500 |
|  | Pakiet nr 4 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 560-590 mm. |
| 1.1 | roz.10Ch | 20 |
| 1.2 | roz.12Ch | 20 |
| 1.3 | roz.14Ch | 400 |
| 1.4 | roz.16Ch | 400 |
| 2. Wymienny cewnik z poliuretanowym workiem o dł. 560-590 mm. |
| 2.1 | roz.10Ch | 10 |
| 2.2 | roz.12Ch | 10 |
| 2.3 | roz.14Ch | 50 |
| 2.4 | roz.16Ch | 50 |
| 3. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 350-370mm. |
| 3.1 | roz.12Ch | 20 |
| 3.2 | roz.14Ch | 500 |
| 4. Wymienny cewnik z poliuretanowym workiem o dł. 350-370 mm. |
| 4.1 | roz.12Ch | 10 |
| 4.2 | roz.14Ch | 50 |
| 5 | Zbiornik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml, przeźroczysty, skalowany co 1ml,możliwy do stosowania z bronchoskopem z zakręcaną pokrywą i zdejmowanym pojemnikiem wewnętrznym, w zestawie naklejka identyfikacji pacjenta | 300 |
|  | Pakiet nr 5 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadający dwie komory, komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną, dwie zastawki antyzwrotne, dwuświatłowy dren minimalizujący zastój moczu w drenie, hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny, czytelna niezmywalna skala pomiarów na worku, dren odporny na załamywania przy wejściu do komory, sztywny łącznik do cewnika wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek, worek ma posiadać min. 3 sposoby mocowania do łóżka, worek poj. 2000 ml, komora 500 ml. | 50 |
| 2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator , preparat nawilżający do ust na bazie wody. | 2000 |
| 3 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 10 |
| 4 | Worki do zbiórki moczy – 14 dniowe o pojemności 2l. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, z portem bezigłowym do podobierania próbek bez odłączeniu drenu od cewnika. | 200 |
| 5 | Worki do zbiórki moczy – 7 dniowe o pojemności 2l. Skalowany od 25 ml co 25 ml i od 100 ml do 2000 ml co 100 ml. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, średnicy wew. 7mm i zew. 9mm z igłowym portem podobierania próbek. Worek posiadający kranik z zaworem typu t z wolnym wypływem. Możliwość podwieszania kranika. Posiadające białą, tylną ściankę, z możliwością użycia wieszaków o 2 różnych rozstawach oraz podwójny zgrzew. | 100 |
|  | Pakiet nr 6 |  |
| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/ 6-7 cm, prowadnik typu ‘J”, 2-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach : 7Fr/18,14Ga/16 cm ,7Fr/18,14 Ga/20 cm | 100 |
| 2. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J”, 3-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 7Fr/18,18,16Ga/16 cm,7Fr/18,18,16 Ga/20 cm | 300 |
| 3. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J”, 4-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. O rozmiarach: 8-8,5Fr/18,14 lub ,18,18, 16Ga/16 cm, 8-8,5 Fr/18,14 lub 18,18,16 Ga/20 cm | 300 |
|  | Pakiet nr 7 |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1 | Zestawy do podaży grawitacyjnej żywienia enteralnego, jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack, wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii, z dodatkowym bezigłowym portem typu Y. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). | 1000 |
| 2 | Dzierżawa pompy do żywienia enteralnego, - zasilanie z akumulatora - ciągłe ładowanie akumulatorów podczas zasilania zewnętrznym napięciem sieci 230 V nie dłużej niż 4 godz. W trakcie pracy na zasilaczu baterie ładuja się automatycznie - max. 4 godz. czas pracy na zasilaczu bateryjnym minimum 30 godzinna praca na baterii przy predkości podawania 200ml/godz. Sygnalizacja stanów alarmowych, - dźwiękowa i świetlna. Możliwość odczytu objętości dostarczonej diety oraz stopnia zaawansowania podaży diety. Szybkość i dokładność przepływu - min. od 1 do 400 ml/godz. dokładność ustawień 1 ml/godz. Podaż - możliwość zaprogramowania limit podaży diety. Praca w trybie bolus objetosc bolusa min 1-1000 ml, czas przepływu w trybie bolus 15 min.-do 24 godz. waga pompy max.-650g | 12 |
| 3 | Oprzyrządowanie do pompy z poz. 2 do podaży żywienia enteralnego. Oprzyrządowanie jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack. wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii, z dodatkowym bezigłowym portem typu Y. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). | 2000 |
|  | Pakiet nr 8 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem. Strzykawka niskoporowa, filtr zop, zatrzaskowy łacznik filtra, igła Tuhy, 18G | 100 |
| 2. | Cewnik zewnątrzoponowy 18G zamknięty koniec trzy otwory boczne. Cewnik miękki. | 50 |
| 3. | Igła Tuohy 18G x 80 mm ze znacznikami co 1 cm. | 50 |
| 4. | Filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra. Fabrycznie założony koreczek . | 50 |
| 5. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego |
| 5.1 | G 27 x 88-90 mm | 500 |
| 5.2 | G 26 x 88-90mm | 1800 |
| 5.3 | G 26 x 115-120 mm | 50 |
| 5.4 | G 25 x 88-90 mm | 1200 |
| 5.5 | G 25x 115-120 mm | 50 |
| 5.6 | G 22 x 88 -90 mm | 100 |
| 5.7 | Prowadnica do igieł G 20 | 700 |
| 6. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil Point z prowadnicą |
| 6.1 | G 25 x 88 -90 mm | 50 |
| 6.2 | G 27 x 88 -90 mm | 100 |
| 7. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego 26 G x 88-90 mm, z prowadnicą 20G. | 800 |
|  | Pakiet nr 9 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Rampa z trzema kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. | 300 |
| 2. | Rampa z pięcioma kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. | 300 |
| 3. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2-0,45µm.. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. | 100 |
| 4. | Bezigłowe zastawki do zabezpieczenia linii infuzyjnej . Przeźroczysty korpus z membraną silkonową o gładkiej powierzchni z możliwością dezynfekcji. Bez potrzeby używania koreczka , Czas używania do 7dni lub 140 przyłączeń strzykawki lub linii inuzyjnej. | 100 |
| 5. | Bezigłowe zastawki do zabezpieczenia linii infuzyjnej z pojedynczym przedłużaczem. Przeźroczysty korpus z membraną silkonową o gładkiej powierzchni z możliwością dezynfekcji. Bez potrzeby używania koreczka , Czas używania do 7dni lub 140 przyłączeń strzykawki lub linii inuzyjnej. | 100 |
| 6. | Bezigłowe zastawki do zabezpieczenia linii infuzyjnej z podwójnym przedłużaczem (rozgałężieniem). Przeźroczysty korpus z membraną silkonową o gładkiej powierzchni z możliwością dezynfekcji. Bez potrzeby używania koreczka , Czas używania do 7dni lub 140 przyłączeń strzykawki lub linii inuzyjnej. | 30 |
| 7. | Przedłużacze do ramp z kranikami bez zawartości DEHP dł. 75-100 cm. | 600 |
|  | Pakiet nr 10 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. |
| 1. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |
| 1.1 | rozmiar 8.0 | 70 |
| 1.2 | rozmiar 9.0 | 100 |
| 2. | Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny |
| 2.1. | rozmiar 16 Ch/25-28cm | 30 |
| 2.2. | rozmiar 20 Ch/40cm | 50 |
| 2.3. | rozmiar 24 Ch/40cm | 100 |
| 2.4. | rozmiar 28 Ch/40cm | 100 |
| 2.5. | rozmiar 32 Ch/40cm | 100 |
| 3. | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | 50 |
| 4. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z możliwością odpowietrzenia i zaworem spustowym, skalpela do nacięcia skóry. Dostępny w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch | 10 |
|  | Pakiet nr 11 |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt |
| 1. | Koce grzewcze na całe ciało, wykonane z dwuwarstwowego materiału, powłoka wewnętrzna z polietylenu oraz nietkana powłoka zewnętrzna, odporne na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów, przezierne dla promieni RTG, zapewniające równomierną dystrybucję powietrza, |
| 1.1 | Dla dorosłych - wymiary: 99-100cm x 198-200cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 200 |
| 1.2 | Dla dzieci - wymiary: 74-75cm x 140-142cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 100 |
|  | Pakiet nr 12 |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt |
| 1. | Port naczyniowy z tytanową komorą i z pełnym zestawem wprowadzającym komora portu wykonana z tytanu ,kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego o kształcie łatwym do zidentyfikowania poprzez skórę, cztery otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa zapewniająca szczelność dla 2000 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie poza obrys kołnierza portu, dołączony cewnik poliuretanowy lub silikonowy z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta ,z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem umożliwiającym zdjęcie cewnika z dyszy portu. | 40 |
|  | Pakiet nr 13 |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 100 |
| 2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójne: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%,odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników ,system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 100 |
| 3. | Płytka do mocowania przetworników | 10 |
| 4. | Klamra do mocowania płytek | 10 |
| 5. | Czujnik do pomiaru rzutu serca : długość linii min150 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, częstotliwość własna czujnika > 200 Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. ,metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) | 100 |
| 6. | Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej: zestaw do wkłucia do żył centralnych metodą Seldingera, potrójny, średnice wewnętrzne (15, 18, 18 Ga)rozmiar wkłucia 8 F, długość min 20 cm, wyposażone w końcówkę umożliwiającą podłączenie do modułu optycznego umożliwiający ciągły pomiar ScvO2/SvO2. | 50 |
| Uwaga dla pakietu nr 13: połączenia kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziału |
|  | Pakiet nr 14 |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik 3-światłowy, w rozmiarach : 7F - 16,20,30 cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, skalpel. Cewnik wykonany z poliuretanu z centymetrowymi znacznikami głębokości, zakończony miękką końcówką. Prowadnik 0,035" . Igła wprowadzająca 18G/6,5-7,5 cm. Rozszerzadło . Każdy zestaw zawiera zestaw z obłożeniem, serweta z otworem przylepnym, gazy 10x10cm. gazików, strzykawka 5ml.Całość zapakowana w jednym sterylnym opakowaniu | 100 |
| 2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik 4-światłowy, w rozmiarach : 8,5F, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, skalpel. Cewnik wykonany z poliuretanu z centymetrowymi znacznikami głębokości, zakończony miękką końcówką. Prowadnik 0,035" . Igła wprowadzająca 18G/6,5-7,5 cm. Rozszerzadło. Każdy zestaw zawiera zestaw z obłożeniem, serweta z otworem przylepnym, gazy 10x10cm,. gazików, strzykawka 5ml.Całość zapakowana w jednym sterylnym opakowaniu. | 100 |

Pakiet 15

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji | 400 |
| 2. | Przewód tlenowy do zamkniętych systemów do inhalacji, odporny na zgniatanie o długości powyżej 210cm | 400 |
| 3. | Zestaw drenów do drenażu klatki piersiowej dwubutelkowego o pojemności 2000ml z regulacją siły ssania, wykonane z medycznego PCV, przewody sterylne jednorazowego użytku przezroczyste (średnica 0,71 cm, długość 152 cm) | 150 |
| 4. | Trzykomorowe urządzenie do treningu oddechowego zaopatrzone w ustnik z rura karbowaną, o przepływie 0,6-0,9 l/s, masa poniżej 150g | 30 |
| 5. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30 kg, część klejąca w kształcie "8". Sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, posiadający wewnętrzną pamięć zdarzenia spadku saturacji. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. | 300 |

Pakiet 16

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przezroczyste, wykonane z PCV, bez zawartości ftalanów. Oznakowane kolorystycznie, z usuwanym pierścieniem mocującym z polietylenu. W 6 rozmiarach i parametrach masek (przestrzeń martwa i łącze): noworodkowa -20ml/15mm); niemowlęca-33ml/15mm; pediatryczna-70ml/22mm;mały dorosły-90ml/22mm; średni dorosły-130ml/22mm; duży dorosły-145ml/22mm. | 4500 |
| 2. Rurka tracheotomijna foniatryczna z mankietem – dla pacjenta na własnym oddechu z dwoma rzędami otworów fonacyjnych, w zestawie z rurką 4 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka fonacyjna z O2 – adapter, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. |
| 2.1 | Rozmiar 7.0 | 30 |
| 2.2 | Rozmiar 8.0 | 30 |
| 2.3 | Rozmiar 9.0 | 10 |
| 3. | Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni , skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją , MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. |
| 3.1 | dren 210 cm, maska dla dorosłych | 300 |
| 3.2 | dren 210 cm, maska dla dzieci | 100 |
| 4. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. W zestawie dren 210 cm. | 200 |
| 5. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych/dzieci do wysokiej koncentracji tlenu, przeźroczysta, z otworami wentylacyjnymi,z gumką do mocowania, zaciskiem na nos oraz drenem o długości 210cm z workiem oraz jednokierunkową zastawką zwrotną zapobiegającą wydychaniu do worka, czysta biologicznie. |
| 5.1 | dla dorosłych | 20 |
| 5.2 | dla dzieci | 100 |
| 6. | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, jednorazowy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią (krwawą) wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej ok. 150 cm, z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem o długości 30 cm + 120 cm, aparat kroplowy ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne. | 100 |
| 7. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym, 2 możliwości przepłukiwania, aktywne skrzydełka, zawór spustowy gumkowy, długość linii pomiarowej 150cm w tym karnik trójdrożny z przedłużaczem i optycznym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty-zamkniety, zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą w celu zapowietrzania się systemu pomiarowego, zakres częstotliwości roboczej przetwornika >1200hz, połączenie z kablem interfejsowym poprzez łącze pinowe wodoszczelne. Kompatybilne z posiadanymi monitorami. | 100 |
| 8. | Kaniula dotętnicza z PTEE ze zintegrowanym zaworem odcinającym przesuwnym typu Floswitch 20 G-45 mm | 400 |

Uwaga dla pakietu nr 16 poz. 6 i 7: połączenia kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziału

Pakiet 17

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igły do znieczulenia splotów przy użyciu stymulatora Stimuplex |
| 1.1. | G 22 x 50 mm,55mm | 300 |
| 1.2, | G 24 x 25 mm,35mm | 50 |
| 1.3. | G 20 x 150 mm | 25 |
| 2. | Zestaw do ciagłego znieczulenia splotow z kaniulą 1,3 x 45 mm, cewnikiem - 40 mm. Strzykawka 3-częściowa 5ml.Filtr 0,2.Mocowanie filtra do skóry pacjenta. | 5 |
| 3. | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa'a: kaniula punkcyjna 3,35 x 78 mm; cewnik 2,7 antyrefluksowy, worek 21; strzykawka i kranik trójdrożny | 140 |
| 4. | Zestawy do łączonego znieczulenia podpajeczynówkowego i zewnątrzoponowego. Igła Tuohy 18G z okienkiem do przejścia igły pp, Igla podpajeczynówkowa Pencil Point 27G, strzykawka niskoporowa, filtr zewnatrzoponowy , cewnik zop, mechanizm blokujacy igłę podajeczynowkową przed wysunięciem z mozliwością obrotu wokół osi. | 5 |

Pakiet 18

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do podaży żywienia enteralnego za pomocą pompy SPACE jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack Komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii. Silikonowa wstawka na drenie przylegająca do mechanizmu pompy. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). Długość drenu min. 230 cm | 100 |
| 2. | Zestawy do podaży żywienia parenteralnego za pomocą pompy SPACE jednorazowego użytku . Komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii. Silikonowa wstawka na drenie przylegająca do mechanizmu pompy. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). Długość drenu min. 230 cm | 200 |

Pakiet 19

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem, oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm. |
| 1.1 | roz.4,0 | 100 |
| 1.2 | roz.4,5 | 200 |

2.  Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych  z faktycznymi potrzebami Szpitala..

§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na części i  dopuszcza składanie ofert częściowych.

§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.

§ 6 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy najwcześniej od dnia 16.04.2015r.

§ 7 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8 Warunki płatności

Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

§9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych lub  finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj. w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru

stanowiącego  Załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

3.   W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

- W sytuacji kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji  zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną. z wyłączeniem składanej oferty oraz wyjaśnień 
i dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 4 oraz art. 87 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl; ( 63 / 240-41-33, faks 63 / 240 – 41 - 34

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  - w sprawach formalnych – Katarzyna Lewandowska – tel. 63 240-41-33, faks 240-41-34

  - w sprawach merytorycznych – lek. Grzegorz Jankowski Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – tel.  63/ 240-46-81 lub  63/ 240-46-82; w godz. 8.00 -15.00.

§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14 Wadium – nie zastosowano

§ 15 Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

§ 18 Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
i oświadczenia zgodnie z pkt 11 formularza oferty.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ                (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD, w formacie Excel. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

- Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie 
z tym, że:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-NZ-10/2015. Nie otwierać przed 13.03.2015r., godz. 11:00”,

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert: nie później niż do dnia 13.03.2015r. do godz. 10:00.

  - Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.03.2015r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ 
w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 7 ppkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 7 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

- W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2):

- wpisać wartości jednostkowe netto,

- przemnożyć cenę jednostkową netto przez liczbę zestawów w danym wierszu a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto” w danym wierszu,

- pozycję „wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „wartość brutto”.

- otrzymane wartości „netto” i „brutto” należy przenieść odpowiednio do Formularza oferty (załącznik nr 1).

- w pozycji „Wartość netto/brutto ogółem” Formularza oferty Wykonawca winien wpisać sumę z pozycji „wartość netto/brutto” Formularza asortymentowo- cenowego.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert i ich wagi:

A.  Cena   - waga kryterium 90%

B.  Termin dostawy  –  waga kryterium 10%

- Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 90%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 90 punktów

Ad. B

Ocena ofert w kryterium termin dostawy:

Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w nw. wariantach, przy wskazaniu których oferta otrzyma następującą ilość punktów w tym kryterium:

Wariant 1

brak skrócenia terminu dostawy, tj. termin dostawy wynosi 3 dni = 0pkt

Wariant 2

skrócenie terminu dostawy o 1 dzień = 5pkt

Wariant 3

skrócenie terminu dostawy o 2 dni = 10pkt

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 10 punktów

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

- Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przesłane 
do Biuletynu Zamówień Publicznych.

§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik „Projekt umowy nr 10/2015”. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§ 25 Podwykonawcy

1.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ.

2.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  § 9  SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu zamówienia, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami działu VI ustawy.

§ 27 Jawność postępowania

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

UWAGA:

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów.

Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

§ 28 Inne informacje

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje też aukcji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 29 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1.

- Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4.

- Projekt umowy 10/2015.