| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN |
| --- |
| NIP 665-104-26-75 | Tel. 63 240-40-00, Dział Zamówień Publicznych 240-41-33 |
| REGON 000311591 | Fax. 63 240-65-44, Dział Zamówień Publicznych 240-41-34 |
| Adres strony internetowej: www.szpital-konin.pl | e-mail. szpital@szpital-konin.pl, Dział Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl |

Nr sprawy: WSZ-NZ-2/2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2015r.

| Termin składania ofert: | 23.01.2015r., godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert: | 23.01.2015.r., godz. 11:00 |

Zatwierdzam, dnia 13.01.2015r.

Dyrektor WSZ w Koninie

Łukasz Dolata

CPV: 33.18.41.00-4 Implanty chirurgiczne

33.14.00.00-3 Wyroby medyczne

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro

§3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych
 w następującym asortymencie i ilościach:

Pakiet 1

Śruba kaniulowana do stabilizacji złamanego zęba obrotnika  (ilość – 12 sztuk)

Wymagania:

- - śruby z gwintem całkowitym i częściowym do operacji zęba obrotnika,

- - długość 36mm-50mm, skok długości co max. 3 mm

- - instrumentarium kaniulowane do implantacji przezskórnej

- - zestaw składa się z 1 śruby, 1 drutu do wprowadzania śruby

- - materiał: stop tytanu

Pakiet 2

stabilizacja szczytowo – podpotyliczna – (ilość -  10 zestawów)

Wymagania:

- Mocowanie w potylicy oraz w masywach bocznych kręgosłupa szyjnego za pomocą specjalnych kotwic (3 długości wymiarowe), haków szyjnych lub śrub szyjnych wieloosiowych.

- Osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach za pomocą jednego mechanizmu blokująco - zabezpieczającego (korek wewnętrzny).

- Haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7. Śruby wieloosiowe w zakresie średnic 3,5mm i 4,0mm oraz w zakresie długości od 10-35mm.

- Pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm a w odcinku potylicznym od 30-40mm.

- Łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-65mm stopniowane co 5 mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych.

- Komplet: 6 kotwic lub 2 kotwice i 4 (haki szyjne lub śruby szyjne wieloosiowe), 2 pręty potyliczno-kręgosłupowe, 1 łącznik poprzeczny

Pakiet 3

Klatki szyjne 180 zestawów

# Wymagania:

- Wsuwana proteza dysku szyjnego wykonana z polimeru PEEK.

- Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Posiadająca karbowane powierzchnie styku z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Zastosowanie wypukłych płaszczyzn pozwala na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym.

- Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe, pełniące rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów i zwiększające pewność mocowania.

- Pełny typo szereg wymiarowy w zakresie wysokości od 4 do 10mm co 1mm. Implant dostępny w 3 wersjach wykonania z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukły, obustronnie wypukły. Implant musi posiadać możliwość połączenia z płytka szyjna za pomocą szybkozłącza śrubowego.

- W zestawie syntetyczny substytut kości w postaci bloczka do wypełniania protezy z czysto fazowego beta-trójwapniowego fosforanu. Bloczki sterylne, pakowane osobno, dopasowane ściśle do średnicy otworu wewnętrznego w implancie.

- Rozwieracz Caspara w zestawie

- Możliwość osobnego zakupu klatek i bloczków z wypełnieniem z komisu znajdującego sie w szpitalu.

Komplet: 1klatka na operowany poziom, 1 bloczek

Pakiet 4

Płytki szyjne dynamiczne (ilość 30 zestawów)

Wymagania:

- Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. 
Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2mm.

- Śruby dynamiczne, samowwiercające, jedno- i wieloosiowe

    - Śruby długości 12 i 18 mm , średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami).

    - Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (do 28 stopni).

    - Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych).

    - Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm.

    - Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących wystających ponad otwory płytki).

    - Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia

    - Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub

    - Instrumentarium umożliwiające odpowiednio trwałe ustawienie płytki

    - Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach

    - W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku).

    - W instrumentarium  śrubokręty w podwójnym powtórzeniu.

    - Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub.

    - Zestaw 1 płytka i 4 śruby

Pakiet 5

Bioresorbowalny implant do rekonstrukcji trzonu odcinka szyjnego  (ilość 30 zestawów)

Wymagania:

- wykonany z materiału ulegającemu bioresorpcji
- przezierny dla promieniowania X

- bioresorbowalny

- wygięta powierzchnia  odpowiadająca anatomicznej lordozie szyjnej

- odpowiednia sztywność zapobiegająca kompresji i cofaniu się

- jałowość implantów

- Rozmiary: 2 średnice; 10 i 12 mm oraz 2 długości dobierane do potrzeb przez przycięcie

- zestaw: 1 proteza żądanego rozmiaru

Pakiet 6 Proteza trzonu szyjnego  30sztuk

Wymagania:

- Implant służący do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego wykonany z materiału PEEK o wymiarach szerokość ok. 14mm, głębokość ok. 12mm, wysokość od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm i od 50 do 75mm, ze skokiem co 5mm.

- Proteza zabezpieczona dodatkowymi 4 kolcami tytanowymi na górnej i dolnej powierzchni zakleszczanymi w graniczne trzonu zabezpieczająca przeszczep przed wypadaniem.

- Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub sztucznym substytutem kości w postaci pasty. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. W środku protezy ruchomy element umożliwiający umocowanie płytki szyjnej za pomocą wkrętu.

- Możliwość zastosowania protez wykonanych tytanu o wymiarach: szerokość 14mm, głębokość 12mm, wysokość od 16 do 50mm, ze skokiem co 2mm, 50-75mm ze skokiem co 5mm. Wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa.

Komplet: 1 proteza trzonu.

B- kręgosłup piersiowo lędźwiowy

Pakiet 7

Stabilizacja transpedicularna (ilość 30 zestawów)

Wymagania:

- Zestaw składający się z 4 śrub/haków+2 pretów+4 blokerów+1poprzeczki

- parametry zestawu

- możliwość przezskórnej implantacji implantów

- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;

- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem ((4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) oraz śruby kaniulowane (sztywne, poliaxialne) o wymiarach ((4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6,5mm ,7,5mm ,8,5mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm)

- śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” ((4,5mm, dłg. 25-50mm; (5mm, dłg. 25-50mm; (6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach;

- śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;

- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami;

- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”;

- atraumatyczne zakończenie śruby;

- wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;

- pręty proste (5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach,

- pręty wstępnie dogięte (5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach,

- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej;

- poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm);

- poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego;

- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ;

- element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;

- możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi;

- w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego;

- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

- narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji;

- zestaw dostępny w szpitalu 24h na dobę

Pakiet 8

Stabilizacja transpedicularna do leczenia urazów 30 sztuk

Wymagania:

- Śruby transpedikularne z długimi ramionami wieloosiowe cylindryczne z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem.

- Śruby w zakresie średnic 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm oraz w zakresie długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm. Średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12mm. Wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5mm.

- Jedno elementowy bloker zintegrowany z obejmami zapobiegającymi rozchylaniu się ramion śruby. Możliwość wprowadzenia pręta w gniazdo śruby bez konieczności dopychania dodatkowym narzędziem. Pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry (patrząc z punktu widzenia operatora).

- Konstrukcja śruby umożliwiająca wprowadzenie i blokowanie wygiętego w płaszczyźnie stabilizacji pręta (do 10o). Pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-400mm, posiadające zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną. Łącznik poprzeczny pręcikowo-kabłąkowy mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 85 mm. Instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację. Taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości śrub.

- Zestaw dostępny w szpitalu 24h na dobę

Komplet: 4 śruby transpedikularne, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty

Pakiet 9

Zestaw do Vertebroplastyki – (ilość 10 zestawów)

Wymagania:

- Igły do podawania kleju lub cementu kostnego min aplikatura trzech różnych średnicach , 2 długości i 2 kształty ostrzy- stożkowy i jednostronnie ścięty

- Strzykawka z możliwością podania cementu

- Łatwość osadzania jednorazowego zestawu do podawania cementu w aplikaturze

- Możliwość wykonywania zabiegów pod pełną kontrolą RTG – dostępny giętki przewód łączący zestaw do podawania z igłą

- Cement kostny o niskiej lepkości z kontrastem,

- Komplet: minimum dwie igły z trokarem, przewód łączacy podajnik z igłą, cement kostny. Igła biopsyjna pakowana osobno

Pakiet 10

igły biopsyjne – 10 sztuk

Wymagania:

- igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne

Głowa i inne

Pakiet 11

Implanty służące do mocowania płatów kostnych – (ilość 400 sztuk)

Wymagania

- sprzęt do montowania implantów, min 3 zestawy

- możliwość wykonania pooperacyjnego NMR, niskoprofilowe,

- Tytanowe zaciski do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii,

Pakiet 12

Implanty służące do mocowania płatów kostnych wchłaniane –  (ilość 30 sztuk)

Wymagania:

- Bioresorbowalne zaciski do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii, na sztywnym trzpieniu, , okres resorpcji 12 miesięcy

Pakiet  13( ilość 15 sztuk)

Uszczelniacz do operacji kręgosłupa

Wymagania:

- do operacji kręgosłupa

- łączna objętość 2 ml.

- preparat złożony z dwóch prekursorów

- wielorazowa pompa powietrzna

- wybarwianie w kolorze niebieskim

- czas wiązania ok. 3 min.

- czas przygotowania zestawu 2-3 min.

- nanoszony w formie sprayu za pomocą długiego 15 cm aplikatora z giętką końcówką

- pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompę powietrzną

Pakiet 14

Zestawy zastawkowe typ Pudenz  (ilość 10 sztuk)

Wymagania:

Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz z mechanizmem antysyfonowym normalnie otwartym,  średnica 16 mm, ciśn. niskie, średnie i wysokie

Wymagania:

- oddzielny dren komorowy długość 18 cm,

- oddzielny dren otrzewnowy o otwartym końcu szczelinami długość 120 cm,

- brak elementów metalowych

Pakiet 15

Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową (ilość 10 sztuk)

Wymagania:

- automatyczna, płynna regulacja przepływu płynu m-rdz. w pełnym zakresie ciśnień

- budowa niskoprofilowa
- mechanizm zastawki składający się z przepony i umieszczonego w niej bolca, drenaż płynu regulowany przepływem
- oddzielny dren komorowy dł. 15 cm, 
- prowadnik kolankowy drenu komorowego,
- integralny dren dootrzewnowy o otwartym końcu dł. 110 cm.
- brak elementów metalowych
- zintegrowane łączniki do drenów
- zintegrowany zbiornik do nakłuwania

Pakiet 16

Drenaż zewnętrzny komorowy  (ilość 50 zestawów)

Wymagania:

- linia pacjenta 150cm

- wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy

- skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia

- worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności  500ml

- dren komorowy długość min. 35cm z trokarem i łącznikiem Luer

- 2 prowadniki drenu komorowego o dł. 20 i 35cm

Pakiet 17

Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego  (ilość 10 sztuk)

Wymagania:

- linia pacjenta 150cm

- wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy

- skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia

- worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności  500ml

- dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer

Pakiet 18 – 30 sztuk

Dren komorowy

Wymagania:

Dren dokomorowy 18cm i 35cm do wyboru

Pakiet 19

Klipsy naczyniowe typu Yasargil do zaopatrywania tętniaków śródczaszkowych mikro i standard (25 klipsów)

Wymagania:

- bank klipsów w pełnej gamie rozmiarów

- sterylne klipsy

Pakiet 20

Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej  150 sztuk

Wymagania: -

zgodne z wiertarką midas rex  firmy medtronic lub równoważne*

wiertła do kątnic prostnic i kraniotomu wg zamówień

wiertła diamentowe i stalowe o rożnych kształtach wg zamówień

Pakiet 21

Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej pneumatycznej 50 sztuk

Wymagania:

zgodne z wiertarka x max firmy Ansach lub równoważne*

wiertła do kątnic , prostnicy i kraniotomu wg zamówień

wiertła diamentowe , i stalowe wg zamówień

* Tam, gdzie w przedmiocie zamówienia zamawiający wskazuje markę , znak towarowy,

producenta dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod względem parametrów

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem , że gwarantują one

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej

specyfikacji. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy

Pakiet 22

Tamponiki neurochirurgiczne  (ilość 100 zestawów)

Wymagania:

Tampony neurochirurgiczne w jednym, sterylnie zapakowanym zestawie, przeznaczone do stosowania w trakcie operacji tętniaka i guza mózgu, wykonane z 6 warstwowej włókniny bawełnianej, ze znacznikiem RTG w postaci kropki.

Zestaw zawiera 110 tamponów w 11 rozmiarach i składa się z:

-10 tamponów o wymiarach 4x6 mm,

-10 tamponów o wymiarach 6x6 mm,

-10 tamponów o wymiarach 4x10 mm,

-10 tamponów o wymiarach 6x10 mm,

-10 tamponów o wymiarach 6x15 mm,

-10 tamponów o wymiarach 10x25 mm,

-10 tamponów o wymiarach 10x40 mm,

-10 tamponów o wymiarach 25x50 mm,

-10 tamponów o wymiarach 15x55 mm,

-10 tamponów o wymiarach 20x60 mm,

-10 tamponów o wymiarach 25x75 mm.

Pakiet 23 Tamponiki neurochirurgiczne ( ilość 100 zestawów)

Wymagania:

Tampony neurochirurgiczne w jednym, sterylnie zapakowanym zestawie, przeznaczone do stosowania w trakcie operacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wykonane z 6 warstwowej włókniny bawełnianej,  ze znacznikiem RTG w postaci kropki.

Zestaw zawiera 80 tamponów w 8 rozmiarach i składa się z:

-10 tamponów o wymiarach 6x10 mm,

-10 tamponów o wymiarach 6x15 mm,

-10 tamponów o wymiarach 15x15 mm,

-10 tamponów o wymiarach 5x20 mm,

-10 tamponów o wymiarach 5x25 mm,

-10 tamponów o wymiarach 10x25 mm,

-10 tamponów o wymiarach 5x30 mm,

-10 tamponów o wymiarach 15x55 mm.

Warunki ogólne:

1.Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni skład konsygnacyjny zawierający wyżej

wybrane  przez  zamawiającego implanty ( oprócz pakietów numer 20- 23)

2.Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni niezbędne instrumentarium do każdego rodzaju 
   implantu..

3.Płatność za implanty następuje po zużyciu na podstawie protokołu zużycia.

4.Wykonawca zapewni dostarczenie towaru w ciągu 24 godz. od otrzymania protokołu

zużycia - elementów składu konsygnacyjnego, pozostałe dostawy zostaną zrealizowane

w ciągu 48 godzin od złożenia przez zamawiającego zamówienia (dni robocze).

§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na części i  dopuszcza składanie ofert częściowych.

§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.

§ 6 Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy najwcześniej od dnia 27.02.2015r.

§ 7 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8 Warunki płatności

Płatność nastąpi każdorazowo po zużyciu na podstawie protokołu zużycia lub każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

§9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia w zakresie wybranych przez siebie pakietów w wysokości min. 50% wartości złożonej oferty.

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych lub  finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj. w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W sytuacji kiedy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie  punktów 1.2 i 1.4 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Zamawiający wymaga:

a) w przypadku warunku,  o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.2  dokumentów dotyczących 
w szczególności: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
-  sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
b) w  przypadku  warunku,  o  których  mowa  w § 9 ust. 1 pkt 1.4 –  dokumentu, o którym mowa

w § 10 ust. 1 pkt b);

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępninie zasobów nie ponosi winy.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

a)oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów),

  - Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć katalogi lub foldery oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

- W sytuacji kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji  zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną. z wyłączeniem składanej oferty oraz wyjaśnień 
i dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 4 oraz art. 87 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl; ( 63 / 240-41-33, faks 63 / 240 – 41 - 34

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  - w sprawach formalnych – Katarzyna Lewandowska – tel. 63 240-41-33, faks 240-41-34

  - w sprawach merytorycznych – lek. Piotr Winkler tel. 602 558 878

§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14 Wadium – nie zastosowano

§ 15 Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

§ 18 Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
i oświadczenia zgodnie z pkt 12 formularza oferty.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

- Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie 
z tym, że:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207  000 euro na  dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy 2/2015. Nie otwierać przed 23.01.2015r., godz. 11:00”,

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert: nie później niż do dnia 23.01.2015r. do godz. 10:00.

  - Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.01.2015r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ 
w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 7 ppkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 7 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

- W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2):

- wpisać wartości jednostkowe netto,

- przemnożyć cenę jednostkową netto przez liczbę sztuk/opakowań w danym wierszu a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto” w danym wierszu,

- pozycję „wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „wartość brutto”.

- zsumować wszystkie wartości netto i wynik wpisać w pozycji „razem wartość netto”,

- pozycję „razem wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „razem wartość brutto”.

- otrzymane wartości „razem wartość netto” i „ razem wartość brutto” należy przenieść odpowiednio do Formularza oferty (załącznik nr 1).

- w pozycji „Wartość netto/brutto ogółem” Formularza oferty Wykonawca winien wpisać sumę z pozycji „razem wartość netto/brutto” Formularza asortymentowo- cenowego.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert i ich wagi:

A.  Cena   - waga kryterium 80%

B.  Termin ważności  –  waga kryterium 20%

- Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 80%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 80 punktów

Ad. B

Zamawiający wymaga aby termin ważności wynosił min. 12 m-cy od dnia dostawy.

Ocena ofert w kryterium termin ważności  nastąpi  z zastosowaniem wzoru:

Termin ważności  poniżej 12 miesięcy – odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

Termin ważności 12 miesięcy otrzyma 0 pkt.

pozostałe:

najdłuższy termin ważności spośród złożonych ofert uzyska 20 pkt. Punkty dla pozostałych ofert powyżej 12 miesięcy będą ustalone według wzoru: kolejny termin ważności/ najdłuższy termin ważności x 20.

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium terminu ważności maksymalną ilość 20 punktów.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

- Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przesłane 
do Biuletynu Zamówień Publicznych.

§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik „Projekt umowy nr 2/2015”. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§ 25 Podwykonawcy

1.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ.

2.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  § 9  SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu zamówienia, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami działu VI ustawy.

§ 27 Jawność postępowania

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

UWAGA:

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów.

Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

§ 28 Inne informacje

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje też aukcji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 29 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1.

- Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4.

- Projekt umowy 2/2015.