| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN |
| --- |
| NIP 665-104-26-75 | Tel. 63 240-40-00, Dział Zamówień Publicznych 240-41-33 |
| REGON 000311591 | Fax. 63 240-65-44, Dział Zamówień Publicznych 240-41-34 |
| Adres strony internetowej: www.szpital-konin.pl | e-mail. szpital@szpital-konin.pl, Dział Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl |

Nr sprawy: WSZ-EP-30/2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej 
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2015r.

| Termin składania ofert: | 02.10.2015r., godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert: | 02.10.2015r., godz. 11:00 |

Zatwierdzam, dnia 24.09.2015r.

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno –Finansowych

Tomasz Ciesielski

CPV: 33.69.65.00-0

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie w następującym asortymencie i ilościach:

Pakiet 1        Krążki antybiotykowe do oznaczania lekowrażliwości bakterii wraz z podłożem

do  wykonania lekowrażliwości

| Lp. | Krążek | Wysycenie ( ug) | Ilość fiolek 1 fiolka = 50szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampicylina | 10 | 60 |
| 2 | Ampicylina | 2 | 30 |
| 3 | Tikarcylina | 75 | 10 |
| 5 | Piperacylina | 30 | 80 |
| 6 | Penicylina | 10 | 30 |
| 7 | Penicylina | 1 | 40 |
| 8 | Oxacylina | 1 | 10 |
| 9 | Amoksycylina/kw.klawul. | 20/10 | 140 |
| 10 | Amoksycylina/kw.klawul. | 2/1 | 10 |
| 11 | Piperacylina/tazobactam | 30/6 | 60 |
| 12 | Tikarcylina/kw.klawul. | 75/10 | 20 |
| 13 | Cefaleksyna | 30 | 50 |
| 14 | Cefuroxym | 30 | 100 |
| 15 | Cefoksytyna | 30 | 60 |
| 16 | Ceftriakson | 30 | 30 |
| 17 | Cefotaksym | 30 | 90 |
| 18 | Cefotaksym | 5 | 80 |
| 19 | Ceftazydym | 30 | 90 |
| 20 | Ceftazydym | 10 | 50 |
| 21 | Cefepim | 30 | 30 |
| 22 | Erytromycyna | 15 | 50 |
| 23 | Streptomycyna | 300 | 30 |
| 24 | Gentamycyna | 10 | 120 |
| 25 | Gentamycyna | 30 | 40 |
| 26 | Amikacyna | 30 | 130 |
| 27 | Netymycyna | 10 | 10 |
| 28 | Tobramycyna | 10 | 120 |
| 29 | Aztreonam | 30 | 10 |
| 30 | Norfloksacyna | 10 | 40 |
| 31 | Ofloksacyna | 5 | 30 |
| 32 | Ciprofloksacyna | 5 | 100 |
| 33 | Lewofloksacyna | 5 | 100 |
| 34 | Imipenem | 10 | 60 |
| 35 | Meropenem | 10 | 80 |
| 36 | Ertapenem | 10 | 60 |
| 37 | Doripenem | 10 | 10 |
| 38 | Wankomycyna | 30 | 40 |
| 39 | Wankomycyna | 5 | 20 |
| 40 | Teikoplanina | 30 | 20 |
| 41 | Klindamycyna | 2 | 60 |
| 42 | Temocylina | 30 | 10 |
| 43 | Nitrofurantoina | 100 | 60 |
| 44 | Trimetoprim/sulfametoksazol | 1,25/23,75 | 100 |
| 45 | Linezolid | 10 | 30 |
| 46 | Mupirocyna | 200 | 10 |
| 47 | Tetracyklina | 30 | 10 |
| 48 | Tigecyklina | 15 | 10 |
| 49 | Chloramfenikol | 30 | 10 |
| 50 | Rifampicyna | 5 | 10 |
| 51 | Muller Hinton 2 agar Ø 90 mm | 10-20 płytek w opakowaniu | 4000 sztuk |
| 52 | Muller Hinton 2 + 5% krwi baraniej Ø 90 mm | 10-20 płytek w opakowaniu | 400 sztuk |
| 53 | Muller Hinton + 5% defibrinated horse blood + 20 mg/l β- NAD Ø 90 mm Zgodnie z zaleceniami EUCAST | 10-20 płytek w opakowaniu | 2000 sztuk |

Wymagania konieczne :

- Krążki antybiotykowe i płytki do lekowrażliwości muszą pochodzić od 1 producenta.

- Każda fiolka z krążkami pakowana oddzielnie w hermetycznie zgrzewane opakowanie typu blister  z pochłaniaczem wilgoci.

- Na każdej fiolce powinna znajdować się nazwa, wysycenie, numer serii i data ważności

- Krążki pakowane po 50 szt.

- Średnica krążka 6 mm,

- Widoczny nadruk ze stałym nie zmieniającym się symbolem nazwy i wysycenia po obu stronach.

- Podłoża do antybiogramów: średnica płytki 90 mm,  płytka z żebrami wentylacyjnymi,

trwały nadruk na dnie płytki z nazwą firmy, rodzajem podłoża, datą ważności, nr serii.

- Płytki pakowane w folię po 10-20 sztuk

- Ważność :

-  krążków min. 1 rok od daty zakupu,

-  podłoża z krwią min. 4 tygodnie od daty zakupu,

-  podłoża bez krwi min. 8 tygodni od daty zakupu.

- Metodyka i charakterystyka produktu  w języku  polskim dołączona  do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.   Kopia oryginału certyfikatu jakości krążków wraz z kontrolą wysycenia krążka    antybiotykiem dołączona do każdej serii.

2.   Podłoża do lekowrażliwości wraz z świadectwem kontroli jakości podpisanym przez osobę  upoważnioną dołączonym do każdej serii i dostawy produktu muszą zawierać kontrolę stabilności pożywki wraz z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów wzorcowych i krążków  antybiotykowych wg. aktualnych Zaleceń EUCAST lub CLSI dla krążków nie objętych zaleceniami EUCAST lub świadectwo kontroli jakości w elektronicznej wersji

Pakiet 2 Paski testowe do oznaczania MIC antybiotyków

| Lp. | antybiotyk | Gradient stężenia ug/ml | Ilość pasków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penicylina | 0,002-32 | 100 |
| 2 | Ampicylina | 0,016-256 | 60 |
| 3 | Ampicylina/sulbactam | 0,016-256 | 40 |
| 4 | Amoksycylina/kwas klawulanowy | 0,016-256 | 20 |
| 5 | Cefotaksym | 0,002-32 | 60 |
| 6 | Ceftriakson | 0,002-32 | 40 |
| 7 | Cefuroksym | 0,016-256 | 20 |
| 8 | Imipenem | 0,002-32 | 60 |
| 9 | Meropenem | 0,002-32 | 60 |
| 10 | Wankomycyna | 0,016-256 | 60 |
| 11 | Teikoplanina | 0,016-256 | 40 |

Wymagania konieczne :

- Paski pakowane indywidualnie z pochłaniaczem wilgoci.

- Na każdym pasku powinien znajdować się czytelny skrót nazwy i gradient stężenia.

- Ważność min. 1 rok od daty zakupu.

- Instrukcja wykonania i metodyka ( kontrole jakości, szczepy wzorcowe, rekomendowane podłoża ) w języku polskim dołączona do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.  Aktualne certyfikaty kontroli jakości dla każdej dostarczonej serii .

Pakiet 3   Podłoża do hodowli drobnoustrojów – pudry

| l.p. | Podłoże | Wielkość opakowania | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia agar base | 500 g | 46 |
| 2 | Mac-Conkey agar z fioletem krystalicznym | 500 g | 30 |
| 3 | Mannitol salt agar (podłoże Chapmana) | 500 g | 24 |
| 4 | Sabouraud agar z chloramfenikolem | 500 g | 6 |
| 5 | Podłoże agarowe wybiórcze z dodatkiem żółci, eskuliny i azydku do izolacji enterokoków i paciorkowców grupy D | 500 g | 6 |
| 6 | Salmonella Shigella agar | 500 g | 8 |
| 7 | Mueller Hinton 2 agar | 500 g | 14 |
| 8 | Bulion z malonianem | 500 g | 1 |
| 9 | Kligler Iron Agar | 500 g | 2 |
| 10 | Simmons Citrate Agar | 500 g | 2 |
| 11 | Trypcase-soy agar /TSA/ | 500 g | 2 |
| 12 | Trypcase-soy bulion /TSB/ | 500 g | 2 |
| 13 | Selenite F Bulion | 500 g | 2 |
|  | Pakiet 4 Podłoża do hodowli drobnoustrojów - płytki |
|  | Podłoże | Wielkość opakowania | Ilość płytek |
| 1 | Chocolate agar z wieloskładnikowym suplementem do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach | 10-20 płytek | 1200 |
| 2 | Chocolate agar z suplementami do izolacji pałeczek z rodz. Haemophilus | 10-20 płytek | 1200 |
| 3 | Schaedler agar z dodatkiem 5% krwi baraniej do hodowli bakterii beztlenowych + wit.K | 10-20 płytek | 1200 |
| 4 | Schaedler agar z suplementami do izolacji bakterii G(-) beztlenowych | 10-20 płytek | 1200 |
| 5 | Gardnerella agar – podłoże do izolacji pałeczek Gardnerella vaginalis | 10-20 płytek | 1200 |
| 6 | Podłoże na płytce 2 sekcyjnej Columbia agar +5% krew barania/ Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | 10-20 płytek | 8 000 |
| 7 | Muller Hinton 2 agar z 4% NaCl i oksacyliną 6mg/l do wykrywania MRSA | 10-20 płytek | 300 |
| 8 | Podłoże chromogenne do hodowli i identyfikacji patogenów dróg moczowych | 10-20 płytek | 300 |
| 9 | Podłoże do hodowli, izolacji i wstępnej identyfikacji Streptococcus agalactiae | 10-20 płytek | 500 |
| 10 | Płytki TSA + disinhibitor o średnicy 55 mm do kontroli biologicznego skażenia powierzchni | 10-20 płytek | 100 |
| 11 | Płytki Sabouraud agar + Chloramfenikol o średnicy 55 mm do kontroli biologicznego skażenia powierzchni | 10-20 płytek | 100 |
| 12 | Trypcase-soy agar /TSA/ | 10-20 płytek | 120 |

Pakiet 3 i 4

Wymagania konieczne :

- Podłoża pudrowe /Pakiet 3/ pakowane po 500 g.

- Na opakowaniu powinna znajdować się czytelna nazwa firmy, podłoża, skład, pH, data ważności, numer serii, wykonanie

- Instrukcja wykonania podłoża, metodyka, charakterystyka produktu (wygląd kolonii, kontrole  jakości, szczepy wzorcowe ) w języku polskim dołączona do opakowania.

- Podłoża na płytkach /Pakiet 4/: poz.1-9 i 12  średnica płytki 90 mm, poz.10-11  średnica płytki 55 mm  płytka z żebrami wentylacyjnymi,  trwały nadruk na dnie płytki z nazwą firmy, rodzajem podłoża, datą ważności,   nr serii.

5.   Płytki pakowane w folię po 10-20 sztuk.

6.   Płytki chromogenne poz.8 muszą umożliwiać oznaczenie ilościowe oraz wstępną identyfikację Enterococcus spp., E coli (bez stosowania testów dodatkowych)

- Podłoża na płytkach poz.9 muszą umożliwiać oznaczenie ilościowe oraz wstępną identyfikację (barwny wzrost) Streptococcus agalactiae

9.  Ważność :

-  podłoża pudrowe min. 1 rok od daty zakupu,

-  podłoża na płytkach  z  krwią min. 4 tygodnie  od daty zakupu,

-  podłoża na płytkach  bez krwi min. 6 tygodni od daty zakupu .

10.  Metodyka, charakterystyka produktu ( skład podłoża, wygląd kolonii, kontrole jakości, szczepy wzorcowe ) w języku  polskim dołączona do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.   Świadectwo kontroli jakości z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej z nazwą producenta  i produktu, nr serii, datą ważności, użytymi szczepami wzorcowymi, ogólną i mikrobiologiczną charakterystyką pożywki lub świadectwo kontroli jakości w elektronicznej wersji

Pakiet 5    Gotowe podłoża na płytkach w wielkościach niestandardowych

| Lp. | Podłoże | Wielkość opakowania | Ilość płytek szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muller Hinton 2 agar Ø 140 mm | 10-20 płytek | 1000 |
| 2 | Muller Hinton 2 agar Ø 120 mm | 10-20 płytek | 3000 |

Wymagania konieczne :

- Podłoża do antybiogramów  : średnica płytki 120 mm  i 140mm,  płytka z żebrami wentylacyjnymi, trwały nadruk na dnie płytki z nazwą firmy, rodzajem podłoża, datą ważności, nr serii.

- Płytki pakowane w folię po 5 sztuk

- Ważność :  min. 8 tygodni od daty zakupu .

- Charakterystyka produktu w języku polskim dołączona do opakowania .

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1. Podłoża do lekowrażliwości wraz z świadectwem kontroli jakości podpisanym przez osobę  upoważnioną dołączona do każdej serii i dostawy produktu muszą zawierać kontrolę stabilności  pożywki wraz z uzyskanymi   wynikami (strefy w mm ) dla poszczególnych szczepów wzorcowych i krążków  antybiotykowych wg. aktualnych Zaleceń EUCAST lub świadectwo kontroli jakości w elektronicznej wersji

Pakiet 6   Podłoża w butelkach, probówkach i suplementy

| Lp. | Podłoże | Ilość opakowań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schaedler agar w butelkach do hodowli bakterii beztlenowych po 200 ml | 12 butelek |
| 2 | Schaedler z Vit.K w probówkach do hodowli bakterii beztlenowych | 400 probówek po ok. 10 ml podłoża |
| 3 | Tryptic Soy Bulion | 400 probówek po ok. 10 ml podłoża |
| 4 | Todd Hewitt bulion z suplementem antybiotyków do hodowli GBS | 300 probówek po ok. 10 ml podłoża |
| 5 | Dodatek wieloskładnikowy do podłoża agarowego czekoladowego do hodowli Neisseria sp., Haemophilus sp. | 20 fiolek 1 fiol./ 1000ml podłoża |
| 6 | Podłoże płynne do hodowli Trichomonas vag. i Candida w fiolkach po 4 ml | 400 fiolek |
| 7 | Meningomedium – płynne podłoże bogato-składnikowe do hodowli patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego | 100 fiolek po 5 ml |
| 8 | Podłoże tioglikolanowe płynne do badania jałowości leków – zgodne z FP | 500 butelek po 100ml |
| 9 | Tripticase soy broth do badania jałowości leków – zgodne z FP | 500 butelek po 100ml |
| 10 | Dodatek wieloskładnikowy do podłoża agarowego krwawego do hodowli Gardnerella vaginalis | 20 fiolek 1 fiol./ 500ml podłoża |
| 11. | Krew barania odwłókniona | 24 litry w butelkach po100 ml |

Wymagania konieczne :

1.   Podłoża w probówkach szklanych z czytelnym, trwałym nadrukiem lub trwałą nalepką nie ulegające  zniszczeniu w środowisku cieplarki lub lodówki z nazwą firmy, rodzajem podłoża, datą ważności,  nr serii.

2.   Ważność dla podłoży min. 4 miesiące od  daty zakupu, dla suplementów min 4 miesiące od daty zakupu

3    Metodyka, charakterystyka produktu (wygląd , kontrole jakości, szczepy wzorcowe ) w języku polskim dołączona do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.  Świadectwo kontroli jakości z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej z nazwą producenta   i produktu,  nr serii, datą ważności, składem pożywki, użytymi szczepami wzorcowymi, ogólną i mikrobiologiczną charakterystyką pożywki  lub świadectwo kontroli jakości w elektronicznej wersji

Pakiet 7    Akcesoria do hodowli drobnoustrojów

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paski wskaźnikowe do kontroli środowiska beztlenowego. | 1000 |
| 2 | Saszetka + torebka do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebce foliowej mieszczącej 4 płytki do hodowli. | 1000 |
| 3 | Saszetka do wytwarzania atmosfery z 5% CO2 | 200 |

Wymagania konieczne :

- Wkłady do wytwarzana atmosfery beztlenowej bez konieczności dodawania wody i katalizatora  (gotowe do użycia)  i  z 5% CO2 pakowane pojedynczo.

- Data ważności na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym .

- Ważność  min.1 rok od daty zakupu .

4.   Metodyka, charakterystyka produktu  w języku polskim dołączona  do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.    Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 8

Testy lateksowe do identyfikacji  drobnoustrojów

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw (odczynnik + kontrola) do identyfikacji gronkowca złocistego ( koagulaza + CF) | dla 500 oznaczeń |
| 2. | Test lateksowy do szybkiego oznaczania przynależności do grupy paciorkowców wg Lancefield: grupy A, B, C, D, F, G wraz z enzymem do ekstrakcji | dla 200 oznaczeń |
| 3. | Test lateksowy do szybkiego oznaczania przynależności do grupy paciorkowców wg Lancefield: grupa A | dla 400 oznaczeń |
| 4. | Test lateksowy do szybkiego oznaczania przynależności do grupy paciorkowców wg Lancefield: grupa B | dla 600 oznaczeń |
| 5. | Test lateksowy do szybkiego oznaczania przynależności do grupy paciorkowców wg Lancefield : grupa C | dla 100 oznaczeń |
| 6. | Test lateksowy do szybkiego oznaczania przynależności do grupy paciorkowców wg Lancefield: grupa G | dla 100 oznaczeń |
| 7. | Enzym do ekstrakcji paciorkowców w celu oznaczenia grup wg. Lancefield | 8 szt. |
| 8. | Test lateksowy do szybkiego wykrywania antygenów patogenów odpowiedzialnych za infekcje OUN ( H.influezae B, Str.pneumoniae, Nesseria meningit. A, B, C, Y, W Str.agalactiae). | dla 60 oznaczeń |
| 9. | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Streptococcus pneumoniae z wyhodowanego szczepu. | dla 200 oznaczeń |
| 10. | Szybki test lateksowy do wykrywania metycylinoopornych szczepów S.aureus (MRSA) na podstawie wykrywania białka PBP2’. | dla 200 oznaczeń |

Wymagania konieczne :

1.    Testy lateksowe –  muszą zawierać kontrole

2.    Ważność  min. 6 miesięcy  od daty zakupu .

3.    Metodyka i charakterystyka  testu w języku polskim z interpretacją odczytu wyniku, opis warunków przechowywania  w języku polskim - dołączone  do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.    Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 9  Surowice do aglutynacji szkiełkowej

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek z rodz. Salmonella poliwalentna (aglutynacja ze wszystkimi gatunkami Salmonella). | 8 fiolek po 5 ml |
| 2 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek z rodz. Salmonella dla antygenu grupowego DO | 4 fiolki po 5 ml |
| 3 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek z rodz. Salmonella dla antygenu rzęskowego Hgm | 4 fiolki po 5 ml |
| 4 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek z rodz. Salmonella dla antygenu grupowego BO | 2 fiolki po 5 ml |
| 5 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej pałeczek z rodz. Salmonella dla antygenu rzęskowego Hi | 2 fiolki po 5 ml |

Wymagania konieczne:

- Surowice- metodyka i charakterystyka testu w języku polskim z interpretacją odczytu wyniku,

opis warunków przechowywania dołączona do opakowania.

- Termin ważności min. 6 miesięcy od daty zakupu

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy.

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 10  Testy do aglutynacji szkiełkowej

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antygen kardiolipinowy USR do szybkiego odczynu mikroflokulacji z surowicą nieinaktywowaną. | 75 amp. po 1 ml |
| 2 | Antygen kardiolipinowy VDRL – do jakościowego i ilościowego oznaczania p/ciał w surowicy lub osoczu metodą mikroaglutynacji ( odczynnik + kontrola dodatnia i ujemna ) | 600 oznaczeń |
| 3 | Lateksowy, płytkowy test aglutynacyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyny 0 z odczynnikiem kontrolnym | 1000 oznaczeń |

Wymagania konieczne:

- Lateks i antygeny - metodyka i charakterystyka testu w języku polskim z interpretacją odczytu wyniku, opis warunków przechowywania dołączone do opakowania.

- Termin ważności min. 6 miesięcy od daty zakupu

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy.

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 11

Testy do identyfikacji  drobnoustrojów

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liofilizowane osocze królicze do oznaczania CF i koagulazy u gronkowców. | 80 amp. po 3 ml |

Wymagania konieczne :

- Ważność  min. 6 miesięcy  od daty zakupu .

2.   Metodyka, charakterystyka produktu w języku polskim dołączona  do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.    Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 12

Krążki bibułowe do identyfikacji  drobnoustrojów

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krążki bibułowe – do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | dla 800 oznaczeń |
| 2. | Krążki bibułowe z czynnikiem X i V - do izolacji i wykrywania pałeczek z rodzaju Haemophilus | dla 400 oznaczeń |
| 3. | Krążki bibułowe z czynnikiem X – do różnicowania pałeczek z rodz. Haemophilus | dla 400 oznaczeń |
| 4. | Krążki bibułowe z czynnikiem V – do różnicowania pałeczek z rodz. Haemophilus | dla 400 oznaczeń |
| 5. | Krążki bibułowe wysycane tributyrynem lub glukozą z błękitem bromotymolowym- do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od Neisseria. | dla 800 oznaczeń |
| 6. | Krążki bibułowe z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus pyogenes | dla 200 oznaczeń |
| 7. | Krążki bibułowe z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | dla 500 oznaczeń |
| 8. | Krążki bibułowe do identyfikacji Gardnerella vaginalis | dla 100 oznaczeń |

Wymagania konieczne :

- Krążki diagnostyczne -  pakowane po 50 szt.  z pochłaniaczem wilgoci, na krążku czytelny symbol z obu stron.

2.    Ważność  min. 1 rok  od daty zakupu .

3.    Metodyka i charakterystyka  testu w języku polskim z interpretacją odczytu wyniku, opis warunków przechowywania  w języku polskim - dołączone  do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

1.    Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 13

Szybkie testy kasetkowe

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybki test imunochromatograficzny do wykrywania Rotawirusa w kale. | dla 2500 oznaczeń |
| 2. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale. | dla 100 oznaczeń |
| 3. | Szybki test immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A / B Clostridium difficille w kale | dla 800 oznaczeń |
| 4 | Szybki test immunoenzymatyczny do równoczesnego wykrywania GDH otaz toksyny A / B Clostridium difficille w kale | dla 50 oznaczeń |

Wymagania konieczne :

- Testy kasetkowe muszą zawierać kontrolę wykonania testu , muszą być pakowane z pochłaniaczem wilgoci. Wymagane dozowanie próbki do jednej studzienki testowej.

2.   Test na Rotawirus : czułość min. 99%,  specyficzność 99-100%

3.   Test na Helicobacter : czułość min. 99 %,  specyficzność 99%

4.   Test na Toksynę A / B Cl.difficile : próg wykrywalności TOX A – 0,63 ng/ml ,     TOX B – 1,25 ng/ml

5.   Test na GDH i Toksynę A / B Cl.difficile : próg wykrywalności GDH 0,8 ng/ml,  TOX A – 0,63ng/ml, TOX B – 0,16 ng/ml

6.   Ważność  min. 6 miesięcy  od daty zakupu .

7.   Metodyka i charakterystyka  testu w języku polskim z interpretacją odczytu wyniku, opis warunków przechowywania  w  języku polskim - dołączone   do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 14

Testy biochemiczne do szybkiej identyfikacji  drobnoustrojów wraz z odczynnikami

do przygotowania i odczytu testów - metoda manualna

| lp | Rodzaj testów | Ilość testów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) z rodz. Enterobacteriaceae . Czas inkubacji 4 godziny | 500 |
| 2 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) niefermentujących. Czas inkubacji 4 godziny | 100 |
| 3 | Testy do identyfikacji Staphylococcus spp. Czas inkubacji 4 godziny | 100 |
| 4 | Testy do identyfikacji Streptococcus spp. Czas inkubacji 4 godziny | 100 |
| 5 | Testy do identyfikacji beztlenowców G(+) iG(-). Czas inkubacji 4 godziny | 200 |

Wymagania konieczne:

1.  Do testów powinny zostać dołączone odczynniki do ich przygotowania i odczytu.

2.  Testy pakowane hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci.

- Testy oparte na minimum 14 cechach biochemicznych - reakcje barwne.

- Bakterie beztlenowe – inkubacja testu w warunkach tlenowych.

- Formularze wyników zawarte w zestawie.

- Identyfikacja jednego drobnoustroju przy zastosowaniu jednego panelu testowego.

- Odczyt profilu identyfikacyjnego przy pomocy programu komputerowego, strony internetowej  lub książki kodów dołączonych bezpłatnie do pierwszej dostawy.

- Metodyka wykonania testów w języku polskim –dołączona do opakowania.

- Termin ważności minimum 6 miesięcy od  daty zakupu .

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 15

Testy biochemiczne do  identyfikacji  drobnoustrojów wraz z odczynnikami

do przygotowania i odczytu testów - metoda manualna

| lp | Rodzaj testów | Ilość testów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram(-) z rodz. Enterobacteriaceae . Czas inkubacji 24- 48 godzin | 200 |
| 2 | Testy do identyfikacji Staphylococcus spp. Czas inkubacji 24- 48 godzin | 200 |
| 3 | Testy do identyfikacji Streptococcus spp. Czas inkubacji 24- 48 godzin | 200 |

Wymagania konieczne:

1.  Do testów powinny zostać dołączone odczynniki do ich przygotowania i odczytu.

- Testy pakowane hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci.

- Testy oparte na minimum 16 cechach biochemicznych.

- Formularze wyników zawarte w zestawie.

- Identyfikacja jednego drobnoustroju przy zastosowaniu jednego panelu testowego.

- Odczyt profilu identyfikacyjnego przy pomocy programu komputerowego, strony internetowej  lub książki kodów dołączonych bezpłatnie do pierwszej dostawy.

- Termin ważności min. 6 miesięcy od  daty zakupu .

- Metodyka wykonania testów w języku polskim – dołączona do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy:

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

Pakiet 16  Szczepy wzorcowe do kontroli jakości

| Lp. | Szczep wzorcowy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Escherichia coli ATCC 25922 | 20 |
| 2 | Escherichia coli ATCC 35218 | 20 |
| 3 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 20 |
| 4 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 20 |
| 5 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 20 |
| 6 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 20 |
| 7 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 20 |

Wymagania konieczne:

- Szczepy liofilizowane do kontroli lekowrażliwości z kolekcji ATCC, zgodne z wymaganiami EUCAST – 1 lub 2 pasaż.

- Termin ważności min. 6 miesięcy od daty zakupu

- Opis warunków przechowywania dołączony do opakowania.

- Metodyka wykonania ożywienia (podłoża, temp., czas hodowli ) w języku polskim- dołączona do opakowania.

Wymagane dokumenty dołączone do każdej dostawy:

  - Kopia oryginału certyfikatu jakości

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia , zgodnie z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust. 1 SIWZ.

§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na 16 części (pakietów) i  dopuszcza składanie ofert częściowych:

Cześć nr 1 - Krążki antybiotykowe do oznaczania lekowrażliwości bakterii wraz z podłożem do  wykonania lekowrażliwości

Cześć nr 2 - Paski testowe do oznaczania MIC antybiotyków

Część nr 3   Podłoża do hodowli drobnoustrojów – pudry

Część nr 4   Podłoża do hodowli drobnoustrojów -  płytki

Część nr 5    Gotowe podłoża na płytkach w wielkościach niestandardowych

Część nr 6   Podłoża w butelkach, probówkach i suplementy

Część nr 7    Akcesoria do hodowli drobnoustrojów

Część nr 8 Testy lateksowe do identyfikacji  drobnoustrojów

Część nr 9  Surowice do aglutynacji szkiełkowej

Część nr 10  Testy do aglutynacji szkiełkowej

Część nr 11 Testy do identyfikacji  drobnoustrojów

Część nr 12    Krążki bibułowe do identyfikacji  drobnoustrojów

Część nr 13 Szybkie testy kasetkowe

Część nr 14 Testy biochemiczne do szybkiej identyfikacji  drobnoustrojów wraz z odczynnikami do przygotowania i odczytu testów - metoda manualna

Część nr 15 Testy biochemiczne do  identyfikacji  drobnoustrojów wraz z odczynnikami

do przygotowania i odczytu testów - metoda manualna

Część nr 16  Szczepy wzorcowe do kontroli jakości

§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.

§ 6 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji  zamówienia: 24 miesiące: od dnia 01.10.2015r. lub od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

§ 7 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8 Warunki płatności

Płatność każdorazowo następowała będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury

§9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć:

  - materiały informacyjne np. opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego

  - wymagane dokumenty dla poszczególnych pakietów:

Pakiet nr 1

- Krążki antybiotykowe i podłoża muszą posiadać certyfikat ISO lub równoważny dla wyrobów medycznych  oraz deklaracje zgodności.

Pakiet nr 2

- Certyfikaty ISO 9001  i  ISO 13485 lub równoważne

- Metodyka i charakterystyka produktu  w języku  polskim

Pakiet nr 3

1.   Certyfikaty ISO 9001  oraz ISO 13 485 lub równoważne

Pakiet nr 4

1.   Certyfikaty ISO 9001  oraz ISO 13 485 lub równoważne

Pakiet nr 5

1.   Certyfikaty ISO 9001  oraz ISO 13 485 lub równoważne

Pakiet nr 6

1.  Certyfikaty ISO 9001  oraz  ISO 13 485 lub równoważne

Pakiet nr 7

- Deklaracja zgodności

Pakiet nr 8

- Deklaracja zgodności

Pakiet nr 9

- Deklaracja zgodności

Pakiet nr 10

- Deklaracja zgodności

Pakiet nr 11

- Deklaracja zgodności

Pakiet nr 12

- Deklaracja zgodności

Pakiet nr 13

- Deklaracja zgodności

2.   Metodyka i charakterystyka  testu w języku polskim z interpretacją odczytu wyniku, opis   
                     warunków przechowywania  w  języku polskim

Pakiet nr 14

- Deklaracja zgodności

- Metodyka wykonania testów w języku polskim

Pakiet nr 15

- Deklaracja zgodności

- Metodyka wykonania testów w języku polskim

Pakiet nr 16

- Deklaracja zgodności

- Metodyka wykonania ożywienia (podłoża, temp., czas hodowli ) w języku polskim

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2c, które to są składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną, z wyłączeniem składanej oferty oraz dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl; ( 63 / 240-41-33, faks 63 / 240 – 41 - 34

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  - w sprawach formalnych – Żaneta Borowska – tel. 63 240-41-33 w godz. 7:25 -15:00, faks 240-41-34

  - w sprawach merytorycznych – Anita Mądroszyk - Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, tel. 63 240 45 50 w godz. 8:00-15:00.

§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14 Wadium – nie zastosowano

§ 15 Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

§ 17 Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składają się

a) oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

b) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2

c) wszystkie pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z pkt 10 formularza oferty.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.

- Zamawiający wymaga trwałego zespolenia oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45  i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-30/2015. Nie otwierać przed  02.10.2015r., godz. 11:00”,

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert: nie później niż do dnia 02.10.2015r. do godz. 10:00.

  - Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10.2015r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ 
w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 17 pkt 6 SIWZ, przy czym koperta powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 17 pkt 6 SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

§ 19 Opis sposobu obliczania ceny.

W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2):

- wpisać wartości jednostkowe netto,

- przemnożyć cenę jednostkową netto przez ilość a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto” w danym wierszu,

- pozycję „wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „wartość brutto”.

- zsumować wszystkie wartości netto i wynik wpisać w pozycji „razem wartość netto”,

- pozycję „razem wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „razem wartość brutto”.

- otrzymaną wartość „razem wartość brutto” należy przenieść odpowiednio do Formularza oferty (załącznik nr 1).

- w pozycji „Wartość brutto ogółem” Formularza oferty Wykonawca winien wpisać sumę z pozycji „razem wartość brutto” Formularza asortymentowo- cenowego.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 20 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 21 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert i ich wagi

A.  Cena   - waga kryterium 90%

B.  Termin dostaw –  waga kryterium 10%

2. Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 90%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 90 punktów

Ad. B

Ocena ofert w kryterium termin dostawy:

Maksymalny termin dostawy może wynosić 5 dni roboczych

Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w nw. wariantach, przy wskazaniu których oferta otrzyma następującą ilość punktów w tym kryterium:

Wariant 1

brak skrócenia terminu dostawy, tj. termin dostawy wynosi 5 dni roboczych = 0pkt

Wariant 2

skrócenie terminu dostawy o 2 dni, tj. termin dostawy wynosi 3 dni robocze = 5 pkt

Wariant 3

skrócenie terminu dostawy o 3 dni, tj. termin dostawy wynosi 2 dni robocze = 10 pkt

Maksymalna ilość punktów w zakresie tego kryterium wynosi 10 punktów

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska

w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

- Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 22 Aukcja elektroniczna – nie zastosowano.

§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przesłane 
do Biuletynu Zamówień Publicznych.

§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik „Projekt umowy nr 30/2015”. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§ 25 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie zastosowano.

§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

    - odrzucenia oferty odwołującego;.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w nast. 27 ust. 2 ustawy

- Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w nast. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się:  – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowe regulacje w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI nast. 179 i nast. ustawy.

§ 27 Jawność postępowania

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

UWAGA:

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów.

Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

§ 28 Inne informacje

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 29 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1.

- Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4.

- Projekt umowy 30/2015 – Załącznik nr 5.