| WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN |
| --- |
| NIP 665-104-26-75 | Tel. 63 240-40-00, Dział Zamówień Publicznych 240-41-33 |
| REGON 000311591 | Fax. 63 240-65-44, Dział Zamówień Publicznych 240-41-34 |
| Adres strony internetowej: www.szpital-konin.pl | e-mail. szpital@szpital-konin.pl, Dział Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.pl |

Nr sprawy: WSZ-NZ-8/2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę zestawów stymulatorów CRT-P z kompletem elektrod i zestawem do angiografii CS oraz zestawów kardiowerterów – defibrylatorów CRT-D z kompletem elektrod i zestawem do angiografii CS dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2015 r.

| Termin składania ofert: | 13.03.2015 r., godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert: | 13.03.2015 r., godz. 11:00 |

Zatwierdzam, dnia 05.03.2015 r.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie

Łukasz Dolata

CPV: 33.18.22.10-4

§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro

§3 Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Pakiet 1 –  20 zestawów stymulatorów z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-P) z oprogramowaniem umożliwiającym optymalizację stymulacji BiV

Pakiet 2 – 20  zestawów kardiowerterów defibrylatorów z funkcją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zestawienie parametrów technicznych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

2. Warunki ogólne. Na czas trwania umowy:

Dot. pakietu nr 1:

- Wykonawca zapewni programator - 1szt. oraz papier termoczuły do programatora – 1 opakowanie na 5 rozruszników.

- Wykonawca zapewni niezbędne szkolenie w zakresie umożliwiającym posługiwanie się oferowanymi środkami  medycznymi.

- Wykonawca zapewni skład konsygnacyjny w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, ul. Szpitalna 45, Magazyn przy Sali Operacyjnej 2/11  zawierający:

2 zestawy stymulatorów trójjamowych resynchronizujących DDDR (BIV) z kompletem

elektrod  RA, RV, CS i zestawem do angiografii CS oraz papierem do programatora.

- Wykonawca dostarczy legitymacje stymulatorów lub  pokryje  koszty ich produkcji/druku.

5.   Płatność następuje po wykorzystaniu urządzenia na podstawie raportu zużycia.

Dot. pakietu nr 2:

- Wykonawca zapewni programator – 1 szt. oraz papier do programatora; 1 opakowanie na  1 defibrylator.

- Wykonawca zapewni niezbędne szkolenie w zakresie umożliwiającym posługiwanie się  oferowanymi środkami  medycznymi.

- Wykonawca zapewni skład konsygnacyjny w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, ul. Szpitalna 45, Magazyn przy Sali Operacyjnej 2/11  zawierający:

2 zestawy kardiowerterów – defibrylatorów resynchronizujących z elektrodami oraz 2

opakowania papieru do programatora.

- Wykonawca dostarczy legitymacje kardiowerterów-defibrylatorów lub  pokryje  koszty ich produkcji/druku.

- Płatność następuje po wykorzystaniu urządzenia na podstawie raportu zużycia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupna wybranych elementów zestawu, bez konieczności zakupu zestawu w całości.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych

elementów zestawu.

- Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych  z faktycznymi potrzebami Szpitala.

§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający podzielił zamówienie na części i  dopuszcza składanie ofert częściowych.

§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających.

§ 6 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 7 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 8 Warunki płatności

Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

§9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych lub  finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (tj. w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru

stanowiącego  Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do siwz,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

3.   W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

- W sytuacji kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi w trakcie realizacji  zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną. z wyłączeniem składanej oferty oraz wyjaśnień 
i dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 4 oraz art. 87 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 
na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl; ( 63 / 240-41-33, faks 63 / 240 – 41 - 34

§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  - w sprawach formalnych – Żaneta Borowska – tel. 63 240-41-33, faks 240-41-34

  - w sprawach merytorycznych – lek. med. Cezary Kiser tel. 63 240-46-81 lub 82 w godz. 8:00-15:00

§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 14 Wadium – nie zastosowano

§ 15 Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 16 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

§ 17 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

§ 18 Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 
i oświadczenia zgodnie z pkt 11 formularza oferty.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ                (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD, w formacie Excel. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

- Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie 
z tym, że:

- koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 207  000 euro na  dostawę zestawów stymulatorów CRT-P z kompletem elektrod i zestawem do angiografii CS oraz zestawów  kardiowerterów- defibrylatorów CRT-D z kompletem elektrod i zestawem do angiografii CS dla potrzeb WSZ w Koninie, nr sprawy WSZ-NZ-8/2015. Nie otwierać przed 13.03.2015 r., godz. 11:00”,

- koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert: nie później niż do dnia 13.03.2015  r. do godz. 10:00.

  - Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.03.2015 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ 
w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 18 pkt 7 ppkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 18 pkt 7 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.

§ 20 Opis sposobu obliczania ceny.

- W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty należy w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2):

- wpisać wartości jednostkowe netto,

- przemnożyć cenę jednostkową netto przez liczbę zestawów w danym wierszu a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto” w danym wierszu,

- pozycję „wartość netto” powiększyć o naliczony podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „wartość brutto”.

- otrzymane wartości „netto” i „brutto” należy przenieść odpowiednio do Formularza oferty (załącznik nr 1).

- w pozycji „Wartość netto/brutto ogółem” Formularza oferty Wykonawca winien wpisać sumę z pozycji „wartość netto/brutto” Formularza asortymentowo- cenowego.

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 21 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 22 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Kryteria oceny ofert i ich wagi:

A.  Cena   - waga kryterium 70%

B.  Funkcjonalność  –  waga kryterium 30%

Przyjmuje się skalę ocen jednakową dla wszystkich wymienionych kryteriów od 0-100 pkt. Punkty 
za poszczególne kryteria będą mnożone przez ich wagę i tak wyliczone składniki będą sumowane.

- Sposób oceniania ofert:

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 70%

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 70 punktów

Ad. B

Ocena ofert w kryterium funkcjonalność nastąpi według następującego wzoru:

F = (Fb : Fm) x 100 pkt x 30%

gdzie:

F – funkcjonalność

Fb – liczba punktów badanej oferty

Fm – liczba punktów oferty, która uzyskała max liczbę punktów

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium funkcjonalności max. ilość 30 punktów.

Szczegółowy opis ocenianych parametrów oraz punktacji zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A  oraz kryterium  z punktu B.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

- Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

§ 23 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przesłane 
do Biuletynu Zamówień Publicznych.

§ 24 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym 
w zaproszeniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik „Projekt umowy nr 8/2015”. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§ 25 Podwykonawcy

1.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ.

2.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w  § 9  SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu zamówienia, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

§ 26 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami działu VI ustawy.

§ 27 Jawność postępowania

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 
się od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

UWAGA:

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów.

Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

§ 28 Inne informacje

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów, nie zastosuje też aukcji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

§ 29 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1.

- Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.

- Zestawienie parametrów technicznych – Załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5.

- Projekt umowy 8/2015.