WSZ-NZ-10/2015                                                                                                                  Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Osoba do kontaktu( telefon , email)………………………………………………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę  sprzętu  jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr……………………..……………………..

za cenę………………………………………………………………………………...… ..złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet , każdy z nich wpisać oddzielnie ( przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna)

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 3 dni roboczych

- Wariant 2-	 2 dni roboczych

- Wariant 3-	 1 dnia roboczego

od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: minimum 12 miesięcy

Wykonawca oferuje termin ważności na dostarczony asortyment ……………………….

8. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom: (wypełnić o ile dotyczy)

....................................................................................................................................................................

10. Oświadczam, że*:

⁮□ nie należę

□ należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

11. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) Wypełniony formularz oferty

2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy Załącznik Nr 2 do

niniejszej SIWZ ( formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w

postaci elektronicznego nośnika – w postaci płyty CD/DVD, w formacie Excel.

Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z

załącznikiem nr 2 do SIWZ.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

4) Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) Umocowanie do złożenia oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów

załączonych do oferty.

7) W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (jeżeli dotyczy).

8)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp – (jeżeli dotyczy).

9) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć katalogi, opisy lub foldery oferowanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

12. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

2/……………………………………………………………….

3/……………………………………………………………….

13. Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................

Miejscowość………….............,data........................................

|  | WSZ-NZ- 10/2015 ………………………………… Pieczęć adresowa wykonawcy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny: Pakiet nr 1 |  | Zał. nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem, oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm. |
| 1.1 | roz.5,0 | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.5,5 | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | roz.6,0 | 400 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | roz.6,5 | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | roz.7,0 | 400 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | roz.7,5 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | roz.8,0 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | roz.8,5 | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | roz.9,0 | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | roz.9,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | roz.10 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki. |
| 2.1 | roz.4,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | roz.4,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | roz.5,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | roz.5,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | roz.6,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | roz.7,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. Rurka intubacyjna specjalna z mankietem do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, mankiet niskociśnieniowy. Grubość mankietu ok. 50 mikronów. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie. |
| 3.1 | roz.6,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | roz.6,5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | roz.7,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | roz.7,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | roz.8,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | roz.8,5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | roz.9,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem Soft Seal lub Lo Contour, z oznaczeniami głębokości nad mankietem . |
| 4.1 | roz. 7,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | roz. 7,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | roz.8,0 | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | roz. 8,5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | roz. 9,0 | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. Rurka do intubacji przez nos z wstępnie uformowanymi dwoma wygięciami z mankietem wysoka objętość - niskie ciśnienie otworem Murphirego, |
| 5.1 | roz.6,0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | roz.6,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z linią RTG ze stałym, szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką. |
| 1.1 | roz.7,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.8,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | roz.9,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | roz.10,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania połączony z szyldem rurki. |
| 2.1 | roz.6,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | roz.7,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | roz.8,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | roz.9,0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | roz.10,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym , z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki, dren do odsysania połączony z szyldem rurki. |
| 3.1 | roz.6,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | roz.7,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | roz.8,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | roz.9,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | roz.10,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. Rurka tracheostomijna z mankietem wysokoobjętościowym niskociśnieniowym Hi-Lo lub Profile z linią RTG z ruchomym szyldem. |
| 4.1 | roz.6,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | roz.7,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | roz.8,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | roz.9,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | roz.10,0 | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Filtry oddechowe antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, elektrostatyczne, sterylne, skuteczność filtracji min.99,99%, waga do 25g, przestrzeń martwa 35-42ml | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, sterylne, mechaniczne z wyodrębnioną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych 200-1500ml, wydajność nawilżania przy VT500ml min.22mg/l, waga do 35-36g, przestrzeń martwa 60-66ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT 500 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtry antybakteryjno-wirusowe dla dzieci, sterylne, elektrostatyczne, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, wydajność nawilżania przy VT250ml min.32mg/l, przestrzeń martwa 28ml, waga do 25g. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr oddechowy, mechaniczny z plisowaną membraną hydrofobową, waga do 45g, sterylny. | 900 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania powyżej 25mg H2O/l, wymiany ciepła minimum 29 st.C, przestrzeń martwa max. 20 ml, waga do 10g, zaopatrzony w port do podawania tlenu, komorę zbiorczą na wydzielinę oraz centralnie umiejscowiony port do odsysania. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu, sterylny, dla dorosłych, ramiona 160cm, Y z portami ciś i temp, z linią ciśnienia dł. Min.130cm z filtrem monitorującym | 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Obwód oddechowy z PCV lub polietylenu dla dorosłych, sterylny, ramiona min.150cm, odłączalny Y z portami ciś i temp, złacza respiratora elastyczne | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z polietylenu min. 190 cm, ramię dodatkowe również 190 cm, trójnik odłączalny, bezlateksowy worek oddechowy 2 l, złącza 22 F, niejałowy / sterylny, do stosowania u wielu pacjentów ( 7 dniowe ) | 400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Obwód oddechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu , sterylny, ramiona 150cm, Y, dodatkowe ramię min. 150cm, worek 1l, złącza elastyczne | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | Obwód odechowy dla dzieci z PCV lub polietylenu o długości min.150cm, złacza respiratora 22mm elastyczne, sterylny, Y ze złączami pacjenta 22M/15F | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik kątowy 120st podwójnie obrotowy, długość min. 15cm, zaopatrzony w port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, sterylny, łącze pacjenta 22M/15F, łącze respiratora 15M | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łącznik kątowy nieruchomy, do ossysania z gumową zatyczką, sterylny, złącza 22M/15F. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 560-590mm. |
| 1.1 | roz.10Ch | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.12Ch | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | roz.14Ch | 400 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | roz.16Ch | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. Wymienny cewnik z poliuretanowym workiem o dł.560-590 mm. |
| 2.1 | roz.10Ch | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | roz.12Ch | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | roz.14Ch | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | roz.16Ch | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. System zamknięty do odsysania pacjentów do użytku wielodobowego (możliwość wymiany samego cewnika co 48h, część obwodu oddechowego co 72h). Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st.,cewnik skalowany co 1cm,mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, dł. cewnika 350-370 mm. |
| 3.1 | roz.12Ch | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | roz.14Ch | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. Wymienny cewnik z poliuretanowym workiem o dł.350-370mm. |
| 4.1 | roz.12Ch | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | roz.14Ch | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zbiornik na wydzielinę z drzewa oskrzelowego o pojemności 40ml, przeźroczysty, skalowany co 1ml, możliwy do stosowania z bronchoskopem, z zakręcaną pokrywą i zdejmowanym pojemnikiem wewnętrznym, w zestawie naklejka identyfikacji pacjenta | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | ------------------------------------ |
|  | Pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1 | Zestaw do do godzinowej zbiórki moczu posiadający dwie komory, komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną, dwie zastawki antyzwrotne, dwuświatłowy dren minimalizujący zastój moczu w drenie, hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny, czytelna niezmywalna skala pomiarów na worku, dren odporny na załamywania przy wejściu do komory, sztywny łącznik do cewnika wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek, worek ma posiadać min. 3 sposoby mocowania do łóżka, worek poj. 2000 ml, komora 500 ml. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikarot,praparat nawilżający do ust na bazie wody. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki do zbiórki moczy – 14 dniowe o pojemności 2l. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, z portem bezigłowym do podobierania próbek bez odłączeniu drenu od cewnika. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Worki do zbiórki moczy – 7 dniowe o pojemności 2l. Skalowany od 25 ml co 25 ml i od 100 ml do 2000 ml co 100 ml. Z drenem z miękkiego, nieulęgającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, średnicy wew. 7mm i zew. 9mm z igłowym portem podobierania próbek. Worek posiadający kranik z zaworem typu t z wolnym wypływem. Możliwość podwieszania kranika. Posiadające białą, tylną ściankę, z możliwością użycia wieszaków o 2 różnych rozstawach oraz podwójny zgrzew. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu ‘J”, 2-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach : 7Fr/18,14Ga/16 cm ,7Fr/18,14 Ga/20 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J” , 3-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. W rozmiarach: 7Fr/18,18,16Ga/16 cm,7Fr/18,18,16 Ga/20 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestawy do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18 Ga/6-7 cm, prowadnik typu „J” 4-światłowy poliuretanowy cewnik, strzykawka 5ml,rozszerzadło, skrzydełka mocujące. O rozmiarach: 8-8,5Fr/18,14, lub 18,18,16Ga/16 cm, 8-8,5 Fr/18,14,lub 18,18 , 16 Ga/20 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1 | Zestawy do podaży grawitacyjnej żywienia enteralnego, jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack, wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii, z dodatkowym bezigłowym portem typu Y. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa pompy do żywienia enteralnego, - zasilanie z akumulatora - ciągłe ładowanie akumulatorów podczas zasilania zewnętrznym napięciem sieci 230 V nie dłużej niż 4 godz. W trakcie pracy na zasilaczu baterie ładuja się automatycznie - max. 4 godz. czas pracy na zasilaczu bateryjnym minimum 30 godzinna praca na baterii przy prędkości podawania 200ml/godz. Sygnalizacja stanów alarmowych, - dźwiękowa i świetlna. Możliwość odczytu objętości dostarczonej diety oraz stopnia zaawansowania podaży diety. Szybkość i dokładność przepływu - min. od 1 do 400 ml/godz. dokładność ustawień 1 ml/godz. Podaż - możliwość zaprogramowania limit podaży diety. Praca w trybie bolus objetosc bolusa min 1-1000 ml, czas przepływu w trybie bolus 15 min.-do 24 godz. waga pompy max.-650g | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oprzyrządowanie do pompy z poz. 2 do podaży żywienia enteralnego. Oprzyrządowanie jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack. wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii, z dodatkowym bezigłowym portem typu Y. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z cewnikiem. Strzykawka niskoporowa, filtr zop, zatrzaskowy łacznik filtra, igła Tuhy, 18G | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik zewnątrzoponowy 18G zamknięty koniec trzy otwory boczne. Cewnik miękki. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła Tuohy 18G x 80 mm ze znacznikami co 1 cm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr zewnątrzoponowy 0,2 mikrometra. Fabrycznie założony koreczek . | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego |
| 5.1 | G 27 x 88-90 mm | 500 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | G 26 x 88-90 mm | 1800 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | G 26 x 115-120 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | G 25 x 88 -90mm | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | G 25x 115-120 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | G 22 x 88 -90mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Prowadnica do igieł G 20 | 700 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Pencil Point z prowadnicą |
| 6.1 | G 25 x 88 -90mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | G 27 x 88 -90mm | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego 26 G x 88-90 mm, z prowadnicą 20G. | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 9 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Rampa z trzema kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rampa z pięcioma kranikami trójdrożnymi i wielokolorowymi pokrętłami. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2-0,45µm. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezigłowe zastawki do zabezpieczenia linii infuzyjnej . Przeźroczysty korpus z membraną silkonową o gładkiej powierzchni z możliwością dezynfekcji. Bez potrzeby używania koreczka , Czas używania do 7dni lub 140 przyłączeń strzykawki lub linii inuzyjnej. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezigłowe zastawki do zabezpieczenia linii infuzyjnej z pojedynczym przedłuzaczem. Przeźroczysty korpus z membraną silkonową o gładkiej powierzchni z mozliwością dezynfekcji. Bez potrzeby używania koreczka , Czas uzywania do 7dni lub 140 przyłączeń strzykawki lub linii inuzyjnej. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezigłowe zastawki do zabezpieczenia linii infuzyjnej z podwójnym przedłużaczem (rozgałężieniem). Przeźroczysty korpus z membraną silkonową o gładkiej powierzchni z mozliwością dezynfekcji. Bez potrzeby używania koreczka , Czas uzywania do 7dni lub 140 przyłączeń strzykawki lub linii inuzyjnej. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacze do ramp z kranikami bez zawartości DEHP dł. 75-100 cm. | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. |
| 1.1 | rozmiar 8.0 | 70 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | rozmiar 9.0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Dren z trokarem ostrym typu trójgraniec, wykonany z termoplastycznego PCV, z linią widoczną w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny |
| 2.1. | rozmiar 16 Ch/25-28cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | rozmiar 20 Ch/40cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | rozmiar 24 Ch/40cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | rozmiar 28 Ch/40cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | rozmiar 32 Ch/40cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z możliwością odpowietrzenia i zaworem spustowym, skalpela do nacięcia skóry. Dostępny w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 11 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Koce grzewcze na całe ciało, wykonane z dwuwarstwowego materiału, powłoka wewnętrzna z polietylenu oraz nietkana powłoka zewnętrzna, odporne na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów, przezierne dla promieni RTG, zapewniające równomierną dystrybucję powietrza |
| 1.1 | Dla dorosłych - wymiary: 99-100cm x 198-200cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Dla dzieci - wymiary: 74-75cm x 140-142cm, do ogrzewaczy WarmTouch. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 12 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Port naczyniowy z tytanową komorą i z pełnym zestawem wprowadzającym komora portu wykonana z tytanu, kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego o kształcie łatwym do zidentyfikowania poprzez skórę, cztery otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa zapewniająca szczelność dla 2000 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie poza obrys kołnierza portu, dołączony cewnik poliuretanowy lub silikonowy z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem umożliwiającym zdjęcie cewnika z dyszy portu. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
|  | Pakiet nr 13 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość-szt | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem, wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójne: długości linii płuczącej 150 cm, biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem, dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%,odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), wbudowany w przetwornik osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka do mocowania przetworników | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Klamra do mocowania płytek | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik do pomiaru rzutu serca : długość linii min150 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia, połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, częstotliwość własna czujnika > 200 Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. ,metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej: zestaw do wkłucia do żył centralnych metodą Seldingera, potrójny, średnice wewnętrzne (15, 18, 18 Ga)rozmiar wkłucia 8 F, długość min 20 cm, wyposażone w końcówkę umożliwiającą podłączenie do modułu optycznego umożliwiający ciągły pomiar ScvO2/SvO2. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |
| Uwaga dla pakietu nr 13: połączenia kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziału Pakiet nr 14 |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik 3-światłowy, w rozmiarach : 7F - 16,20,30 cm, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, skalpel. Cewnik wykonany z poliuretanu z centymetrowymi znacznikami głębokości, zakończony miękką końcówką. Prowadnik 0,035" . Igła wprowadzająca 18G/6,5-7,5 cm. Rozszerzadło . Każdy zestaw zawiera zestaw z obłożeniem, serweta z otworem przylepnym, gazy 10x10cm, gazików, strzykawka 5ml.Całość zapakowana w jednym sterylnym opakowaniu | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik 4-światłowy, w rozmiarach : 8,5F, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, skalpel. Cewnik wykonany z poliuretanu z centymetrowymi znacznikami głębokości, zakończony miękką końcówką. Prowadnik 0,035" . Igła wprowadzająca 18G/6,5-7,5 cm. Rozszerzadło. Każdy zestaw zawiera zestaw z obłożeniem., serweta z otworem przylepnym gazy 10x10cm. gazików, strzykawka 5ml.Całość zapakowana w jednym sterylnym opakowaniu. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | ------------------------------- |

Pakiet nr 15

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego o pojemności 0,5 l zawierający sterylną wodę lub sól filzjologiczną. Pojemnik wyposażony z cztery boczne porty umożliwiające łączenie z głowicą do nebulizacji bądź pojemników do inhalacji | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód tlenowy do zamkniętych systemów do inhalacji, odporny na zgniatanie o długości powyżej 210cm | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw drenów do drenażu klatki piersiowej dwubutelkowego o pojemności 2000ml z regulacją siły ssania, wykonane z medycznego PCV, przewody sterylne jednorazowego użytku przezroczyste (średnica 0,71 cm, długość 152 cm) | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Trzykomorowe urządzenie do treningu oddechowego zaopatrzone w ustnik z rura karbowaną, o przepływie 0,6-0,9 l/s, masa poniżej 150g | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30 kg, część klejąca w kształcie "8". Sensor w technologii Nellcor OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, posiadający wewnętrzną pamięć zdarzenia spadku saturacji. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | ------------------------------- |

Pakiet 16

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przezroczyste, wykonane z PCV, bez zawartości ftalanów. Oznakowane kolorystycznie, z usuwanym pierścieniem mocującym z polietylenu. W 6 rozmiarach i parametrach masek (przestrzeń martwa i łącze): noworodkowa -20ml/15mm); niemowlęca-33ml/15mm; pediatryczna-70ml/22mm;mały dorosły-90ml/22mm; średni dorosły-130ml/22mm; duży dorosły-145ml/22mm. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheotomijna foniatryczna z mankietem – dla pacjenta na własnym oddechu z dwoma rzędami otworów fonacyjnych, w zestawie z rurką 4 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka fonacyjna z O2 – adapter, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. |
| 2.1 | Rozmiar 7.0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Rozmiar 8.0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Rozmiar 9.0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni , skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją , MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. |
| 3.1 | dren 210 cm, maska dla dorosłych | 300 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | dren 210 cm, maska dla dzieci | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, MMAD 2,7 µm potwierdzone w testach, czysty biologicznie. W zestawie dren 210 cm. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych/dzieci do wysokiej koncentracji tlenu, przeźroczysta, z otworami wentylacyjnymi,z gumką do mocowania, zaciskiem na nos oraz drenem o długości 210cm z workiem oraz jednokierunkową zastawką zwrotną zapobiegającą wydychaniu do worka, czysta biologicznie. |
| 5.1 | dla dorosłych | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | dla dzieci | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, jednorazowy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią (krwawą) wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej ok. 150 cm, z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem o długości 30 cm + 120 cm, aparat kroplowy ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym, 2 możliwości przepłukiwania, aktywne skrzydełka, zawór spustowy gumkowy, długość linii pomiarowej 150cm w tym karnik trójdrożny z przedłużaczem i optycznym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty-zamkniety, zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą w celu zapowietrzania się systemu pomiarowego, zakres częstotliwości roboczej przetwornika >1200hz, połączenie z kablem interfejsowym poprzez łącze pinowe wodoszczelne. Kompatybilne z posiadanymi monitorami. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kaniula dotętnicza z PTEE ze zintegrowanym zaworem odcinającym przesuwnym typu Floswitch 20 G-45 mm | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | ------------------------------- |

Uwaga dla pakietu nr 16 poz. 6 i 7: połączenia kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziału

Pakiet 17

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do znieczulenia splotów przy użyciu stymulatora Stimuplex |
| 1.1 | G 22 x 50 mm,55mm | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | G 24 x 25 mm,35mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | G 20 x 150 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotow z kaniulą 1,3 x 45 mm, cewnikiem - 40 mm. Strzykawka 3-częściowa 5ml.Filtr 0,2.Mocowanie filtra do skóry pacjenta. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa'a: kaniula punkcyjna 3,35 x 78 mm; cewnik 2,7 antyrefluksowy, worek 21; strzykawka i kranik trójdrożny | 140 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestawy do łączonego znieczulenia podpajeczynówkowego i zewnątrzoponowego. Igła Tuohy 18G z okienkiem do przejścia igły pp, Igla podpajeczynówkowa Pencil Point 27G, strzykawka niskoporowa, filtr zewnatrzoponowy , cewnik zop, mechanizm blokujacy igłę podajeczynowkową przed wysunięciem z możliwością obrotu wokół osi. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | ------------------------------- |

Pakiet 18

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do podaży żywienia enteralnego za pomocą pompy SPACE jednorazowego użytku kompatybilne z wszystkimi opakowaniami diet przemysłowych dostępnymi na rynku- zarówno opakowania butelkowe jak i typu pack Komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii. Silikonowa wstawka na drenie przylegająca do mechanizmu pompy. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). Długość drenu min. 230 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do podaży żywienia parenteralnego za pomocą pompy SPACE jednorazowego użytku . Komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem. W zacisku rolkowym miejsce na podwieszenie końcówki drenu w czasie przygotowywania linii. Silikonowa wstawka na drenie przylegająca do mechanizmu pompy. Bez zawartości PCV i ftalanów (DEHP). Długość drenu min. 230 cm | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | ---------------------------------- |

Pakiet 19

| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem, oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15 mm. |
| 1.1 | roz.4,0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | roz.4,5 | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------------- |

II. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejscowość ……………………. Data …………………..

……………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby uprawni

WSZ-NZ- 10/2015

Zał. nr 3

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu  jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

(postępowanie nr WSZ-NZ-10 /2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

………………..………, dnia ………….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wtedy przedstawia on Zamawiającemu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału

WSZ-NZ-10/2015                                                                                                                   Zał. nr 4

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  sprzętu  jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-NZ -10/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

…………………………, dnia ……….….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Projekt umowy nr 10 /2015

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę  –  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu  sprzęt  jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  w  następującym asortymencie, cenach i ilościach:

……………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych 
z faktycznymi potrzebami Zamawiającego..

- Ceny, o których mowa w ust. 1 nie będą ulegały zmianie w trakcie trwania umowy z wyjątkiem zmniejszenia w każdym przypadku ich wartości.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ……………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy  najwcześniej od dnia 16.04.2015r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej (również za pośrednictwem faksu) z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ………………..   od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 -  Magazyn , na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: …………………………………………… zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy,

pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji – istotnej

zmiany  stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych  oraz w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego   przedmiotem zamówienia dopuszcza się możliwość zmiany na nowy produkt o tych

samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie po

uprzednim zaakceptowaniu produktu   przez Zamawiającego.

§5

PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienia za pomocą podmiotów trzecich 
(w tym  podwykonawców) na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby/ zdolność ekonomiczna i finansowa*) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego…………….w zakresie…………..w formie……………

2. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego o którym mowa w punkcie 1, jedynie  za  uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1.Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom za działania których bierze pełną odpowiedzialność za następujący zakres prac:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie spowoduje wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4.  Postanowienia o których mowa w punktach 1-3  dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

6.  Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

7. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

      - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej  umowy z zachowaniem tych samych warunków umowy, w przypadku gdy ilość przedmiotu umowy wskazana w § 1 ust. 1 nie zostanie wyczerpana w okresie, na który została zawarta niniejsza umowa, wskazanym w  § 3 ust. 1.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.)

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego ( art. 509 § 1k.c.).

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |