# Nr sprawy: WSZ-NZ-13/2015

# Zał. 1

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę ……………………………………………………………..…...…………………złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

# RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia dla Pakietów 1, 2 zrealizujemy własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia dla Pakietu nr 3 zrealizujemy własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 3 dni roboczych

- Wariant 2-	 2 dni roboczych

- Wariant 3-	 1 dnia roboczego

od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

8. Zamawiający wymaga aby termin gwarancji na dostarczony asortyment wynosił: min. 24 miesiące.

Wykonawca oferuje termin gwarancji na dostarczony asortyment ……………….…..

9. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

9.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

....................................................................................................................................................................

10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania 
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

11. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

12. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 2 do oferty.

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych - Załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) - Załącznik nr 4 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) - Załącznik nr 5 do oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli dotyczy).

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy).

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

    - opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego i mają dotyczyć oferowanego sprzętu  oraz uwiarygodniać podane informacje techniczne (z potwierdzonymi - wymaganymi parametrami technicznymi urządzenia wraz z  czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia)

Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego zaoferowanego parametru dokument ten dotyczy.

13. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

14. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Nr sprawy: WSZ-NZ-13/2015													 Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System implantu na przewodnictwo kostne o mocy 45 dB HL | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty z procesorem o mocy 45 dB HL | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Oferowany model/ typ, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty z procesorem o mocy 55 dB HL | 5 szt. |  |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

WSZ-NZ-13/2015

Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Pakiet 1

System implantu na przewodnictwo kostne o mocy 45 dB HL – 2 szt

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System implantów na przewodnictwo kostne |
| 1.1. | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrznej i dwóch zewnętrznych) –Implantu tytanowego/ magnetycznego, całkowicie wszczepialnego; aparatu słuchowego (procesor mowy) wyposażonego w element metalowy do mocowania z magnesem oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z aparatem słuchowym | Tak |  |
| 1.2. | Średni próg dla przewodnictwa kostnego wyznaczony audiometrycznie dla częstotliwości 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz jest równy lub mniejszt 45 dB HL. | Tak |  |
| 1.3. | Zastosowanie w leczeniu niedosłuchów przewodzeniowych i mieszanych | Tak |  |
| 1.4. | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych i potwierdzenie zgłoszenia systemu do właściwych Instytucji Państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak |  |
| 2. | Część implantowana (wewnętrzna) |
| 2.1. | Implant magnetyczny w tytanowej obudowie kotwiczony w kości skroniowej, mocowany śrubami. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę. | Tak |  |
| 2.2. | Implant magnetyczny mocowany za pomocą min. 4 mini śrub o długości nie przekraczającej 4 mm | Tak |  |
| 2.3. | Implant tytanowy, który po wszczepieniu nie wystaje poza linię kości czaszki i nie powoduje naprężeń skóry | Tak |  |
| 2.4. | Implant wszczepiany pod skórę głowy, złożony z 2 magnesów w celu optymalnego pozycjonowania procesora dźwięku | Tak |  |
| 2.5. | Implant magnetyczny nie grubszy niż 3 mm | Tak |  |
| 3. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania mini śrub, miarki mierzące grubość skóry ( 3 mm i 5 mm), wzornik miejsca nacięcia skóry |
| 4. | Procesor dźwięku (część zewnętrzna) |
| 4.1. | Procesor dźwięku bezzaczepowy, wyposażony w wibrator kostny | Tak |  |
| 4.2. | Wielokanałowy procesor dźwięku ( co najmniej 8 kanałów) | Tak |  |
| 4.3. | Wbudowane min. 2 mikrofony: kierunkowy i wielokierunkowy | Tak |  |
| 4.4. | Ilość programów min. 4 | Tak |  |
| 4.5. | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego | Tak |  |
| 4.6. | Maksymalne wzmocnienie dźwięku dochodzące do 45 dB | Tak |  |
| 4.7. | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego | Tak |  |
| 4.8. | Żywotność baterii min. 15 dni przy pracy 15 godz/ dobę | Tak |  |
| 4.9. | Dostępność w min. 4 kolorach | Tak |  |
| 4.10. | Waga procesora dźwięku max 10 g | Tak |  |
| 4.11. | Procesor dźwięku był przymocowany do skóry głowy za pomocą magnesu, którego powierzchnia wynosi min. 5 cm2 co pozwoli na zredukowanie nacisku na skórę głowy do 1N | Tak |  |
| 4.12. | Urządzenie współpracujące z interfejsem Hi-pro | Tak |  |
| 5. | Magnes zewnętrzny utrzymujący procesor dźwięku |
| 5.1. | Magnes złożony z 2 wbudowanych magnesów utrzymujących procesor dźwięku w odpowiedniej pozycji | Tak |  |

| L.p. | Parametry oceniane | Pkt- wpisuje oferent | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie ilości punktów w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimum 5 stopni siły magnesu dobiegającego w zależności od grubości skóry oraz komfortu pacjenta: 5 stopni siły magnesu – 0 pkt. powyżej 5 stopni siły magnesu – 10 pkt. |  |  |
| 2. | Możliwość wykonania MRI bez wykonywania jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej lub zabiegowej przed badaniem rezonansem (pacjent może udać się na badanie bez usuwania jakiejkolwiek części zaimplantowanego uprzednio urządzenia) 1,5T – 0 pkt. Powyżej 1,5T do 3,5T – 10 pkt. |  |  |
| 3. | Implant magnetyczny składający się z 1 magnesu – 5 pkt. składający się z 2 magnesów – 10 pkt. |  |  |

Pakiet 2

Implanty z procesorem o mocy 45 dB HL – 2 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część implantowa |
| 1.1. | Urządzenie składające się z 3 części (wewnętrznej i dwóch zewnętrznych) –Implantu magnetycznego – całkowicie wszczepialnego; procesora mowy wyposażonego w element do mocowania z magnesem zewnętrznym oraz magnes zewnętrzny łączący wszczepiony implant z procesorem dźwięku. | Tak |  |
| 1.2. | Implant magnetyczny mocowany połączeniem śrubowym do kości skroniowej, długość mocowania śrubowego max 4 mm – podać długość i ilość mocowań śrubowych. Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę. | Tak |  |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji |
| 2.1. | Osprzęt chirurgiczny jednorazowy dostarczany do zabiegu - wymienić | Tak |  |
| 3. | Procesor dźwięku o wzmocnieniu min 45 dB HL |
| 3.1. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. | Tak |  |
| 3.2. | Wzmocnienie procesora min 45 dB HL. | Tak |  |
| 3.3. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. | Tak |  |
| 3.4. | W pełni automatyczny, wielokanałowy mikrofon kierunkowy, z funkcją kompensacji pozycji, w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |  |
| 4. | Inne |
| 4.1. | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach oraz przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwięku | Tak |  |
| 4.2. | Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z instrukcją i obsługą przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego | Tak |  |
| 4.3. | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych | Tak |  |
| 4.4. | Gwarancja min. 24 miesiące, podać długość: | Tak |  |

| L.p. | Parametry oceniane | Pkt- wpisuje oferent | Opis oferowanych parametrów, potwierdzających uzyskanie pkt w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeden punkt mocowania implantu magnetycznego do kości skroniowej: Tak –10 pkt; Nie –0 pkt |  |  |
| 2. | Akcesoria bezprzewodowe: - łączność przy użyciu pętli na szyi: 5 pkt; - łączność bezpośrednio do procesora: 10 pkt |  |  |
| 3. | System umożliwiający wymianę magnesu na wspornik przezskórny w przypadku pogłębienia się niedosłuchu: Tak – 5 pkt; Nie –0 pkt |  |  |
| 4. | Możliwość, bez inwazyjnego sposób sprawdzenia stabilności zakotwiczenia systemu w kości ( w celu zabezpieczenia pacjenta przed słabym zakotwiczeniem systemu) Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt UWAGA Należy podać metodę, oraz załączyć niezbędne dokumenty potwierdzające sposób pomiaru np. ulotki urządzenia służącego do wykonania pomiaru, podać opis metody, podać jednostki |  |  |

Pakiet 3

Implanty z procesorem o mocy 55 dB HL – 5 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny (wymagany) | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część implantowa |
| 1.1. | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm | Tak |  |
| 1.2. | Długość implantu w dwóch rozmiarach: min 3mm lub min 4mm pełna dostępność śródoperacyjna w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy | Tak |  |
| 1.3. | Możliwość odkręcenia/ wkręcania wspornika/ zaczepu magnetycznego od implantu podczas implantacji | Tak |  |
| 1.4. | Możliwość bezinwazyjnego pomiaru stabilności implantów (metoda RFA) śródoperacyjnie | Tak |  |
| 1.5. | Dostarczenie zaczepu magnetycznego całkowicie schowanego pod skórą | Tak |  |
| 1.6. | Jeden punkt mocowania implantu w kości skroniowej | Tak |  |
| 1.7. | System umożliwiający wymianę magnesu na wspornik przezskórny w przypadku pogłębienia się słuchu. | Tak |  |
| 2. | Osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji |
| 2.1. | Osprzęt chirurgiczny jednorazowy dostarczany do zabiegu - wymienić | Tak |  |
| 3. | Procesor dźwięku o wzmocnieniu min 55 dB |
| 3.1. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. | Tak |  |
| 3.2. | Zakres wzmocnienia procesora min 55 dB HL. | Tak |  |
| 3.3. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. | Tak |  |
| 3.4. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna stanu pracy procesora | Tak |  |
| 3.5. | W pełni automatyczny, wielokanałowy mikrofon kierunkowy, z funkcją kompensacji pozycji, w celu eliminacji cienia małżowiny usznej | Tak |  |
| 3.6. | Sposób zatrzaskiwania samego procesora do wewnątrz zaczepu | Tak |  |
| 4. | Inne |
| 4.1. | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach oraz przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesora dźwięku | Tak |  |
| 4.2. | Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z instrukcją i obsługą przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego | Tak |  |
| 4.3. | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych | Tak |  |
| 4.4. | Gwarancja min. 24 miesiące, podać długość | Tak |  |

Uwaga!

Powyższe parametry wymagane oznaczone w kolumnie Warunek graniczny (wymagany) – „TAK” stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto brak opisu w kolumnie opis oferowanych parametrów będzie  traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie. W przypadku zaoferowania parametru zestawu identycznego z podanym parametrem wymaganym w kolumnie „Opis oferowanych parametrów” opis parametru należy powtórzyć.

Do oferty należy dołączyć opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego i mają dotyczyć oferowanego sprzętu  oraz uwiarygodniać podane informacje techniczne (z potwierdzonymi - wymaganymi parametrami technicznymi urządzenia wraz z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia) - podać nr strony na której znajduje się potwierdzenie zaoferowanego parametru.

| Miejscowość………….........., data.......................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej ……………… |
| --- | --- |

# Załącznik nr 4

# Nr sprawy: WSZ-NZ-13/2015

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości

z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-NZ-13/2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Nr sprawy: WSZ-NZ-13/2015

# Załącznik nr 5

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-NZ-13/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Projekt umowy nr 13/2015

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu system implantu laryngologicznego

zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do

implantacji w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych 
z faktycznymi potrzebami Szpitala.

- Wykonawca zapewni niezbędne szkolenie potwierdzone certyfikatem w zakresie umożliwiającym posługiwanie się oferowanymi implantami.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.12.2015 r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy:

Pakiet nr 1, 2 w terminie  do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Pakiet nr 3 – w ciągu …………………….  od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji.

- Termin gwarancji na dostarczony asortyment wynosi: ………..….. zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

§5

PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienia za pomocą podmiotów trzecich 
(w tym podwykonawców) na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby/ zdolność ekonomiczna i finansowa*) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego…………….w zakresie…………..w formie……………

2. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego o którym mowa w punkcie 1, jedynie  za  uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

*    niepotrzebne skreślić

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1.Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom za działania których bierze pełną odpowiedzialność następujący zakres prac:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie spowoduje wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4.  Postanowienia o których mowa w punktach 1-3  dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

6.  Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

7.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b)   za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w treści §2

ust.  1.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami).

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |