# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 207 000 euro na dostawę kardiowerterów-defibrylatorów oraz rozruszników dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę ……………………………………………………………..…...…………………złotych /netto/

+ ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/

# RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia dla pakietu nr 2 zrealizujemy własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 3 dni roboczych

- Wariant 2-	 2 dni roboczych

- Wariant 3-	 1 dnia roboczego

od dnia złożenia zamówienia.

Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia dla pakietów nr: 1, 3, 4 zrealizujemy własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność nastąpi po zużyciu na podstawie protokołu zużycia przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

8. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

9. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9.1 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu trzeciego | Zakres zasobów podmiotu trzeciego na które powołuje się w ofercie Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania 
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

11. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

12. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

13. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr .......... do nr ........... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania

14. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2 do oferty.   Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Zestawienie parametrów technicznych – Załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) - załącznik nr 4 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) - załącznik nr 5 do oferty.

- Dowód wniesienia wadium.

- W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli dotyczy).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt

10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów).

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy).

- Opisy oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z par.10 pkt.3  SIWZ

15. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

16. Oferta została złożona na ....................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Zał. nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1 – 100 kompletów stymulatorów SSIR z pamięcią IEGM

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STYMULATORY SSIR Z PAMIECIĄ IEGM | 100 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 2 – 160 zestawów stymulatorów dwujamowych podstawowych – DDDR w zestawie

z  2 elektrodami i 2 introducerami

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator dwujamowy podstawowy – DDDR w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami | 160 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 3

Pozycja 1 -  35 kompletów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i 1 introducerem

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i 1 introducerem | 35 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pozycja 2 - 10 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów dwujamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami | 10 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pakiet 4

Pozycja 1 -  10 kompletów kardiowerterów – defibrylatorów dwujamowych - redukujących nieadekwatne wyładowania

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator dwujamowy – redukujący nieadekwatne wyładowania | 10 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty wyceny poszczególnych elementów zestawu.

Pozycja 2 - 35 kompletów kardiowerterów – defibrylatorów jednojamowych - redukujących nieadekwatne wyładowania

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Nazwa / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator jednojamowy – redukujący nieadekwatne wyładowania | 35 |  |  |  |  |  |

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

data ....................................., miejscowość ………………………

Zał. nr 3 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1 – 100 kompletów stymulatorów SSIR z pamięcią IEGM

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryby stymulacji | AAI(R), VVI(R), AOO(R), VOO(R) |  |
| 2. | Min. czas pracy stymulatora | 8 lat |  |
| 3. | Waga stymulatora - poniżej (g) | 18 |  |
| 4. | Częstość stymulacji | 40-140 |  |
| 5. | Czułość | 0,5-6,0 |  |
| 6. | Amplituda impulsu | 0,5-7,5 |  |
| 7. | Szerokość impulsu | 0,05-1,5 |  |
| 8. | Czas refrakcji | 150-400 ms |  |
| 9. | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału komorowego / przedsionkowego | Tak |  |
| 10 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | Tak |  |
| 11 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację | Tak |  |
| 12 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" | Tak |  |
| 13 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora (podać maksymalny czas zapisu) | Tak/podać |  |
|  | Elektrody |  |  |
| 1 | Elektrody pasywne, aktywne - do wyboru | TAK |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa, aktywna o odstępie "tip to ring" równym lub krótszym od 1,1 mm | TAK |  |
| 3 | Średnica elektrody nie większa niż 7 F | TAK |  |
| 4 | Elektrody proste i o kształcie "J" - do wyboru | TAK |  |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji powoduje odrzucenie oferty

Parametry dodatkowe – oceniane

| L.p. | Parametry oceniane | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- opisać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program spoczynkowy fizjologiczny (tak / nie - opisać) |  | Nie – 0 pkt |
|  |  |  | Tak – 10 pkt |
| 2 | Automatyczny algorytm sterujący - cztery lub więcej programowane parametry sterowania (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |  | Nie - 0 pkt. |
|  |  |  | Tak – 10 pkt |
| 3 | Automatyczny pomiar potencjału w przedsionku lub komorze wykonywany przynajmniej raz na dobę, zapis trendu (tak / nie - opisać) |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 4 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację komory w trybie "beat by beat", stymulacja amplitudą o 0,25 V powyżej aktualnego progu stymulacji, impuls ratunkowy 5,0 V (tak / nie - opisać) |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 5 | Długość pamięci zapisów IEGM, najdłuższy (podać) |  | do 5 min – 1 pkt. powyżej 5 min – 5 pkt, powyżej 10 min - 10 pkt. |

Pakiet 2 – 160 zestawów stymulatorów dwujamowych podstawowych – DDDR w zestawie

z  2 elektrodami i 2 introducerami

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne | Wartość – parametr wymagalny | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) | TAK |  |
| 2 | Waga max. 30 [g] | TAK/ podać |  |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2015r. | TAK/podać |  |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | TAK/podać |  |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | TAK/podać |  |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | TAK/podać |  |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | TAK/podać |  |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  |
| 9 | Automatyczny PVARP | TAK |  |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | TAK/podać |  |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  |
| 12 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze. Program nocny | TAK |  |
| 13 | Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika | TAK |  |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | TAK/podać |  |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  |
| 20 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  |
| 21 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  |
| 22 | Elektrody stymulująco –sensujące odporne na MRI | TAK |  |
| 23 | Możliwość zamówienia 1 szt. stymulatora dwujamowego umożliwiającego wykonanie badania MRI rezonansu magnetycznego | TAK |  |
| 24 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych | TAK/ podać |  |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji powoduje odrzucenie oferty

Pakiet 3

Pozycja 1 -  35 kompletów kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i 1 introducerem

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne | Wartość- parametr wymagalny | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy | Podać |  |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 70 gramów | Tak |  |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji 36 J | Tak |  |
| 4 | żywotność min 5lat | Tak |  |
| 5 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |
| 6 | cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |
| 7 | automatyczny pomiar progu stymulacji, potencjałów komorowych, oporności układu stymulującego, oporności HV wykonywany przynajmniej raz na dobę | Tak |  |
| 8 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe, o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. | Tak |  |
| 9 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia | Tak |  |
| 10 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | Tak |  |
| 11 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | Tak |  |
| 12 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS bliskiego i dalekiego pola | Tak |  |
| 13 | możliwość dostarczenia urządzenia o energii wyzwolonej równej 40 J | Tak |  |
| 14 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min | Tak |  |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji powoduje odrzucenie oferty

Parametry dodatkowe - oceniane

| L.p. | Opis parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- opisać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą prądu stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s. |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylującego: szerokość pierwszej i drugiej fazy, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 4. | Algorytm monitorujący zmienność odcinka ST |  | Nie – 1 pkt Tak – 5 pkt |
| 5. | Objętość kardiowertera – defibrylatora ≤ 31 cm3 |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pozycja 2 - 10 zestawów kardiowerterów - defibrylatorów dwujamowych o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) – w zestawie z 2 elektrodami i 2 introducerami

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne | Wartość- parametr wymagalny | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | czas sterylizacji min.12miesięcy | TAK |  |
| 2 | waga równa, mniejsza niż 70 gramów | Tak |  |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji 36 J | Tak |  |
| 4 | żywotność min 5lat | Tak |  |
| 5 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Tak |  |
| 6 | cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) | Tak |  |
| 7 | rodzaje stym. DDD/R, VVI/R, DDIR, AAI/R | Tak |  |
| 8 | automatyczny pomiar progów stymulacji, potencjałów przedsionkowych/komorowych, oporności układu stymulującego, oporności HV wykonywany przynajmniej raz na dobę | Tak |  |
| 9 | elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe, o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. | Tak |  |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia | Tak |  |
| 11 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | Tak |  |
| 12 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV, automatyczne monitorowanie odcinka ST | Tak |  |
| 13 | automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI | Tak |  |
| 14 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS bliskiego i dalekiego pola | Tak |  |
| 15 | możliwość dostarczenia urządzenia o energii wyzwolonej równej 40 J | Tak |  |
| 16 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min | Tak |  |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji powoduje odrzucenie oferty

Parametry dodatkowe - oceniane

| L.p. | Opis parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) Jeśli TAK- opisać | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | różnicowanie arytmii nadkomorowych od komorowych na podstawie przynajmniej 5 zmiennych morfologii QRS |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 2. | możliwość wywołania VF w czasie EPS za pomocą prądu stałego o napięciu 8 V i czasie 2 s |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 3. | możliwość zaprogramowania konfiguracji fali impulsu defibrylującego: szerokość pierwszej i drugiej fazy, tilt, polarność, impuls jedno lub dwufazowy |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 4. | automatyczy algorytm umożliwiający optymalizację opóźnienia AV/PV |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 5. | elektroda przedsionkowa, aktywna o odstępie "tip to ring" poniżej 2 mm |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| 6. | Algorytm monitorujący zmienność odcinka ST |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |

Pakiet 4

Pozycja 1 -  10 kompletów kardiowerterów – defibrylatorów dwujamowych - redukujących nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2015 r | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  | WYMAGANE |
| 9 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Elektrody defibrylujące bipolarne | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub inny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  | WYMAGANE |
| 15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  | WYMAGANE |
| 16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem – antena wbudowana w programator | TAK |  | WYMAGANE |
| 17 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 18 | Dostępne akcesoria do wymiany urządzeń dostępne nieodpłatnie do co 15 zamówionego urządzenia | TAK |  | WYMAGANE |
| 19 | Do co 10 zamówionego urządzenia kabel śród -operacyjny dostępny nieodpłatnie | TAK |  | WYMAGANE |
| 20 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | TAK |  | WYMAGANE |
| 20 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub inny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 21 | Zapis trendów fali P i R | Podać |  | 0 – do 18 miesięcy, 5 - powyżej |
| 22 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 23 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 24 | Dostępny łącznik dla elektrody DF 4 umożliwiający wykorzystanie elektrody podskórnej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

Pozycja 2 - 35 kompletów kardiowerterów – defibrylatorów jednojamowych - redukujących nieadekwatne wyładowania

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2015 r | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona | TAK |  | WYMAGANE |
| 9 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub inny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Elektrody defibrylujące bipolarne | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 15 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF | TAK |  | WYMAGANE |
| 16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  | WYMAGANE |
| 17 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem – antena wbudowana w programator | TAK |  | WYMAGANE |
| 18 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 19 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 20 | Dostępne akcesoria do wymiany urządzeń dostępne nieodpłatnie do co 15 zamówionego urządzenia | TAK |  | WYMAGANE |
| 21 | Do co 10 zamówionego urządzenia kabel śród - operacyjny dostępny nieodpłatnie | TAK |  | WYMAGANE |
| 22 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub inny emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 23 | Zapis trendów fali R | Podać |  | 0 – do 18 miesięcy, 5 - powyżej |
| 24 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 25 | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 26 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 27 | Dostępny łącznik dla elektrody DF 4 umożliwiający wykorzystanie elektrody podskórnej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |

…………………………………….

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

data ....................................., miejscowość ………………………

# Zał. nr 4 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  kardiowerterów – defibrylatorów oraz

rozruszników dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie

nr WSZ-EP-36/2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

……………………, dnia………………

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kardiowerterów – defibrylatorów oraz rozruszników dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-36/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 6 do SIWZ

# Projekt umowy nr 36/2015

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kardiowertery – defibrylatory oraz rozruszniki w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kupna wybranych elementów  zestawu, bez konieczności zakupu zestawu w całości.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment, o którym mowa w ust. 1  posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku polskim, które to Wykonawca zobowiązuje się okazać na każde żądanie Zamawiającego.

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni:

- programator (1szt.) oraz papier termoczuły do programatora – 1 opakowanie na 5 rozruszników

- programator (1szt.) oraz papier termoczuły do programatora – 1 opakowanie na 5 rozruszników

- programator (1szt.) oraz papier termoczuły do programatora – 1 opakowanie na  1 kardiowerter-

defibrylator

- programator ( 1 szt.) oraz papier termoczuły do programatora – 1 opakowanie na 1 kardiowerter-

defibrylator

- niezbędne szkolenie w zakresie umożliwiającym posługiwanie się oferowanymi środkami  medycznymi,

- dostarczy  legitymacje kardiowerterów-defibrylatorów oraz rozruszników

- dostarczy do pakietu kable do badań śródoperacyjnych – 1 szt. do każdego pakietu.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej

określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy dla pakietu nr: 2 – w ciągu ………. od dnia złożenia zamówienia.

- Termin każdorazowej dostawy dla pakietów nr: 1, 3, 4 – w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Koninie ul. Szpitalna 45 – na Salę nr 8 Chirurgia Jednego Dnia, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Wykonawca na czas trwania umowy zapewni skład konsygnacyjny w siedzibie Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, Magazyn przy Sali Operacyjnej nr 8 Chirurgia Jednego Dnia,  w celu przechowywania przedmiotu zamówienia.

- Kolejne dostawy urządzeń dla pakietu nr 2 będą następowały w ciągu ……..  od dnia złożenia zamówienia przez  Zamawiającego. Do każdego zamówienia dołączony będzie protokół zużycia określający rodzaj wykorzystanych urządzeń, ich ilość oraz datę zużycia.

5a. Kolejne dostawy urządzeń dla pakietów nr 1, 3, 4 będą następowały w ciągu 2 dni roboczych  od dnia złożenia zamówienia przez  Zamawiającego. Do każdego zamówienia dołączony będzie protokół zużycia określający rodzaj wykorzystanych urządzeń, ich ilość oraz datę zużycia.

- Płatność nastąpi po zużyciu na podstawie protokołu zużycia przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

- Dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca opóźnia się z dostawą lub reklamacją więcej niż 3 dni

- Co najmniej 3-krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie lub reklamacji

- Innego rażącego naruszenia przepisów lub umowy przez Wykonawcę.

§5

KARY UMOWNE

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto danej dostawy – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.

Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§6

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami).

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |