WSZ-NZ-4/2015                                                                                                                   Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Osoba do kontaktu( telefon , email)………………………………………………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę  8 zestawów stymulatorów struktur głębokich mózgu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

- Oferujemy wykonanie zamówienia …………………….……………………..……………………..

za cenę………………………………………………………………………………...… ..złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 3 dni roboczych

- Wariant 2-	 2 dni roboczych

- Wariant 3-	 1 dnia roboczego

od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: minimum 12 miesięcy

Wykonawca oferuje termin ważności na dostarczony asortyment ……………………….

8. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom: (wypełnić o ile dotyczy)

....................................................................................................................................................................

10. Oświadczam, że*:

□ nie należę

□ należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

11. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) Wypełniony formularz oferty –Załącznik nr 1

2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

4) Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) Umocowanie do złożenia oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów

załączonych do oferty.

7) W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (jeżeli dotyczy).

8) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.

5 ustawy Pzp – (jeżeli dotyczy).

9) W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

aktualne deklaracje zgodności, certyfikat jednostki notyfikującej z opisem, której pozycji

przedmiotu zamówienia dotyczy oraz katalogi, opisy lub foldery oferowanych produktów,

których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie

Zamawiającego.

12. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/……………………………………………………………….

2/……………………………………………………………….

3/……………………………………………………………….

13. Oferta została złożona na.......... ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

...........................................................

Miejscowość………….............,data........................................

|  | WSZ-NZ- 4/2015 ………………………………… Pieczęć adresowa wykonawcy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny: |  | Zał. nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| 1. | Stymulator jednokanałowy możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stało natężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla elektrody | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda domózgowa czteroogniwowa z odstępami pomiędzy złączami o długości 0,5 mm , o długości kabla łączącego elektrod 28 lub 40 cm | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy 14 mm | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Elastyczny łącznik do elektrody o długości 40, 60 lub 95 cm | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Tunelizator | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniule do mikrorekordingu 5 szt w opakowaniu | 8 opakowań |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektrody do mikrorekordingu 5 szt w opakowaniu | 8 opakowań |  |  |  |  |  |
| 8. | Kable do mikrorekordingu | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9. | Pilot dla Pacjenta | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  | --------------------------------- |

II. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejscowość ……………………. Data …………………..

……………………………………………….

Podpis i pieczęć osoby uprawni

WSZ-NZ- 4/2015

Zał. nr 3

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  zestawów stymulatorów struktur głębokich mózgu  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  (postępowanie nr WSZ-NZ-4 /2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

………………..………, dnia ………….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

WSZ-NZ-4/2015                                                                                                                    Zał. nr 4

.........................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę stymulatorów struktur głębokich mózgu  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie postępowanie nr WSZ-NZ -4/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

…………………………, dnia ……….….….. r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Projekt umowy nr 4 /2015

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę  –  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu  zestawy stymulatorów struktur głębokich mózgu  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w  następującym asortymencie, cenach i ilościach:

……………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

- W ramach umowy Wykonawca zapewni :

- Usługę wypożyczenia ramy stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem i stacją roboczą do głębokiej stymulacji mózgu

- Usługę mikrorecordingu

- specjalistyczne szkolenie zespołu neurochirurgicznego

- szkolenia z zakresu programowania systemów DBS

- użyczenie programatora lekarskiego do obsługi zaimplantowanych systemów

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ……………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktur.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.12.2015r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej (również za pośrednictwem faksu) z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu …………………….  od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Szpitalna 45 -  Magazyn , na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: …………………zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

§5

PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienia za pomocą podmiotów trzecich 
(w tym  podwykonawców) na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby/ zdolność ekonomiczna i finansowa*) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego…………….w zakresie…………..w formie……………

2. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego o którym mowa w punkcie 1, jedynie  za  uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1.Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom za działania których bierze pełną odpowiedzialność za następujący zakres prac:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie spowoduje wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4.  Postanowienia o których mowa w punktach 1-3  dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

6.  Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

7. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

      - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 0,1% wartości umowy określonej w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu poprzez przedłużenie terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej  umowy z zachowaniem tych samych warunków umowy, w przypadku gdy ilość przedmiotu umowy wskazana w § 1 ust. 1 nie zostanie wyczerpana w okresie, na który została zawarta niniejsza umowa, wskazanym w  § 3 ust. 1.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.)

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego ( art. 509 § 1k.c.).

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |