# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę niejałowych wyrobów medycznych, higienicznych, opasek medycznych, papierów rejestracyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

# za cenę ...............................  złotych /brutto/

# w terminie ………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: 12 miesięcy

8. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 2   .

- Oświadczenie - Załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie - Załącznik nr 4 do oferty.

- Dokumenty zgodnie z § 10 pkt.2b SIWZ.

- Dokumenty zgodnie z § 9 ust 2 SIWZ - (jeżeli dotyczy).

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy).

- Opisy produktów zgodnie z § 10 pkt. 3 SIWZ .

11. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

12. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wkłady workowe kompatybilne z systemem ssącym Serres będącym na wyposażeniu Zamawiającego. Bez zawartości PCV. Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister. Wymiana wkładu bez odłączania ssania. Wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu. Wyposażony w filtr przeciwbakteryjny o skuteczności wynoszącej powyżej 99,9% oraz zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem. Brak innych króćców na pokrywie poza króćcem ssącym obrotowym o konstrukcji schodkowej z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, zamykany tylko jeden wlot. Szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym. Mocny worek wykonany z poliolefiny , odporny na rozerwania. Wkłady o danej pojemności są kompatybilne wyłącznie z pojemnikami o identycznej pojemności co ma ułatwić precyzyjne odczytywanie odessanej ilości treści płynnej. Jeden port na pokrywie uniemożliwiający omyłkowe podłączenie |  |  |  |  |  |
| 1. | pojemność 2000 ml | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | pojemność 3000 ml | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | pojemność 1000 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materialu „oddychającego”, z rzepami umożliwiającymi wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, zabezpieczone przed wyciekami , wyposażone we wskaźnik chłonności/wilgotności w rozmiarze M obwód w pasie w granicach 70cm (+/-10%) do 110 cm (+/-10%) | 12 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane z materialu „oddychającego”, z rzepami umożliwiającymi wielokrotne odpinanie i zapinanie bez uszkodzenia pieluchomajtki, zabezpieczone przed wyciekami , wyposażone we wskaźnik chłonności/wilgotności w rozmiarze L obwód w pasie w granicach 100cm (+/-10%) do 150 cm (+/-10%) | 114 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka jednorazowego użytku do ciała. Przeznaczona do codziennej higieny pacjentów w szpitalach. Nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH. Środek aktywowany po zwilżeniu wodą. Rozmiar jedna krawędź nie mniej niż 12 cm, druga krawędź nie mniej niż 20 cm o grubości co najmniej 1 cm. | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaczka męska tradycyjna z pulpy celulozowej o poj. 800-850 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Miska nerkowata z pulpy celulozowej o poj. 300-350 ml, odporność na przesiąkanie co najmniej 4 h, temp. odporności co najmniej 35 st.C | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych wykonana z delikatnego tworzywa nie powodującego uczuleń ani odparzeń, zapinana w sposób uniemożliwiający przypadkowe odpięcie, etykieta z polami do wypełnieni, op. 100 szt. | 300 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków; wykonana z delikatnego tworzywa nie powodującego uczuleń ani odparzeń, zapinana w sposób uniemożliwiający przypadkowe odpięcie, dostępność w dwóch kolorach niebieski i różowy, szt | 4 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokrowce na zwłoki zamykane; uchwyty do przenoszenia | 800 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska z identyfikatorem dla zmarłych | 800 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do badania poziomu glukozy do aparatów Microdot będących na wyposażeniu zamawiającego (op.50 szt.) | 2 800 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie bądź innych utrwalaczach. Wykonane z polipropylenu lub z polistyrenu, o dużej odporności fizycznej i chemiczną. Pojemniki wyposażone w pokrywy z zamykaniem dociskowym lub zakręcane zabezpieczające materiał zanurzony w utrwalaczu w trakcie transportu. Na pojemnikach etykiety z symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. |  |  |  |  |  |
| 1. | pojemność 15 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | pojemność 30 ml | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | pojemność 100 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | pojemność 200 ml | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | pojemność 250 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | pojemność 500 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | pojemność 1000 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | pojemność 2500 ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | pojemność 3000 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 10. | pojemność 5000 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papiery rejestracyjne do niżej wymienionych nazw aparatów EEG, EKG, KTG, videoprinterów |  |  |  |  |  |
| 1. | Mitsubishi KP-61 B 110x20 | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | CARDIOSMART MAC1200 210x295x150 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | ASCARD A4 112x25 | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Siemens/HP/Philips 210x300x200 | 150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Marquette 209x280x300 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sonicaid Oxford TEAM 142x150x30 | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość kasetek | Cena jedn. netto za kasetkę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaseta z opaską na rękę do drukarek HC100 dla dorosłych, opaski z atestem medycznym , antybakteryjne, białe, 25 x 279mm, w kasecie 200 sztuk opasek (10006995K) | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta z opaską na rękę do drukarek HC100 dla noworodków, opaski z atestem medycznym, antybakteryjne, w kasecie 275 szt opasek, białe dla noworodków 19x195mm (10007746K) | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na zużyte igły o poj. 1,5 l | 12 000 szt |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na zużyte igły o poj. 0,5-0,8 l | 1 500 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | kieliszki do leków 70-75 szt. w op. | 5 000 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | pokrywki do kieliszków j.w. 70-75 szt./op | 1 000 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda do badań EKG, do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki; okrągła o średnicy 50 mm, niesterylna z żelem, nie zawiera PVC i lateksu | 60 000 szt |  |  |  |  |  |
| 6. | Szyna palcowe wykonane z blachy aluminiowej wyklejanej gąbką umożliwiającą wentylację wym. 460x20 mm | 300 szt |  |  |  |  |  |
| 7. | Szyna palcowe wykonane z blachy aluminiowej wyklejanej gąbką umożliwiającą wentylację wym. 260x20 mm | 500 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Kołnierz ortopedyczny typu Schantza; wysokość 8-12 cm do wyboru przez Zamawiającego, obwody regulowane w zakresie minimum 30 cm (+/-10%) do 50 cm (+/-10%) do wyboru przez Zamawiającego | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość kompletów | Cena jedn. netto za komplet w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do respiratorów Baby Log i Bear. Wejście w grzałce musi zawierać wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia/uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej. W komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów (Maquet). Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Porty podaży i monitorowania NO. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza 0,3-4L/min | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do resuscytacji ,do NeoPuff z zastawka PEEP w komplecie z maskami w rozmiarach o średnicy 35 mm, 42 mm , 50. mm , 60 mm , 72 mm . Rozmiar maseczki w zależność od potrzeb zamawiającego. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. średnica 10 mm,, rura karbowana. Odcinek wdechowy podgrzewany, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża; z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru proxymalnego ciśnienia z generatorem. Wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm z komorą samonapełniająca MR290. Generator w zestawie z kaniulami nosowymi do CPAP Infant flow - Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Lp. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokrycie na kozetkę, nieprzemakalne foliowo – celulozowe, gramatura min. 50 g/m2, o wymiarach 80-90cm x 205-215cm | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch niejałowy włókninowy, gramatura min. 25 g/m2, długość fartucha min. 120 cm, obwód fartucha min. 145 cm, z 2 parami troków, rękawy zakończone elastyczną gumką | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Fartuch foliowy (100 szt.) | 100 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | komplet pościelowy jednorazowy, poszewka 80x80 cm, poszwa 160x200 cm, prześcieradło 140 x240 cm. Zestaw nie zawiera lateksu naturlnego ani innych substancji alergizujących | 1 000 kpl |  |  |  |  |  |
| 5. | majtki do kolonoskopii | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę niejałowych wyrobów medycznych,

higienicznych, opasek medycznych, papierów rejestracyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-44/2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 4 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę niejałowych wyrobów medycznych,

higienicznych, opasek medycznych, papierów rejestracyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-44/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 5 do SIWZ

# Projekt umowy nr 44/2015

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu niejałowe wyroby medyczne, higieniczne, opaski medyczne, papiery rejestracyjne w następującym asortymencie, cenach

i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił 12 miesięcy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Magazyn, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

§5

KARY UMOWNE

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji– za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§6

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 3  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późn. zm.).

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |