Nr sprawy: WSZ-NZ-58/2014

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów stosowanych w chirurgii okulistycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

- Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ……………………………………

za cenę…………………………………………………………………………………..…złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
na swój koszt i odpowiedzialność  w ciągu 24 h od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie zamawiającego.

8.  Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił:

– dla pakietów od nr 1 do nr 7 – min. 24 miesiące od dnia dostawy,

– dla pakietów od nr 8 do nr 13 – min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

Wykonawca oferuje termin ważności na dostarczony asortyment ……………..

9. Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

....................................................................................................................................................................

10. Oświadczam, że*:

( nie należę

(  należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

11. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania 
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

12. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do oferty.

- Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do oferty.   Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści.

- Wykaz próbek - załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) - załącznik nr 4 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) - załącznik nr 5 do oferty.

- Wykaz dostaw - załącznik nr 6 do oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów).

- W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp –( jeżeli dotyczy).

- W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

    - dla pakietów od nr 1 do nr 7 – opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego i mają potwierdzać  spełnienie wymagań  określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w kryteriach jakości;

    - dla pakietów od nr 8 do nr 13 – opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego i mają potwierdzać  spełnienie wymagań  określonych w opisie przedmiotu zamówienia;

Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dokument ten dotyczy.

    - próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

| Nr pakietu | Ilość szt. | Wielkość dioptrii |
| --- | --- | --- |
| pakiet nr 1 | 1 szt. | + 21.0; |
|  | 1 szt. | + 21.5; |
|  | 1 szt. | + 22.0; |
|  | 1 szt. | + 22.5; |
| pakiet nr 2 | 1 szt. | + 21.0; |
|  | 1 szt. | + 21.5; |
|  | 1 szt. | + 22.0; |
|  | 1 szt. | + 22.5; |
| pakiet nr 3 | 1 szt. | + 21.0; |
|  | 1 szt. | + 22.0; |
| pakiet nr 4 | 1 szt. | + 22.0; |
| pakiet nr 5 | 1 szt. | + 21.0; |
|  | 1 szt. | + 22.0; |
| pakiet nr 6 | 1 szt. | + 22.0; |
| pakiet nr 7 | 4 szt. | nie dotyczy |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć próbki soczewek wyłącznie o takiej mocy jaka została wskazana. Nie dostosowanie się  do wykazu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Nie dostarczenie wymaganych próbek  lub wymaganej ilości próbek choćby w 1 pozycji

oferowanego pakietu zostanie uznane za brak próbek i spowoduje odrzucenie oferty

w ramach tego pakietu .

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i wielkość dioptrii).

Uwaga: Próbki nie podlegają uzupełnianiu, bo służą do oceny jakości oferowanych produktów.

13. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

14. Oferta została złożona na .................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

zał. nr 2

Nr sprawy: WSZ-NZ-58/2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofobowa śr. części optycznej 5,5- 6,5 mm dioptrii śr. całkowita 12- 13 mm zakres dostępnych mocy min +6,0 do +30,0 D system implantacyjny z jednorazowym lub wielorazowym injectorem W przypadku injectora wielorazowego dostarczyć 2 injectory z pierwszą dostawą. | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa, hydrofilna, asferyczna średnica części optycznej 5,5- 6,5 mm średnica całkowita 12,5-13,5mm, zakres dostępnych mocy - 5DSph do +35DSph, haptyki umożliwiające fiksację do twardówki jednorazowy system implantacyjny. | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofobowa asferyczna z filtrami UV i światła niebieskiego śr. części optycznej 5,5- 6,5 mm dioptrii śr. całkowita 12- 13 mm zakres dostępnych mocy min +6,0 do +30,0 system implantacyjny z jednorazowym lub wielorazowym injectorem W przypadku injectora wielorazowego dostarczyć 1 injector z pierwszą dostawą. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % / zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa 3- częściowa hydrofobowa śr części optycznej 6,0- 6,5 mm śr. całkowita 12,5- 13,5 mm zakres dostępnych mocy 0 do +30,0 dioptrii, system implantacyjny z jednorazowym lub wielorazowym injectorem | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA tylnokomorowa wielkość części optycznej 5,5( 6,5 mm długość całkowita 12,5( 13,5 mm zakres dostępnych mocy min. od 0D do +30D | 250 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % / zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA przedniokomorowa - wielkość części optycznej 5,5( 6,0 mm - długość całkowita 13,0 mm - zakres dostępnych mocy od +5,0 D do +30,0 D | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiskoelastyk zawierający 1,0-1,4 % roztwór hialuronianu sodu o właściwościach kohezyjnych. Zapakowany w sterylnym blistrze zawierającym ampułkostrzykawkę o objętość 0,8 – 1,0 ml w zestawie z kaniulą | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roztwór do wewnątrzgałkowego stosowania śródoperacyjnego Carbacholi chloridum 0,1 mg/ ml w fiolkach 1,5 ml | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błękit trypanu do wybarwiania torebki podczas operacji zaćmy o pojemności 0,5 ml w jednorazowych strzykawkach | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Lp. | Opis produktu | Ilość fiolek | Cena jedn. netto za fiolkę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Triamcinolone Actonide 4,0% fiolki 2 ml Zawiesina acetonidu triamcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o pH 7,2, do wybarwiania ciała szklistego podczas witrektomii, sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barwnik tkankowy do barwienia błon podczas witrektomii Roztwór błękitu trypanu oraz błękitu brylantowego w jednorazowych strzykawkach o pojemności 0,5 ml. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Lp. | Opis produktu | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy wstępnie przygotowanych ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji o poniższym składzie- 700 szt. 1. Kaniula do hydrodysekcji 25G szt. 2 2. Kaniula do wiskoelastyków 27G szt. 4 3. Cystotom 27G szt. 1 4. Nóż typu SIDEPORT DB 1,2 mm zagięty szt. 1 5. Nóż typu SIDEPORT DB 1,0 mm zagięty szt. 1 6. Nóż typu SLIT DB 2,6 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1 7. Nóż typu SLIT DB 2,2 mm, zagięty ze znacznikiem 2 mm głębokości nacięcia szt. 1 8. Obłożenie na stolik ( nieprzemakalna serweta pod narzędzia chirurgiczne 140x 140) szt. 1 9. Serweta nieprzemakalna z folią chirurgiczną doi zabiegów okulistycznych wyposażona w torbę do przechwytywania płynów 140x 160 szt. 1 10. Mikro Tip KELMAN ABS 0,9 mm 30° 11. Zestaw osłonek na Tip szt. 2, komora testowa, kluczyk do mocowania Tipu 12. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny ( rozmiar L) szt. 1 z ręcznikiem 13. Fartuch chirurgiczny włókninowy, nieprzemakalny ( rozmiar L) z ręcznikiem ( pakiet wierzchni) szt. 1 14. Kaseta płynowa do aparatu INFINITI szt. 1 15. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 10x 10 szt. 10 16. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 5x 5 szt. 10 17. Gaziki 8- warstwowe włókninowe 8x 8 szt. 10 18. Strzykawka 2 ml, LL ( trzyczęściowe) szt. 3 19. Strzykawka 2 ml, LL ( trzyczęściowa) szt. 2 20. Strzykawka 5 ml, LL szt. 1 21. Pojemnik 60 ml szt. 1 22. Mikrogąbki | 700 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Lp. | Opis produktu | Ilość szt. | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe jednorazowe zbiorczo zapakowane zestawy wstępnie przygotowanych materiałów do operacji witrektomii o poniższym składzie – 12 szt. zestaw do podawania oleju 1 szt. kaniula 27G1 szt. obłożenie na stolik 140x140cm 1 szt. obłożenie pacjenta 140x160 cm z workiem odpływowym 1 szt. nóż do paracentezy 19G 1 szt. igła z silikonową końcówką 23G 1 szt. oświetlacz żyrandolowy1 szt. kaseta do witrektomii 23G- do aparatu Accurus 1 szt. nożyczki 23G1 szt. zestaw do infuzji 1 szt. plastikowa osłonka na oko patyczki spongostanowe '6s 1 szt. podłokietniki 2 szt. kubek 60 ml 1 szt. miska 120 ml 1 szt. sączki 20 cm '2s 1 szt. fartuch L 1 szt. fartuch L z ręcznikiem 1 szt. fartuch XL 1 szt. igła 30G13 2 szt. opatrunek na oko 1 szt. gaziki 5x5 cm 10 szt. plaster 2,5 x 13 cm 1 szt. strzykawka 10ml z gwintem 1 szt. strzykawka 2ml z gwintem 2-cz. 2 szt. strzykawka 5 ml z gwintem 2 szt. ręczniki papierowe 2 szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………………………..

data .........................................., miejscowość ……………………………

WSZ-NZ-58/2014

Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę

soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów stosowanych w chirurgii okulistycznej

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/symbol/nr kat. | Producent (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet nr 1

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofobowa śr. części optycznej 5,5- 6,5 mm dioptrii śr. całkowita 12- 13 mm zakres dostępnych mocy min +6,0 do +30,0 D system implantacyjny z jednorazowym lub wielorazowym injectorem W przypadku injectora wielorazowego dostarczyć 2 injectory z pierwszą dostawą. | Wielkość dioptrii: 1 szt. + 21.0; 1 szt. + 21.5; 1 szt. + 22.0; 1 szt. + 22.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 2

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa, hydrofilna, asferyczna średnica części optycznej 5,5- 6,5 mm średnica całkowita 12,5-13,5mm, zakres dostępnych mocy - 5DSph do +35DSph, haptyki umożliwiające fiksację do twardówki jednorazowy system implantacyjny. | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.0; 1 szt. + 21.5; 1 szt. + 22.0; 1 szt. + 22.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 3

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa jednoczęściowa hydrofobowa asferyczna z filtrami UV i światła niebieskiego śr. części optycznej 5,5- 6,5 mm dioptrii śr. całkowita 12- 13 mm zakres dostępnych mocy min +6,0 do +30,0 system implantacyjny z jednorazowym lub wielorazowym injectorem W przypadku injectora wielorazowego dostarczyć 1 injector z pierwszą dostawą. | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.0; 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 4

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa 3- częściowa hydrofobowa śr części optycznej 6,0- 6,5 mm śr. całkowita 12,5- 13,5 mm zakres dostępnych mocy 0 do +30,0 dioptrii, system implantacyjny z jednorazowym lub wielorazowym injectorem | Wielkość dioptrii 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 5

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA tylnokomorowa wielkość części optycznej 5,5( 6,5 mm długość całkowita 12,5( 13,5 mm zakres dostępnych mocy min. od 0D do +30D | Wielkość dioptrii 1 szt. + 21.0; 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 6

| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa sztywna z materiału PMMA przedniokomorowa - wielkość części optycznej 5,5( 6,0 mm - długość całkowita 13,0 mm - zakres dostępnych mocy od +5,0 D do +30,0 D | Wielkość dioptrii 1 szt. + 22.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 7

| 1. | Wiskoelastyk zawierający 1,0-1,4 % roztwór hialuronianu sodu o właściwościach kohezyjnych. Zapakowany w sterylnym blistrze zawierającym ampułkostrzykawkę o objętość 0,8 – 1,0 ml w zestawie z kaniulą | 4 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................................

pieczątka imienna i podpis wykonawcy

............................... , dnia................

WSZ-NZ-58/2014

Zał. nr 4 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów stosowanych w chirurgii okulistycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-NZ-58/2014)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

……………………, dnia…………..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym d

występowania w obrocie prawnym

lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub

podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

WSZ-NZ-58/2014

Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów stosowanych w chirurgii okulistycznej  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-NZ-58/2014) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

…………………….…, dnia……….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

WSZ-NZ-58/2014

Zał. nr 6 do SIWZ

.........................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy/ów

Wykaz głównych dostaw

co najmniej dwie dostawy wyrobów medycznych dotyczących przedmiotu zamówienia

w szpitalach publicznych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 50% wartości ofertowej brutto każda.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Podmiot zlecający zamówienie (nazwa, adres) | Dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw (wskazać nr str. w ofercie) | Wartość zamówienia | Data rozpoczęcia wykonania zamówienia | Data zakończenia wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Do wykazu winny być dołączone dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy zostały lub są wykonane należycie (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę).

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych 
lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku , gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

..........................................................

pieczątka imienna i podpis Wykonawcy

............................... , dnia................

Projekt umowy  58/2014

W dniu ........................ r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Łukasza Dolatę -  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................................

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu soczewki wewnątrzgałkowe oraz materiały stosowane w chirurgii okulistycznej  w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych 
z faktycznymi potrzebami Szpitala. Zakupy dokonywane w trakcie  obowiązywania umowy mogą  dla poszczególnych pozycji w ramach pakietu różnić się  ilościowo od wartości podanych w § 3 ust.1 SIWZ ,jednak łączna wartość zakupów nie  przekroczy całkowitej wartości zawartej z wykonawcą umowy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- W zakresie pakietów od nr 1 do 6 Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi Zamawiającemu fakturę  obejmującą elementy wyszczególnione w raporcie.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Pakiety: 1 i 4  – dostawy od dnia 18.03.2015 r. do dnia 10.01.2016 r.

Pakiety: 2 i 5  – dostawy od dnia zawarcia umowy do dnia 10.01.2016 r.

Pakiety: 3, 7, 8 i 12  – dostawy najwcześniej od dnia 17.01.2015 r. do dnia 10.01.2016 r.

Pakiet  6  – dostawy najwcześniej od dnia 27.01.2015 r. do dnia 10.01.2016 r.

Pakiet  9  – dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 10.01.2016 r.

Pakiety: 10, 11 i 13 – dostawy od dnia 18.03.2015 r. do dnia 10.01.2016 r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu 24 h od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Dla pakietów nr od 1 do 6 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, do Magazynu Depozytowego mieszczącego się  na Bloku Operacyjnym, soczewki wraz z injectorami określone w zamówieniu (ilość depozytowa określona po podpisaniu umowy), które będą do dyspozycji zamawiającego. Rodzaj dioptrii będzie określona

po podpisaniu umowy.

- Rozliczenie Magazynu Depozytowego będzie następowało na podstawie raportu zużycia, którego kopia przesłana będzie do Wykonawcy.

- Uzupełnienie depozytu będzie odbywało się na podstawie raportu zużycia wystawionego przez Zamawiającego, o elementy określone w tym raporcie w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania raportu.

- Zamawiający zwróci materiały z depozytu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 24 godzin 
od złożenia reklamacji.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: ……….. zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ……………………..

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.

- Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Wykonawca ma prawo do kontroli  i nadzoru nad depozytem, w których są przechowywane materiały oraz raz na kwartał przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt (dokona sprawdzenia zgodności stanu ilościowego i terminu ważności). Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

§5

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienia za pomocą podmiotów trzecich 
(w tym  podwykonawców) na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby/ zdolność ekonomiczna i finansowa*) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego…………….w zakresie…………..w formie……………

2. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego o którym mowa w punkcie 1, jedynie  za  uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

1.Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom za działania których bierze pełną odpowiedzialność za następujący zakres prac:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie spowoduje wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4.  Postanowienia o których mowa w punktach 1-3  dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

6.  Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

7. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy.

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł,- za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

  - za niezgodny  ze złożoną ofertą termin ważności  na dostarczony asortyment Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami).

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |