# Zał. nr 1

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie aukcji elektronicznej

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę ……………………………………………………………..…...…………………złotych /netto/

słownie ..............................................................................................................................złotych /netto/ + ...........................................................................................................................złotych / podatek VAT/  słownie...................................................................................................................złotych /podatek VAT/

# RAZEM: ..........................................................................................................................  złotych /brutto/

słownie ............................................................................................................................. złotych /brutto/

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, na swój koszt i odpowiedzialność w ciągu *(niepotrzebne skreślić):

- Wariant 1-	 3 dni roboczych

- Wariant 2-	 2 dni roboczych

- Wariant 3-	 1 dnia roboczego

od dnia złożenia zamówienia.

3. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

7. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

8. Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: min. 12 miesięcy.

Wykonawca oferuje termin ważności na dostarczony asortyment ……………….…...

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby termin ważności Wykonawca określił liczbowo.

9. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9.1 W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu trzeciego | Zakres zasobów podmiotu trzeciego na które powołuje się w ofercie Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczenia z postępowania 
z powodów, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

11. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć

12. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty.

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 2 do oferty.

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) - Załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) - Załącznik nr 4 do oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- W sytuacji opisanej w § 9 ust 2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli dotyczy).

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy).

- Dokumenty i próbki potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisem § 10 pkt. 3.

Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dokument ten dotyczy.

13. Ponadto do oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

14. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość opakowań | Cena jedn.netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe,12-warstwowe,17nitkowe,niejałowe (kompresy białe z podwijanymi brzegami,przędza min.15 TeX) | 10 cm x 20 cm masa min.5,700g | 100szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość opakowań | Cena jedn.netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe białe,16-warstwowe,17-nitkowe z nitką radiacyjną (kompresy z podwijanymi brzegami,przędza min.15 TeX),niejałowe | 7,5 cm x 7,5 cm masa min.2,100g | 100szt | 2200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm masa min.3,900g | 100szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość opakowań | Cena jedn.netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy włókninowe białe,4-warstwowe ,niejałowe | 5 cm x 5 cm | 100szt | 3900 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 100szt | 1400 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm | 100szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwety operacyjne z gazy niejałowe standard,4-warstwowe,17- nitkowe,bez tasiemki,przędza min.15 TeX,białe | 30 cm x 30 cm | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45 cm x 45 cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50 cm x 50 cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 75 cm x 90 cm | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwety gazowe z tasiemką 4-warstwowe, 17-nitkowe z nitką radiacyjną ,przędza min.15 TeX,białe,niejałowe | 30cm x 30cm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45cm x 45cm | szt | 12500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 50cm x 50cm | szt | 10350 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta włókninowo-polipropylenowa, gramatura 35g/m2,odporność na przenikanie cieczy min.30cm H2O,wytrzymałość na wypychanie min.115kPa,chłonność 200%,paraprzepuszczalność 3500g/m2/24h | 45 cm x 45 cm (+/- 10cm) | szt | 7000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 75 cm x 75 cm (+/-10cm) | szt | 13300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny ,przezroczysty akrylowy opatrunek, cienki, warstwa chłonna polimerowo-akrylowa, mogący pozostać na skórze do 7 dni, ramka do aplikacji owalny | 14,2 cm x 15,8 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej, wysoce apsorpcyjny, do ran z duża ilością wysięku, nie przywierający do rany, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowana pojedynczo, sterylna. | 10 cm x 11 cm | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 14,3 cm x 15,6 cm | szt | 550 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 19 cm x 22,2 cm | szt | 450 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej w atomizerze, bez zawartości alkoholu, dodatek plastycyzera, zapewniający ochronę do 72 godzin; może być stosowany u niemowlat powyżej 1 miesiąca życia, badania kliniczne potwierdzone na grupie min.900 osób | Fiolka z atomizerem 28ml | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Skoncentrownny trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nie trzymaniem moczu/kału, zapewnione nawilżenie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie 24h,skuteczność ochrony skóry na grupie min.200 pacjentów. | Tuba 28g | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Włokninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, z warstwą chłonną, rozciągliwy, oddychajacy, wodoodporny klej akrylowy | 5 cm x 7,2 cm | szt. | 750 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6 cm x 10 cm |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10 cm x 10 cm |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 cm x 15 cm |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 10 cm x 20 cm |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 10 cm x 25 cm |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 10 cm x 35 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów | Ø 6,5 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek hydrożelowy w formie płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów | 10 x 12 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pianka poliuretanowa z adhezyjną warstwą silikonową | 10 cm x 10 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 15 cm x 15 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 10 cm x 20 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Leczniczy miód Manuka w tubce | 25 g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Opatrunek alginianowy nasączony 100% miodem Manuka | 5 cm x 5 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 10 cm x 10 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wysoko absorpcyjny opatrunek z adhezyjną warstwą silikonową | 10 cm x 10 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 10 cm x 20 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 15 cm x 15 cm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Spray zawierający srebro koloidalne i kaolin o działaniu hemostatycznym stosowany w urazach skóry | 125 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Wodny roztwór oksydantów (super-oxidized solution) o działaniu antybakteryjnym do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, wspomagający oczyszczanie autolityczne rany z martwicy, stwarzający odpowiednie środowisko gojenia. | 500 ml | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | hydrożel 120g |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nieprzylepny, chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej, absorpcyjny, nie przywierający do rany, utrzymujący wilgotne środowisko w ranie, może pozostawać na skórze do 7 dni, łatwy system aplikacji, sterylny. | rozmiar z otworem 8,8 cm x 8,8 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przylepiec Na włókninie o dużej przepuszczalności powietrza, na kleju akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni. | 2,5 cm x 9,1 cm | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 3,4x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 8 cm x 7 cm | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej | 5 cm x 5,7 cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz w części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią min.5,5 x 6,3 cm, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy,2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, okres stosowania 7 dni. | 8,5 x 11,5 cm | szt. | 1150 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny, przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć naczyniowych, obwodowych z portem pionowym. | 6 cm x 7 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III | 8,5 cm x 11,5 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek wzdłuż i w poprzek, o dużej wytrzymałości mechanicznej, przepuszczający dla pary i powietrza | 1,25 cm x 9,1m | szt. | 528 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przylepiec na tkaninie bawełnianej z ząbkowanymi brzegami na szpulce | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 660 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 cm x 9,14 m | szt. | 330 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przylepiec na włókninie poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym, wodoodporny o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej | 1,25 cm x 9,14 m | szt. | 720 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 5 cm x 9,14 m |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przylepiec na włókninie z opatrunkiem, klej akrylowy bez tlenku cynku i kauczuku | 6 cm x 1m | szt. | 455 |  |  |  |  |  |
| 12 | Przylepiec na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce | 10 cm x 9,10 m | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 15,2 cm x 9,10 m | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 14 | Przylepiec włókninowy, sterylny opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi, opakowanie papierowo-foliowe | 7,6 cm x 5,1 cm | szt. | 95000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, nie przywierający do ran,przepuszczalny dla powietrza. Sterlna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. | 15 cm x 20 cm | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 10 cm x 10 cm |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek foliowy z nieprzywierającym wkładem chłonnym do ran pooperacyjnych i urazowych, nie przywiera do rany, sterylny, antybakteryjny, wodoodporny | 9,5 cm x 8,5 cm | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6,5 cm x 5 cm |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Parafinowy opatrunek z gazy z czystej bawełny dla ran powierzchniowch, powleczonych białą parafiną, sterylny. Pakowany pojedynczo | 5 cm x 5 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 cm x 10 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10 cm x 40 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wata celulozowa, biała, arkusze | 40cm x 60 cm | kg | 10200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw plastrów wodoodpornych z opatrunkiem | 4 - 8 różne rozmiary | op. x 16 - 24 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana | 5 cm x 4 m | szt. | 7630 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 23500 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 13100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna tkana z zapinką | 10 cm x 5 m | szt. | 940 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 12 cm x 5 m | szt. | 1055 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 15 cm x 5 m | szt. | 2265 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gipsowa 6min. | 10 cm x 3 m | szt. | 2180 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3172 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 14 cm x 3 m | szt. | 4400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompresy z waty celulozowej w rolce, brzegi kompresów są wzmocnione poprzez sztancowanie, niepylące, niejałowe | 40 x 50mm | op. 500szt | 110 |  |  |  |  |  |
| 13 | Hypoalergiczny rozciągliwy przylepiec włókninowy | 20 cm x 10 m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 30 cm x 10 m | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wata opatrunkowa, bawełniano (50%) - wiskozowa (50%) nadająca się do sterylizacji parą wodną | 500g | Op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 200g | Op. | 90 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wata celulozowa - rolki | 150g | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 18 | Gaza (metry bieżące) | 120cm x 100m | Op.x 100m | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | Gaza opatrunkowa, jałowa,17-nitkowa | 100 cm x 100 cm | Op. | 1430 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 m2 | Op. | 210 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana | - | szt. | 1900 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek z włókniny laminowanej folią do wkłuć obwodowych, z okragłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia, klej akrylowy | 9 x 6 cm | szt. | 11250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrokoloidiowy z naturalnych koloidów wodoru naniesionych na folię poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny | 10 cm x 10 cm | op. x 10szt | 65 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 14 cm x 14 cm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x 15 cm |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 14 cm x 16 cm |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczna siatka do mocowania opatrunków, wykonana z niestrzępiącej się białej przędzy poliamidowej, podwójnie elastycznej:71% poliamidu,29% włókno elastyczne, nie zawierająca optycznych wybielaczy, może być prana i sterylizowana. Długość rolek w stanie rozciągniętym 25 m | palce | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | dłoń, stopa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ramię, kończyna dolna | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | głowa, niewielkie tułowia | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | biodro, duże tułowia | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wysoce giętka, poliuretanowa folia chirurgiczna ,samoprzylepna o grubości 0,058mm z poliakrylowym klejem przykrytym silikonowym papierem,(0,031mm bez kleju),wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej .Paro przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24 h, nieprzepuszczalna dla bakterii, wytrzymała na rozciąganie, przezroczysta, nielśniąca. Opakowanie zewnętrzne zawierające opis rozmiaru, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy | Rozmiar całkowity 15cm x 27cm,część lepna 15cm x 20cm (+/-5cm) | op. x 10szt | 35 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rozmiar całkowity 30cm x 27cm,część lepna 30cm x 20cm (+/-5cm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rozmiar całkowity 40cm x 42cm,część lepna 40cm x 35cm (+/-5cm) |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rozmiar całkowity 45cm x 57cm,część lepna 45cm x 50cm (+/-5cm) |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Rozmiar całkowity 55cm x 87cm,część lepna 55cm x 80cm (+/-5cm) |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien 100% kokarboksymetylocelulozy (dwie warstwy) hydrofiber wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | op. x 10szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 5cm x 5 cm | op. x 10szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 15 cm x 15 cm | op. x 5szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wielowarstwowy opatrunek regulujący wilgotność rany zbudowany z warstwy kontaktowej włókna karboksymetylocelulozy sodowej oraz pianki poliuretanowej z dodatkową silikonowa warstwa klejącą | 12,5 cm x 12,5cm | op. x 10szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 21 cm x 21 cm | op. x 5szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 14,3 cm x 19,8 cm | op. x 5szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 16,9 cm x 20 cm | op. x 5szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra, zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien 100% kokarboksymetylocelulozy(dwie warstwy)hydrofiber ,wysokie właściwości absorbcyjne i sekwestracja bakterii z jonami srebra 1,2%wagi opatrunku wzmocniony przeszyciami | 10 cm x10 cm | op. x 10szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 15 cm x 15 cm | op. x 5szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 20 cm x 30 cm | op. x 5szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Opatrunek Hydrofiber zawierający jony srebra, kwas wersenowy i chlorek benzoteniowy, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | 10cm x 10cm | op. x 10szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 15cm x 15cm | op. x 5szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 20cm x 30cm | op. x 5szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Przezroczysta ,półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna | 10 cm x 10 m | op. x 1szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 15 cm x 10 m |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek hydrokoloidiowy zbudowany z 3 hydrokoloidów, żelatyny ,pektyny i karboxymetylocelulozy sodowej, pakowany pojedynczo, sterylny, cienki | 10 cm x 10 cm | op. x 10szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 15 cm x 15 cm | op. x 5szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 5 cm x 20 cm | op. x 5szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Porowaty przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z duża ilością wysięku, pakowany pojedynczo, sterylny. | 10 cm x 10 cm | op. x 10szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 15 cm x 15 cm | op. x 5szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 15 cm x 20 cm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 18 cm x 20,5 cm sacrum | op. x 5szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | Przezroczysty opatrunek żelowy z glikolu polipropylenowego karboksymetylocelulozy i wody w formie strzykawki, sterylny | 6 g | op. x 10szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 20 g |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Przezroczysty opatrunek żelowy z poliuretanu, pokryty przepuszczalną folia poliuretanową, pakowany pojedynczo, sterylny. | 5 cm x 7,5 cm | op. x 5szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | Opatrunek w 100% naturalny kolagen ulegający biodegradacji z rinderkorium o kształcie prostokątnym, do ran wymagających aktywnego pobudzenia procesu ziarninowania i naskórkowania, pakowany pojedynczo ,sterylny. | 8cm x 12cm x 0,8cm | op. x 5szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 6cm x 8cm x 0,8cm | op. x 5szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Opatrunek z uwodnionej celulozy do ran zainfekowanych zawierających 96% wody z poliheksanidyną, sterylny. | 14 cm x 20 cm | op. x 5szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 45 | Sterylny, bakteriobójczy, miękki opatrunek hydrowłóknisty ze srebrem, o dużej chłonności z dodatkiem srebra jonowego i wzmacniających włókien nylonowych włókien nylonowych w postaci rękawiczek | ręka dziecka 1-3 lat | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | ręka dziecka 4-7 lat | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się 3 rodzajów różnych hydrokoloidów, wykonany w 45% z masy hydrokoloidowej ,karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, masa hydrokoloidowa opatrunku ma postać plastra miodu | 10 cm x 10cm | op. x 10 szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 15 cm x 15 cm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | Hydrowłóknisty opatrunek ze srebrem jonowym z dodatkiem włókien nylonowych | 23cm x 100cm | op. x 3 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 45cm x 54cm | op. x 3 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary sztuka | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Profilaktyczny opatrunek zawierający higroskopijne cząsteczki karbiksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego.Zwarta struktura z poliuretanu z odklejalna cześcia centralną. | średnica 7 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | średnica 10 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem. | 10 x 20 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 20 x 20 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 15 x 15 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 15 x 15 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny, samoprzylepny opatrunek na piętę z pianki poliuretanowej z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych ran przewlekłych | 19 x 20 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych | 3 x 44 cm | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj.15g |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Znaczniki chirurgiczne - taśmy silikonowe |
| --- |
| L.p. | Rozmiar | Długość | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa |
| 1 | 1,5 mm | 2 x 45 cm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1,5 mm | 2 x 70 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,5 mm | 2 x 45 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2,5 mm | 2 x 70 cm | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość pakietu : |  |  |  |  |  |

Pakiet 14

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary op. | Ilość opakowań | Cena jedn.netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe białe ,8-warstwowe,17- nitkowe, niejałowe przędza min.15 TeX,z podwijanymi brzegami | 5 cm x 5 cm masa min.0,550g | 100szt | 14300 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm masa min.1,100g | 100szt | 6150 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10 cm x 10 cm masa min.1,900g | 100szt | 7300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 15

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn. miary sztuka | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład podgipsowy naturalny nadający się do sterylizacji parą wodną | 10 cm x 3 m | szt. | 1560 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 12 cm x 3 m | szt. | 3350 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 15 cm x 3 m | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 16

| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wata celulozowa, biała, arkusze | 15cm x 20cm | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska tkane | 10 cm x 4 m | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny | 9 cm x 34 cm | Op.x 10szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tampony (tupfery) gazowe, niejałowe z nitka radiacyjną | 9,5 cm x 9,5 cm (groszki) | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 15 cm x15 cm (groszki) | szt. | 22500 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 18 cm x 18 cm (rożki) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 15 cm x 15 cm (stożki) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20 x 20 cm (kule) | szt. | 15250 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 30 x 30 cm (kule) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Setony gazowe | 1 cm x 2 m | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2 cm x 2 m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 5 cm x 2 m | szt. | 680 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 17

| Lp | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim o gramaturze min 42g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 18

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd z luer-lockiem do transferu leków cytostaycznych do worka infuzyjnego, jednorazowy, jałowy z klipsem zabezpieczającym gwarantującym nierozerwalne połączenia z workiem, posiadający zastawkę aktywowaną połączeniem Luer-Lock. | 2200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 19

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezigłowy przyrzą z luer-lockiem do transferu leków cytostatycznych z fiolki, jednorazowy,jałowy z bolcem umożliwiającym wkłucie w gumowy korek fiolki,zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem 0,22μm oraz posiadający końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem Luer-Lock | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 20

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 100 - 250ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na worki infuzyjne o poj 500 -1000ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) | 4000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 21

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 3-częsciowa,3ml,lock,bez PCV | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 3-częsciowa,5ml,lock,bez PCV | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 3-częsciowa,10ml,lock,bez PCV | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka 3-częsciowa,20ml,lock,bez PCV | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka 3-częsciowa,30ml,lock,bez PCV | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 3-częsciowa,50/60ml,lock,bez PCV | 1100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Koreczek 2-funkcyjny combiwkręc.końcówka żeńska/końcówka męska CZERWONY | 1100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Chemo Mini Spike z automatyczną zastawką otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawek,filtr 0,2μm cząsteczkowy 5μm.Stała nieruchoma osłona portu do przyłączenia strzykawki.Samodomykająca się zatyczka portu. | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 22

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadające atest, o gramaturze 81g/cm², wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, , pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm ,3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, badania na przenikalność cytostatyków dołączone do oferty.Rozmiar damski | 720 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie (łącznik) w systemie Injector, umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system. Wymagania: kompatybilne z łącznikiem w systemie Connector oraz adapterem infuzyjnym. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane, oddzielnie(pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 50 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 13 mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 20 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 20 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym w systemie Infusion Adapter, system zamknięty, służący do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w trzykawce(Injectorem).Wymagania: możliwość podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo) wolne od PCV. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet 23

| Lp | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn.netto za sztukę | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medyczna półmaska typu II R filtrująca klasy FFP2 (Cząstki 0,5-1 mikrometra ) o podwyższonym komforcie użytkowania, trójpanelowa, o skuteczności filtrowania minimum 98% dla wirusów i bakterii, wyposażona w dwie gumki mocujące; odporna na przesiąkanie; umożliwiająca pracę przez min. 8h; spełniająca wymagania normy EN 14683:2005 oraz EN 149:2001 + A1: 2009. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo | 1300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

…………………………………….

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (postępowanie nr WSZ-EP-27/2015)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 4 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  (postępowanie nr WSZ-EP-27/2015) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. nr 5 do SIWZ

# Projekt umowy nr  27/2015

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu materiały opatrunkowe i wyroby medyczne dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Płatność nastąpi każdorazowo po zużyciu na podstawie protokołu zużycia lub każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: dostawy najwcześniej od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.08.2016r.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy  – w ciągu ……………………. od dnia złożenia zamówienia.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: ………..….. zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

§5

PODMIOTY TRZECIE

1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienia za pomocą podmiotów trzecich 
(w tym  podwykonawców) na których zasoby (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny/osoby/ zdolność ekonomiczna i finansowa*) powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego…………….w zakresie…………..w formie……………

2. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego o którym mowa w punkcie 1, jedynie  za  uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1.Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom za działania których bierze pełną odpowiedzialność następujący zakres prac:

1) ………………………………………

2) ……………………………………….

3) ………………………………………..

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo nie spowoduje wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono realizację części  przedmiotu umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

4.  Postanowienia o których mowa w punktach 1-3  dotyczą również zmian w odpowiednich umowach z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

5.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

6.  Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

7.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej umowy.

§7

KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

  - za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł – za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w treści §2 ust. 1.

- Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§8

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy w porównaniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zaistnieniu chociażby jednej z poniższych okoliczności:

  - jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dopasowana do zaistniałych okoliczności,

  - zmian podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował

Zamawiający,

  - zmian terminu umowy, jeżeli konieczność taka wynika z okoliczności powstałych po

stronie Zamawiającego lub jest skutkiem siły wyższej,

  - zmian stron umowy wynikających z następstwa prawnego,

  - zmian korzystnych dla Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zmianami).

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem przedmiotu umowy, każdej ze stron przysługuje prawo ich rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |