# Zał. nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

# NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

# Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie aukcji elektronicznej

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę rękawic sterylnych, diagnostycznych oraz foliowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

za cenę : ..........................................złotych /brutto/

w ciągu ……..…… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

# Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

6. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że termin ważności na dostarczony asortyment wynosił będzie:

12 miesięcy od dnia 05.09.2016 roku lub od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie.

8. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

9. Oświadczam, że*:

(  nie należę

(   należę

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*właściwe zaznaczyć, ponadto jeśli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

10. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

- Wypełniony formularz oferty. – załącznik nr 1

- Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 2 do oferty.   Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy) należy dodatkowo załączyć w postaci elektronicznego nośnika – w formie płyty CD/DVD. Informacje załączone na płycie CD/DVD powinny być zgodne, co do treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Wykaz próbek - załącznik nr 3 do oferty.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) - załącznik nr 4 do oferty.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) - załącznik nr 5 do oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Umocowanie do podpisania oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt

5 ustawy Pzp - (jeżeli dotyczy).

11. Ponadto do  oferty dołączono: (wypełnić o ile dotyczy)

1/ ………………………………………………………………

2/……………………………………………………………….

12. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych i podpisanych stronach.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

# Zał. nr 2 do SIWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Pakiet nr 1

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalo-gowy lub nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodne z normą EN 455- 1, 2, 3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL - 1,0 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu, - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 10 µg/g - grubość min 0,21- 0,28 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 285 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 | 61 000 par |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodne z normą EN 455 - 1, 2, 3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - AQL < lub =1,5 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość min. 0,32 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 295 mm - odporne na przekłucia i rozdarcia - oznakowanie CE UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 5 200 par |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne dla mikrochirurgii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - AQL < lub = 1,5 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany, wywinięty w opakowaniu lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka polimerowa - niska zawartość protein, poniżej 20 µg/g - grubość 0,16 – 0,19 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 350 par |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawiczki chirurgiczne dla ginekologii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od 6,5 do 8,5 lub S, M, L - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - AQL < lub = 1,5 - mankiet rękawiczki rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka pokryta polimerem lub bezpudrowa bez powłoki polimerowej - niska zawartość protein, poniżej 25 ug/g - grubość 0,24 -0,35 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość rękawiczki powyżej 450 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice mikroteksturowane bez powłoki polimerowej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 100 par |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezlateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodne z normą EN 455 – 1, 2 - pakowane parami - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni - grubość 0,18-0,27 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - łatwe w nakładaniu - dobrze dopasowane - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice polimerowane obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 50par |  |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice chirurgiczne lateksowe lub syntetyczne bezpudrowe jałowe przeznaczone do kontaktu z cytostatykami w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - AQL < lub = 1,5 - pakowane parami - mankiet rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,17 – 0,27 mm na środkowym palcu - przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 - oznakowanie CE | 750 par |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Pakiet nr 2.

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy lub nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe w rozmiarach XS, S, M, L, XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - opakowania po 100 sztuk - AQL < lub = 1,5 - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa, wewnętrzna pokryta polimerem z informacja na opakowaniu - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice posiadające teksturę na całej powierzchni dłoni oraz palców. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 16 000 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL - Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodne z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - grubość min. 0,10 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - opakowania po 100 sztuk - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice pakowane a’200szt (XS-L) oraz a’180szt (XL) z przeliczeniem ilości i wyceną za 8000 opakowań. Proszę podać pełną ilość opakowań zaokrągloną w górę ( najbliższa pełna ilość górna do ilości podanej w sztukach).Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 16 000 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem, w rozmiarach S, M, L, XL - Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Osobistej kat. III - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - grubość min. 0,10 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 290 mm - opakowania po 100 sztuk - zgodne z normą EN 455 - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice o grubości na palcu 0,18 mm.. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawiczki diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL - opakowania po 100 szt. - AQL < lub = 1,5 - zgodne z normą EN 455 – 1, 2, 3 - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - grubość min. 0,10 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - wewnętrzna powierzchnia pokryta warstwą łagodząco-nawilżającą może mieć również właściwości przeciwdrobnoustrojowe Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Osobistej kat. III - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - pasujące na obie dłonie - oznakowanie CE UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza również rękawice pakowane a’200szt (XS-L) oraz a’180szt (XL) z przeliczeniem ilości i wyceną za 2500 opakowań. Proszę podać pełną ilość opakowań zaokrągloną w górę ( najbliższa pełna ilość górna do ilości podanej w sztukach).Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 5000 op. Pakowanych po 100 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Pakiet nr 3.

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy lub nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki foliowe nie będące wyrobem medycznym– przeznaczone do prac porządkowych i pomocniczych, gdzie nie ma potrzeby zakładania rękawic lateksowych | 250 op |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# Zał. nr 3 do SIWZ

................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę

soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów stosowanych w chirurgii okulistycznej

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt nr kat./ nazwa handlowa | Producent (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet nr 1

| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 | 1 para z każdego rozmiaru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 | 1 para z każdego rozmiaru |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne dla mikrochirurgii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 | 1 para z każdego rozmiaru |  |  |  |
| 4. | Rękawiczki chirurgiczne dla ginekologii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od 6,5 do 8,5 lub S, M, L | 1 para z każdego rozmiaru |  |  |  |
| 5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezlateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 | 1 para z każdego rozmiaru |  |  |  |
| 6. | Rękawice chirurgiczne lateksowe lub syntetyczne bezpudrowe jałowe przeznaczone do kontaktu z cytostatykami w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 | 1 para z każdego rozmiaru |  |  |  |

Pakiet nr 2

| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe w rozmiarach XS, S, M, L, XL | 1 opakowanie S,M,L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL | 1 opakowanie S,M,L |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem, w rozmiarach S, M, L, XL | 1 opakowanie S,M,L |  |  |  |
| 4. | Rękawiczki diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL | 1 opakowanie S,M,L |  |  |  |

Uwaga: Na wszystkich załączonych do oferty próbek należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dotyczy.

# Zał. nr 4 do SIWZ

................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic sterylnych, diagnostycznych oraz foliowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. (postępowanie nr WSZ-EP-…………/2016)

Oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- a tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

….....................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Zał. nr 5 do SIWZ

.................................................

# Pieczęć adresowa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic sterylnych, diagnostycznych oraz foliowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

(postępowanie nr WSZ-EP-……………/2016) w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………….……….…, dnia ………..…….…..r.

(Miejscowość )

...................................................

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

# Zał. Nr 6 do SIWZ

# Projekt umowy nr …………../2016

# W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

# Łukasza Dolatę – Dyrektora

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu na dostawę rękawic sterylnych, diagnostycznych oraz foliowych w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z treścią § 3 ust.1 SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił: min. 12 miesięcy od daty dostawy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto ………. plus podatek VAT ………, co stanowi wartość brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 05.09.2016 roku         lub od dnia podpisania umowy, jeżeli nastąpi po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Magazyn, na swój koszt i odpowiedzialność, 
w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Wymagany okres ważności na oferowany asortyment wynosi min. 12 miesięcy od daty dostawy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu następujących zmian 
do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego dotychczasowych parametrów,

- w zakresie zmiany sposobu konfekcjonowania produktu,

- w zakresie wymiany produktu w sytuacji, gdy wystąpi udokumentowany przez Wykonawcę brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową 
lub wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt udoskonalony.

- Zmiany, o których mowa w ust. 6 wymagają pisemnej zgody zamawiającego po uprzednim zaakceptowaniu ich również w formie pisemnej przez Specjalistę ds. Epidemiologicznych Zamawiającego i w żaden sposób nie mogą skutkować wzrostem ceny jednostkowej wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca opóźnia się z dostawą lub reklamacją więcej niż 3 dni

- Co najmniej 3-krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie lub reklamacji

- Innego rażącego naruszenia przepisów lub umowy przez Wykonawcę.

§ 5

KARY UMOWNE

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§6

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2.  Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |