Zał. nr 1 do SIWZ

WSZ-EP-1/2017

Wykaz rodzaju i ilości badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykonywanych metodą aglutynacji kolumnowej na okres 12 miesięcy

| l.p. | Badania cząstkowe | Liczba badań w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. | 6480 |
| 2. | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D, BTA. | 720 |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D). Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | 760 |
| 4. | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 9210 |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 4600 |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych (z antygenem Cw). Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | 10080 |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną antyglobulinową. | 9500 |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell. | 360 |
| 9. | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok | 4 |
| 10. | Końcówki jednorazowe do pipety | 4000 |
| 11. | Zestaw do codziennej kontroli jakości badań (uwzględniający próbę zgodności) | * |
| 12. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych firmowych zawierające antygen Cw do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS | * |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi | * |
| 14. | Inne odczynniki i materiały zużywalne do analizatora i systemu back – up | * |

- * Wielkość należy dostosować do ilości badań podanych przez

zamawiającego

- Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami szpitala.

- Dostarczanie krwinek  wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw  na podstawie zamówienia zbiorczego.

Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników do oznaczeń metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym  w serologii transfuzjologicznej

|  | Odczynniki | Wymagania użytkownika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. Oznaczenie antygenu RhD z użyciem dwóch klonów odczynników monoklonalnych anty-D – przynajmniej jeden nie wykrywa kategorii DVI. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. | Tak podać nazwy klonów |
| 2. | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D,BTA metodą mikrokolumnową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Mikrokarty wypełnione odczynnikami | Tak podać nazwy klonów |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D). Inne klony (dopuszczalna inna seria) odczynników anty-A i anty-B, inny klon anty-D niż w punkcie 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Mikrokarty wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. | Tak podać nazwy klonów |
| 4. | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | Tak podać nazwy klonów |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta Inne klony (dopuszczalna inna seria) odczynników anty –A i anty- B niż punkcie 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
| 6.. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych (z antygenem Cw). Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | Tak |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | Tak |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell metodą mikrokolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Tak |
| 9. | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. | Tak |
| 10. | Odczynniki - gotowe do użycia. Mikrokarty do oznaczania antygenów i przeciwciał 6-cio kolumnowe, wypełnione odpowiednimi odczynnikami. | Tak |
| 11. | Do kalkulacji należy doliczyć niezbędne firmowe odczynniki i materiały zużywalne w ilości odpowiedniej do liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym (LISS, roztwory niezbędne do pracy automatu). | Tak |
| 12. | Krwinki firmowe wzorcowe (A1, B) do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. | Tak |
| 13. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych firmowych zawierające antygen Cw do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. | Tak |
| 14. | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw (w ilości pozwalającej na wykonanie badań wykonywanych średnio w ciągu miesiąca). | Tak |
| 15. | Termin ważności odczynników po dostawie z wyjątkiem krwinek - minimum 9 miesięcy. Przechowywanie kart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C). Ważność krwinek – min. 4 tygodnie od daty dostawy. | Tak |
| 16. | Zestaw do codziennej kontroli jakości dopuszczający automatyczny analizator i odczynniki do pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |
| 17. | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok | Tak |
| 18. | Metoda oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym. | Tak |
| 19. | Do kalkulacji należy doliczyć etykiety do drukarki kodów kreskowych w ilości niezbędnej do ilości opracowywanych próbek krwi pacjentów i dawców podanych w formularzu asortymentowo cenowym. | Tak |
| 20. | Wszystkie oferowane odczynniki do obsługi analizatora i systemu back-up od jednego producenta zapewniające walidację metody | Tak |
| 21. | Opakowanie nie może przekraczać ilości 1000 sztuk zamawianego asortymentu. Opakowania odczynników z poz. 2,3 i 5 w Tabeli „Badania Cząstkowe” do 300 sztuk natomiast z poz. 8 do 50 sztuk. Opakowania opisane: nazwa, seria, termin ważności | Tak |
| 22. | Deklaracje zgodności i znaki CE na asortyment | Tak |
| 23. | Metodyki badań w języku polskim do każdego rodzaju testów. | Tak |

Zestawienie wymagań dotyczących serwisowania:

- posiadanej aparatury – analizatora i systemu back – up:

| L.p. | Parametry / cechy | Wymagania użytkownika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa i serwisowanie posiadanego przez Zamawiającego analizatora Techno Twin Station wraz z : a) zestaw komputerowy serwerowy, b) zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS – 2 sztuki, c) drukarka laserowa – 1 sztuka, | Tak |
| 2. | Obsługa i serwisowanie posiadanego przez Zamawiającego systemu back – up: a) zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem – drukarka laserowa, programowalny czytnik kodów kreskowych b) Inkubator do mikrokart – 2 sztuki : pojemność max 24 mikrokarty, c) Wirówka serologiczna - 1 sztuka: pojemność 12 mikrokart, d) wirówkoczytnik Saxo: pojemność 24 mikrokarty e) Pipeta automatyczna - 2 sztuki wraz ze statywem f) Dozownik do odczynników - 1 sztuka System back –up musi działać niezależnie od analizatora | Tak |
| 3. | Utrzymanie analizatora i systemu back – up wraz z oprogramowaniem do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej. | Tak |
| 4. | Aktualizacja szkoleń personelu poprzez udział personelu pracowni w szkoleniach organizowanych przez Dostawcę. Dostarczenie certyfikatów potwierdzających przeszkolenie personelu. | Tak |
| 5. | Wszystkie oferowane odczynniki do obsługi analizatora i systemu back-up od jednego producenta zapewniające walidację metody. | Tak |
| 6. | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu. | Tak |
| 7. | Przystąpienie do naprawy w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia. | Tak |
| 9. | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. | Tak |
| 10. | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny wszystkich urządzeń wg zaleceń producenta (wraz ze wszystkimi materiałami i częściami zamiennymi, zestawami serwisowymi service kit, itp. koniecznymi do wykonania przeglądu) – nie rzadziej niż raz w roku – na koszt Wykonawcy. | Tak |
| 11. | Bezpłatny serwis wszystkich urządzeń przez okres trwania umowy | Tak |
| 12. | Zabezpieczenie odpowiednich warunków eksploatacji poprzez zapewnienie klimatyzatora na koszt Wykonawcy, który po wygaśnięciu umowy stanie się własnością Zamawiającego | Tak |

- Systemu informatycznego do zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej 
i bankiem krwi

| L.p. | Parametry / cechy | Wymagania użytkownika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa i serwisowanie posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego „Delphyn” (dwie licencje) do zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i banku krwi wraz z jego aktualizacją do najnowszej wersji oraz z niezbędnym wyposażeniem: - stanowiska robocze z niezbędnym zestawem komputerowym – 2 - programowalny czytnik kodów kreskowych – 2 - drukarka laserowa – 2 -drukarka kodów kreskowych | Tak |
| 2. | Dostęp do oprogramowania i możliwości wprowadzenia danych zabezpieczony hasłami odpowiednimi dla każdego użytkownika | Tak |
| 3. | Włączenie posiadanego systemu „Delphyn” do systemu informatycznego Szpitala „Eskulap” na koszt Wykonawcy. Dwa stanowiska „Eskulap” w obrębie Pracowni Serologii Transfuzjologicznej. | Tak |
| 4. | Umożliwienie dwukierunkowej komunikacji danych pomiędzy posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Delphyn a szpitalnym systemem informatycznym „Eskulap” na koszt Wykonawcy. | Tak |